Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (утвержден приказом Минобрнауки России от 15.01.2018 №30, зарегистрирован в Министерстве юстиции 06.02.2018 №49945), входящей в укрупненную группу специальностей и профессий СПО 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Организация – разработчик:

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»

Разработчики-составители:

Павлов А.В., зав. инженерным отделением, преподаватель дисциплин и модулей профессионального цикла специальности Степанова А.В., методист колледжа.

Программа подготовки специалистов среднего звена согласована с работодателем «26» июня 2018 года, принята Педагогическим советом колледжа от «29»июня 2018 года протокол № 5, введена в образовательный процесс приказом директора от «29»июня 2018 года № 112-осн.деят.

Содержание

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Общая характеристика адаптированной образовательной программы.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности

выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы

4.1. Общие компетенции

4.2. Профессиональные компетенции

Раздел 5. Структура адаптированной образовательной программы и рабочие программы

5.1. Учебный план

5.2. Календарный учебный график

Раздел 6. Условия реализации адаптированной образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению адаптированной образовательной программы

6.2. Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной программы

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адаптированной образовательной программы

6.4. Характеристика социокультурной среды, образовательной организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Программы учебных дисциплин адаптивного цикла.

Приложение 1.1. Программа АД. 01 Рабочая программа учебной дисциплины адаптивного цикла «Психология личности и профессиональное самоопределение»

Приложение 1.2. Программа АД. 02. Рабочая программа учебной дисциплины адаптивного цикла «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»

2. Программы профессиональных модулей.

Приложение I.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Приложение I.2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Приложение I.3. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Приложение I.4. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Организация работ по автоматизации и диспетчеризации систем

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

II. Программы учебных дисциплин

Приложение II.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»

Приложение II.2. Рабочая программа учебной дисциплины «История» Приложение II.3. Рабочая программа учебной дисциплины

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Приложение	II.4.	Рабочая	программа	учебной	дисциплины

| «Физическая культура» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение | II.5. | Рабочая | программа | учебной | дисциплины |
| «Психология общения» |  |  |  |  |
| Приложение | II.6. | Рабочая | программа | учебной | дисциплины |
| «Математика» |  |  |  |  |  |
| Приложение | II.7. | Рабочая | программа | учебной | дисциплины |
| «Информатика» |  |  |  |  |  |
| Приложение | II.8. | Рабочая | программа | учебной | дисциплины |
| «Экологические основы природопользования» |  |  |
| Приложение | II.9. | Рабочая | программа | учебной | дисциплины |
| «Инженерная графика» |  |  |  |  |
| Приложение | II.10. | Рабочая | программа | учебной | дисциплины |
| «Техническая механика» |  |  |  |  |
| Приложение | II.11. | Рабочая | программа | учебной | дисциплины |
| «Электротехника и электроника» |  |  |  |

Приложение II.12. Рабочая программа учебной дисциплины «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

Приложение II.13. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы строительного производства»

Приложение II.14. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

Приложение II.15. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы геодезии»

Приложение II.16. Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Приложение II.17. Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Приложение II.18. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации»

Приложение II.19. Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент»

Приложение II.20. Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

- Приложение III.1. Фонд примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по специальности.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Назначение адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования   в ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»  для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые Федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг.

Адаптированная образовательная программа разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профессионального образования, с учетом  реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся.

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования ориентирована на решение следующих задач:

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

- повышение качества среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции,

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.

Настоящая  адаптированная образовательная программа  подготовки специалистов среднего звена  (далее АОППССЗ) разработана на основе основной  профессиональной  образовательной  программы  (далее ОПОП) – программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по

специальности  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года.

АОППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 15 января 2018 г. № 30 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,кондиционирования воздуха и вентиляции (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 06 февраля 2018 г. , регистрационный № 49945);

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №28785);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1076н № «Об утверждении профессионального стандарта «16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2016 N 40771 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1077н № «Об утверждении профессионального стандарта «16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2016 N 40740;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2014 N 959н № «Об утверждении профессионального стандарта «16.029 Монтажник систем вентиляции и кондиционирования, пневмотранспорта и аспирации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.12.2014 N 35363

Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке основных профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»

Устав ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж».

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют:

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281);

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2015 г. № 06-830вн).

1.3. Используемые термины, определения, сокращения

- Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

- Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

- Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

- Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

- Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

- Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

- Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень сокращений, используемых в тексте АОП:

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

АОП – адаптированная  образовательная программа среднего профессионального образования;

МДК – междисциплинарный курс

ПМ – профессиональный модуль

ОК – общие компетенции;

ПК – профессиональные компетенции.

Цикл	ОГСЭ	Общий  гуманитарный  и  социально-экономический

цикл;

Цикл ЕН  Математический и общий естественнонаучный цикл.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник, старший техник.

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: техник  4464 академических часа.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 академических часов, сроком обучения 3 года 10 месяцев.

Требования к    поступающему

Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе в соответствии с «Правила приема в ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж" от 29.03.2017 http://nbc53.ru/pravila-priema-v-ogbpou-novgorodskiy-stroitel-nyy-kolledzh-ot-29-03-2017.html

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу  должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Организация и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию внутренних сантехнических устройств и вентиляции.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)

| Наименование |  |  |  |  |  | Квалификации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основных |  | видов | Наименование ПМ |  | Техник |  |
| деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация |  | и | Организация | и |  |  |
| контроль | работ | по | контроль | работ | по |  |  |
| монтажу |  | систем | монтажу | систем |  |  |
| водоснабжения |  | и | водоснабжения | и |  |  |
| водоотведения, |  |  | водоотведения, |  | осваивается |  |
| отопления, |  |  |  | отопления, |  |  |  |  |
| вентиляции |  |  | и | вентиляции |  | и |  |  |
| кондиционирования | кондиционирования |  |  |
| воздуха. |  |  |  | воздуха. |  |  |  |  |
| Организация |  | и | Организация | и |  |  |
| контроль | работ | по | контроль | работ | по |  |  |
| эксплуатации | систем | эксплуатации систем |  |  |
| водоснабжения |  | и | водоснабжения | и | осваивается |  |
| водоотведения, |  |  | водоотведения, |  |  |  |
| отопления, |  |  |  | отопления, |  |  |  |  |
| вентиляции |  |  | и | вентиляции |  | и |  |  |
| кондиционирования | кондиционирования |  |  |

| воздуха. |  |  | воздуха. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участие |  | в | Участие |  | в |  |  |  |
| проектировании |  | проектировании |  |  |  |  |
| систем |  |  | систем |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | и | водоснабжения | и |  |  |  |
| водоотведения, |  | водоотведения, |  | осваивается |  |
| отопления, |  |  | отопления, |  |  |  |  |  |
| вентиляции |  | и | вентиляции |  | и |  |  |  |
| кондиционирования | кондиционирования |  |  |  |
| воздуха. |  |  | воздуха. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18489 Слесарь по изготовлению узлов |
|  |  |  |  |  |  | идеталейсанитарно-технических |
|  |  |  |  |  |  | систем |  |
| Выполнение работ по | Выполнение работ по | 18560 | Слесарь-сантехник |
| одной |  | или | одной |  | или | 14261 | Монтажник | санитарно- |
| нескольким |  |  | нескольким |  |  | технических систем и оборудования |
| профессиям | рабочих, | профессиям | рабочих, | 11945 | Жестянщик |  |
| должностям |  |  | должностям |  |  | 18483 | Слесарь по | изготовлению |
| служащих |  |  | служащих |  |  | деталей и узлов систем вентиляции, |
| (приложение | 2 | к | (приложение | 2 | к | кондиционирования воздуха |
| ФГОС). |  |  | ФГОС). |  |  | 18526 | Слесарьпо | ремонтуи |
|  |  |  |  |  |  | обслуживанию систем | вентиляции и |
|  |  |  |  |  |  | кондиционирования |  |
|  |  |  |  |  |  | 17636 | Разметчик |  |

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Общие компетенции

Код                     Формулировка Знания, умения компетен      компетенции

ции

| ОК 01 | Выбирать способы | Умения: распознавать задачу и/или проблему в |
| --- | --- | --- |
|  | решения | задач | профессиональном и/или социальном контексте; |
|  | профессиональной | анализировать задачу и/или проблему и выделять её |
|  | деятельности, |  |  | составные части; определять этапы решения задачи; |
|  | применительно | к | выявлять и эффективно искать информацию, |
|  | различным |  |  | необходимую для решения задачи и/или проблемы; |  |
|  | контекстам |  |  | составить план действия; определить необходимые |
|  |  |  |  | ресурсы; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | владетьактуальнымиметодамиработыв |
|  |  |  |  | профессиональной и смежных сферах; реализовать |
|  |  |  |  | составленный план; оценивать результат и |
|  |  |  |  | последствия своих действий (самостоятельно или с |
|  |  |  |  | помощью наставника) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: | актуальный | профессиональный | и |
|  |  |  |  | социальный контекст, в котором приходится |
|  |  |  |  | работать и жить; основные источники информации |
|  |  |  |  | и ресурсы для решения задач и проблем в |
|  |  |  |  | профессиональном и/или социальном контексте; |  |
|  |  |  |  | алгоритмы выполнения работ в профессиональной и |
|  |  |  |  | смежных | областях; | методы | работы | в |
|  |  |  |  | профессиональной и смежных сферах; структуру |
|  |  |  |  | плана для решения задач; порядок оценки |
|  |  |  |  | результатов | решения | задач | профессиональной |
|  |  |  |  | деятельности |  |  |  |  |  |  |
| ОК 02 | Осуществлять |  | Умения: | определять | задачи | для | поиска |
|  | поиск, анализ | и | информации; определять необходимые источники |
|  | интерпретацию |  | информации; | планировать | процесс | поиска; |
|  | информации, |  |  | структурировать | получаемую | информацию; |
|  | необходимой |  | для | выделять | наиболее | значимое | в | перечне |
|  | выполнения | задач | информации; оценивать практическую значимость |
|  | профессиональной | результатов поиска; оформлять результаты поиска |  |
|  | деятельности |  |  | Знания: | номенклатура | информационных |
|  |  |  |  | источников | применяемых в | профессиональной |
|  |  |  |  | деятельности; | приемы | структурирования |
|  |  |  |  | информации; формат оформления результатов |
|  |  |  |  | поиска информации |  |  |  |  |  |

| ОК 03 | Планировать | и | Умения: определять актуальность нормативно- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализовывать |  | правовой | документации | в | профессиональной |  |
|  | собственное |  | деятельности; применять современную научную |  |
|  | профессиональное | профессиональную терминологию; определять и |  |
|  | и | личностное | выстраивать | траектории | профессионального |  |
|  | развитие. |  | развития и самообразования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Знания: содержание актуальной нормативно- |  |
|  |  |  |  | правовой документации; современная научная и |  |
|  |  |  |  | профессиональная | терминология; | возможные |  |
|  |  |  |  | траектории | профессионального | развития | и |  |
|  |  |  |  | самообразования |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 04 | Работать | в | Умения: организовывать работу коллектива и |  |
|  | коллективе | и | команды; | взаимодействовать | с |  | коллегами, |  |
|  | команде, |  | руководством, клиентами в ходе профессиональной |  |
|  | эффективно |  | деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | взаимодействовать | Знания: психологические основы деятельности |  |
|  | с | коллегами, | коллектива, | психологические | особенности |  |
|  | руководством, |  | личности; основы проектной деятельности |  |  |
|  | клиентами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 05 | Осуществлять |  | Умения: грамотно излагать свои мысли и |  |
|  | устную |  | и | оформлять | документы | по | профессиональной |  |
|  | письменную |  | тематике на государственном языке, проявлять |  |
|  | коммуникацию | на | толерантность в рабочем коллективе |  |  |  |  |
|  | государственном |  | Знания: особенности социального и культурного |  |
|  | языке | с учетом | контекста; правила оформления документов и |  |
|  | особенностей |  | построения устных сообщений. |  |  |  |  |  |
|  | социального | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культурного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контекста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 06 | Проявлять |  | Умения: | описывать | значимость | своей |  |
|  | гражданско- |  | специальности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | патриотическую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания: сущность | гражданско-патриотической |  |
|  | позицию, |  |  |  |  |
|  |  |  | позиции, общечеловеческих ценностей; значимость |  |
|  | демонстрировать |  |  |
|  |  | профессиональной деятельности по специальности |  |  |
|  | осознанное |  |  |  |  |
|  | поведение | на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | традиционных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общечеловеческих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ценностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 07 | Содействовать |  | Умения: | соблюдать | нормы | экологической |  |
|  | сохранению |  | безопасности; | определять |  | направления |  |
|  | окружающей |  | ресурсосбережения | в рамках | профессиональной |  |
|  | среды, |  |  | деятельности по специальности |  |  |  |  |  |
|  | ресурсосбережени | Знания: правила экологической безопасности при |  |
|  | ю, | эффективно | ведении профессиональной деятельности; основные |  |
|  | действовать | в | ресурсы, задействованные в профессиональной |  |
|  | чрезвычайных |  | деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |  |
|  | ситуациях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОК 08 | Использовать |  | Умения: |  | использовать |  | физкультурно- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средства |  | оздоровительную | деятельность | для | укрепления |
|  | физической |  | здоровья, |  | достижения | жизненных |  | и |
|  | культуры | для | профессиональных целей; применять рациональные |
|  | сохранения | и | приемы двигательных функций в профессиональной |
|  | укрепления |  | деятельности; |  | пользоваться |  | средствами |
|  | здоровья | в | профилактики | перенапряжения | характерными | для |
|  | процессе |  | данной специальности |  |  |  |  |  |  |
|  | профессиональной | Знания: | роль | физической | культуры | в |
|  | деятельности | и | общекультурном, профессиональном и социальном |
|  | поддержания |  | развитии человека; основы здорового образа жизни; |
|  | необходимого |  | условия профессиональной деятельности и зоны |
|  | уровня физической | риска физического здоровья для специальности; |
|  | подготовленности. | средства профилактики перенапряжения |  |  |
| ОК 09 | Использовать |  | Умения: применять средства информационных |
|  | информационные | технологий для решения профессиональных задач; |
|  | технологии | в | использовать |  | современное |  | программное |
|  | профессиональной | обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деятельности |  | Знания: современные средства и устройства |
|  |  |  | информатизации; порядок их применения и |
|  |  |  | программное | обеспечение в | профессиональной |
|  |  |  | деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 10 | Пользоваться |  | Умения: | понимать | общий | смысл | четко |
|  | профессиональной | произнесенных высказываний | на | известные | темы |
|  | документацией | на | (профессиональные и бытовые), понимать тексты на |
|  | государственном и | базовые профессиональные темы; участвовать в |
|  | иностранных |  | диалогах на знакомые общие и профессиональные |
|  | языках. |  | темы; строить простые высказывания о себе и о |
|  |  |  | своей профессиональной деятельности; кратко |
|  |  |  | обосновывать и объяснить свои действия (текущие |
|  |  |  | ипланируемые);писатьпростыесвязные |
|  |  |  | сообщения на знакомые или интересующие |
|  |  |  | профессиональные темы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Знания: правила построения простых и сложных |
|  |  |  | предложений на профессиональные темы; основные |
|  |  |  | общеупотребительные | глаголы | (бытовая | и |
|  |  |  | профессиональная лексика); лексический минимум, |
|  |  |  | относящийся к описанию предметов, средств и |
|  |  |  | процессов |  | профессиональной | деятельности; |
|  |  |  | особенности произношения; правила чтения текстов |
|  |  |  | профессиональной направленности |  |  |  |  |
| ОК 11 | Использовать |  | Умения: выявлять достоинства и недостатки |
|  | знания | по | коммерческой идеи; презентовать идеи открытия |
|  | финансовой |  | собственного | дела | в | профессиональной |
|  | грамотности, |  | деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать |
|  | планировать |  | размерывыплатпопроцентнымставкам |
|  | предпринимательс | кредитования; |  | определять |  | инвестиционную |
|  | кую деятельность | привлекательность коммерческих идей в рамках |
|  | в |  | профессиональной | деятельности; | презентовать |
|  | профессиональной | бизнес-идею; |  | определять |  | источники |
|  | сфере |  | финансирования |  |  |  |  |  |  |  |

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

| Основные виды |  | Код и наименование | Показатели | освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деятельности |  | компетенции | компетенции |  |  |
| Организация | и | ПК 1.1. Организовывать и | Практический опыт: |  |
| контроль | работ | по | выполнять подготовку систем | выполнения | простых | работ |
| монтажу | систем | и объектов к монтажу. | при | монтаже | систем |
| водоснабжения | и |  | отопления, | водоснабжения, |
| водоотведения, |  |  | канализации и водостоков; |
| отопления, |  |  | подготовка | инструмента, |
| вентиляции | и |  | оборудования, узлов и деталей |
| кондиционирования |  | к монтажу систем отопления, |
| воздуха. |  |  |  | водоснабжения, канализации и |
|  |  |  |  | водостоков в | соответствии с |
|  |  |  |  | проектом производства работ |

Умения:

проверять	комплектность	и

качество	изготовления

санитарно-технического

оборудования	согласно

сопроводительной

документации;

использовать	инструменты	и

приспособления, необходимые

при	монтаже	санитарно-

технических	систем	и

оборудования;

соблюдать требования охраны

труда,	пожарной	и

экологической	безопасности

при выполнении работ;

использовать	монтажные

чертежи	внутренних

санитарно-технических

систем;

транспортировать	детали

трубопроводов,	санитарно-

технические приборы и другие

грузы;

проводить	контрольный

осмотр,	выбраковку	и

сортировку	труб,	фитингов,

фасонных частей, арматуры и

средств	крепления

трубопроводов	и	санитарно-

технических	приборов	для

монтажа систем

проводить	заготовительные

работы	для  монтажа  систем

отопления,	водоснабжения,

канализации и водостоков;

подготавливать

вспомогательные	материалы:

герметизирующей	ленты	из

фторопластового

уплотнительного	материала

(ленты ФУМ), льняной пряди

Знания:

монтажных	схем	санитарно-

технических систем

видов и назначения санитарно-

технических	систем	и

оборудования;

сортамента	труб,	фитингов,

фасонных частей, арматуры и

средств крепления;

способов	измерения

диаметров	труб,	фитингов	и

арматуры,	прокладочных

материалов;

правил	строповки	и

перемещения грузов;

назначения	и	правил

применения	ручных

инструментов	и

приспособлений,

необходимых	при	монтаже

санитарно-технических систем

и оборудования;

видов	основных	деталей

санитарно-технических

систем,	соединений	труб	и

креплений трубопроводов;

требований охраны труда при

подготовке	санитарно-

технических работ к монтажу

| ПК1.2.Организовыватьи | Практический опыт: |
| --- | --- |
| выполнять монтаж систем | приемки | оборудования |
| водоснабжения | и | вентиляции | и |
| водоотведения, | отопления, | кондиционирования воздуха, |
| вентиляции | и | доставленного | на монтажную |
| кондиционирования воздуха. | площадку, с проверкой его |
|  |  | соответствия документам; |
|  |  | подготовки | оборудования, |
|  |  | узлов и деталей вентиляции и |
|  |  | кондиционирования воздуха к |
|  |  | монтажу в | соответствии с |
|  |  | проектом производства работ |

Умения:

проверять	наличие

необходимого	комплекта

технической документации на

оборудование	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

проверять	наличие

документов, подтверждающих

качество	материалов

оборудования	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

принимать	и	проверять

комплектность	деталей,

элементов и блоков ;

проверять	оборудование	и

фасонные	части	на

соответствие	документам	и

монтажной схеме;

выявлять	дефекты

поставленного оборудования и

деталей;

составлять	ведомости

выявленных	дефектов	(для

поставщика	оборудования)	с

целью их устранения;

подготавливать  оборудование,

узлы  и  детали  вентиляции  и

кондиционирования воздуха к

монтажу	в	соответствии	с

проектом производства работ

Знания:

монтажных	схем	систем

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

состава	комплекта

технической документации на

оборудование и материалы;

назначения  основных  деталей

- узлов систем и оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха; комплектности оборудования для монтажа систем и

оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха;

правил заполнения технической документации;

типов крепления воздуховодов, трубопроводов;

правил строповки и перемещения грузов; требований по охране труда

|  | при подготовке систем | и |
| --- | --- | --- |
|  | объектов | вентиляции | и |
|  | кондиционирования воздуха к |
|  | монтажу |  |  |
| ПК 1.3. Организовывать и | Практический опыт: |  |
| выполнять производственный | выполнения | монтажа |
| контроль качества монтажных | внутренних систем горячего и |
| работ. | холодного | водоснабжения, |
|  | канализации и водостоков; |  |
|  | выполнения | монтажа систем |
|  | вентиляция |  | и |
|  | кондиционирования |  |
|  | Умения: |  |  |

читать	проектную	и

нормативную документацию в

области	монтажа

сантехнических	систем,

систем	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

читать	монтажные	чертежи

внутренних систем горячего и

холодного	водоснабжения,

канализации	и	водостоков,

систем	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

использовать	ручной	и

механизированный

инструмент	для	монтажа

систем  горячего  и  холодного

водоснабжения  и  водостоков,

систем	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

выполнять	монтаж	систем

горячего	и	холодного

водоснабжения, канализации и

водостоков;

выполнять монтаж фланцевых

и	бесфланцевых	соединений

воздуховодов,	вентиляторов,

калориферов	(с	установкой

рам	и	площадок	под	них),

виброизоляторов,

гермодверей,	дефлекторов,

местных отсосов;

выполнять	монтаж

кондиционеров всех  типов со

сборкой секций, камер и узлов

из отдельных деталей;

соблюдать требования охраны

труда,	пожарной	и

экологической	безопасности

при выполнении работ

Знания:

проектной	и	нормативной

документации	по	монтажу

санитарно-технических,

систем	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

технологии  монтажных  работ

систем  горячего  и  холодного

водоснабжения, канализации и

водостоков;

технологии  монтажных  работ

систем	вентиляции

(устанавливаемого

оборудования и воздуховодов)

- кондиционирования воздуха;

назначенияиправил

применения ручных и механизированных

инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков,

систем вентиляции и кондиционирования воздуха; устройств и способов монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб; правил установки санитарных приборов;

способовразметкимест

установки санитарных приборов и креплений; видов шаблонов для разметки

отверстийприустановке

приборов и правила пользования ими; теплоизоляционных материалов и способов работы с ними; требований, предъявляемые к

качеству выполняемых работ

правил рациональной организации труда на рабочем месте; санитарных норм и правила проведения работ;

правилатехнической

эксплуатации тепловых энергоустановок; требования охраны труда при эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |  | теплопотребляющих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | установок | и | тепловых сетей |
|  |  |  |  |  |  |  | потребителей; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | правил |  |  | пользования |
|  |  |  |  |  |  |  | средствами |  | индивидуальной |
|  |  |  |  |  |  |  | защиты |  |  |  |  |  |
|  | ПК | 1.4. |  |  | Выполнять | Практический опыт: |  |  |
|  | пусконаладочные |  | работы | проведения входного контроля |
|  | систем | водоснабжения | и | рабочей | документации | и |
|  | водоотведения, |  |  | отопления, | материалов; |  |  |  |  |
|  | вентиляции |  |  |  | и | проведения контроля качества |
|  | кондиционирование воздуха. |  | монтажа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Умения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производить контроль рабочей |
|  |  |  |  |  |  |  | документации и материалов; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производить |  |  | осмотр |
|  |  |  |  |  |  |  | операционный | и | текущий |
|  |  |  |  |  |  |  | контроль качества монтажных |
|  |  |  |  |  |  |  | работ; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | производить | и | выявлять |
|  |  |  |  |  |  |  | дефекты |  |  |  | монтажа |
|  |  |  |  |  |  |  | сантехнических |  | систем, |
|  |  |  |  |  |  |  | систем | вентиляции | и |
|  |  |  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нормативных | требований | к |
|  |  |  |  |  |  |  | монтажу |  |  |  | систем |
|  |  |  |  |  |  |  | водоснабжения |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | водоотведения, | отопления, |
|  |  |  |  |  |  |  | вентиляции |  |  |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха |  |
|  | ПК | 1.5. | Осуществлять | Практический опыт: |  |  |
|  | руководство |  |  | другими | проведения испытаний систем |
|  | работниками |  | в | рамках | водоснабжения |  |  | и |
|  | подразделения |  |  | при | водоотведения, отопления; |  |
|  | выполнении работ по монтажу | обработки |  |  | результатов |
|  | систем | водоснабжения | и | испытаний |  | и | устранение |
|  | водоотведения, |  |  | отопления, | неисправностей |  | систем |
|  | вентиляции |  |  |  | и | водоснабжения |  |  | и |
|  | кондиционирования воздуха. |  | водоотведения, отопления; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проведения гидравлических и |
|  |  |  |  |  |  |  | аэродинамических испытаний |
|  |  |  |  |  |  |  | систем | вентиляции | и |
|  |  |  |  |  |  |  | кондиционирование воздуха; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | регулирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смонтированных |  | систем |
|  |  |  |  |  |  |  | вентиляции |  |  |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | кондиционирования | воздуха |
|  |  |  |  |  |  |  | для достижения проектных и |
|  |  |  |  |  |  |  | паспортных характеристик |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Умения: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | использовать диагностические |

- измерительные инструменты

- приборы;

испытывать	системы

водоснабжения	и

водоотведения, отопления;

производить	работы	в

соответствии	с

технологическим процессом и

технологической

документацией;

соблюдать требования охраны

труда,	пожарной	и

экологической	безопасности

при выполнении работ;

обрабатывать	результаты

испытаний	систем

водоснабжения	и

водоотведения, отопления

выявлять	отклонения

анализируемых	показателей

проведенных	испытаний

систем	водоснабжения	и

водоотведения,	отопления	от

нормативов;

оформлять	техническую

документацию по результатам

испытаний;

проводить	гидравлические

испытания систем вентиляции

- кондиционирования воздуха; проводить аэродинамические

испытания систем и воздухораспределительных устройств;

производитьизмерения

производительностии

давления вентилятора в характерных точках системы;

проводитьизмерение

аэродинамических и гидравлических характеристик

спомощьюдроссель-

клапанов, шиберов или заслонок в воздуховодах или у вентиляторов;

проводитьрегулирование

работысмонтированных

систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Знания:

нормативной документации в области монтажа и испытаний

санитарно-технических

систем;

методики  проведения  анализа

дефектов	и	способы	их

устранения	в	объеме,

необходимом для выполнения

задания;

правил проведения испытаний

и	наладки	систем

водоснабжения	и

водоотведения, отопления;

назначения,	инструкций	по

эксплуатации диагностических

и	измерительных

инструментов и приборов;

принципов	работы

измерительных приборов;

методов  контроля  качества  в

объеме,	необходимом	для

выполнения задания;

правила	оформления

технической документации;

требований,  предъявляемых  к

качеству выполняемых работ;

правил проведения испытаний

санитарно-технических систем

отопления,	водоснабжения,

канализации и водостоков;

способов	подготовки	и

испытания	котлов,

водоподогревателей,

воздухонагревателей	и

насосов;

методов	проведения

измерений	гидравлических	и

аэродинамических

характеристик	монтируемой

системы	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

правила	проведения

испытаний систем вентиляции

- кондиционирования воздуха

;

нормативной документации в области монтажа и испытаний

систем вентиляции и кондиционирования воздуха; методика проведения анализа дефектов и способы их

устранения в объеме, необходимом для выполнения задания;

|  |  |  |  |  |  |  | правил | пуска, | регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отдельных | элементов | и |
|  |  |  |  |  |  |  | системы |  |  | в |  | целом, |
|  |  |  |  |  |  |  | балансировки вентиляторов; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | принципов |  |  | работы |
|  |  |  |  |  |  |  | монтируемых | систем | и | их |
|  |  |  |  |  |  |  | элементов; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | методики |  |  | проведения |
|  |  |  |  |  |  |  | регулирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смонтированных систем и их |
|  |  |  |  |  |  |  | отдельных элементов; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | видов | несоответствий | и |
|  |  |  |  |  |  |  | способы |  | их | устранения | в |
|  |  |  |  |  |  |  | объеме, |  | необходимом для |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнения задания; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требований охраны труда |  |
| Организация | и | ПК | 2.1. |  | Осуществлять | Практический опыт: |  |  |
| контроль работ | по | контроль | и | диагностику | диагностики |  | состояния |
| эксплуатации |  | параметров | эксплуатационной | объектов |  | систем |  | и |
| систем |  | пригодности |  | систем | и | оборудования | водоснабжения |
| водоснабжения | и | оборудования | водоснабжения | и водоотведения, | отопления, |
| водоотведения, |  | и водоотведения, отопления, | вентиляции |  |  |  | и |
| отопления, |  | вентиляции |  |  | и | кондиционирования воздуха |  |
| вентиляции | и | кондиционирования воздуха. |  | Умения: |  |  |  |  |  |
| кондиционирования |  |  |  |  |  | оценивать состояние рабочего |
| воздуха. |  |  |  |  |  |  | места |  | на | соответствие |
|  |  |  |  |  |  |  | требованиям охраны | труда | и |
|  |  |  |  |  |  |  | полученному заданию/наряду; |
|  |  |  |  |  |  |  | определять |  | исправность |
|  |  |  |  |  |  |  | средств |  | индивидуальной |
|  |  |  |  |  |  |  | защиты; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | читать эскизы и схемы систем |
|  |  |  |  |  |  |  | и |  |  | оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  | водоснабжения |  |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | водоотведения, |  | отопления, |
|  |  |  |  |  |  |  | вентиляции |  |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха ; |
|  |  |  |  |  |  |  | подбирать | инструменты | и |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудование |  | согласно |
|  |  |  |  |  |  |  | технологическому процессу и |
|  |  |  |  |  |  |  | сменному заданию/наряду; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проводить | плановый | осмотр |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудования |  |  | систем |
|  |  |  |  |  |  |  | водоснабжения |  |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | водоотведения, |  | отопления, |
|  |  |  |  |  |  |  | вентиляции |  |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха в |
|  |  |  |  |  |  |  | соответствии | с заданием | и |
|  |  |  |  |  |  |  | видом осмотра (в рамках ТО, |
|  |  |  |  |  |  |  | регламентных |  |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | профилактических | работ | и |
|  |  |  |  |  |  |  | т.д.); |  |  |  |  |  |  |

определять	неисправности

оборудования,	состояние

отдельных	элементов,	узлов

систем	водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования	воздуха

по  внешним  признакам  и  по

показаниями приборов;

заполнять	техническую

документацию по результатам

осмотра : паспорта, журналы и

дефектные	ведомости,	акты

по оценке состояния систем и

др.;

информировать руководство в

случае выявления превышений

допустимого	уровня

отклонений эксплуатационных

параметров

Знания:

видов	и	основных	правил

построения чертежей, эскизов

и схем систем водоснабжения

и	водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

видов	и	признаков

неисправностей	в	работе

систем	и	способы	их

определения;

требований	к	качеству

материалов, используемых при

обслуживании	систем	и

оборудования	водоснабжения

и	водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

правил	заполнения

технической документации по

результатам	осмотра	:

паспорта,	журналы	и

дефектные	ведомости,	акты

по оценке состояния систем и

др.

| ПК 2.2. Осуществлять | Практический опыт: |  |
| --- | --- | --- |
| планирование | работ, | разработки |  | плана |
| связанных с | эксплуатацией и | мероприятий по эксплуатации |
| ремонтом систем. | и | ремонту | систем | и |
|  |  | оборудования | водоснабжения |
|  |  | и водоотведения, отопления, |
|  |  | вентиляции |  | и |

кондиционирования воздуха

Умения:

планировать

профилактические	и

регламентные работы по

эксплуатации	и	ремонту

систем	и	оборудования

водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

выбирать	оптимальные

методы и способы выполнения

регламентных	и

профилактических работ;

организовывать	работу	по

эксплуатации систем

- соответствии с техническими требованиями;

использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды

приэксплуатации

сантехническихсистем,

вентиляции и кондиционирования воздуха

Знания:

устройствсистеми

оборудования и эксплуатационных требований к системам водоснабжения и

водоотведения,отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха;

сущностиисодержания

техническойэксплуатации

оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха;

правил рациональной эксплуатации оборудования

системыводоснабжения,

водоотведения,отопления

объектов жилищно-коммунального хозяйства;

возможных последствий нарушения эксплуатационных

норм для людей и окружающей среды;

состава	и	требований	к

проведению

профилактических	и

регламентных	работ	в

системах	и	оборудовании

водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха

| ПК 2.3. Организовывать |  | Практический опыт: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| производство | работ | по | организации | работ | по |
| ремонту инженерных сетей | и | выполнению | ремонта |
| оборудования | строительных | инженерных | сетей | и |
| объектов. |  |  | оборудования | строительных |
|  |  |  | объектов; |  |  |
|  |  |  | выполнения операционного | и |
|  |  |  | текущего контроля |  |
|  |  |  | качества ремонтных работ |  |
|  |  |  | Умения: |  |  |

организовывать	работы	по

ремонту  инженерных  сетей  и

оборудования	строительных

объектов	в	соответствии	с

техническим заданием;

подбирать	материалы,

инструменты  и	оборудование

согласно	технологическому

процессу	и	сменному

заданию/наряду;

выполнять	расчет

необходимых	материалов	и

оборудования	при	ремонте

систем	и	оборудования

водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха ;

использовать	инструменты,

при	выполнении	ремонтных

работ;

устранять	неисправности

санитарно-технических систем

и	систем	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

проводить	испытания

отремонтированных	систем  и

оборудования	систем	и

оборудования	водоснабжения

и	водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

осуществлять	контроль

ремонтных	работ	и	сроков

исполнения  в  соответствии  с

графиком

Знания:

видов	ремонтов,	состава	и

способов их определении;

периодичности	ремонтов

систем	и	оборудования

водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

технологии	ремонта систем и

оборудования	водоснабжения

- водоотведения,  отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха с соблюдением мероприятий по охране труда; методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте

системиоборудования

водоснабженияи

водоотведения,отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха; видов испытаний систем и оборудования водоснабжения

- водоотведения,  отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха;

технологии и техники проведения испытаний систем

- оборудования

водоснабженияи

водоотведения,отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха; технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем и оборудования водоснабжения

- водоотведения,  отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха; порядка сдачи после ремонта и

испытанийоборудования

системиоборудования

водоснабженияи

водоотведения,отопления,

вентиляции	и

|  | кондиционирования воздуха; |  |
| --- | --- | --- |
|  | правил пуска в эксплуатацию |
|  | строительных | норм и правил |
|  | по охране труда, |  |
|  | защите окружающей среды и |
|  | создания безопасных |  |
|  | условий производства работ |  |
| ПК 2.4. Осуществлять надзор и | Практический опыт: |  |
| контроль за ремонтом и его | диагностики | состояния |
| качеством. | объектов | систем | и |
|  | оборудования | водоснабжения |
|  | и водоотведения, отопления, |
|  | вентиляции |  | и |
|  | кондиционирования воздуха; |  |
|  | разработки | плана |
|  | мероприятий по эксплуатации |
|  | и | ремонту | систем | и |
|  | оборудования | водоснабжения |
|  | и водоотведения, отопления, |
|  | вентиляции |  | и |
|  | кондиционирования воздуха |  |

Умения:

планировать

профилактические	и

регламентные работы по

эксплуатации	и	ремонту

систем	и	оборудования

водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

выбирать	оптимальные

методы и способы выполнения

регламентных	и

профилактических работ;

организовывать	работу	по

эксплуатации систем

в соответствии с техническими

требованиями;

использовать	нормативные

требования по охране труда и

защите	окружающей	среды

при	эксплуатации

сантехнических	систем,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха

Знания:

устройств	систем	и

оборудования	и

эксплуатационных требований

к  системам  водоснабжения  и

водоотведения,	отопления,

|  |  |  |  |  | вентиляции |  |  | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха; |
|  |  |  |  |  | сущности |  | и | содержания |
|  |  |  |  |  | технической | эксплуатации |
|  |  |  |  |  | оборудования | систем | и |
|  |  |  |  |  | оборудования | водоснабжения |
|  |  |  |  |  | и водоотведения, отопления, |
|  |  |  |  |  | вентиляции |  |  | и |
|  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха; |
|  |  |  |  |  | правил |  |  | рациональной |
|  |  |  |  |  | эксплуатации | оборудования |
|  |  |  |  |  | системы |  | водоснабжения, |
|  |  |  |  |  | водоотведения, | отопления |
|  |  |  |  |  | объектов |  |  | жилищно- |
|  |  |  |  |  | коммунального хозяйства; |  |
|  |  |  |  |  | возможных |  | последствий |
|  |  |  |  |  | нарушения | эксплуатационных |
|  |  |  |  |  | норм | для | людей | и |
|  |  |  |  |  | окружающей среды; |  |
|  |  |  |  |  | состава | и | требований | к |
|  |  |  |  |  | проведению |  |  |  |
|  |  |  |  |  | профилактических | и |
|  |  |  |  |  | регламентных | работ | в |
|  |  |  |  |  | системах |  | и | оборудовании |
|  |  |  |  |  | водоснабжения |  | и |
|  |  |  |  |  | водоотведения, | отопления, |
|  |  |  |  |  | вентиляции |  |  | и |
|  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха |  |
|  | ПК | 2.5. | Осуществлять | Практический опыт: |  |
|  | руководство | другими | руководства | работниками | в |
|  | работниками | в | рамках | рамках | подразделения при |
|  | подразделения |  | при | выполнении |  | работ | по |
|  | выполнении | работ | по | эксплуатации | систем |
|  | эксплуатации |  | систем | водоснабжения |  | и |
|  | водоснабжения |  | и | водоотведения, | отопления, |
|  | водоотведения, | отопления, | вентиляции |  |  | и |
|  | вентиляции |  | и | кондиционирования воздуха |  |
|  | кондиционирования воздуха. | Умения: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оценивать состояние рабочего |
|  |  |  |  |  | места | на | соответствие |
|  |  |  |  |  | требованиям охраны труда | и |
|  |  |  |  |  | полученному заданию/наряду; |
|  |  |  |  |  | определять |  | исправность |
|  |  |  |  |  | средств |  | индивидуальной |
|  |  |  |  |  | защиты; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | читать эскизы и схемы систем |
|  |  |  |  |  | и |  |  | оборудования |
|  |  |  |  |  | водоснабжения |  | и |
|  |  |  |  |  | водоотведения, | отопления, |
|  |  |  |  |  | вентиляции |  |  | и |
|  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха ; |
|  |  |  |  |  | подбирать | инструменты | и |

оборудование	согласно

технологическому  процессу и

сменному заданию/наряду;

проводить	плановый	осмотр

оборудования	систем

водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха в

соответствии	с	заданием	и

видом осмотра (в рамках ТО,

регламентных	и

профилактических	работ	и

т.д.);

определять	неисправности

оборудования,	состояние

отдельных	элементов,	узлов

систем	водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования	воздуха

по  внешним  признакам  и  по

показаниями приборов;

заполнять	техническую

документацию по результатам

осмотра : паспорта, журналы и

дефектные	ведомости,	акты

по оценке состояния систем и

др.;

информировать руководство в

случае выявления превышений

допустимого	уровня

отклонений эксплуатационных

параметров

Знания:

видов	и	основных	правил

построения чертежей, эскизов

- схем систем водоснабжения

- водоотведения,  отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха;

| видов |  | и |  | признаков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| неисправностей | в | работе |
| систем | и | способы | их |
| определения; |  |  |  |  |
| требований | к |  | качеству |

материалов, используемых при

обслуживании	систем	и

оборудования	водоснабжения

- водоотведения,  отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха;

|  |  |  |  | правил |  |  |  | заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | технической документации по |
|  |  |  |  | результатам |  | осмотра | : |
|  |  |  |  | паспорта, |  |  | журналы | и |
|  |  |  |  | дефектные | ведомости, | акты |
|  |  |  |  | по оценке состояния систем и |
|  |  |  |  | др. |  |  |  |  |  |
| Участие | в | ПК 3.1. Конструировать | Практический опыт: |  |
| проектировании |  | элементы | систем | проектирования оборудования |
| систем |  | водоснабжения | и | систем | водоснабжения | и |
| водоснабжения | и | водоотведения, | отопления, | водоотведения, | отопления, |
| водоотведения, |  | вентиляции | и | вентиляции |  |  |  | и |
| отопления, |  | кондиционирования воздуха. | кондиционирования воздуха. |
| вентиляции | и |  |  | Умения: |  |  |  |  |  |
| кондиционирования |  |  | выполнять |  |  | проектирование |
| воздуха. |  |  |  | квартальных | и | наружных |
|  |  |  |  | сетей и центральных тепловых |
|  |  |  |  | пунктов; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осуществлять | проектирование |
|  |  |  |  | систем |  |  | водоснабжения, |
|  |  |  |  | водоотведения | и отопления в |
|  |  |  |  | зданиях |  |  |  | различного |
|  |  |  |  | назначения; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | читать |  |  | архитектурно- |
|  |  |  |  | строительные и специальные |
|  |  |  |  | чертежи; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | применять |  |  | компьютерные |
|  |  |  |  | технологии |  |  |  | при |
|  |  |  |  | проектировании систем; |  |
|  |  |  |  | моделировать | и | вычерчивать |
|  |  |  |  | аксонометрические схемы; |
|  |  |  |  | моделировать | и | вычерчивать |
|  |  |  |  | фрагменты | планов, элементы |
|  |  |  |  | систем на основании расчетов |
|  |  |  |  | при помощи | компьютерной |
|  |  |  |  | графики; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | конструировать и выполнять |
|  |  |  |  | фрагменты |  |  | специальных |
|  |  |  |  | чертежей |  | при | помощи |
|  |  |  |  | персональных компьютеров |
|  |  |  |  | Знания: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технологии |  | проектирования |
|  |  |  |  | квартальных | и | наружных |
|  |  |  |  | сетей и центральных тепловых |
|  |  |  |  | пунктов; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | видов |  | и |  | устройств |
|  |  |  |  | современного |  |  |  |
|  |  |  |  | вентиляционного |  |  |
|  |  |  |  | оборудования; |  |  |  |
|  |  |  |  | особенностей | проектирования |
|  |  |  |  | систем |  |  | водоснабжения, |
|  |  |  |  | водоотведения | и отопления в |

|  |  | зданиях |  |  | различного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | назначения; |  |  |  |
|  |  | программного |  | обеспечения |
|  |  | проектировочных |  | работ, |
|  |  | порядок его использования; |
|  |  | основных | элементов | систем |
|  |  | водоснабжения |  | и |
|  |  | водоотведения, | отопления, |
|  |  | вентиляции и |  |  |  |
|  |  | кондиционирования воздуха, и |
|  |  | их условные |  |  |  |
|  |  | обозначения на чертежах; |
|  |  | правил оформления | планов |
|  |  | зданий с нанесением |  |
|  |  | оборудования, | трубопроводов, |
|  |  | воздуховодов и |  |  |
|  |  | аксонометрических схем; |
|  |  | требований | к | оформлению |
|  |  | чертежей; |  |  |  |  |
|  |  | приемов |  | и |  | методов |
|  |  | конструирования фрагментов |
|  |  | специальных | чертежей при |
|  |  | помощи персональных |  |
|  |  | компьютеров |  |  |  |
| ПК 3.2. Выполнять | основы | Практический опыт: |  |
| расчета систем водоснабжения | выполнения |  | инженерных |
| и водоотведения, отопления, | расчетов систем |  |  |
| вентиляции | и | водоснабжения |  | и |
| кондиционирования воздуха. | водоотведения, отопления, |
|  |  | вентиляции |  |  |  | и |
|  |  | кондиционирования воздуха |

Умения:

использовать

профессиональные программы

при

выполнении	инженерных

расчетов систем

водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

пользоваться	нормативно-

справочной

информацией	для	расчета

систем водоснабжения и

водоотведения,	отопления,

вентиляции и

кондиционирования воздуха;

выполнять расчеты по подбору

вентиляционного

оборудования	с

использованием	нормативной

и справочной	литературы по

индивидуальным заданиям;

выполнять расчеты по подбору

функциональных	секций

центральных кондиционеров

Знания:

алгоритмов	для	подбора

оборудования и расчета

систем	водоснабжения	и

водоотведения, отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

порядка	выявления

потребности	в

функциональных	элементах

при  компоновке  центральных

кондиционеров;

методики расчета по подбору

вентиляционного

оборудования

| ПК 3.3. Составлять | Практический опыт: |
| --- | --- |
| спецификацию | материалов и | составления | спецификации |
| оборудования | систем | материалов и |  |
| водоснабжения | и | оборудования | систем |
| водоотведения, | отопления, | водоснабжения и |
| вентиляции | и | водоотведения, | отопления, |
| кондиционирования воздуха на | вентиляции | и |
| основании рабочих чертежей. | кондиционирования воздуха |

| Умения: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| подбирать | материалы | и |
| оборудование; |  |  |  |
| использовать |  | различные |
| информационные | источники |
| при | подборе | новых |

материалов и оборудования

Знания:

требований	к	качеству

материалов, используемых при

монтаже	и	обслуживании

систем	и	оборудования

водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

назначения	каждого	вида

оборудования,	основных

деталей и узлов системы

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1. Учебный план

|  | ОП. 01 |  | Инженерная | 2 |  | 4 2 4 2 4 2 4 2 42 4 |  | 2 4 2 4 2 |  | 2 42 4 2 424 2 4 242 4 2 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ОП. 02 | Техническая | 42 4 2 4 2 4 2 4 24 2 |  | 4 2 4 2 4 2 |  | 54 |  |  |
|  |  |  | механика |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротехник |  |
| ОП.03 | а и | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 48 |  |
| электроника |  |
| Материалы и |  |
| изделия |  |
| сантехнически |  |
| ОП.04 | х устройств и | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 |  |
| систем |  |
| обеспечения |  |
| микроклимата |  |
| Основы |  |
| ОП.05 | строительного | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 |  |
| производства |  |
| Основы |  |
| гидравлики, |  |
| ОП.06 | теплотехники | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |  |
| и |  |
| аэродинамики |  |
|  | ОП.07 | Основы | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 54 |  |  |
|  |  |  | геодезии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацион |  |
| ные |  |
| ОП.08 | технологии в | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50 |  |
| профессиональ |  |
| ной |  |
| Правовое |  |
| обеспечение |  |
| ОП.09 | профессиональ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 |  |
| ной |  |
| деятельности |  |
|  | ОП.10 | Экономика | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 64 |  |  |
|  |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП.11 | Менеджмент | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 |  |
| Безопасность |  |
| ОП.12 | жизнедеятельн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 68 |  |
| ости |  |
|  | П.00 | Профессионал |  |
|  |  |  | ьный цикл |  |  |
|  | ПМ.00 | Профессионал |  |
|  |  |  | ьные модули |  |  |
| Организация |  |

- контроль

ПМ. 01	работ	по

монтажу

систем

водоснабжени

- и

водоотведени я, отопления, вентиляции и кондициониро вания воздуха

Монтаж

систем

водоснабжения

|  | и |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.01.01 | водоотведения, | 4 4 4 4 4 4 44 4 | 8 88 8 8 888 8 6 666 6 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | отопления, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондициониро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вания воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 01. | Учебная |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 14 |  |
|  | практика |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 4 |  |
| ПП. 01. | Производствен |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |  |
|  | ная практика |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |

ПМ.02

Организация

работ по

поддержанию

рабочего

состояния

систем

ПМ.02	водоснабжени

- и

водоотведени я, отопления, вентиляции и кондициониро вания воздуха

Организация работ по эксплуатации систем

|  | водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК.02.01 | и | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | водоотведения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопления, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондициониро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вания воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| МДК.02.02 | и | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | водоотведения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопления, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кондициониро |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вания воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 02 | Учебная | 3 | 3 | 3 |  |  | 10 |  |
|  | практика | 6 | 6 | 6 |  |  | 8 |  |
| ПП. 02 | Производствен |  |  | 3 | 3 | 3 | 10 |  |
|  | ная практика |  |  | 6 | 6 | 6 | 8 |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работ по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирован |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ию систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжени |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ.03 | я и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведени |  |  |  |  |  |  |  |
|  | я, отопления, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондициониро |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вания воздуха |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Проектирован |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ие систем |  |  |
|  | водоснабжения |  |  |
|  | и |  |  |
| МДК.03.01 | водоотведения, | 2 2 4 4 4 4 44 4 | 2 22 2 2 222 2 2 222 2 2 222 2 2 22278 |
|  | отопления, |  |  |
|  | вентиляции и |  |  |
|  | кондициониро |  |  |
|  | вания воздуха |  |  |
|  | Реализация |  |  |
|  | проектировани |  |  |

- систем

водоснабжения

и

водоотведения, отопления,

| МДК.03.02 | вентиляции и | 4 4 4 4 4 6 66 6 |  |  |  |  | 2 22 2 2 222 2 2 222 2 2 222 2 2 22290 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кондициониро |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вания воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | использование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компьютерных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| УП. 03 | Учебная | 3 | 3 | 3 |  |  | 10 |  |
|  | практика | 6 | 6 | 6 |  |  | 8 |  |
| ПП. 03 | Производствен |  |  | 3 | 3 | 3 | 10 |  |
|  | ная практика |  |  | 6 | 6 | 6 | 8 |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМ 04 | работ по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одной или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нескольким |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | профессиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочих, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УП. 04 | Учебная | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | практика | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | ПДП.00 | Преддипломн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  |  | ая практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Промежуточна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | я аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государствен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГИА.00 | ная итоговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего час в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебных занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Кабинеты:

-социально-экономических дисциплин;

-истории;

-иностранных языков;

-математики;

-информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;

-инженерной графики;

-безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

-технической механики;

-основ строительного производства;

-основ геодезии;

-электротехники;

-материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата;

-технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления;

-отопления;

-технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции.

Лаборатории:

-материаловедения;

-электротехники и электроники;

-гидравлики, теплотехники и аэродинамики; -вентиляции и кондиционирования.

42

Мастерские:

-слесарная;

-санитарно-техническая.

Спортивный комплекс

Залы:

-библиотека, читальный зал с выходом в интернет; -актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

- Лаборатория материаловедения

Основное и вспомогательное оборудование

Лабораторный  стенд  «Изучение  диэлектрической  проницаемости  и

диэлектрических потерь в твердых диэлектриках».

Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный вариант.

Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов".

Типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали".

Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”.

Интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD). Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. Универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики

окисления сплавов. на воздухе при высоких температурах" (без ПК).

Презентации и плакаты Электротехнические материалы.

Презентации и плакаты Металлургия стали и производство ферросплавов.

43

Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов.

Приспособления, принадлежности, инвентарь

Шкаф для хранения инструментов

Стеллажи для хранения материалов

Шкаф для спец. одежды обучающихся

Спецодежда.

Перчатки тканевые

Халат или комбинезон

Маска защитная

Очки защитные

Безопасность

Аптечка

Огнетушитель

- Лаборатория электротехники и электроники

Стенд ''Электротехника и основы электроники'' ЭТиОЭ-М3-СК Моноблок ''Электрические цепи''. Моноблок ''Основы электроники''.

Моноблок ''Электромеханика''.

Модуль ''ввода/вывода''.

Цифровой фототахометр.

Электромашинный агрегат.

Персональный компьютер.

Лабораторный стол (2 шт).

Компьютерный стол.

Комплект соединительных проводов и кабелей питания.

Техническое описание лабораторного стенда.

Методические указания к проведению лабораторных работ.

Комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электронике

- Лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики Модуль в комплекте Подача питьевой воды 571900 Schreiner-Didaktik Модуль в комплекте Дополнительный отопительный контур 571800-Е2

Schreiner-Didaktik,

Модуль в комплекте Теплотехника 571800 Schreiner-Didaktik,

Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления» ПМСИ-08-МЧ-025

Типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы в гидравлике и газодинамике» ИПГиГЗ

44

- Лаборатория вентиляции и кондиционирования

Комплектная модель установки кондиционирования воздуха 830940-MS Schreiner-Didaktik

Модуль Контролируемая вентиляция 57224 Schreiner-Didaktik

Типовой комплект учебного оборудования «Автоматика систем теплогазоснабжения и вентиляции» (АТГСВ-09-7ЛР-01)

Типовой комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы» (ВЕНТ-08-9ЛР-01)

Лабораторный стенд «Техническое обслуживание теплообменных аппаратов», Типовой комплект учебного оборудования «Кондиционер»

Лабораторный стенд «Поиск утечек газов»

Типовой комплект учебного оборудования «Тепловой насос-2»

6.1.2.2. Оснащение мастерских

1. Мастерская «Слесарная»

Основное и вспомогательное оборудование

Верстак с тисками

Разметочная плита

Кернер

Чертилка

призма для закрепления цилиндрических деталей

угольник

угломер

молоток

зубило

комплект напильников

сверлильный станок

набор свёрл

правильная плита

ножницы по металлу

ножовка по металлу

наборы метчиков и плашек

степлер для вытяжных заклёпок

набор зенковок

заточной станок

Приспособления, принадлежности, инвентарь

Шкаф для хранения инструментов

Стеллажи для хранения материалов

45

Шкаф для спец. одежды обучающихся

Спецодежда.

Перчатки тканевые

Халат или комбинезон

Маска защитная

Очки защитные

Безопасность

Аптечка

Огнетушитель

2. Мастерская «Санитарно-техническая мастерская» Компьютер, проектор

Базовое программное обеспечение

Стенд тренажер для проведения лабораторно-практических работ по монтажу санитарно-технических систем МСТС-2

Демонстрационный стенд системы отопления Демонстрационный стенд системы водоснабжения Программный учебно-контролирующий комплекс «TUTOR» Компьютерная обучающая программа по предмету «Монтаж и ремонт

санитарно-технических систем и оборудования»

Комплекс электронных плакатов «Монтаж санитарно-технических систем

и оборудования»

Выставочная система оборудования инсталляции фирмы TECE, ViegaGmbH&Co, AlcaPLAST

Рабочий пост

Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку санитарно-технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух перпендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота конструкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового материала и поднят на 50-70мм.

Комплектация рабочего поста:

Верстак с тисками

Унитаз-компакт

Раковина с сифоном

Отопительный прибор(один из трёх типов):

- Секционный

- Панельный

- Конвектор пластинчатый

Клапан термостатический для радиатора Смеситель для умывальника Смеситель для ванны

46

Квартирный водомерный узел

Ящик для хранения инструментов

Набор рожковых ключей

Комплект трубных ключей

Комплект разводных ключей

Ударный инструмент:

- Молоток

- Киянка

Шарнирно-губцевый инструмент:

- Плоскогубцы комбинированные

- Бокорезы

Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) Контрольно-измерительный инструмент

- Рулетка

- Линейка

- Угольник

- Уровень пузырьковый

Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена

Сварочный аппарат

Труборез

Комплект инструментов для пайки меди:

- Горелка

- Труборез

- Гратосниматель

Трубогиб для металлополимерных труб

Ножовка по металлу

Ножовка по дереву

Набор напильников

Дрель сетевая

Дрель аккумуляторная

Набор свёрл

Трубные тиски

Резьбонарезной инструмент

Компрессор

Манометр

Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров

Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы

Коллектор для системы водоснабжения

Коллектор для системы отопления

Шкаф коллекторный

Гидроаккумулятор

Группа безопасности для гидроаккумулятора

47

Устройство для прочистки канализации

СИЗ

6.1.2.3. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сантехника и отопление».

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в

48

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля	педагогических	работников	(в	приведенных	к	целочисленным

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе

По специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен проводится в виде государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной

49

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ОПОП.

- ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонд примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации приведены в приложении III.

50

Приложение	I.1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха»

2018

51

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

52

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ	01	«Организация	и	контроль	работ	по	монтажу	систем

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

  - результате изучения профессионального модуля студент осваивает основной вид деятельности ПМ 01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и соответствующие ему общие компетенции (ОК)

- профессиональные компетенции (ПК).

| 1.1.1. Перечень общих компетенции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код |  | Наименование общих компетенции |  |  |
| ОК 01 |  | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, |
|  | применительно к различным контекстам |  |  |
| ОК 02 |  | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой |
|  | для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| ОК 03 |  | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное |
|  | развитие. |  |  |  |
| ОК 04 |  | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с |
|  | коллегами, руководством, клиентами. |  |  |
| ОК 05 |  | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном |
|  | языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 |  | Проявлять | гражданско-патриотическую | позицию, | демонстрировать |
|  | осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 |  | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |  |
| ОК 08 |  | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления |
|  | здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого |
|  | уровня физической подготовленности. |  |  |
| ОК 09 |  | Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональной |
|  | деятельности |  |  |  |
| ОК 10 |  | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и |
|  | иностранных языках. |  |  |  |
| ОК11 |  | Использоватьзнанияпофинансовойграмотности,планировать |
|  | предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |  |
| 1.1.2. Перечень профессиональные компетенции |  |
| Код |  | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| ВД 1 |  | Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и |
|  |  | водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 1.1. |  | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу |
| ПК 1.2. |  | Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и |
|  |  | водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 1.3. |  | Организовывать и выполнять производственный контроль качества |
|  |  | монтажных работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 53 |

ПК 1.4.	Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха

ПК 1.5.	Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь | практический | выполнения простых работ при монтаже систем отопления, |
| --- | --- | --- |
| опыт |  | водоснабжения, канализации и водостоков; |  |  |
|  |  | подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к |
|  |  | монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и |
|  |  | водостоков в соответствии с проектом производства работ; |  |
|  |  | приемки оборудования вентиляции и кондиционирования |
|  |  | воздуха, доставленного на монтажную площадку, с проверкой |
|  |  | его соответствия документам; |  |  |  |  |
|  |  | подготовки оборудования, узлов и деталей вентиляции и |
|  |  | кондиционирования воздуха к монтажу в соответствии с |
|  |  | проектом производства работ; |  |  |  |  |
|  |  | выполнения | монтажа | внутренних систем | горячего | и |
|  |  | холодного водоснабжения, канализации и водостоков; |  |
|  |  | выполнения | монтажа |  | систем | вентиляция | и |
|  |  | кондиционирования; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проведения входного контроля рабочей документации и |
|  |  | материалов; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проведения контроля качества монтажа; |  |  |  |
|  |  | проведения | испытаний |  | систем | водоснабжения | и |
|  |  | водоотведения, отопления; |  |  |  |  |  |
|  |  | обработки | результатов |  | испытаний | и | устранение |
|  |  | неисправностей систем водоснабжения и водоотведения, |
|  |  | отопления; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проведения гидравлических и аэродинамических испытаний |  |
|  |  | систем вентиляции и кондиционирование воздуха; |  |
|  |  | регулирования смонтированных систем вентиляции и |
|  |  | кондиционирования воздуха для достижения проектных и |
|  |  | паспортных характеристик; |  |  |  |  |
| уметь |  | проверять комплектность и качество изготовления санитарно- |
|  |  | технического | оборудования | согласно | сопроводительной |
|  |  | документации; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | использовать инструменты и приспособления, необходимые |
|  |  | при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; |  |
|  |  | соблюдать требования охраны труда, пожарной и |
|  |  | экологической безопасности при выполнении работ; |  |
|  |  | использовать монтажные чертежи внутренних санитарно- |
|  |  | технических систем; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспортировать | детали | трубопроводов, | санитарно- |
|  |  | технические приборы и другие грузы; |  |  |  |
|  |  | проводить контрольный осмотр, выбраковку и сортировку |
|  |  | труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств |
|  |  | крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов |

54

для монтажа систем;

проводить заготовительные работы для монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;

подготавливать	вспомогательные	материалы:

герметизирующей ленты из фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди; проверять наличие необходимого комплекта технической

документации	на	оборудование	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

проверять	наличие	документов,	подтверждающих	качество

материалов оборудования вентиляции и кондиционирования

воздуха;

принимать	и проверять комплектность деталей, элементов и

блоков;

проверять оборудование и фасонные части на соответствие

документам и монтажной схеме;

выявлять дефекты поставленного оборудования и деталей;

составлять ведомости выявленных дефектов (для поставщика

оборудования) с целью их устранения;

подготавливать  оборудование,  узлы и  детали  вентиляции  и

кондиционирования	воздуха	к	монтажу	в	соответствии	с

проектом производства работ;

читать проектную и нормативную документацию в области

монтажа	сантехнических	систем,	систем	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

читать  монтажные  чертежи  внутренних  систем  горячего  и

холодного водоснабжения, канализации и водостоков, систем

вентиляции и кондиционирования воздуха;

использовать  ручной  и  механизированный  инструмент  для

монтажа	систем	горячего	и	холодного	водоснабжения	и

водостоков, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

выполнять	монтаж	систем	горячего	и	холодного

водоснабжения, канализации и водостоков;

выполнять  монтаж  фланцевых  и  бесфланцевых  соединений

воздуховодов, вентиляторов, калориферов (с установкой рам

- площадок под них), виброизоляторов, гермодверей, дефлекторов, местных отсосов; выполнять монтаж кондиционеров всех типов со сборкой секций, камер и узлов из отдельных деталей;

соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ; производить контроль рабочей документации и материалов; производить осмотр операционный и текущий контроль качества монтажных работ; производить и выявлять дефекты монтажа сантехнических

систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; использовать диагностические и измерительные инструменты

- приборы;

испытывать	системы	водоснабжения	и	водоотведения,

55

отопления;

производить	работы	в	соответствии	с	технологическим

процессом и технологической документацией;

соблюдать	требования	охраны	труда,	пожарной	и

экологической безопасности при выполнении работ;

обрабатывать результаты испытаний систем водоснабжения и

водоотведения, отопления

выявлять	отклонения	анализируемых	показателей

проведенных	испытаний	систем	водоснабжения	и

водоотведения, отопления от нормативов;

оформлять	техническую	документацию	по	результатам

испытаний;

проводить  гидравлические  испытания  систем  вентиляции  и

кондиционирования воздуха;

проводить	аэродинамические	испытания	систем	и

воздухораспределительных устройств;

производить	измерения	производительности	и	давления

вентилятора в характерных точках системы;

проводить	измерение	аэродинамических	и	гидравлических

характеристик с помощью дроссель-клапанов, шиберов или

заслонок в воздуховодах или у вентиляторов;

проводить	регулирование	работы	смонтированных	систем

вентиляции и кондиционирования воздуха;

знать	монтажные схемы санитарно-технических систем;

виды	и	назначение	санитарно-технических	систем	и

оборудования;

сортамент	труб,	фитингов,	фасонных	частей,	арматуры	и

средств крепления;

способы  измерения  диаметров  труб,  фитингов  и  арматуры,

прокладочных материалов;

правила строповки и перемещения грузов;

назначение  и  правила  применения  ручных  инструментов  и

приспособлений,	необходимых	при	монтаже	санитарно-

технических систем и оборудования;

виды	основных	деталей	санитарно-технических	систем,

соединений труб и креплений трубопроводов;

требования	охраны	труда	при	подготовке	санитарно-

технических работ к монтажу;

монтажные схемы систем вентиляции и кондиционирования

воздуха;

состав комплекта технической документации на оборудование

и материалы;

назначение основных деталей и узлов систем и оборудования

вентиляции, кондиционирования воздуха;

комплектность	оборудования	для	монтажа	систем	и

оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха;

правила заполнения технической документации;

типы крепления воздуховодов, трубопроводов;

правила строповки и перемещения грузов;

требования	по	охране	труда	при	подготовке	систем	и

56

объектов	вентиляции	и	кондиционирования	воздуха	к

монтажу;

проектную	и	нормативную	документации	по	монтажу

санитарно-технических,	систем	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

технологию монтажных работ систем горячего и холодного

водоснабжения, канализации и водостоков;

технологию монтажных работ систем вентиляции (устанавливаемого оборудования и воздуховодов) и кондиционирования воздуха;

назначение	и	правила	применения	ручных	и

механизированных	инструментов	и	приспособлений,

необходимых	при	монтаже	систем	горячего	и	холодного

водоснабжения	и	водостоков,	систем	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

устройство  и  способы  монтажа  трубопроводных  систем  из

стальных и полимерных труб;

правила установки санитарных приборов;

способы  разметки  мест  установки  санитарных  приборов  и

креплений;

виды	шаблонов	для	разметки	отверстий	при	установке

приборов и правила пользования ими; теплоизоляционные материалы и способы работы с ними; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ правила рациональной организации труда на рабочем месте; санитарные нормы и правила проведения работ;

правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

требования	охраны	труда	при	эксплуатации

теплопотребляющих	установок	и	тепловых	сетей

потребителей;

правила пользования средствами индивидуальной защиты;

нормативные требования  к монтажу систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования

воздуха;

нормативная документация в области монтажа и испытаний

санитарно-технических систем;

методику	проведения	анализа	дефектов	и	способы	их

устранения в объеме, необходимом для выполнения задания;

правила	проведения	испытаний	и	наладки	систем

водоснабжения и водоотведения, отопления;

назначение, инструкции по эксплуатации диагностических и

измерительных инструментов и приборов;

принципы работы измерительных приборов;

методы	контроля	качества	в	объеме,	необходимом	для

выполнения задания;

правила оформления технической документации; требования, предъявляемых к качеству выполняемых работ; правила проведения испытаний санитарно-технических

систем	отопления,	водоснабжения,	канализации	и

57

водостоков;

способы подготовки и испытания котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов;

методы	проведения	измерений	гидравлических	и

аэродинамических	характеристик	монтируемой	системы

вентиляции и кондиционирования воздуха;

правила	проведения	испытаний	систем	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

нормативную документацию в области монтажа и испытаний

систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

методику	проведения	анализа	дефектов	и	способы	их

устранения в объеме, необходимом для выполнения задания;

правила	пуска,	регулирования	отдельных	элементов	и

системы в целом, балансировки вентиляторов;

принципы работы монтируемых систем и их элементов;

методику проведения регулирования смонтированных систем

и их отдельных элементов;

виды	несоответствий	и	способы	их	устранения	в	объеме,

необходимом для выполнения задания;

требования охраны труда

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 532

Из них на освоение МДК01.01 – 244

на практики, в том числе учебную – 144 и производственную – 144

58

- Структура и содержание профессионального модуля

- Структура профессионального модуля

|  |  |  |  |  |  | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Наименования | разделов | Суммарный |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |
| профессиональных |  |  | объем |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Самостояте |  |
|  | профессионального |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
| общих | модуля |  |  | нагрузки, |  |  |  | В том числе |  |  |  |  | льная |  |
| компетенций |  |  |  | час. |  | Всего |  | Лабораторных |  | Курсовых | Учебная | Производственная | работа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и практических |  | работ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | занятий |  | (проектов) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| ПК 1.1-1.5 | МДК 01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК1-ОК11 | Монтаж | систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведения, |  |  | 244 | 244 | 166 | 70 | - | - |  |  |
|  | отопления, вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УП. 01 |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 | - | - |  |
|  | Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПП. |  | 01 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 144 | - |  |
|  | практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 432 | 144 |  | 66 |  | 70 | 144 | 144 |  |  |

59

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| и |  |  | тем |  |  |  |  |
| профессионального |  | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа | Объем | в |  |
| модуля |  |  | (ПМ), | обучающихся, курсовой проект | часах |  |  |
| междисциплинарных |  |  |  |  |  |
| курсов (МДК) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |
| МДК 01.01 Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 244 |  |  |
| Тема |  |  | 1.1. | Содержание | 20 |  |  |
| Заготовительные | работы | 1. Централизованное производство деталей и узлов. Инструменты, станки и механизмы, |  |  |  |
| по производству | деталей | используемые при изготовлении деталей и узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, | 2 |  |  |
| и | узлов | систем | вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| водоснабжения |  | и | 2.Технология изготовления деталей, узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, |  |  |  |
| водоотведения, |  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха, используя различные современные материалы различных | 2 |  |  |
| отопления, | вентиляции | и | материалов. Стандартизация и контроль качества |  |  |  |
| кондиционирования |  | 3.Комплектация, маркировка и транспортировка деталей и узлов. Способы доставки заготовок на | 2 |  |  |
| воздуха. | Понятие | о | объект. |  |  |  |
| монтажном |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.Меры безопасности при производстве заготовительных работ. | 2 |  |  |
| проектировании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Основы монтажного проектирования | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.Выполнение элементов монтажных чертежей санитарно-технических систем водоснабжения и | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | водоотведения, отопления, вентиляции |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.Расчет монтажных длин (заготовительных длин) трубопроводов систем водоснабжения и | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | водоотведения,отопления,вентиляциииспользуяразличныематериалы.Составление |  |  |  |
|  |  |  |  |  | деталировочных ведомостей и спецификаций на трубные заготовки |  |  |  |
| Тема | 1.2. | Технология | Содержание | 23 |  |  |
| монтажа |  | систем | 1.Технология монтажа трубопроводов дворовых наружных водопроводных сетей. | 2 |  |  |
| водоснабжения |  |  | 2.Последовательность выполнения технологии монтажа, трубопроводов системы водоснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | здания: | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | -холодного |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -горячего | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |

|  |  | -противопожарного водопровода |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.Выполнения монтажа: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | - водопроводных вводов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -водомерных узлов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -насосных установок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - водонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водонапорных баков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Новые материалы и оборудование отечественных и зарубежных фирм и способы их |  |  | 2 |  |
|  |  | 5.Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ Выявление дефектов монтажа и | 2 |  |
|  |  | способы их устранения, испытание узлов и деталей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Вычерчивание плана санитарно-технической кабины с монтажным положением стояков холодного | 2 |  |
|  |  | и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Составление | замерочно-монтажного | эскиза подводки и | водопроводных стояков. | Расстановка | 2 |  |
|  |  | креплений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Выполнение деталировочной ведомости для разрабатываемых систем |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 4.Составление лимитной ведомости для определения потребности материала на монтаж |  |  | 2 |  |
|  |  | 5.Составление технологических карт на монтаж | оборудования и трубопроводов систем внутреннего | 2 |  |
|  |  | водопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. | Технология | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| монтажа | систем | 1.Технология монтажа дворовых сетей водоотведения. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| водоотведения |  | 2.Технология монтажа систем внутреннего бытового водоотведения. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 3.Технология | монтажа | санитарных | приборов. | Монтажное | положение | санитарных приборов | 2 |  |
|  |  | Использование метода инсталляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Технология монтажа систем внутренних водостоков |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 5.Нормативные требования по охране труда и | защите окружающей среды | при монтаже | систем | 1 |  |
|  |  | водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ Выявление дефектов монтажа и | 1 |  |
|  |  | способы их устранения, испытание узлов и деталей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Вычерчивание плана | санитарно-технической кабины | с | монтажным | положением | стояка | 2 |  |
|  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |

|  |  |  | 2.Составление замерочно-монтажных эскизов | на поэтажный | трубопровод, | стояк. | Расстановка | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | креплений трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Выполнение деталировочной ведомости для системы водоотведения |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 4.Составление технологических карт по монтажу сетей водоотведения, санитарных приборов | 2 |  |
|  |  |  | 5.Составление замерочно-монтажного зскиза на внутренний водосток. Выполнение деталировочной | 2 |  |
|  |  |  | ведомости |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Составление лимитной ведомости для определения потребности материала на монтаж бытового | 2 |  |
|  |  |  | водоотведения и водостоков |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Монтаж |  | Содержание |  |  |  |  |  | 20 |  |
| систем | отопления | и | 1.Технология монтажа наружных тепловых сетей. Опыт зарубежных фирм по улучшению технологии | 2 |  |
| тепловых сетей |  | и повышению качества монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Технология монтажа систем отопления и способы доставки трубопроводов и оборудования на | 2 |  |
|  |  |  | объект. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Технология монтажа отопительных приборов. Современные | виды отопительных | приборов и | 1 |  |
|  |  |  | способы их монтажа. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Строительные нормы и правила по охране труда и созданию безопасных условий при производстве | 1 |  |
|  |  |  | работ по монтажу тепловых сетей и систем отопления. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Технология монтажа отопительных котлов, | вспомогательного | оборудования котельной, КИП. | 2 |  |
|  |  |  | Новое оборудование отечественных и зарубежных фирм и способы его монтажа |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Строительные нормы и правила по охране труда и созданию безопасных условий при производстве | 1 |  |
|  |  |  | работ по монтажу тепловых сетей и систем отопления. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ Выявление дефектов монтажа и | 1 |  |
|  |  |  | способы их устранения, испытание узлов и деталей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Составление технологических карт на монтаж тепловых сетей |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 2.Составление технологических карт на установку отопительных приборов |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 3.Пакетирование магистрали, определение | номенклатуры | и | количества | средств | крепления | 2 |  |
|  |  |  | трубопроводов системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Определение объема сварочных работ по магистралям системы отопления |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 5.Составление технологических карт на монтаж системы отопления |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 6.Разработка монтажных чертежей стояков систем отопления |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 1.5. Монтаж систем | Содержание |  |  |  |  |  | 11 |  |
| вентиляции | и | 1.Способы доставки воздуховодов и вентиляционного оборудования к месту монтажа. |  | 1 |  |

62

| кондиционирования | 2.Технология монтажа воздуховодов. Новые материалы. Опыт монтажа зарубежных фирм | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| воздуха |  |  |  | 3.Технология монтажа вентиляционного оборудования. Виды нового оборудования, его монтаж | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.Технология монтажа систем кондиционирования воздуха. Опыт монтажа зарубежных фирм | 1 |  |
|  |  |  |  | 5.Нормативные требования по охране труда при выполнении работ по монтажу систем вентиляции и | 1 |  |
|  |  |  |  | кондиционированию воздуха |  |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  |  |  | 1.Составление технологических карт на монтаж оборудования и воздуховодов систем вентиляции и | 2 |  |
|  |  |  |  | кондиционирования воздуха |  |  |
|  |  |  |  | 2.Выполнение элементов монтажных чертежей систем вентиляции | 2 |  |
|  |  |  |  | Содержание | 17 |  |
| Тема | 1.6. | Проектно- | Автоматизация сметных расчетов. Программный комплекс «ГРАНД-Смета» | 5 |  |
| сметная документация на | Работа с нормативной базой. Составление локальной сметы. Параметры сметы и её печать. Ресурсная |  |  |
| монтаж |  |  | систем | смета и работа с ценниками. Объектная смета. Сводный сметный расчет. Выходные формы, |  |  |
| водоснабжения | и | определенные пользователем. Учет выполненных работ. |  |  |
| водоотведения, |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| отопления, | вентиляции и |  |  |  |
|  |  | 1.Определение объемов монтажных работ. | 2 |  |
| кондиционирования |  |  |  |
|  | 2.Составление локального сметного расчета на монтаж системы холодного водоснабжения жилого | 2 |  |
| воздуха |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дома |  |  |
|  |  |  |  | 3.Составление локального сметного расчета на монтаж системы горячего водоснабжения жилого дома | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.Составление локального сметного расчета на монтаж системы водоотведения жилого дома. | 2 |  |
|  |  |  |  | 5.Составление локального сметного расчета на монтаж системы отопления жилого дома. | 2 |  |
|  |  |  |  | 6.Объектный сметный расчет и сводный сметный расчет стоимости строительства | 2 |  |
|  |  |  |  | Содержание | 13 |  |
| Тема | 1.7. | Организация | 1.Проведение входного контроля рабочей документации. | 1 |  |
| производства | санитарно- | 2.Правила приемки объекта под монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, | 1 |  |
| технических работ | вентиляции и кондиционирования воздуха. Подготовительные и вспомогательные работы |  |  |
|  |  |  |  | 3.Выбор инструментов и приспособлений для рабочих бригад. | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.Основные правила организации производства санитарно-технических работ на объекте монтажа. | 1 |  |
|  |  |  |  | 5.Методы выполнения монтажа санитарно-технических систем и управление монтажно-сборочными | 1 |  |
|  |  |  |  | работами. Зарубежный опыт монтажа. Календарное планирование |  |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  |  |  | 1.Изучение проектно-сметной документации на выполнение монтажа | 2 |  |

63

|  |  | 2.Составление | трудовых | затрат на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, | отопления, | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
|  |  | 3.Составление | ведомостей механизмов, инструментов и приспособлений для производства | 2 |  |
|  |  | сантехнических работ |  |  |  |  |
|  |  | 4.Построение календарных планов-графиков производства работ на монтаж санитарно-технических | 2 |  |
|  |  | систем. Построение графика движения рабочих по объекту. График завоза материалов на объект |  |  |
| Учебная практика УП 01 |  |  |  | 144 |  |
| Проведение учебной практики по углубленному изучению профессионального модуля ПМ01 предусмотрено в кабинетах учебного |  |  |
| заведения. |  |  |  |  |  |
| Виды работ: |  |  |  |  |  |
| 1) | Составление замерочно-монтажных эскизов систем. |  |  |  |
| 2) | Выполнение лимитных ведомостей на материалы. |  |  |  |
| 3) | Изучение сметных материалов. |  |  |  |  |  |
| 4) | Изучение различных способов выполнения монтажных работ. |  |  |  |
| 5) | Изучения проведения демонтажа систем. |  |  |  |  |
| 6) | Новые технологические решения при выполнении монтажных работ. |  |  |  |
| 7) | Календарное планирование. |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект |  |  |  | 70 |  |
| Выполнение курсового проекта является обязательным и осуществляется на заключительном этапе изучения профессионального |  |  |
| модуля, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, |  |  |
| связанных со сферой профессиональной деятельности специалистов. Выполнение студентом курсового проекта проводится с |  |  |
| целью: |  |  |  |  |  |
| - | систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений; |  |  |  |
| - | углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; |  |  |  |
| - | формирования умений применять теоретические знания при решении практических задач; |  |  |  |
| - | развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности. |  |  |  |
| Тематика курсовых проектов. |  |  |  |  |  |
| 1. Монтаж системы отопления зданий различного назначения |  |  |  |
| 2. Монтаж систем водоснабжения и водоотведения зданий различного назначения |  |  |  |
| 3. | Проект производства работ на монтаж | системы | вентиляции/кондиционирования воздуха зданий различного | назначения |  |  |
| (жилого, административного, промышленного, общественного здания). |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (водоснабжение и водоотведение) |  |  |  |
| 1) | Планы санитарных кабин с размещением трубопроводов инженерных систем. |  |  |  |

64

- Замерочно-монтажные эскизы систем водоотведения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водостоки здания.

- Деталировочные ведомости на инженерные системы.

- Лимитные карты на инженерные системы.

- Производственная калькуляция выполняется на основе спецификации курсового проекта (часть 1) и с учётом объёмов заложенных в лимитной карте.

- Календарный план – график на выполнение монтажных работ, график движения рабочих, расчёт транспорта.

- Пояснения к монтажу трубопроводов, испытанию систем.

- Требования ТБ при монтаже систем.

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (отопление, вентиляция и кондиционирование)

- Планы санитарных кабин с размещением трубопроводов инженерных систем.

- Замерочно-монтажные эскизы систем отопления и вентиляции.

- Деталировочные ведомости на инженерные системы.

- Лимитные карты на инженерные системы.

- Производственная калькуляция выполняется на основе спецификации курсового проекта (часть 1) и с учётом объёмов заложенных в лимитной карте.

- Календарный план – график на выполнение монтажных работ, график движения рабочих, расчёт транспорта.

- Пояснения к монтажу трубопроводов, испытанию систем.

- Требования ТБ при монтаже систем.

65

| Производственная практика ПП 01 Виды работ: | 144 |
| --- | --- |
| Перечень работ, выполняемых в должности монтажника сантехнического и вентиляционного оборудования: |  |
| 1) | Чтение чертежей проектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
| 2) | Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, |  |
| вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
| 3) | Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. |  |
| 4) | Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, нормативно-справочной |  |
| литературы и технико-экономической целесообразности их применения. |  |
| 5) | Изготовление стандартных и типовых деталей систем. |  |
| 6) | Выполнение монтажных работ. |  |
| 7) | Выполнение контроля качества работ. |  |
| 8) | Приемка смонтированных систем водоснабжения и водоотведения, отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |
| В период прохождения практики студент: |  |
| 1) | Знакомится с работой и функциональными обязанностями монтажника сантехнического оборудования. |  |
| 2) | Изучает ведущие профессии на рабочих местах. |  |
| 3) | Осматривает механические мастерские, гаражи, лаборатории и другие вспомогательные сооружения объекта. |  |
| 4) | Узнает решение вопросов охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на предприятии. |  |
| Всего: |  | 532 |

66

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- макеты отопительного и сантехнического оборудования;

- стенды трубопроводной арматуры и соединительных деталей;

- наглядные пособия (электронные плакаты).

Технические средства обучения:

- видеофильмы об устройстве и работе систем водоснабжения и водоотведения, отопления;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- макеты оборудования систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

- стенды  с  сетевыми  элементами  систем,  запорно-регулирующей

арматурой.

Технические средства обучения:

- видеофильмы об устройстве и работе систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- наглядные пособия (электронные плакаты, макеты).

Технические средства обучения:

67

- видеофильмы;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- наглядные пособия (по выполнению работ на компьютере).

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- мультимедийный проектор.

Лаборатории:

Лаборатория «Вентиляции и кондиционирования».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования.

Лаборатория «Материаловедения».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования для определения технических характеристик материалов.

Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды;

68

- плакаты;

- раздаточный материал;

  - техническими средствами обучения:

- компьютер;

- принтер;

- сканер;

- ксерокс;

- мультимедийное оборудование;

- экран.

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских учебного заведения и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы профессионального модуля.

Производственная практика реализуется в организациях строительно-монтажного профиля, обеспечивающая деятельность обучающихся в профессиональной области «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Производственная практика должна соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для	реализации	программы	библиотечный	фонд	образовательной

организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания

Основные источники:

Учебники:

- Брюханов, О.Н Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов [и др.] – М. : ИНФРА-М, 2018. – 254 с. – (Среднее профессиональное образование).

69

- Варфоломеев, Ю.М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. – Изд. испр. – М. : ИНФРA-М, 2018. – 480 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / Ю.М.Варфоломеев, В.А. Орлов – М.: ИНФРА-М, 2018. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Краснов,  В.И.  Монтаж  систем  вентиляции  и  кондиционирования

воздуха : учеб. пособие / В.И. Краснов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 218 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Михайлов, А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю. Михайлов. – Вологда: Инфра-Инженерия,

2016. – 296 с.

- Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Сомов, М.А. Водоснабжение: Учебник /М.А. Сомов, Л.А. Квитка –

М.: ИНФРА-М, 2017. – 287 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н.

Шпортько – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 368 с.

Дополнительные источники:

Учебники:

- Кедров, В.С. Санитарно-техническое оборудование зданий. Учебник для вузов. / В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов - 2-е изд., переработанное. -М.: ООО

«БАСТЕТ», 2008г. – 480с.

- Крупнов, Б.А. Руководство по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Б.А. Крупнов, Н.С. Шарафадинов. –

М.–Вена, 2008. – 220 с.

- Белецкий, Б.Ф. Справочник сантехника/ Б.Ф. Белецкий. – Изд. 5-е –

Ростов н/д: Феникс, 2008. – 507 с. – (Строительство)

- Полещук, Н.Н. Самучитель AutoCAD 2013./Н.Н. Полещук – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 464 с.: ил. – (Самоучитель)

70

  - Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное пособие / Г.В. Прохорский. – М.: КНОРУС, 2012. – 264 с.

– (Среднее профессиональное образование).

  - Рылько, М.А. Компьютерные методы проектирования: Учебное пособие. /М.А. Рылько – М.: Издательство АСВ, 2012, - 224 с.

Нормативно-техническая литература:

  - ГОСТ 22270-76. (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения. - М.: Издательство стандартов, 1993, - 68 с.

  - ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1983, - 6 с.

  - СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.

  - СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Минрегион России, 2012. – 62 с.

  - СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . – 13 с.

  - СП 31.13330.2016. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети

- сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.

  - СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.

8. СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.

- СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. – 55 с.

- СП 124.13330.2012. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 78 с.

- СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. – М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 48 с.

Отечественные журналы:

  - Водоснабжение и санитарная техника

  - Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение

- строительная теплофизика (АВОК)

  - Сантехника Oтопление Кондиционирование

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

www.best-stroy.ru/gost

71

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код | и | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профессиональных | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общих |  | компетенций | Критерии оценки |  |  |  |  |  | Методы оценки |
| формируемых в рамках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1. Организовывать | Точность | и | скорость | проведения | входного | Экспертный |  |
| и выполнять подготовку | контроля |  | рабочей | документации | и | текущий контроль в |
| систем | и | объектов | к | материалов. |  |  |  |  |  |  | форме: |  |  |
| монтажу |  |  | Демонстрация грамотного чтения монтажных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | чертежей и документации. |  |  |  | фронтального |
|  |  |  |  | Демонстрация умения | осуществлять выбор | устного опроса, |
|  |  |  |  | оптимального способа доставки заготовок на | индивидуального |
|  |  |  |  | объект. |  |  |  |  |  |  |  | устного опроса, |
|  |  |  |  | Верность составления календарных планов- | тестового | контроля |
|  |  |  |  | графиков производства работ, планово- | знаний, наблюдения |
|  |  |  |  | предупредительного | ремонта, | используя | за | выполнением |
|  |  |  |  | нормативно-справочную литературу. |  | практических | работ |
|  |  |  |  | Демонстрация грамотного заполнения актов | и |  | курсового |
|  |  |  |  | готовности объекта к монтажу. |  |  |  | проекта. |  |  |
|  |  |  |  | Точность и скорость определения объемов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | монтажных работ. |  |  |  |  |  | Экспертная | оценка |
|  |  |  |  | Точность | и | скорость | разработки |  | плана | защиты |  |  |
|  |  |  |  | мероприятий | по | обеспечению | безопасных | практических работ. |
|  |  |  |  | методов ведения работ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обоснованность | выбора и демонстрация | Экспертная | оценка |
|  |  |  |  | применения методов и способов решения | защиты | курсовой |
|  |  |  |  | профессиональных | задач | в | области | работы. |  |  |
|  |  |  |  | водоснабжения и водоотведения, отопления, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вентиляции | и кондиционирования | воздуха. | Экспертная | оценка |

выполнения

Демонстрация	навыков	выполнения	самостоятельной

профессиональных задач.	работы.

ПК 1. 2. Организовывать	Демонстрация умения организовывать работу	Экспертная	оценка

- выполнять   монтаж   по   монтажу   систем   в   соответствии   с   прохождения

| систем водоснабжения и | техническими требованиями. |  |  | учебной | и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоотведения, | Верно | выполненная | последовательность | производственной |
| отопления, вентиляции и | проведения монтажу систем водоснабжения, | практик. |  |
| кондиционирования | водоснабжения, водоотведения, отопления с | Экспертная | оценка |
| воздуха | составлением соответствующих актов. | за экзамен по МДК |
|  | Демонстрация | грамотного |  | заполнения | 01 |  |
|  | приемосдаточной документации. |  |  |  |
|  | Точность | и | скорость |  | составления |  |  |
|  | технологических | карт | на | монтаж |  |  |
|  | оборудования и систем с привязкой к |  |  |
|  | реальному объекту. |  |  |  |  |  |
|  | Обоснованность | выбора | и | использования |  |  |
|  | инструментов и приспособлений для ведения |  |  |
|  | монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |

72

|  |  |  | Точный | выбор |  | нормативно-справочной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | литературы и документации. |  |  |  |  |
|  |  |  | Обоснованность | выбора | и | демонстрация |  |
|  |  |  | применения методов и способов решения |  |
|  |  |  | профессиональных |  | задач | в | области |  |
|  |  |  | водоснабжения и водоотведения, отопления, |  |
|  |  |  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  | навыков | выполнения |  |
|  |  |  | профессиональных задач. |  |  |  |  |  |
| ПК 1. 3. Организовывать | Демонстрация | грамотного | применения |  |
| и |  | выполнять | основных |  | правил |  | технологии | монтажа |  |
| производственный | сантехнических | систем, |  | вентиляции | и |  |
| контроль | качества | кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |
| монтажных работ | Демонстрация | грамотного | и | точного |  |
|  |  |  | применения | нормативных | требований | к |  |
|  |  |  | монтажу |  | трубопроводов, | воздуховодов, |  |
|  |  |  | оборудования и санитарных приборов. |  |  |
|  |  |  | Демонстрация умения производить осмотр и |  |
|  |  |  | выявлять | дефекты | монтажа | сантехнических |  |
|  |  |  | систем и вентиляции. Верно выполненная |  |
|  |  |  | последовательность |  |  |  | проведения |  |
|  |  |  | производственного контроля качества систем |  |
|  |  |  | водоснабжения, |  |  |  |  | водоснабжения, |  |
|  |  |  | водоотведения, отопления с составлением |  |
|  |  |  | соответствующих актов. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация | грамотного | и | точного |  |
|  |  |  | применения | нормативных | требований | к |  |
|  |  |  | качеству |  | монтажа, | материалам | и |  |
|  |  |  | оборудованию,кприемкесистемв |  |
|  |  |  | эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация | грамотного | применения |  |
|  |  |  | основных |  | правил | организации | труда |  |
|  |  |  | монтажников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обоснованность | выбора | и | демонстрация |  |
|  |  |  | применения методов и способов решения |  |
|  |  |  | профессиональных |  | задач | в | области |  |
|  |  |  | водоснабжения и водоотведения, отопления, |  |
|  |  |  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  | навыков | выполнения |  |
|  |  |  | профессиональных задач. |  |  |  |  |  |
| ПК | 1.4. | Выполнять | Демонстрация умения и навыков проводить |  |
| пусконаладочные работы | пусконаладочные работы систем вентиляции |  |
| систем водоснабжения и | и кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| водоотведения, | Грамотная | демонстрация |  | умения | верно |  |
| отопления, | вентиляции | оформлять документацию по пуско-наладке |  |
| кондиционирования | систем и | оборудования | водоснабжения | и |  |
| воздуха. |  | водоотведения, | отопления, | вентиляции | и |  |
|  |  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |

73

|  |  |  |  | Скорость и точность подготовки пакета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | документации | для |  | приемо-сдаточной |  |
|  |  |  |  | комиссии. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонстрация | умения | пользоваться |  |
|  |  |  |  | инструментами, | приспособлениями | и |  |
|  |  |  |  | приборами | при проведении испытаний |  |
|  |  |  |  | систем и оборудования. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обоснованность | выбора | и | демонстрация |  |
|  |  |  |  | применения методов и способов решения |  |
|  |  |  |  | профессиональных | задач | в | области |  |
|  |  |  |  | водоснабжения и водоотведения, отопления, |  |
|  |  |  |  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонстрация | навыков | выполнения |  |
|  |  |  |  | профессиональных задач. |  |  |  |  |  |
| ПК | 1.5. Осуществлять | Демонстрация | умения | обеспечивать | и |  |
| руководство |  | другими | организовывать работу бригады по монтажу |  |
| работниками | в | рамках | систем и оборудования в соответствии с |  |
| подразделения |  | при | техническими требованиями. |  |  |  |  |
| выполнении | работ по | Демонстрация знания правил по охране |  |
| монтажу |  | систем | труда, защите окружающей среды и созданию |  |
| водоснабжения | и | безопасных условий производства работ. |  |  |
| водоотведения, |  | Демонстрация | умения | применять | знания |  |
| отопления, вентиляции и | нормативных требований по охране труда |  |
| кондиционирования | при монтаже санитарно-технических систем, |  |
| воздуха |  |  | вентиляции и кондиционированию воздуха. |  |  |
|  |  |  |  | Грамотная | демонстрация | применения |  |
|  |  |  |  | основных правил организации работ по |  |
|  |  |  |  | монтажу и управлению рабочими кадрами. |  |  |
|  |  |  |  | Обоснованность | выбора | и | демонстрация |  |
|  |  |  |  | применения методов и способов решения |  |
|  |  |  |  | профессиональных | задач | в | области |  |
|  |  |  |  | водоснабжения и водоотведения, отопления, |  |
|  |  |  |  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонстрация | навыков | выполнения |  |
|  |  |  |  | профессиональных задач. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонстрация умения | руководить | другими |  |
|  |  |  |  | работниками в рамках подразделения при |  |
|  |  |  |  | выполнении работ по монтажу систем |  |
|  |  |  |  | водоснабжения и водоотведения, отопления, |  |
|  |  |  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |
|  |  |  |  | Демонстрация умения работать в коллективе |  |
|  |  |  |  | и в команде, брать на себя ответственность за |  |
|  |  |  |  | работу членов команды (подчиненных), за |  |
|  |  |  |  | результат выполнения заданий. |  |  |  |  |
| ОК1. | Выбирать способы | Обоснованность постановки цели, выбора и | Предоставление и |
| решения |  | задач | применения | методов | и | способов | решения | защита портфолио с |
| профессиональной | профессиональных задач. |  |  |  |  | обоснованием своих |
| деятельности, |  |  | Оценка и | самооценка | эффективности | и | действий в слайдах |

74

| применительно | к | качества | выполнения | профессиональных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| различным контекстам |  | задач. |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 2. | Осуществлять | Использование |  | различных | источников, |
| поиск, | анализ | и | включая |  |  | электронные |  | ресурсы, |
| интерпретацию |  | медиаресурсы, |  |  | Интернет-ресурсы, |
| информации, |  |  | периодические издания по специальности для |
| необходимой | для | решения профессиональных задач. |  |
| выполнения | задач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиональной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 3. | Планировать | и | Демонстрация ответственности за принятые |
| реализовывать |  | решения. |  |  |  |  |  |  |  |
| собственное |  |  | Обоснованность |  | самоанализа | и | коррекция |
| профессиональное | и | результатов собственной работы. |  |
| личностное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 4. | Работать | в | Взаимодействие |  | с | обучающимися, |
| коллективе | и команде, | преподавателями | в | ходе | обучения, с |
| эффективно |  |  | руководителями учебной и производственной |
| взаимодействовать | с | практик. |  |  |  |  |  |  |  |
| коллегами, |  |  | Обоснованность |  | анализа работы членов |
| руководством, |  | команды (подчиненных). |  |  |  |
| клиентами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 5. | Осуществлять | Грамотность устной и письменной речи. |
| устную | и письменную | Ясность | формулирования | и | изложения |
| коммуникацию | на | мыслей. |  |  |  |  |  |  |  |
| государственном языке с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учетом | особенностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социального |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| культурного контекста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 6. | Проявлять | Соблюдение норм поведения во время |
| гражданско- |  |  | учебных занятий и прохождения учебной и |
| патриотическую |  | производственной практик. |  |  |
| позицию, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| демонстрировать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осознанное поведение на |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основе | традиционных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общечеловеческих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 7. | Содействовать | Эффективность выполнения правил ТБ во |
| сохранению |  |  | время учебной и производственной практик. |
| окружающей | среды, | Знание и использование ресурсосберегающих |
| ресурсосбережению, |  | технологий в области телекоммуникаций. |
| эффективно | действовать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в |  | чрезвычайных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 8. | Использовать | Эффективность |  | использования | средств |
| средства |  | физической | культуры для сохранения и укрепления |
| культуры для сохранения | здоровья | в | процессе | профессиональной |
| и укрепления здоровья в | деятельности | и |  | поддержание | необходимого |
| процессе |  |  |  | уровня физической подготовленности. |

презентации PowerPoint.

Интерпретация результатов

наблюдений за деятельностью

обучающегося в процессе освоения образовательной программы.

Наблюдение	и

оценка на практических

занятиях, при выполнении работ

на курсовом проектировании, на учебной практике.

Экзамен

квалификационный

75

| профессиональной |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деятельности | и |  |  |  |  |  |  |  |
| поддержания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| необходимого | уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| физической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 9. | Использовать | Эффективность |  | использования |  |
| информационные |  | информационно-коммуникационных |  |  |
| технологии |  | в | технологий | в | профессиональной |  |
| профессиональной | деятельности | согласно | формируемым |  |
| деятельности |  | умениям | и получаемому практическому |  |
|  |  |  |  | опыту. |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 10. | Пользоваться | Эффективность | использования | в |  |
| профессиональной | профессиональной | деятельности |  |
| документацией | на | необходимой технической документации, в |  |
| государственном | и | том числе и на английском языке. |  |  |  |
| иностранных языках |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 11. | Использовать | Эффективность |  | планирования |  |
| знания по | финансовой | предпринимательской | деятельности | в |  |
| грамотности, |  | профессиональной сфере | при | проведении |  |
| планировать |  | работ | по | конструированию | сетевой |  |
| предпринимательскую | инфраструктуры. |  |  |  |  |
| деятельность | в |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиональной сфере |  |  |  |  |  |  |  |

76

Приложение I. 2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха»

2018г.

77

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02	Организация	и	контроль	работ	по	эксплуатации	систем

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

- результате изучения профессионального модуля студент осваивает вид профессиональной деятельности: Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.1.1 Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, |
|  | применительно к различным контекстам |  |  |  |  |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для |
|  | выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |  |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное |
|  | развитие |  |  |  |  |  |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с |
|  | коллегами, руководством, клиентами |  |  |  |  |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном |
|  | языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного |
|  | контекста |  |  |  |  |  |
| ОК 06 | Проявлять | гражданско-патриотическую | позицию, | демонстрировать |
|  | осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления |
|  | здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого |
|  | уровня физической подготовленности |  |  |  |  |
| ОК 09 | Использовать | информационные | технологии | в | профессиональной |
|  | деятельности |  |  |  |  |  |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и |
|  | иностранном языке |  |  |  |  |  |
| ОК 11 | Использоватьзнанияпофинансовойграмотности,планировать |
|  | предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |

78

|  | 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций |  |
| --- | --- | --- |
| Код |  | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |  |
| ВД 2 |  | Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и |  |
|  |  | водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
|  |  | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной |  |
| ПК 2.1 |  | пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, |  |
|  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
| ПК 2.2 |  | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом |  |
|  |  | систем |  |
| ПК 2.3 |  | Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и |  |
|  |  | оборудования строительных объектов |  |
| ПК 2.4 |  | Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством. |  |
|  |  | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения |  |
| ПК 2.5 |  | при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, |  |
|  |  | отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь | диагностики | состояния объектов систем и оборудования |
| --- | --- | --- |
| практический опыт | водоснабжения и | водоотведения, отопления, вентиляции и |
|  | кондиционирования воздуха; |  |  |  |
|  | разработки | плана мероприятий по | эксплуатации и ремонту |
|  | систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, |
|  | вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |
|  | организации работ по выполнению ремонта инженерных |
|  | сетей и оборудования строительных объектов; |  |
|  | выполнения операционного и текущего контроля |  |
|  | качества ремонтных работ; |  |  |  |
|  | диагностики состояния объектов систем и оборудования |
|  | водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и |
|  | кондиционирования воздуха; |  |  |  |
|  | разработки | плана мероприятий по | эксплуатации и ремонту |
|  | систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, |
|  | вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |
|  | руководства работниками в рамках подразделения при |
|  | выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и |
|  | водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  | воздуха; |  |  |  |  |
| уметь | оценивать | состояние рабочего места на соответствие |
|  | требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; |  |
|  | определять исправность средств индивидуальной защиты; |
|  | читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения |
|  | и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  | воздуха ; |  |  |  |  |
|  | подбирать | инструменты | и | оборудование | согласно |
|  | технологическому процессу и сменному заданию/наряду; |  |
|  | проводить | плановый | осмотр | оборудования | систем |
|  | водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и |
|  | кондиционирования воздуха в соответствии с заданием | и видом |
|  |  |  |  |  | 79 |

осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.);

определять	неисправности	оборудования,	состояние

отдельных элементов, узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по внешним признакам и по показаниями приборов;

заполнять техническую документацию по результатам осмотра: паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др.;

информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений эксплуатационных параметров;

планировать профилактические и регламентные работы по эксплуатации и ремонту систем и оборудования

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ;

организовывать работу по эксплуатации систем

в соответствии с техническими требованиями;

использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

организовывать работы по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов в соответствии с техническим заданием;

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду;

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

использовать	инструменты,	при	выполнении	ремонтных

работ;

устранять неисправности санитарно-технических систем и систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

проводить испытания отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком;

планировать профилактические и регламентные работы по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ;

организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями;

использовать	нормативные	требования	по	охране	труда	и

80

|  | защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических |
| --- | --- |
|  | систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  |
|  | оценивать состояние рабочего места на соответствие |
|  | требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; |  |
|  | определять исправность средств индивидуальной защиты; |  |
|  | читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения |
|  | и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  | воздуха ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подбирать | инструменты | и |  | оборудование | согласно |
|  | технологическому процессу и сменному заданию/наряду; |  |  |
|  | проводить | плановый | осмотр | оборудования | систем |
|  | водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и |
|  | кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом |
|  | осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и |
|  | т.д.); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | определять | неисправности | оборудования, | состояние |
|  | отдельных элементов, узлов | систем | водоснабжения | и |
|  | водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  | воздуха по внешним признакам и по показаниями приборов; |  |
|  | заполнять техническую документацию по результатам |
|  | осмотра : паспорта, журналы и | дефектные ведомости, | акты | по |
|  | оценке состояния систем и др.; |  |  |  |  |  |  |
|  | информировать руководство в случае выявления превышений |
|  | допустимого уровня отклонений эксплуатационных параметров |  |
| знать | виды и основные правила построения чертежей, | эскизов и |
|  | схем систем водоснабжения и водоотведения, отопления, |
|  | вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  |  |
|  | вид и признаки неисправностей в работе систем и способы их |
|  | определения; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к качеству материалов, используемых при |
|  | обслуживаниисистемиоборудованияводоснабженияи |
|  | водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  | воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | правила заполнения | технической | документации | по |
|  | результатам осмотра: паспортов, журналов и дефектных ведомостей, |
|  | актов по оценке состояния систем и др.; |  |  |  |  |  |
|  | устройство систем и оборудования и эксплуатационных |
|  | требований к системам водоснабжения и водоотведения, отопления, |
|  | вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  |  |
|  | сущностьисодержаниетехническойэксплуатации |
|  | оборудованиясистемиоборудованияводоснабженияи |
|  | водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  | воздуха; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | правила рациональной эксплуатации оборудования системы |
|  | водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно- |
|  | коммунального хозяйства; |  |  |  |  |  |  |
|  | возможные последствия нарушения эксплуатационных норм |
|  | для людей и окружающей среды; |  |  |  |  |  |  |
|  | состав и требования к проведению профилактических и |
|  | регламентных работ в системах и оборудовании водоснабжения и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

виды ремонтов, состав и способ их определения;

периодичность ремонтов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

технологию	ремонта систем и оборудования водоснабжения

- водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с соблюдением мероприятий по охране труда;

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

виды испытаний систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

технологию и технику проведения испытаний систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

правила пуска в эксплуатацию;

строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создания безопасных условий производства работ;

устройство систем и оборудования и эксплуатационных требований к системам водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

сущность и содержания технической эксплуатации оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

правила рациональной эксплуатации оборудования системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды;

состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системах и оборудовании водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

виды  и признаки неисправностей в работе систем и способы

82

их определения;

требования к качеству материалов, используемых при обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

правила заполнения технической документации по результатам осмотра: паспортов, журналов и дефектных ведомостей, актов по оценке состояния систем и др.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 740

Из них на освоение МДК02.01 – 208

МДК02.02 – 208

- том числе, самостоятельная работа  на практики, в том числе учебную – 216 и производственную – 108

83

- СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 2.1. Структура профессионального модуля

|  |  |  |  |  |  |  | Объём профессионального модуля, час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обучение по МДК |  | Практики |  |  |  |
| Коды |  |  |  |  |  | Суммарный |  |  |  |  |  | Производстве |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нная | Самостояте |  |
| профессиональ | Наименования |  | разделов | объем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (если | льная |  |
| ных | общих | профессионального модуля |  | нагрузки, |  | Лабораторных | Курсовых |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | Учебная |  | предусмотрен | работа |  |
| компетенций |  |  |  |  | час. |  | и практических | работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | занятий | (проектов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рассредоточе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | практика) |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| ПК 2.1 |  | Раздел 1. Организация | контроль работ | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.2 |  | эксплуатации | систем | водоснабжения | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.5 |  | водоотведения, | отопления, вентиляции | и | 208 | 208 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| ОК 01- 11 |  | кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 |  | Раздел 2. Ремонт систем водоснабжения | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.3 |  | водоотведения, отопления, вентиляции | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.4 |  | кондиционирования воздуха |  | 208 | 208 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 01- 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учебная практика |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственная практика |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  | 740 | 416 | 132 |  | 216 |  | 108 |  |  |

84

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов | и | тем |  | Объем |  |
| профессионального | Содержание учебного материала, |  |  |
|  |  | в |  |
| модуля |  | (ПМ), | практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |  |  |
|  |  |  |  | часах |  |
| междисциплинарных |  |  |  |
| курсов (МДК) |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Организация контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и | 108 |  |
| кондиционирования воздуха |  |  |
| МДК.02.01 Организация и контроль работ по эксплуатации |  |  |
| систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования | 208 |  |
| воздуха |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. |  |  | Содержание | 35 |  |
| Организация |  |  | 1.Общие сведения о технической эксплуатации зданий.Типовые структуры эксплуатационных организаций. | 2 |  |
| технической |  |  | Проблемы в ЖКХ и пути их решения |  |  |
| эксплуатации | систем | 2.Эксплуатационные требования к зданиям. Классификация зданий. Современные проекты инженерных сетей | 2 |  |
| водоснабжения | и | в зданиях с применением новейших технологий |  |  |
| водоотведения, |  | 3.Осмотры зданий, периодичность осмотров, виды ремонтов. Документация на проведение осмотров зданий | 1 |  |
| отопления, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Требования к технической эксплуатации системы отопления зданий | 1 |  |
| вентиляции |  | и |  |  |  |
|  |  |  | 5.Требования к технической эксплуатации системы вентиляции и кондиционирования зданий | 1 |  |
| кондиционирования |  |  |  |
|  | 6.Требования к технической эксплуатации системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения | 1 |  |
| воздуха |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.Требования к технической эксплуатации системы внутреннего бытового водоотведения | 1 |  |
|  |  |  | 8.Требования к технической эксплуатации системы внутренних водостоков зданий | 1 |  |
|  |  |  | 9.Приём в эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, | 1 |  |
|  |  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  |  | 1.Изучение документов на проведение осеннего и весеннего осмотров зданий | 4 |  |
|  |  |  | 2.Выполнение осеннего и весеннего осмотров зданий. Работа с типовыми бланками | 4 |  |
|  |  |  | 3.Составление плана мероприятий по устранению дефектов на основание весеннего и осеннего осмотров | 4 |  |
|  |  |  | зданий |  |  |
|  |  |  | 4.Приём инженерных систем в эксплуатацию. Работа с типовыми документами | 4 |  |
|  |  |  |  | 85 |  |

|  |  |  | 5.Составление плана мероприятий по устранению дефектов на основании осмотров зданий |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.Приём инженерных систем в эксплуатацию. Проведение испытания систем. Работа с типовыми бланками | 4 |
| Тема | 1.2. | Оценка | Содержание |  |  |  |  |  |  | 23 |
| технического |  | 1.Оценка технического состояния в работе внутреннего холодного и горячего | водоснабжения зданий. | 2 |
| состояния в | работе | Методы оценки. Минимальная продолжительность эксплуатации системы водоотведения. Сроки проведения |  |
| систем |  |  | текущего и капитального ремонта. Мероприятия по защите эксплуатационной надёжности |  |  |
| водоснабжения | и | 2.Оценка технического состояния | в работе | внутреннего водоотведения. Методы оценки. | Минимальная | 2 |
| водоотведения, |  | продолжительность эксплуатации системы водоотведения. Сроки проведения текущего и капитального |  |
| отопления, |  | ремонта. | Мероприятия по защите эксплуатационной надёжности |  |  |  |  |
| вентиляции | и | 3.Оценка | технического | состояния | работы | системы водостоков. | Методы | оценки. | Минимальная | 2 |
| кондиционирования | продолжительность эксплуатации системы водоотведения Сроки проведения текущего и капитального |  |
| воздуха |  |  | ремонта | Мероприятия по защите эксплуатационной надёжности |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Оценка | технического | состояния | работы системы. Методы оценки. Минимальная продолжительность | 2 |
|  |  |  | эксплуатации системы водоотведения. Сроки проведения текущего и капитального ремонта. Мероприятия по |  |
|  |  |  | защите эксплуатационной надёжности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Оценка | технического | состояния | работы системы вентиляции. Методы оценки. Минимальная | 1 |
|  |  |  | продолжительность эксплуатации системы водоотведения. Сроки проведения текущего и капитального |  |
|  |  |  | ремонта. Мероприятия по защите эксплуатационной надёжности |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Оценка | технического | состояния | работы системы вентиляции. Методы оценки. Минимальная | 1 |
|  |  |  | продолжительность эксплуатации системы водоотведения. Сроки проведения текущего и капитального |  |
|  |  |  | ремонта. Мероприятия по защите эксплуатационной надёжности |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.Энергосберегающие технологии в ЖКХ |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Выполнение оценки технического состояния работы системы холодного и горячего водоснабжения, | 4 |
|  |  |  | используя различные методы диагностики. Разработка мероприятий по защите эксплуатационной надёжности |  |
|  |  |  | 2.Выполнение оценки технического состояния работы системы водоотведения и водостоков, используя |  |
|  |  |  | различные методы диагностики. Разработка мероприятий по защите эксплуатационной надёжности | 4 |
|  |  |  | 3.Выполнение оценки технического состояния работы системы отопления и вентиляции, используя различные | 4 |
|  |  |  | методы диагностики. Разработка мероприятий по защите эксплуатационной надёжности |  |  |
| Тема | 1.3. | Виды | Содержание |  |  |  |  |  |  | 33 |
| неисправностей | 1.Виды неисправностей в работе системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения |  | 2 |
| систем |  |  | 2.Виды неисправностей в системе внутреннего водоотведения |  |  |  | 2 |

86

| водоснабжения | и | 3.Виды неисправностей в | системе водостоков |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоотведения, |  | 4.Виды неисправностей в системе внутреннего отопления | 2 |  |
| отопления, |  | 5.Виды неисправностей в системе вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |  |
| вентиляции | и | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
| кондиционирования |  |  |  |
|  | 1.Составление видов неисправностей, причин их возникновения и способов устранения в системе холодного | 4 |  |
| воздуха |  | водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | 2.Составление видов неисправностей, причин их возникновения и способов устранения в системе горячего | 4 |  |
|  |  | водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | 3.Составление видов неисправностей, причин их возникновения и способов устранения в системе бытового | 4 |  |
|  |  | водоотведения |  |  |  |  |
|  |  | 4.Составление видов неисправностей, причин их возникновения и способов устранения в системе водостоков | 4 |  |
|  |  | 5.Составление видов неисправностей, причин их возникновения и способов устранения в системе отопления | 4 |  |
|  |  | 6.Составление видов неисправностей, причин их возникновения и способов устранения в системах | 4 |  |
|  |  | вентиляции |  |  |  |  |
| Тема | 1.4. | Содержание |  |  | 17 |  |
| Автоматизация |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Назначение автоматизированного управления | системами водоснабжения и водоотведения, отопления, | 1 |  |
| управления системами | вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
| водоснабжения | и |  |  |  |
|  |  | 2.Принципиальные схемы автоматизации управления системами противопожарного водоснабжения | 1 |  |
| водоотведения, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Принципиальные схемы автоматизации управления системами централизованного горячего водоснабжения. | 1 |  |
| отопления, |  |  |  |  |
|  |  | Принцип устройства и работа терморегуляторов. Схема установки |  |  |
| вентиляции | и |  |  |  |
|  |  | 4.Схема автоматизации | децентрализованного | горячего водоснабжения. Изучение автоматики работы | 1 |  |
| кондиционирования |  |  |  |  |  |
|  | современного оборудования в системах ДГВ. |  |  |  |
| воздуха |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Принципиальные схемы автоматизации управления в системах отопления зданий | 1 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  | 1.Выполнение схемы автоматического управления системой пожаротушения | 4 |  |
|  |  | 2.Схема автоматики при подключении проточного котла в децентрализованной схеме горячего водоснабжения | 4 |  |
|  |  | 3.Схема автоматического регулирования тепловым вводом | 4 |  |
| Раздел 2. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 208 |  |
| МДК.02.02 Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 208 |  |
| Тема | 2.1. | Содержание |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  |  | 87 |  |

| Организация |  | 1.Проведение ремонта трубопроводов из различного материала | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| производства работ по | 2.Проведение ремонта системы холодного и горячего водоснабжения. | 4 |  |
| ремонту | холодного | и | 3.Разработка технологических карт на ремонтные работы Инструменты и приспособления для проведения | 2 |  |
| горячего |  |  | ремонтных работ Техника безопасности при ремонтных работах |  |  |
| водоснабжения |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  |  | 1.Борьба с шумом при работе водопровода, перерывы в подаче воды, потери воды в сети. Неисправность |  |  |
|  |  |  | насосов, засоры труб. Нарушение циркуляции. Снижение температуры воды. Ремонт арматуры запорно- | 12 |  |
|  |  |  | регулирующей, водоразборной |  |  |
|  |  |  | 2.Инструменты и приспособления для проведения ремонтных работ. Техника безопасности при ремонтных | 2 |  |
|  |  |  | работах |  |  |
|  |  |  | 3.Мероприятия, обеспечивающие работу сети холодного и горячего водоснабжения водопровода | 2 |  |
| Тема 2.2 Организация | Содержание | 30 |  |
| производства работ по | 1.Проведение ремонта: при засорах трубопроводов, гидрозатворов, при неисправностях санитарных приборов; |  |  |
| ремонту | системы | при проникновении запахов в помещения; при неисправностях водостоков. Разработка технологических карт | 8 |  |
| водоотведения | и | на ремонтные работы |  |  |
| водостоков |  | 2.Инструменты и приспособления для проведения ремонтных работ. Техника безопасности при ремонтных | 8 |  |
|  |  |  | работах. Современное оборудование для прочистки труб |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  |  | 1.Проведение ремонта: при неисправностях санитарных приборов; при проникновении запахов в помещения; | 8 |  |
|  |  |  | при неисправностях водостоков |  |  |
|  |  |  | 2.Составление технологических карт на ремонтные работы | 6 |  |
| Тема 2.3 Организация | Содержание | 34 |  |
| производства работ по | 1.Ремонт при нарушении циркуляции теплоносителя, ремонт системы при завоздушивании системы | 2 |  |
| ремонту | системы | 2.Ремонт элеваторного узла. Ремонт при замораживании труб и отопительных приборов | 2 |  |
| отопления | и |  |  |  |
|  |  | 3.Ремонт нарушения герметичности труб, соединений оборудования | 2 |  |
| вентиляции |  |  |  |  |
|  |  | 4.Ремонт скоростных и емкостных водонагревателей. Ремонт насосов | 2 |  |
|  |  |  | 5.Ремонт вентиляторов, воздуховодов. Ремонт калориферов. |  |  |
|  |  |  | 6.Техника безопасности при ремонтных работах | 2 |  |
|  |  |  | 7.Инструменты и приспособления для проведения ремонтных работ | 2 |  |
|  |  |  | 8.Мероприятия, обеспечивающие работу сети отопления и вентиляции | 2 |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  |  | 1.Проведение ремонта: при понижении температуры в помещении, при попадании воздуха в систему | 6 |  |

88

|  |  | 2.Проведение ремонта: при замораживании труб и отопительных приборов; при неисправности элеваторного | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | узла; при неисправности водонагревателей; при нарушении герметичности элементов системы |  |  |  |
|  |  | .Проведение ремонта оборудования системы вентиляции |  |  |  | 6 |  |
| Тема | 2.4. | Содержание |  |  |  |  | 18 |  |
| Реконструкция систем | 1.Определение реконструкции. Виды реконструкции Документация на проведение работ по реконструкции |  | 1 |  |
| водоснабжения | и | 2.Реконструкция | систем водоснабжения и водоотведения. . Замена традиционных трубопроводов | на | 1 |  |
| водоотведения, |  | пластмассовые |  |  |  |  |  |  |
| отопления, |  | 3.Замена санитарных приборов. с использований новых технологий. | Технологическая последовательность | 1 |  |
| вентиляции | и | работ |  |  |  |  |  |  |
| кондиционирования |  |  |  |  |  |
|  | 4.Реконструкция | систем теплоснабжения. Замена трубопроводов | и оборудования систем отопления. | 1 |  |
|  |  | Применение блочных тепловых пунктов |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Бесканальные технологии восстановления водопроводных, | водоотводящих сетей., тепловых сетей |  | 1 |  |
|  |  | 6.Технология | восстановления трубопроводов используя | нанесение цементно-песчаных покрытий | на | 1 |  |
|  |  | внутреннюю поверхность трубопроводов. с помощью сплошных полимерных покрытий |  |  |  |
|  |  | 7.Технология восстановления трубопроводов путем протягивания полимерных труб |  | 1 |  |
|  |  | 8.Технология прокладки , предварительно изолированных тепловой изоляцией трубопроводов тепловой сети | 1 |  |
|  |  | 9.Гидравлические испытания и приемка трубопроводов в эксплуатацию после реконструкции. |  | 1 |  |
|  |  | 10.Присоединение трубопроводов к действующим сетям. | Устройство врезок. Техника безопасности при | 1 |  |
|  |  | проведении работ по реконструкции наружных трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  |  | 1.Изучение состава документации на реконструкцию сетей |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 2.Оформление актов по оценки состояния наружных сетей водоснабжения. канализации, тепловых сетей |  | 4 |  |

89

Учебная практика по приобретению первичных профессиональных навыков по выполнению ремонтных работ систем 216 водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Виды работ:

- ремонт трубопроводов из различных материалов;

- ремонт запорной и водоразборной арматуры;

- освоение метода  инсталляции  установки санитарно- технических приборов;

- ремонт смывных бачков;

- установка санитарно-технических приборов;

- умение планировать работы, связанные с эксплуатацией зданий;

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду;

- читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

| Производственная практика по профилю специальности | 108 |
| --- | --- |
| Виды работ: |  |

- проведение диагностики состояния систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- определение неисправностей в работе систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- выполнение ремонтных работ инженерных систем;

- организация работ по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями;

- осуществление контроля ремонтных работ и сроков выполнения в соответствии с графиком;

- использование нормативных требований по охране и защите окружающей среды при эксплуатации, систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- работа с нормативными документами по проведению сезонных осмотров зданий, разбираться в чертежах;

- составление плана мероприятий по устранению дефектов в работе инженерных систем;

- заполнение актов по оценке состояния:

а) внутренних систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; б) наружных сетей

- умение планировать работы, связанные с эксплуатацией зданий;

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду;

- читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования

90

воздуха;

- проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках технического обслуживания , регламентных и профилактических работ и т.д.);

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ;

- организовывать работы по ремонту инженерных сетей и оборудования и осуществлять контроль за выполнением работ

| Всего | 740 |
| --- | --- |

91

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- макеты отопительного и сантехнического оборудования;

- стенды трубопроводной арматуры и соединительных деталей;

- наглядные пособия (электронные плакаты).

Технические средства обучения:

- видеофильмы об устройстве и работе систем водоснабжения и водоотведения, отопления;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- макеты оборудования систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

- стенды   с   сетевыми   элементами   систем,   запорно-регулирующей

арматурой.

Технические средства обучения:

- видеофильмы об устройстве и работе систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

92

- наглядные пособия (электронные плакаты, макеты).

Технические средства обучения:

- видеофильмы;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- наглядные пособия (по выполнению работ на компьютере).

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- мультимедийный проектор.

Лаборатории:

Лаборатория «Вентиляции и кондиционирования».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования.

Лаборатория «Материаловедения».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования для определения технических характеристик материалов.

Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

93

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды;

- плакаты;

- раздаточный материал;

  - техническими средствами обучения:

- компьютер;

- принтер;

- сканер;

- ксерокс;

- мультимедийное оборудование;

- экран.

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы профессионального модуля.

Производственная практика реализуется в организациях обеспечивающая деятельность обучающихся в профессиональной области «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Производственная практика должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Учебно-производственные мастерские слесарных, трубозаготовительных, и монтажных работ.

- Оборудование мастерской:

- рабочие места обучающихся, оборудованные в соответствии с требованиями техники безопасности;

- наборы инструментов и приспособлений.

- Инструменты и приспособления:

- набор слесарных и измерительных инструментов;

94

- инструмент для ручной и механизированной обработки металла;

- наборы  контрольно-измерительного  инструмента  для  проверки  разделки

кромок;

- наборы  контрольно-измерительного  инструмента  для  проверки  точности

сборки;

- приборы для определения твердости металлов;

- сборочно-сварочные приспособления;

- универсальные и специальные приспособления;

- контрольно-измерительный инструмент и шаблон;

- приспособления для правки и рихтовки;

- Средства обучения:

- Журнал инструктажа по безопасным условиям труда.

- Технологическая документация.

- Средства индивидуальной и коллективной защиты.

Технические средства обучения: видеофильмы, ноутбук, проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания

Основные источники:

Учебники:

  - Брюханов, О.Н Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов [и др.] – М. : ИНФРА-М, 2018. – 254 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Варфоломеев, Ю.М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. – Изд. испр. – М. : ИНФРA-М, 2018. – 480 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / Ю.М.Варфоломеев, В.А. Орлов – М.: ИНФРА-М, 2018. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Краснов, В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- учеб. пособие / В.И. Краснов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 218 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Михайлов, А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю. Михайлов. – Вологда: Инфра-Инженерия,

2016. – 296 с.

95

  - Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств

- систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных

работ : учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Сомов, М.А. Водоснабжение: Учебник /М.А. Сомов, Л.А. Квитка – М.: ИНФРА-М, 2017. – 287 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Фокин,  С.В.  Системы  отопления,  вентиляции  и  кондиционирования

воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н.

Шпортько – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 368 с.

Дополнительные источники:

Учебники:

- Кедров, В.С. Санитарно-техническое оборудование зданий. Учебник для вузов. / В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов - 2-е изд., переработанное. -М.: ООО «БАСТЕТ», 2008г. – 480с.

- Крупнов, Б.А. Руководство по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Б.А. Крупнов, Н.С. Шарафадинов. – М.–

Вена, 2008. – 220 с.

- Белецкий,  Б.Ф.  Справочник  сантехника/  Б.Ф.  Белецкий.  –  Изд.  5-е  –

Ростов н/д: Феникс, 2008. – 507 с. – (Строительство)

- Полещук, Н.Н. Самучитель AutoCAD 2013./Н.Н. Полещук – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 464 с.: ил. – (Самоучитель)

- Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное пособие / Г.В. Прохорский. – М.: КНОРУС, 2012. – 264 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Рылько, М.А. Компьютерные методы проектирования: Учебное пособие. /М.А. Рылько – М.: Издательство АСВ, 2012, - 224 с.

Нормативно-техническая литература:

- ГОСТ 22270-76. (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1993, - 68 с.

- ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1983, - 6 с.

- СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.

96

- СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Минрегион России, 2012. – 62 с.

- СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . – 13 с.

- СП 31.13330.2016. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.

- СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.

- СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.

- СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. – 55 с.

- СП 124.13330.2012. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 78 с.

- СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. – М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 48 с.

Отечественные журналы:

- Водоснабжение и санитарная техника

- Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)

- Сантехника Oтопление Кондиционирование

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

www.best-stroy.ru/gost

97

|  | 4. | КОНТРОЛЬ |  | И | ОЦЕНКА |  | РЕЗУЛЬТАТОВ | ОСВОЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | и | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиональных | и общих |  | Критерии оценки |  |  |  |  | Методы оценки |  |  |
| компетенций, | формируемых | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рамках модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль |  | Точность и скорость определения | МДК 02.01;МДК02.02 |  |
| и | диагностику | параметров |  | неисправностей в работе систем и |  |  |  |  |
| эксплуатационной пригодности |  | оборудования. |  |  |  |  | Текущий | контроль | в |
| систем | водоснабжения | и |  | Диагностика | и |  | исправление | форме: |  |  |  |
| водоотведения, |  | отопления, |  | основных | дефектов | монтажа | и | - защиты | практических |
| вентиляции |  |  | и |  | умение их выполнены верно. |  | занятий; |  |  |  |
| кондиционирования воздуха |  |  | Демонстрация |  |  | грамотного | Наблюдение |  | за |
|  |  |  |  |  |  |  | составления | и |  | оформления | выполнением |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | паспортов, журналов и дефектных | практических работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ведомостей. |  |  |  |  |  | Фронтальный | устный |
|  |  |  |  |  |  |  | Демонстрация |  |  | грамотного | опрос |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заполнения | актов | по | оценке | Зачеты | по каждому из |
|  |  |  |  |  |  |  | состояния систем. |  |  |  |  | разделов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Демонстрация |  | эффективной | профессионального |  |
|  |  |  |  |  |  |  | работы |  | с |  | приборами, | модуля. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оборудованием и | инструментами |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | для диагностики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Точность | и скорость | разработки | Экзамен по МДК02.01 и |
|  |  |  |  |  |  |  | плана мероприятий по устранению | МДК02.02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дефектов |  | и |  | обеспечения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | безопасных | методов | ведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Верность | составления | графиков | Экзамен |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проведения осмотров и ремонтов. |  | квалификационный | по |
|  |  |  |  |  |  |  | Своевременность |  | организации | профессиональному |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнения |  | ремонтов | и | модулю ПМ02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | испытаний |  | сантехнических |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | систем, |  | вентиляции | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Точная |  | последовательность |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполнения | операционного | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | текущего | контроля |  | качества |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонтных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обоснованность | выбора | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | демонстрация |  |  | применения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | методов | и | способов | решения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | профессиональных | задач | в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | области | водоснабжения | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | водоотведения, |  | отопления, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Демонстрация |  |  |  | навыков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |

|  |  |  |  | выполнения |  | профессиональных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | задач. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость и точность сбора и |  |
|  |  |  |  | обработки |  |  | необходимой |  |
|  |  |  |  | информации | для | эффективного |  |
|  |  |  |  | выполнения |  | профессиональных |  |
|  |  |  |  | задач, | профессионального | и |  |
|  |  |  |  | личностного развития. |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонстрация |  |  | навыков |  |
|  |  |  |  | использования | информационно- |  |
|  |  |  |  | коммуникационных | технологий в |  |
|  |  |  |  | профессиональной деятельности. |  |
| ПК | 2.2. | Осуществлять | Демонстрация |  |  | умения |  |
| планирование работ, | связанных | организовывать |  | работу | по |  |
| с эксплуатацией | и | ремонтом | эксплуатации |  | систем | в |  |
| систем |  |  |  | соответствии |  | с | техническими |  |
|  |  |  |  | требованиями. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонстрация |  |  | умения |  |
|  |  |  |  | осуществлять контроль ремонтных |  |
|  |  |  |  | работ и сроков исполнения в |  |
|  |  |  |  | соответствии с графиком. |  |  |  |
|  |  |  |  | Точный | выбор | нормативно- |  |
|  |  |  |  | справочной |  | литературы | и |  |
|  |  |  |  | документации и знания основных |  |
|  |  |  |  | требований | к | качеству | монтажа |  |
|  |  |  |  | сантехнических и вентиляционных |  |
|  |  |  |  | систем. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обоснованность | выбора | и |  |
|  |  |  |  | демонстрация |  | применения |  |
|  |  |  |  | методов | и | способов | решения |  |
|  |  |  |  | профессиональных | задач | в |  |
|  |  |  |  | области |  | водоснабжения | и |  |
|  |  |  |  | водоотведения, |  | отопления, |  |
|  |  |  |  | вентиляции и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |
|  |  |  |  | Демонстрация |  |  | навыков |  |
|  |  |  |  | выполнения |  | профессиональных |  |
|  |  |  |  | задач. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Скорость и точность сбора и |  |
|  |  |  |  | обработки |  |  | необходимой |  |
|  |  |  |  | информации | для | эффективного |  |
|  |  |  |  | выполнения |  | профессиональных |  |
|  |  |  |  | задач, | профессионального | и |  |
|  |  |  |  | личностного развития. |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонстрация |  |  | навыков |  |
|  |  |  |  | использования | информационно- |  |
|  |  |  |  | коммуникационных | технологий в |  |
|  |  |  |  | профессиональной деятельности. |  |

99

| ПК 2.3. | Организовывать | Демонстрация |  |  | грамотного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производство работ по ремонту | применения |  | основных | правил |  |
| инженерных | сетей | и | технологии |  |  |  | монтажа |  |
| оборудования | строительных | сантехнических |  |  | систем, |  |
| объектов |  |  | вентиляции и кондиционирования |  |
|  |  |  | воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  | грамотного | и |  |
|  |  |  | точного |  |  |  | применения |  |
|  |  |  | нормативных |  | требований | к |  |
|  |  |  | монтажу |  |  | трубопроводов, |  |
|  |  |  | воздуховодов, |  | оборудования | и |  |
|  |  |  | санитарных приборов. |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  |  |  | навыков |  |
|  |  |  | составления технологических карт |  |
|  |  |  | по | монтажу | сантехнических |  |
|  |  |  | систем и вентиляции. |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  | точного | и |  |
|  |  |  | грамотного применения | правил |  |
|  |  |  | проведения испытаний и наладки |  |
|  |  |  | сантехнических |  | систем | и |  |
|  |  |  | вентиляции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация | умения оформлять |  |
|  |  |  | документацию | на | испытание, |  |
|  |  |  | наладку и приемку систем в |  |
|  |  |  | эксплуатацию. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Верно |  |  |  |  | выполненная |  |
|  |  |  | последовательность | проведения |  |
|  |  |  | испытания систем водоснабжения, |  |
|  |  |  | водоснабжения, | водоотведения, |  |
|  |  |  | отопления |  | с | составлением |  |
|  |  |  | соответствующих актов. |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  | грамотного | и |  |
|  |  |  | точного |  |  |  | применения |  |
|  |  |  | нормативных |  | требований | к |  |
|  |  |  | качеству | монтажа, | материалам и |  |
|  |  |  | оборудованию, к приемке систем в |  |
|  |  |  | эксплуатацию. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация | умения и навыков |  |
|  |  |  | проводить |  | испытательные | и |  |
|  |  |  | пусконаладочные работы | систем |  |
|  |  |  | вентиляции и кондиционирования |  |
|  |  |  | воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  |  | грамотного |  |
|  |  |  | применения |  | основных | правил |  |
|  |  |  | организации труда монтажников. |  |  |
|  |  |  | Обоснованность | выбора | и |  |
|  |  |  | демонстрация |  |  | применения |  |
|  |  |  | методов | и | способов | решения |  |
|  |  |  | профессиональных | задач | в |  |

100

области	водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции и

кондиционирования воздуха.

Демонстрация	навыков

выполнения	профессиональных

задач.

Скорость	и	точность	сбора	и

обработки	необходимой

информации	для	эффективного

выполнения	профессиональных

задач,	профессионального	и

личностного развития.

Демонстрация	навыков

использования	информационно-

коммуникационных  технологий  в

профессиональной деятельности.

ПК 2.4. Осуществлять надзор и Грамотная демонстрация умения контроль за ремонтом и его верно оформлять документацию

качеством	по  оценке  состояния  систем  и оборудования   водоснабжения   и

водоотведения,	отопления,

вентиляции и кондиционирования

воздуха.

Демонстрация	умения

определения	видов	ремонтов,	их

состава.

Демонстрация	навыков

определения	периодичности

проведения	ремонтов	систем	и

оборудования	водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции и кондиционирования

воздуха.

Демонстрация  знания  технологии

ремонта	оборудования,

трубопроводов	с	соблюдением

мероприятий по охране труда.

Демонстрация	умения	применять

различные	виды	испытаний

оборудования	и	трубопроводов

после ремонта.

Обоснованность	выбора	и

демонстрация	применения

методов	и	способов	решения

профессиональных	задач	в

области	водоснабжения	и

водоотведения,	отопления,

вентиляции и

101

|  |  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Демонстрация |  |  |  | навыков |  |
|  |  |  | выполнения |  | профессиональных |  |
|  |  |  | задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость и точность сбора и |  |
|  |  |  | обработки |  |  | необходимой |  |
|  |  |  | информации |  | для | эффективного |  |
|  |  |  | выполнения |  | профессиональных |  |
|  |  |  | задач, | профессионального | и |  |
|  |  |  | личностного развития. |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  |  |  | навыков |  |
|  |  |  | использования | информационно- |  |
|  |  |  | коммуникационных | технологий в |  |
|  |  |  | профессиональной деятельности. |  |
| ПК 2.5. Руководство другими | Демонстрация | знания | правил | по |  |
| работниками | в | рамках | охране труда, защите окружающей |  |
| подразделения при выполнении | среды | и созданию | безопасных |  |
| работ по эксплуатации систем | условий производства работ. |  |  |
| водоснабжения |  | и | Демонстрация | умения | применять |  |
| водоотведения, |  | отопления, | знания | нормативных | требований |  |
| вентиляции |  | и | по охране | труда | при | монтаже |  |
| кондиционирования воздуха | санитарно-технических |  | систем, |  |
|  |  |  | вентиляции и кондиционированию |  |
|  |  |  | воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Грамотная |  |  | демонстрация |  |
|  |  |  | применения |  | основных | правил |  |
|  |  |  | организации работ по | монтажу и |  |
|  |  |  | управлению рабочими кадрами. |  |  |
|  |  |  | Обоснованность | выбора | и |  |
|  |  |  | демонстрация |  | применения |  |
|  |  |  | методов | и | способов | решения |  |
|  |  |  | профессиональных |  | задач | в |  |
|  |  |  | области |  | водоснабжения | и |  |
|  |  |  | водоотведения, |  | отопления, |  |
|  |  |  | вентиляции и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  |  |  | навыков |  |
|  |  |  | выполнения |  | профессиональных |  |
|  |  |  | задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость и точность сбора и |  |
|  |  |  | обработки |  |  | необходимой |  |
|  |  |  | информации |  | для | эффективного |  |
|  |  |  | выполнения |  | профессиональных |  |
|  |  |  | задач, | профессионального | и |  |
|  |  |  | личностного развития. |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  |  |  | навыков |  |
|  |  |  | использования | информационно- |  |
|  |  |  | коммуникационных | технологий в |  |
|  |  |  | профессиональной деятельности. |  |

102

|  |  |  |  |  | Демонстрация умения работать | в |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | коллективе и в команде, брать на |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | себя ответственность за | работу |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | членов команды (подчиненных), за |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | результат выполнения заданий. |  |  |  |  |  |  |
| ОК1. | Выбирать | способы | Обоснованность постановки цели, | Предоставление | и |  |
| решения |  | задач | выбора и применения методов и | защита | портфолио с |  |
| профессиональной |  |  | способов |  |  |  | решения | обоснованием |  | своих |  |
| деятельности, применительно к | профессиональных задач. |  |  | действий | в | слайдах |  |
| различным контекстам |  | Оценка | и | самооценка | презентации PowerPoint. |  |
|  |  |  |  |  | эффективности |  | и | качества |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнения | профессиональных | Интерпретация |  |  |  |
|  |  |  |  |  | задач. |  |  |  |  |  | результатов наблюдений |  |
| ОК 2. Осуществлять поиск, | Использование |  | различных | за | деятельностью |  |
| анализ | и | интерпретацию | источников, включая электронные | обучающегося |  | в |  |
| информации, | необходимой для | ресурсы, медиаресурсы, Интернет- | процессе |  | освоения |  |
| выполнения |  | задач | ресурсы, | периодические | издания | образовательной |  |  |
| профессиональной |  |  | по специальности для | решения | программы. |  |  |  |
| деятельности |  |  |  | профессиональных задач. |  |  | Наблюдение и оценка на |  |
| ОК | 3. | Планировать | и | Демонстрация ответственности за | практических | занятиях, |  |
| реализовывать | собственное | принятые решения. |  |  | при выполнении | работ |  |
| профессиональное |  | и | Обоснованность | самоанализа | и | на |  | курсовом |  |
| личностное развитие |  | коррекция |  |  | результатов | проектировании, | на |  |
|  |  |  |  |  | собственной работы. |  |  | учебной практике. |  |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и | Взаимодействие с обучающимися, | Экзамен |  |  |  |  |
| команде, |  | эффективно | преподавателями | в | ходе |  |  |  |  |  |
| взаимодействовать с коллегами, | обучения, | с |  | руководителями | квалификационный |  |  |
| руководством, клиентами. |  | учебной | и | производственной |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | практик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обоснованность | анализа | работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | членов команды (подчиненных). |  |  |  |  |  |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и | Грамотность устной и письменной |  |  |  |  |  |
| письменную коммуникацию на | речи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственном | языке | с | Ясность | формулирования | и |  |  |  |  |  |
| учетом |  | особенностей | изложения мыслей. |  |  |  |  |  |  |  |
| социального | и | культурного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

103

| контекста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 6. Проявлять гражданско- | Соблюдение норм | поведения | во |  |
| патриотическую |  | позицию, | время | учебных | занятий | и |  |
| демонстрировать | осознанное | прохождения | учебной | и |  |
| поведение | на | основе | производственной практик. |  |  |
| традиционных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общечеловеческих ценностей |  |  |  |  |  |
| ОК | 7. |  | Содействовать | Эффективность | выполнения |  |
| сохранению |  | окружающей | правил ТБ во время учебной и |  |
| среды, | ресурсосбережению, | производственной практик. |  |  |
| эффективно | действовать | в | Знание | и | использование |  |
| чрезвычайных ситуациях |  | ресурсосберегающих технологий в |  |
|  |  |  |  |  |  | области телекоммуникаций. |  |  |
| ОК 8. | Использовать | средства | Эффективность | использования |  |
| физической | культуры | для | средств культуры для сохранения |  |
| сохранения | и | укрепления | и укрепления здоровья в процессе |  |
| здоровья | в |  | процессе | профессиональной деятельности и |  |
| профессиональной |  |  | поддержание | необходимого |  |
| деятельности | и | поддержания | уровня |  | физической |  |
| необходимого |  |  | уровня | подготовленности. |  |  |  |
| физической подготовленности |  |  |  |  |  |
| ОК | 9. |  | Использовать | Эффективность | использования |  |
| информационные технологии в | информационно- |  |  |  |
| профессиональной |  |  | коммуникационных технологий | в |  |
| деятельности |  |  |  |  | профессиональной | деятельности |  |
|  |  |  |  |  |  | согласно формируемым умениям и |  |
|  |  |  |  |  |  | получаемому | практическому |  |
|  |  |  |  |  |  | опыту. |  |  |  |  |
| ОК | 10. |  | Пользоваться | Эффективность использования | в |  |
| профессиональной |  |  | профессиональной | деятельности |  |
| документацией |  |  |  | на | необходимой | технической |  |
| государственном |  |  | и | документации, в том числе и на |  |
| иностранных языках |  |  | английском языке. |  |  |  |
| ОК 11. Использовать знания по | Эффективность | планирования |  |
| финансовой |  | грамотности, | предпринимательской |  |  |
| планировать |  |  |  |  | деятельности в профессиональной |  |
| предпринимательскую |  |  | сфере при проведении работ по |  |
| деятельность |  |  |  | в | конструированию | сетевой |  |
| профессиональной сфере |  | инфраструктуры. |  |  |  |

104

Приложение	I.3

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ 03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

2018

105

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

106

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ03 Участие в проектировании систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального

модуля

  - результате изучения профессионального модуля студент осваивает основной вид деятельности «Участие в проектировании систем водоснабжения

- водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

- соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК1 | Выбирать | способы | решения | задач | профессиональной | деятельности, |
|  | применительно к различным контекстам |  |  |  |
| ОК2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для |
|  | выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |
| ОК3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное |
|  | развитие. |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, |
|  | руководством, клиентами. |  |  |  |  |
| ОК5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с |
|  | учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |
| ОК6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное |
|  | поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| ОК7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно |
|  | действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |  |  |
| ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления |
|  | здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания |
|  | необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и |
|  | иностранных языках. |  |  |  |  |  |
| ОК11 | Использовать | знания | по | финансовой | грамотности, | планировать |
|  | предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |  |

|  | 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| Код |  | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| ВД 3 |  | Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, |
|  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.1 |  | Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, |
|  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.2 |  | Выполнять основы расчёта систем водоснабжения и водоотведения ,отопления, |
|  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | 107 |

ПК 3.3	Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь | практический | проектирования оборудования систем водоснабжения и |
| --- | --- | --- |
| опыт |  | водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  |  | воздуха; |  |  |  |  |
|  |  | выполнения инженерных расчетов систем водоснабжения и |
|  |  | водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования |
|  |  | воздуха; |  |  |  |  |
|  |  | составления спецификации материалов и оборудования |
|  |  | систем водоснабжения и водоотведения, отопления, |
|  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |
| уметь |  | выполнять проектирование квартальных и наружных сетей и |
|  |  | центральных тепловых пунктов; |  |  |
|  |  | осуществлятьпроектированиесистемводоснабжения, |
|  |  | водоотведения и отопления в зданиях различного назначения; |
|  |  | читать архитектурно-строительные и специальные |
|  |  | чертежи; |  |  |  |  |
|  |  | применять компьютерные технологии при проектировании |
|  |  | систем; |  |  |  |  |
|  |  | моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; |
|  |  | моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы |
|  |  | систем на основании расчетов при помощи компьютерной |
|  |  | графики; |  |  |  |  |
|  |  | конструировать и выполнять фрагменты специальных |
|  |  | чертежей при помощи персональных компьютеров; |
|  |  | использовать профессиональные программы при выполнении |
|  |  | инженерных расчетов систем |  |  |
|  |  | водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и |
|  |  | кондиционирования воздуха; |  |  |
|  |  | пользоваться нормативно-справочной |  |
|  |  | информацией для расчета систем водоснабжения и |
|  |  | водоотведения, отопления, вентиляции и |  |
|  |  | кондиционирования воздуха; |  |  |
|  |  | выполнять | расчеты | по | подбору | вентиляционного |
|  |  | оборудования с использованием нормативной и справочной |
|  |  | литературы по индивидуальным заданиям; |  |
|  |  | выполнять расчеты по подбору функциональных секций |
|  |  | центральных кондиционеров; |  |  |
|  |  | подбирать материалы и оборудование; |  |
|  |  | использовать различные информационные источники при |
|  |  | подборе новых материалов и оборудования |  |
| знать |  | технологию проектирования квартальных и наружных сетей и |
|  |  | центральных тепловых пунктов; |  |  |

108

виды и устройство современного вентиляционного оборудования;

особенности	проектирования	систем	водоснабжения,

водоотведения и отопления в зданиях различного назначения;

программное  обеспечение  проектировочных  работ,  порядок

его использования;

основные элементы систем водоснабжения и водоотведения,

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их

условные обозначения на чертежах;

правила	оформления	планов	зданий	с	нанесением

оборудования,	трубопроводов,	воздуховодов	и

аксонометрических схем;

требования к оформлению чертежей;

приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров;

алгоритмы	подбора	оборудования	и	расчета	систем

водоснабжения  и  водоотведения,  отопления,  вентиляции  и

кондиционирования воздуха;

порядок	выявления	потребности	в	функциональных

элементах при компоновке центральных кондиционеров;

методику расчета и подбора вентиляционного оборудования;

требования	к	качеству	материалов,	используемых	при

монтаже	и	обслуживании	систем	и	оборудования

водоснабжения  и  водоотведения,  отопления,  вентиляции  и

кондиционирования воздуха;

назначение каждого вида оборудования, основных деталей и

узлов систем

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов – 384

Из них на освоение МДК03.01 – 78

МДК03.02 – 90

- том числе, самостоятельная работа  на практики, в том числе учебную – 108 и производственную – 108

109

- Структура и содержание профессионального модуля 2.1. Структура профессионального модуля

|  |  |  |  |  | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды | Наименования | разделов | Суммарный | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |
| профессиональных |  |  | объем | Обучение по МДК |  |  |  | Самостояте |  |
|  | профессионального |  |  |  | Практики |  |  |  |
| общих | модуля |  |  | нагрузки, |  | В том числе |  |  |  | льная |  |
| компетенций |  |  |  | час. | Всего | Лабораторных | Курсовых | Учебная | Производственная | работа |  |
|  |  |  |  |  |  | и практических | работ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | занятий | (проектов) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| ПК3.1-3.3 | МДК 03.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК1-ОК11 | Раздел |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел |  | 3. | 78 | 78 | 46 |  | - | - |  |  |
|  | Проектирование | систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. | Системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматизированного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (AutoCAD). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК3.1-3.3 | МДК 03.02 |  |  | 90 | 90 | 24 | 80 | - | - |  |  |
| ОК1-ОК11 | Раздел |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирования | систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопления, вентиляции и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воздуха |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | использованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компьютерных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |

|  | Учебная практика | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | практика | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Всего: | 384 | 168 | 70 | 30 | 108 |  | 108 |  |

111

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование | разделов и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тем | профессионального | Содержание учебного материала, |  |  |  |  |  |
| модуля |  | (ПМ), | практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовой | Объем в часах |  |
| междисциплинарных курсов | (проект) |  |  |  |  |  |  |
| (МДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |
| Раздел 1. | Проектирование систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 78 |  |
| МДК03.01. | Проектирование систем | водоснабжения и | водоотведения, отопления, | вентиляции и | 26 |  |
| кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. |  |  | Содержание |  |  |  |  | 26 |  |
| Особенности проектирования | Источники водоснабжения. Классификация систем водоснабжения. Основные элементы |  |  |
| водоснабжения | и | системы централизованной водоснабжения. | Схемы водоснабжения. | Водопроводные | 2 |  |
| водоотведения | взданиях | сети и сооружения на них. |  |  |  |  |  |
| различного назначения | Внутреннее холодное водоснабжение. Устройство и оборудование внутреннего |  |  |
|  |  |  | холодного водопровода. Расчёт систем водопровода. Противопожарное водоснабжение | 2 |  |
|  |  |  | зданий. Подбор материалов и оборудования. Спецификация. |  |  |  |
|  |  |  | Внутреннее | горячее водоснабжение. | Схемы | и устройство горячего | водоснабжения. | 2 |  |
|  |  |  | Расчёт горячего водоснабжения. Подбор материалов и оборудования. Спецификация. |  |  |
|  |  |  | Внутреннее водоотведение. Устройство сети .Приёмники сточных вод. Трубопроводы |  |  |
|  |  |  | системы. Водостоки зданий. Расчёт систем водоотведения Дворовая сеть канализации. | 2 |  |
|  |  |  | Расчёт сети. Подбор материалов и оборудования. Спецификация. |  |  |  |
|  |  |  | Проектирования водоснабжения и водоотведения в общественных и промышленных | 4 |  |
|  |  |  | зданиях. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 14 |  |
|  |  |  | Трассировка и построение схемы системы хозяйственного питьевого водопровода | 2 |  |
|  |  |  | Расчёт системы холодного водоснабжения |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Конструирование и вычерчивание сетей простых систем противопожарного |  |  |
|  |  |  | водоснабжения. Расчет простых противопожарных систем. |  |  |  |
|  |  |  | Трассировка и построение схемы системы горячего водопровода |  | 2 |  |
|  |  |  | Расчёт системы горячего водоснабжения |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Трассировка и построение схемы водоотведения |  | 2 |  |
|  |  |  | Расчёт системы водоотведения |  |  |  | 2 |  |

112

|  |  | Составление спецификации на системы |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Проектирование систем отопления |  |  |  | 27 |  |
| Тема 2.1. |  | Содержание |  |  |  |  | 27 |  |
| Системы | отопления. | Характеристика систем отопления и теплоносителей. Тепловой режим отапливаемого | 2 |  |
| Разновидности | систем | здания. Тепловая мощность систем отопления. |  |  |  |
| отопления зданий. | Тепловые | Тепловые пункты и их оборудование. Отопительные приборы. Теплопроводы системы | 2 |  |
| сети |  | отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разновидности систем водяного отопления. Размещение теплопроводов в здании. |  |  |
|  |  | Присоединение теплопроводов к отопительным приборам. Давление в системе водяного | 1 |  |
|  |  | отопления. Гидравлический расчет системы водяного отопления. Тепловой расчет |  |  |
|  |  | системы отопления |  |  |  |  |  |
|  |  | Системы парового отопления. Системы панельно-лучистого отопления | 1 |  |
|  |  | Классификация потребителей тепловой энергии. Схемы централизованного |  |  |
|  |  | теплоснабжения. Закрытая и открытая схема теплоснабжения. | Закрытая и открытая | 2 |  |
|  |  | схема теплоснабжения. |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 15 |  |
|  |  | Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчёт теплопотерь в здании. | 2 |  |
|  |  | Определение удельной теплозащитной характеристики здания. |  |  |  |
|  |  | Схемы тепловых узлов управления. | Подбор основного оборудования абонентского | 2 |  |
|  |  | ввода. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение | отопительных приборов | на | плане этажа. Размещение на плане этажа | 2 |  |
|  |  | подводок и стояков. Размещение на планах чердака и подвала стояков и магистралей. |  |  |
|  |  | Построение аксонометрических схем систем водяного отопления. |  | 2 |  |
|  |  | Гидравлический расчет однотрубной системы водяного отопления. | 2 |  |
|  |  | Расчет площади и количества отопительных приборов. |  | 1 |  |
|  |  | Составление спецификации. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Нормы и | правила проектирования. | Последовательность | разработки проекта. | 2 |  |
|  |  | Составление раздела проекта «Энергоэффективность». |  |  |  |
| Раздел 3. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 14 |  |
| Тема 3.1. |  | Содержание |  |  |  |  | 14 |  |

113

| Виды | вентиляции. | Назначение вентиляции и кондиционирования воздуха. Микроклимат помещения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляционное | Определение основных параметров воздуха. Вредные выделения в помещениях. Расчет |  |  |
| оборудование. | воздухообмена. Необходимый воздухообмен по избыткам явной теплоты, полной | 2 |  |
| Расчет | вентиляционных | теплоты и влаги, при борьбе с вредными газами и парами. Определение воздухообмена |  |  |
| систем |  | по нормируемой кратности или санитарных норм |  |  |  |  |  |  |
| Системы кондиционирования | Классификация систем вентиляции. Обще обменная вентиляция с естественным |  |  |
| воздуха. |  | побуждением. Аэрация промышленных зданий. Местная механическая система | 1 |  |
|  |  | вентиляции. Системы пневмотранспорта. Схемы вентиляции. |  |  |  |  |  |
|  |  | Вентиляционное | оборудование | и | элементы | вентиляционной | сети. | Подбор | 1 |  |
|  |  | оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принцип расчета систем вентиляции с естественным и искусственным побуждением. | 1 |  |
|  |  | Классификация систем кондиционирования воздуха. Типы кондиционеров. Принцип |  |  |
|  |  | работы холодильной машины. Кондиционеры сплит – систем. Канальные |  |  |
|  |  | кондиционеры. | Системы с чиллерами и фанкойлами. Крышные | кондиционеры. | 1 |  |
|  |  | Центральные кондиционеры. | Термодинамические свойства влажного воздуха и |  |  |
|  |  | изображение на I - d диаграмме процессов обработки воздуха |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Определение вредных выделений в помещении. Расчет воздухообмена и кратности. | 2 |  |
|  |  | Составление спецификации на системы |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Подбор вентилятора и калорифера. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Построение | на | I-d | диаграмме | влажного | воздуха | основных | процессов | 1 |  |
|  |  | кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4 Системы автоматизированного проектирования (AutoCAD) |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Тема 4.1. | Компьютерные | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| технологии | при | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
| проектировании | Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности. Состав окна | 2 |  |
|  |  | программы AutoCAD. Системы координат в AutoCAD |  |  |  |  |  |
|  |  | Графические примитивы в AutoCAD и команды их создания. Использование слоев в |  |  |
|  |  | AutoCAD. Обьектная | привязка. | Вычерчивание | полилинии. | Штриховка | объектов. | 2 |  |
|  |  | Редактирование текста. Команды редактирования объектов («Смещение», «Обрезать», |  |  |
|  |  | «Удлинить»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вычерчивание строительных планов. Трассировка сети и построение схемы В1.Работа с | 2 |  |
|  |  | расчетами холодного водоснабжения. Построение профиля и разреза участка тепловой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |

|  |  |  |  | сети по ТК или каналу. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трассировка сети и построение схемы горячего водоснабжения. Трассировка сети и |  |  |
|  |  |  |  | построение схемы водоотведения. | Трассировка сети и построение схемы водостоков | 2 |  |
|  |  |  |  | здания. Разработка генплана участка с инженерными сетями. Построение продольного |  |  |
|  |  |  |  | профиля. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размещение отопительных приборов | на плане | этажа при нижней | разводке | 2 |  |
|  |  |  |  | магистральных трубопроводов. Схема сети. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составление спецификации на системы водоснабжения, водоотведения, отопления | 1 |  |
| МДК03.02 Реализация |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с |  |  |
| использованием компьютерных технологий |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Проектирование систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования | 90 |  |
| воздуха с использованием компьютерных технологий |  |  |  |  |  |  |
| Тема | 2.1. | Проектирование | Содержание |  |  |  |  | 30 |  |
| систем | водоснабжения | и | Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем |  |  |
| водоотведения | с | водоснабжения и водоотведения. Методика составления алгоритмов для расчета систем |  |  |
| использованием |  | водоснабжения и водоотведения. | Подбор оборудования для систем водоснабжения и |  |  |
| компьютерных технологий |  | водоотведения. Приемы и методы конструирования чертежей систем водоснабжения и |  |  |
|  |  |  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Моделирование и вычерчивание планов систем водоснабжения и водоотведения. |  |  |
|  |  |  |  | Компоновка чертежа. Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем |  |  |
|  |  |  |  | водоснабжения и водоотведения. Выполнение расчетов систем водоснабжения и |  |  |
|  |  |  |  | водоотведения с использованием профессиональных программ. Построение |  |  |
|  |  |  |  | продольного профиля дворовой сети канализации |  |  |  |  |
| Тема | 2.2. | Проектирование | Содержание |  |  |  |  | 30 |  |
| систем отопления и тепловых | Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем |  |  |
| сетей | с | использованием | отопления. Методика составления алгоритмов для расчета систем отопления и подбора |  |  |
| компьютерных технологий |  | оборудования. Приемы и методы конструирования чертежей систем отопления при |  |  |
|  |  |  |  | помощи персональных компьютеров. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Моделирование и вычерчивание | планов | системы | отопления. Компоновка | чертежа. |  |  |

115

|  |  |  | Моделирование и вычерчивание аксонометрической схемы системы отопления на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основании планов. Составление алгоритмов для проведения расчета инфильтрации, |  |
|  |  |  | теплопотерь, гидравлического расчета, подбора отопительных приборов. Выполнение |  |
|  |  |  | расчетов системы отопления с использованием профессиональных программ |  |  |  |
| Тема | 2.3. Проектирование | Содержание |  |  |  | 30 |
| систем | вентиляции | и | Использование профессиональных программ при выполнении | расчетов | систем |  |
| кондиционирования воздуха с | вентиляции и кондиционирования воздуха. Методика составления | алгоритмов | для |  |
| использованием |  | расчета систем вентиляции и подбора оборудования систем | вентиляции | и |  |
| компьютерных технологий | кондиционирования воздуха. Приемы и методы конструирования | чертежей | систем |  |
|  |  |  | вентиляции и кондиционирования воздуха при помощи персональных компьютеров |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Моделирование и вычерчивание планов систем вентиляции и кондиционирования |  |
|  |  |  | воздуха; компоновка чертежа. Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем |  |
|  |  |  | систем вентиляции на основании планов. Выполнение расчетов систем вентиляции и |  |
|  |  |  | кондиционирования воздуха с использованием профессиональных программ. |  |  |  |
| Учебная практика по | ПМ 03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, | 72 |
| вентиляции и кондиционирования воздуха» |  |  |  |  |
| Виды работ: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Вычерчивание планов для зданий с размещением инженерных сетей. |  |  |  |  |
| 2) | Расчёт систем водоснабжение, водоотведения, отопления и вентиляции |  |  |  |  |
| 3) | Проектирование планов участка с инженерными сетями |  |  |  |  |
| 4) | Построение профиля тепловой сети |  |  |  |  |
| 5) | Построение продольного профиля дворовой сети канализации |  |  |  |  |
| 6) | Вычерчивание схем обвязки насосов |  |  |  |  |
| 7) | Вычерчивание узлов ввода в системе отопления, холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 8) | Вычерчивание схем вентиляции |  |  |  |  |
| 9) | Проектирование инженерных сетей жилых домов коттеджного типа |  |  |  |  |
| Учебная практика геодезическая |  |  |  | 36 |
| Виды работ: |  |  |  |  |  |  |
| 1) | выполнение поверки теодолита, измерение горизонтальных углов, углов наклона, длины линий; |  |  |  |  |
| 2) | построение координатной сетки и нанесение точек теодолитного хода по координатам на план; |  |  |  |  |
| 3) | выполнение поверки нивелира, выполнение наблюдения на станции по программе технического нивелирования, |  |
| 4) | выполнение разбивки пикетажа по трассе, выполнение нивелирования по пикетажу, |  |  |  |  |

116

- обработка полевого журнала нивелирования и вычисление высоты пикетов,

- построение профиля по материалам полевого трассирования

- построение прямого угла угломерным прибором или используя рулетки,

- выполнение разбивки сетки квадратов,

- выполнение нивелирования вершин квадратов,

- обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам;

- выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки;

- составление картограммы земляных работ и вычисление объемов земляных работ;

- составление разбивочного чертежа для выноса в натуру проектных элементов и контроль установки конструкций;

- оформление материалов по выносу в натуру.

| Курсовой проект | 80 |
| --- | --- |
| Выполнение курсового проекта является обязательным и осуществляется на заключительном | этапе изучения |
| профессионального модуля в ходе, которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при |
| решении комплексных задач связанных со сферой профессиональной деятельности специалистов. Выполнение |
| студентом курсового проекта проводится с целью: |  |
| -систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений; |  |
| -углубления теоретических в соответствии с заданной темой; |  |
| -формирования умений применять теоретические знания при решении практических задач; |  |
| -развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности. |  |
| Тематика курсовых проектов: |  |
| 1. Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий различного назначения |  |
| 2. Отопление и тепловые сети зданий различного назначения |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту: |  |
| Тема: Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий различного назначения |  |
| 1) | Трассировка систем водоснабжения и водоотведения и водостоков зданий |  |
| 2) | Построение схем систем водоснабжения и водоотведения |  |
| 3) | Расчёты систем водоснабжения и водоотведения |  |
| 4) | Проектирование плана участка с сетями водоснабжения, канализации |  |
| 5) | Построение профиля сетей |  |

Составление спецификации на материалы и оборудование

Тема: Отопление и тепловые сети зданий различного назначения

- Теплотехнический расчёт системы отопления

- Выбор схемы сети. Трассировка сети отопления

- Построение схемы сети

117

- Расчёт сети. Выбор отопительных приборов

- Проектирование плана участка с тепловыми сетями

- Построение профиля сетей

- Составление спецификации на материалы и оборудование

Производственная  практика  по  ПМ03  «Участие  в  проектировании  систем  водоснабжения  и  водоотведения,	108

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Виды работ:

- Изучение состава проектов

- Изучение строительных подоснов зданий с различной планировкой

- Проектирование систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Изучение программ по расчёту систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Составление спецификации по системам водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

| Всего: | 384 |
| --- | --- |

118

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- макеты отопительного и сантехнического оборудования;

- стенды трубопроводной арматуры и соединительных деталей;

- наглядные пособия (электронные плакаты).

Технические средства обучения:

- видеофильмы об устройстве и работе систем водоснабжения и водоотведения, отопления;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и вентиляции»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- макеты оборудования систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

- стенды  с  сетевыми  элементами  систем,  запорно-регулирующей

арматурой.

Технические средства обучения:

- видеофильмы об устройстве и работе систем кондиционирования воздуха и вентиляции;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

119

- наглядные пособия (электронные плакаты, макеты).

Технические средства обучения:

- видеофильмы;

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением.

Кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочих мест в кабинете – 25;

- комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации;

- наглядные пособия (по выполнению работ на компьютере).

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- мультимедийный проектор.

Лаборатории:

Лаборатория «Вентиляции и кондиционирования».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования.

Лаборатория «Материаловедения».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования для определения технических характеристик материалов.

Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

120

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды;

- плакаты;

- раздаточный материал;

  - техническими средствами обучения:

- компьютер;

- принтер;

- сканер;

- ксерокс;

- мультимедийное оборудование;

- экран.

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

Актовый зал

Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика реализуется в кабинетах  образовательной организации

- требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы профессионального модуля

Производственная практика реализуется в организациях проектного профиля, обеспечивающая деятельность обучающихся в профессиональной области «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Производственная практика должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Печатные издания

Основные источники:

Учебники:

- Брюханов, О.Н Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов [и др.] — М. : ИНФРА-М, 2018. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование).

121

  - Варфоломеев, Ю.М. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М. : ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование).

  - Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / Ю.М.Варфоломеев, В.А. Орлов - М.: ИНФРА-М, 2018. - 249 с. -(Среднее профессиональное образование).

  - Воронов, Ю.В.  Водоотведение: Учебник. / Ю.В.Воронов [и др.] —

М.: ИНФРА-М, 2017. — 415 с.

  - Гвоздева, В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник для вузов /В.А.Гвоздева. -М.: ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – (Высшее образование)

  - Краснов, В.И. Монтаж  систем  вентиляции  и  кондиционирования

воздуха : учеб. пособие / В.И. Краснов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование).

  - Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 218 с. — (Среднее профессиональное образование).

  - Комков, В.А. Насосные и воздуходувные станции: Учебник / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование).

  - Кудинов, А.А.Строительная теплофизика: учебное пособие /А.А.Кудинов — М.: ИНФРА-М,2018. — 262 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).

  - Михайлов, А.Ю Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: Учебное пособие / А.Ю.Михайлов. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с.

  - Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 270 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. — (Среднее профессиональное образование).

  - Самсонов, В.Т. Обеспыливание воздуха в промышленности: методы

- средства : монография / В.Т. Самсонов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 234 с. — (Научная мысль).

  - Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование).

  - Сомов,  М.А.Водоснабжение:  Учебник  /М.А.Сомов,  Л.А.Квитка—

М.: ИНФРА-М, 2017. — 287 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин,

О.Н. Шпортько - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.

122

Дополнительные источники:

Учебники:

  - Кедров, В.С. Санитарно-техническое оборудование зданий. Учебник для вузов. / В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов - 2-е изд., переработанное. -М.:

- «БАСТЕТ», 2008г. – 480с.

  - Крупнов, Б.А. Руководство по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Б.А. Крупнов, Н.С. Шарафадинов.

– М.–Вена, 2008. – 220 с.

  - Белецкий, Б.Ф. Справочник сантехника/ Б.Ф. Белецкий. – Изд. 5-е –

Ростов н/д: Феникс, 2008. – 507 с. – (Строительство)

  - Полещук, Н.Н. Самучитель AutoCAD 2013./Н.Н.Полещук – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 464 с.: ил. – (Самоучитель)

  - Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учебное пособие / Г.В. Прохорский. – М.: КНОРУС, 2012. – 264 с. – (Среднее профессиональное образование).

  - Рылько, М.А. Компьютерные методы проектирования: Учебное пособие. /М.А. Рылько – М.: Издательство АСВ, 2012, - 224 с.

Нормативно-техническая литература:

  - ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации

- методам контроля качества. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1999, - 13 с.

  - ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1997, - 15 с.

  - ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1989, - 78 с.

  - ГОСТ 21.205-93. СПДС. Условные обозначения элементов санитарно–технических систем. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1995, - 15 с.

  - ГОСТ 22270-76. (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1993, - 68 с.

  - ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1983, - 6 с.

  - ГН 2.2.686-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М.: ИПК Издательство стандартов,

1998, - 96 с.

  - СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. – М.: Минздрав России, 2010, -90 с.

123

  - СанПиН  2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические  требования

- условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. – М.: Минздрав России, 2010, -84 с.

  - СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. – М.: Минздрав России, 1996, -78 с.

  - СП 30.13330.2012. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.

  - СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Минрегион России, 2012. – 62 с.

  - СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . – 13 с.

  - СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.

  - СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.

  - СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.

  - СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. – 55 с.

  - СП 124.13330.2012. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 78 с.

  - СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. – М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 48 с.

  - СП   131.13330.2012.СНиП 23-01-99. Строительная климатология. -

М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 184 с.

Отечественные журналы:

- Водоснабжение и санитарная техника

- Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)

- Сантехника Oтопление Кондиционирование

Профессиональные информационные системы:

www.best-stroy.ru/gost

www.tyumfair.ru

www.bronepol.ru

Дополнительная литература

1.	Сканави А.Н. Отопление / Махов А.М.	– М. Стройиздат, 2002.-

105с.

- Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети/ Кокорин О.Я. - М.

Инфра-М,2005 -80с.

124

- Сибикин Ю.Д., Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.- М. AKADEMA, 2004 -123с.

- Серебреницкий П. П. Программирование для автоматизированного оборудования/ Схиртладзе А. Г , Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк., 2003.-

156с.

- Авдолимов Е.М. Реконструкция водяных тепловых сетей.-М.: Стройиздат,1990- 87с.

- Пальгунов П.П. Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий/ Исаев В.Н..- М.:Стройиздат.1991-245с.

- ДобромысловА.Я. Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов.- М.: ТОО «Издательство Валанг»,1998-140с.

Справочники:

- Справочник. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование, под редакцией Б.М. Хрусталева.-М.: АСВ,2010

- Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства, под редакцией И.Г. Староверов.-М.: Стройиздат,1990

- Каталог Отопительного оборудования, ТермоПул,2010.

  - Каталог Сантехника, ООО ИИП «АВОК-Пресс»,2011

  - Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлического расчёта напорных

- безнапорных труб из полимерных материалов.-М.:ТОО « Издательство Валанг»,1999.

- Лукиных А.А. Лукиных Н.А.Таблицы для гидравлического расчёта канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н. Н.Павловского.- М.: Стройиздат. 1998

Нормативные документы:

1.	СНиП	23-01-99	«Строительная	климатология».	-М.:	ГУП	ЦПП,

2003.

2.	СНиП	23-02-2003	«Тепловая защита зданий». - М.: ФГУП ЦПП,

2004.

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». - М.: ФГУП ЦПП, 2004.

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» .- М.: ФГУП ЦПП, 2004.

- Свод   Правил   СП   41-102-98,   «Проектирование   и   монтаж

трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб», М.,1998.

- Свод Правил СП 40-101-96, «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена», ЗАО « НПО Стройполимер»,1997

- СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"

- ГОСТ 21.107-97 "Системы проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

125

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

126

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код | и | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| профессиональных | и | Критерии оценки |  |  | Методы оценки |  |  |
| общих | компетенций, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формируемых | в | рамках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК | 3.1 | Конструировать | Обоснованность | выбора | Текущий контроль в форме: |  |
| элементы |  |  | систем | новых | материалов | и | -фронтальный устный опрос |  |
| водоснабжения |  | и | оборудования |  |  | из |  |  |  |  |
| водоотведения | ,отопления, | различных |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляции |  |  | и | информационных |  |  | - индивидуальный устный опрос |
| кондиционирования |  | источников. |  |  |  | - | наблюдение | за выполнением |
| воздуха |  |  |  | Правильность | и | скорость | практических работ; |  |
|  |  |  |  |  | моделирования |  | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вычерчивания | фрагментов | - защита практических работ; |  |
|  |  |  |  |  | планов, элементов систем |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на основании расчетов при | -тестовый контроль знаний |  |
|  |  |  |  |  | помощи | компьютерной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | графики в соответствии | с | - текущий контроль по темам |  |
|  |  |  |  |  | требованиями |  | СНиП, | профессионального модуля |  |
|  |  |  |  |  | ЕСКД и СПДС. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Демонстрация |  |  |  | - | текущий | контроль | за |
|  |  |  |  |  | безошибочного | чтения | выполнением курсового проекта |
|  |  |  |  |  | архитектурно- |  |  |  | профессионального модуля |  |
|  |  |  |  |  | строительных |  |  | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | специальных чертежей. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конструирование |  | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнение | фрагментов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | специальных чертежей при |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | помощи | персональных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | компьютеров |  |  | в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соответствии |  |  | с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | требованиями |  | СНиП, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЕСКД и СПДС. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соблюдение | правил | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | требований к оформлению |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | чертежей, |  |  | основных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | элементов |  | санитарно- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технических |  | систем, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отопления | и | вентиляции, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | их условные | обозначения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на чертежах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Точность | и |  | скорость |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конструирования |  | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нанесения на планы здания |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | трубопроводы |  |  | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | воздуховоды | санитарно- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |

|  |  | технических |  |  |  |  | и |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вентиляционных систем; |  |  |  |  |  |
|  |  | Правильность | и | скорость |  |  |  |  |
|  |  | моделирования |  |  |  | и |  |  |  |  |
|  |  | вычерчивания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аксонометрических | схем |  |  |  |  |
|  |  | санитарно-технических | и |  |  |  |  |
|  |  | вентиляционных систем. |  |  |  |  |  |
|  |  | Точность |  | и |  | скорость |  |  |  |  |
|  |  | конструирования |  |  | и |  |  |  |  |
|  |  | выполнения |  |  | чертежей |  |  |  |  |
|  |  | тепловых |  | пунктов | и |  |  |  |  |
|  |  | вентиляционных | камер | с |  |  |  |  |
|  |  | размещением |  |  |  | и |  |  |  |  |
|  |  | вычерчиванием | на них |  |  |  |  |
|  |  | санитарно-технического | и |  |  |  |  |
|  |  | вентиляционного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Точность выбора приемов |  |  |  |  |
|  |  | и |  |  |  | методов |  |  |  |  |
|  |  | конструирования чертежей |  |  |  |  |
|  |  | при помощи персональных |  |  |  |  |
|  |  | компьютеров | и | скорость |  |  |  |  |
|  |  | выполнения с их помощью |  |  |  |  |
|  |  | специальных чертежей. |  |  |  |  |  |
| ПК 3.2. Выполнять основы | Эффективность |  |  |  | Текущий контроль в форме: |  |
| расчёта | систем | использования |  |  |  |  | -фронтальный устный опрос |  |
| водоснабжения | и | нормативно-справочной |  | - индивидуальный устный опрос |
| водоотведения, | отопления, | информации | для |  | расчета | - | наблюдение | за выполнением |
| вентиляции | и | систем водоснабжения и |  | практических работ; |  |
| кондиционирования | водоотведения, | отопления, |  |  |  |  |
| воздуха |  | вентиляции |  |  |  |  | и | - защита практических работ; |  |
|  |  | кондиционирования |  | -тестовый контроль знаний |  |
|  |  | воздуха. |  |  |  |  |  |  | - текущий контроль по темам |  |
|  |  | Демонстрация |  |  |  |  | профессионального модуля |  |
|  |  | безошибочного |  |  |  | - | текущий | контроль | за |
|  |  | выполнения |  |  |  | расчета | выполнением курсового проекта |
|  |  | систем |  | и |  |  | подбор | профессионального модуля |  |
|  |  | оборудования |  |  |  | с |  |  |  |  |
|  |  | использованием |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вычислительной техники и |  |  |  |  |
|  |  | персональных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компьютеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдение | нормативных |  |  |  |  |
|  |  | правил |  |  | устройства |  |  |  |  |
|  |  | систем; | эффективность |  |  |  |  |
|  |  | использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нормативно-справочной |  |  |  |  |  |
|  |  | информации | для | расчета |  |  |  |  |
|  |  | систем | водоснабжения, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |

|  |  |  | водоотведения, отопления, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вентиляции |  |  | и |  |  |  |
|  |  |  | кондиционирования |  |  |  |
|  |  |  | воздуха. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Точность | и |  | скорость | Экзамен | по | МДК03.01; |
|  |  |  | определения |  |  | МДК03.02 |  |
|  |  |  | воздухообменов, |  | экзамен | квалификационный по |
|  |  |  | расчетных расходов воды, | профессиональному | модулю |
|  |  |  | тепла, |  |  | стоков, | ПМ03 |  |  |
|  |  |  | правильность | выполнения |  |  |  |
|  |  |  | расчетов | для | подбора |  |  |  |
|  |  |  | сантехнического | и |  |  |  |
|  |  |  | вентиляционного |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безошибочного |  |  |  |  |
|  |  |  | выполнения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гидравлических | и |  |  |  |
|  |  |  | аэродинамических |  |  |  |
|  |  |  | расчетов сантехнических и |  |  |  |
|  |  |  | вентиляционных систем. |  |  |  |
|  |  |  | Точность |  | составления |  |  |  |
|  |  |  | алгоритмов | для | расчета |  |  |  |
|  |  |  | сантехнических | и |  |  |  |
|  |  |  | вентиляционных систем и |  |  |  |
|  |  |  | подбора оборудования. |  |  |  |
|  |  |  | Эффективность |  |  |  |  |
|  |  |  | использования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профессиональных |  |  |  |
|  |  |  | программ для выполнения |  |  |  |
|  |  |  | расчетов |  | и | подбора |  |  |  |
|  |  |  | оборудования | с | помощью |  |  |  |
|  |  |  | вычислительной | техники |  |  |  |
|  |  |  | и | персональных |  |  |  |
|  |  |  | компьютеров. |  |  |  |  |  |
| ПК 3.3. Составлять | Грамотность | и | скорость |  |  |  |
| спецификацию | материалов | составления спецификаций |  |  |  |
| и оборудования систем | материалов |  |  | и |  |  |  |
| водоснабжения | и | оборудования |  | систем |  |  |  |
| водоотведения, | отопления, | водоснабжения и |  |  |  |  |
| вентиляции | и | водоотведения, отопления, |  |  |  |
| кондиционирования | вентиляции и |  |  |  |  |  |
| воздуха | на | основании | кондиционирования |  |  |  |
| рабочих чертежей | воздуха с использованием |  |  |  |
|  |  |  | вычислительной техники и |  |  |  |
|  |  |  | персональных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | компьютеров |  | в |  |  |  |
|  |  |  | соответствии | с | рабочими |  |  |  |
|  |  |  | чертежами. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация | грамотного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |

|  |  |  | применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Государственного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | стандарта при составлении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | спецификаций |  | на |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сантехнических |  | и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вентиляционных систем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аргументированность | и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | использования | различных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | информационных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источников для получения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сведений | о | новых |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалах |  |  | и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудовании |  | для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сантехнических, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вентиляционных систем и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонстрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эффективного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | использования | программ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для | составления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | спецификаций |  | при |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | помощи | персонального |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | компьютера. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК1. Выбирать | способы | Обоснованность |  |  | Предоставление |  | и | защита |
| решения |  | задач | постановки цели, выбора и | портфолио с обоснованием своих |
| профессиональной |  | применения | методов | и | действий в слайдах презентации |
| деятельности, |  | способов |  | решения | PowerPoint. |  |  |  |  |  |
| применительно | к | профессиональных задач. |  |  |  |  |  |  |
| различным контекстам | Оценкаи | самооценка | Интерпретация |  | результатов |
|  |  |  | эффективности и качества | наблюдений | за | деятельностью |
|  |  |  | выполнения |  |  |  | обучающегося | в | процессе |
|  |  |  | профессиональных задач. | освоения |  | образовательной |
| ОК 2. Осуществлять поиск, | Использование | различных | программы. |  |  |  |  |  |
| анализ и | интерпретацию | источников, |  | включая | Наблюдение | и | оценка | на |
| информации, необходимой | электронные | ресурсы, | практических |  | занятиях, | при |
| длявыполнения | задач | медиаресурсы, | Интернет- | выполнении | работ | на | курсовом |
| профессиональной |  | ресурсы, | периодические | проектировании, |  | на | учебной |
| деятельности |  | издания по специальности | практике. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для |  | решения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профессиональных задач. | Экзамен квалификационный |  |
| ОК 3. | Планировать и | Демонстрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализовывать собственное | ответственности |  | за |  |  |  |  |  |  |
| профессиональное | и | принятые решения. |  |  |  |  |  |  |  |
| личностное развитие | Обоснованность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самоанализа | и | коррекция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | результатов | собственной |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |

| ОК | 4. |  | Работать | в | Взаимодействие |  | с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коллективе |  | и | команде, | обучающимися, |  |  |  |
| эффективно |  |  |  |  | преподавателями | в ходе |  |
| взаимодействовать | с | обучения, |  |  | с |  |
| коллегами, |  | руководством, | руководителями учебной и |  |
| клиентами. |  |  |  |  | производственной практик. |  |
|  |  |  |  |  |  | Обоснованность | анализа |  |
|  |  |  |  |  |  | работы | членов | команды |  |
|  |  |  |  |  |  | (подчиненных). |  |  |  |
| ОК | 5. |  | Осуществлять | Грамотность | устной | и |  |
| устную | и |  | письменную | письменной речи. |  |  |  |
| коммуникацию |  | на | Ясность | формулирования |  |
| государственном | языке | с | и изложения мыслей. |  |  |
| учетом |  |  | особенностей |  |  |  |  |  |  |
| социального и культурного |  |  |  |  |  |  |
| контекста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 6. |  | Проявлять | Соблюдение |  | норм |  |
| гражданско- |  |  |  |  | поведения | во | время |  |
| патриотическую | позицию, | учебных |  | занятий | и |  |
| демонстрировать |  |  | прохождения | учебной | и |  |
| осознанное |  | поведение | на | производственной практик. |  |
| основе |  |  | традиционных |  |  |  |  |  |  |
| общечеловеческих |  |  |  |  |  |  |  |
| ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 7. | Содействовать | Эффективность |  |  |  |
| сохранению |  | окружающей | выполнения правил ТБ во |  |
| среды, ресурсосбережению, | время | учебной | и |  |
| эффективно |  | действовать | в | производственной практик. |  |
| чрезвычайных ситуациях |  | Знание | и использование |  |
|  |  |  |  |  |  | ресурсосберегающих |  |  |
|  |  |  |  |  |  | технологий | в | области |  |
|  |  |  |  |  |  | телекоммуникаций. |  |  |
| ОК | 8. |  | Использовать | Эффективность |  |  |  |
| средства |  | физической | использования | средств |  |
| культуры для сохранения и | культуры для сохранения и |  |
| укрепления |  | здоровья | в | укрепления | здоровья | в |  |
| процессе |  |  |  |  | процессе |  |  |  |  |  |
| профессиональной |  | профессиональной |  |  |
| деятельности |  |  | и | деятельности |  |  | и |  |
| поддержания необходимого | поддержание |  |  |  |  |
| уровня |  |  | физической | необходимого | уровня |  |
| подготовленности |  |  | физической |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подготовленности. |  |  |
| ОК | 9. |  | Использовать | Эффективность |  |  |  |
| информационные |  |  | использования |  |  |  |
| технологии |  |  |  | в | информационно- |  |  |  |
| профессиональной |  | коммуникационных |  |  |
| деятельности |  |  |  | технологий |  |  | в |  |
|  |  |  |  |  |  | профессиональной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | деятельности |  | согласно |  |

131

|  |  |  |  | формируемым умениям | и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | получаемому |  |  |  |
|  |  |  |  | практическому опыту. |  |  |
| ОК | 10. | Пользоваться | Эффективность |  |  |  |
| профессиональной |  | использования |  | в |  |
| документацией | на | профессиональной |  |  |  |
| государственном | и | деятельности необходимой |  |
| иностранных языках |  | технической |  |  |  |
|  |  |  |  | документации, в том числе |  |
|  |  |  |  | и на английском языке. |  |  |
| ОК | 11. | Использовать | Эффективность |  |  |  |
| знания | по | финансовой | планирования |  |  |  |
| грамотности, | планировать | предпринимательской |  |  |
| предпринимательскую |  | деятельности |  | в |  |
| деятельность |  | в | профессиональной | сфере |  |
| профессиональной сфере |  | при проведении работ | по |  |
|  |  |  |  | конструированию | сетевой |  |
|  |  |  |  | инфраструктуры. |  |  |  |

132

Приложение I.4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 Выполнение работ по профессиям рабочих «Слесарь-сантехник»

133

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04	Выполнение	работ	по	профессиям	рабочих	«Слесарь-

сантехник»

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

- результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности ПМ.04 Выполнение работ по профессиям рабочих «Слесарь-сантехник» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

| 1.1.1. Перечень общих компетенций |
| --- |
| Код | Наименование общих компетенций |
| ОК.1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, |
|  | применительно к различным контекстам. |
| ОК.2 | Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации, |
|  | необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК.3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и |
|  | личностное развитие. |
| ОК.4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с |
|  | коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК.5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном |
|  | языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК.6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать |
|  | осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК.7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, |
|  | эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК.8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и |
|  | укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и |
|  | поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК.9 | Использовать информационные технологии в профессиональной |
|  | деятельности. |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и |
|  | иностранном языке. |
| ОК.11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной |
|  | сфере. |
| 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций |
| Код | Профессиональные компетенции |
| ВД 4 | Выполнение работ по профессиям рабочих |
|  | «Слесарь - сантехник» |
| ПК.4.1 | Выполнять текущее техническое обслуживание домовых |
|  | санитарно-технических систем и оборудования |
| ПК.4.2 | Осуществлять подготовку домовых санитарно-технических |
|  | систем и оборудования к сезонной (осенне-зимней и весенне- |
|  | 134 |

летней) эксплуатации

ПК.4.3	Осуществлять ремонт домовых санитарно-технических систем и оборудования

135

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен

| Иметь | Выполнение текущего технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| --- | --- |
| практический | Осуществление подготовки домовых санитарно-технических систем и оборудования к сезонной (осенне-зимней и |
| опыт | весенне-летней) эксплуатации |
|  | Выполнение ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| Уметь | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Выполнять техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов |
|  | Определять наличие утечек и засоров |
|  | Выполнять подчеканку раструбов канализационных труб |
|  | Выполнять крепление трубопроводов и санитарно-технических приборов |
|  | Выполнять подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы |
|  | противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации |
|  | Выполнять замену участков трубопроводов |
|  | Выполнять ремонт повысительных и пожарных насосов |
|  | Выполнять гидравлическое испытание системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и |
|  | системы противопожарного водопровода |
|  | Применять пресс для опрессовки системы |
|  | Выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно- |
|  | измерительных приборов |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |

136

| Знать | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических |
| --- | --- |
|  | систем и оборудования |
|  | Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных |
|  | и эксплуатационных материалов |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных насосов |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Технология и техника подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы |
|  | противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы запорно-регулирующей и водоразборной арматуры |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно- |
|  | технических приборов |

137

1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля

Всего часов - 356часа

Из них	на освоение МДК – 248 часов

на практики,

- том числе учебную 180 часов

  - производственную 72 часа

138

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Структура профессионального модуля

|  |  |  |  |  |  |  | Объем профессионального модуля, час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Суммарный | объем | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, час |  |  |
| Код |  |  |  |  |  |  | Обучение по МДК, |  |  | Практики |  |  |  |
|  | Наименования |  | разделов | образовательной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиональныхи |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Самостоятельная |  |
|  | профессионального модуля | программы, час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общих компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | лабораторных | и | курсовых | Учебная | Производственная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | практических |  | работ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | занятий |  | (проектов) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| МДК.04.01 | Технология выполнения | 356 |  | 356 | 125 |  | - |  |  |  |  |
|  | работ по профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Слесарь - сантехник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК4.1 – ПК 4.3 | Раздел | 1 | Техническое | 82 |  | 82 | 36 |  | - | - | - | - |  |
| ОК-1-11 | обслуживание |  | домовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | санитарно-технических систем и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК4.1 – ПК 4.3 | Раздел | 2 Подготовка | домовых | 104 |  | 104 | 51 |  | - | - | - | - |  |
| ОК-1-11 | санитарно-технических систем и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования | к | сезонной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (осенне-зимней | и | весенне- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | летней) эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК4.1 – ПК 4.3 | Раздел | 3. Ремонт | домовых | 62 |  | 62 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| ОК-1-11 | санитарно-технических систем и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК4.1 – ПК 4.3 | Учебная практика |  |  | 108 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| ОК-1-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 356 |  | 356 | 125 |  | - | 108 |  | - |  |

139

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессиям рабочих «Слесарь-сантехник».

| Наименование разделов профессионального | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| модуля (ПМ), междисциплинарных курсов |  | Объем часов |  |
|  | занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |
| (МДК) и тем. |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| МДК 04.01 Технология выполнения работ по |  |  |  | 356 |  |
| профессии «Слесарь-сантехник» |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 36 |  |
|  |  | Требования охраны труда при проведении работ по техническому |  |  |
|  |  | обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования |  |  |
|  |  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |  |  |  |
|  |  | Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических |  |  |
|  |  | систем и оборудования |  |  |  |
|  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем |  |  |
|  |  | водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы |  |  |
|  |  | противопожарного водопровода |  |  |  |
|  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных |  |  |
| Раздел 1 Техническое обслуживание домовых |  | насосов |  |  |  |
| санитарно-технических систем и оборудования | 1 | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, |  |  |
|  |  | арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |  |  |
|  |  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного |  |  |
|  |  | инструмента |  |  |  |
|  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем отопления |  |  |
|  |  | и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных насосов. |  |  |
|  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем |  |  |
|  |  | водоотведения, внутренних водостоков |  |  |  |
|  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-технических |  |  |
|  |  | приборов |  |  |  |
|  |  | Технология и техника устранения протечек | и засоров системы |  |  |

140

|  |  | водоотведения, внутренних водостоков. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторные работы |  | 36 |  |  |
|  | Определение исправностей средств индивидуальной защиты и инструментов |  |  |  |  |
|  | Подготовка материалов и инструментов для выполнения сменного задания |  |  |  |  |
|  | Работа с ручным и механизированным инструментом по назначению и в |  |  |  |
|  | соответствии с видом работ |  |  |  |  |
|  | Чтение схем и чертежей санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |
|  | Определение качества и вида труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, |  |  |  |
|  | средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |  |  |  |  |
|  | Выявление и оценка неисправностей оборудования и приборов |  |  |  |  |
|  | Устранение неисправностей санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 40 |  |  |
|  |  |  | Требования охраны труда при проведении работ по подготовке системы |  |  |  |
|  |  |  | холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы |  |  |  |
| Раздел 2. Подготовка домовых санитарно- |  |  | противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| технических систем и оборудования к |  |  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |  |  |  |  |
| сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) | 1. | Технология и техника подготовки системы холодного водоснабжения, в том |  |  |  |
| эксплуатации |  | числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, | к |  |  |  |
|  |  |  | сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного |  |  |  |
|  |  |  | водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы |  |  |  |
|  |  |  | противопожарного водопровода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 141 |  |

|  |  | Технология и техника подготовки внутридомовой системы отопления и |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации |  |  |  |
|  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы элеваторных и тепловых |  |  |
|  |  | узлов и вспомогательного оборудования |  |  |  |
|  |  | Технология и техника обслуживания элеваторных и тепловых узлов и |  |  |
|  |  | вспомогательного оборудования |  |  |  |
|  |  | Предъявляемые требования готовности к проведению испытания системы |  |  |
|  |  | отопления |  |  |  |
|  |  | Назначение и правила применения пресса для опрессовки системы |  |  |  |
|  |  | Технология и техника опрессовки системы отопления |  |  |  |
|  |  | Назначение и виды промывки системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |
|  |  | Технология и техника промывки системы отопления и горячего |  |  |
|  |  | водоснабжения |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 51 |  |
|  | Техническое обслуживание циркуляционных насосов, расширительных баков, |  |  |
|  | элеваторных и тепловых узлов |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов |  |  |  |
|  | Смена прокладок, набивка сальников |  |  |  |
|  | Выполнение крепления трубопроводов, приборов и оборудования |  |  |  |
|  | Выполнение технологических приемов наладки и регулировки системы |  |  |
|  | отопления и отопительных приборов |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  | 24 |  |
| Раздел 3. Ремонт домовых санитарно- |  | Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем |  |  |
|  |  | холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы |  |  |
| технических систем и оборудования |  |  |  |  |
|  | 1. | противопожарного водопровода |  |  |  |
|  |  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем холодного |  |  |
|  |  | водоснабжения, в том числе поливочной системы и | системы |  |  |

142

противопожарного водопровода

Виды,	назначение,	устройство,	принцип	работы	системы	холодного

водоснабжения,	в	том	числе	поливочной	системы	и	системы

противопожарного водопровода

Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем

Требования	охраны	труда	при	проведении	работ	по	ремонту	систем

отопления и горячего водоснабжения

Технология и техника проведения работ по ремонту систем отопления и

горячего водоснабжения

Виды, назначение, устройство, принцип работы систем отопления и горячего водоснабжения

- арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов Технология и техника проведения работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов Виды, назначение, устройство, принцип работы систем водоотведения, внутренних водостоков

| Лабораторные работы | 38 |
| --- | --- |

Выполнение замены фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий

Ремонт и замена гидрозатворов

Выполнение замены запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов

Ремонт и замена санитарно-технических приборов

Выполнение замены запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов

143

| Учебная практика | Виды работ | 180+72 |
| --- | --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с |  |
|  | требованиями охраны труда |  |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |  |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным |  |
|  | заданием |  |
|  | Устранение течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения, в том |  |
|  | числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |  |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы |  |
|  | водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного |  |
|  | водопровода |  |
|  | Выполнение обслуживания повысительных и пожарных насосов |  |
|  | Очищение от пыли и грязи наружных поверхностей оборудования и |  |
|  | контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения, в том числе |  |
|  | поливочной системы и системы противопожарного водопровода |  |
|  | Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре |  |
|  | системы отопления и горячего водоснабжения |  |
|  | Устранение местных непрогревов с промывкой нагревательных приборов и |  |
|  | участков трубопроводов |  |
|  | Устранение воздушных пробок в системе отопления |  |
|  | Очистка грязевиков, воздухосборников |  |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы |  |
|  | отопления и горячего водоснабжения |  |
|  | Выполнение обслуживания циркуляционных насосов |  |
|  | Устранение засоров в трубопроводах и санитарно-технических приборах |  |
|  | Устранение протечек в раструбных соединениях и в местах присоединения |  |
|  | санитарно-технических приборов к трубопроводу |  |
|  | Восстановление крепления трубопроводов системы водоотведения, внутренних |  |
|  | водостоков |  |
|  | Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов |  |
|  | Устранение неисправностей в работе повысительных и пожарных насосов, |  |
|  | выявленных в процессе эксплуатации |  |

144

Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры системы

холодного	водоснабжения,	в	том	числе	поливочной	системы	и	системы

противопожарного водопровода

Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы

холодного	водоснабжения,	в	том	числе	поливочной	системы	и	системы

противопожарного водопровода

Выполнение консервации системы отопления

Выполнение ревизии запорно-регулировочной арматуры системы отопления и

горячего водоснабжения

Выполнение промывки системы отопления

Проведение гидравлического испытания системы отопления

Устранение неисправностей в работе циркуляционных насосов, выявленных в

процессе эксплуатации

Подготовка к эксплуатации элеваторных и тепловых узлов в соответствии с

требованиями технического регламента

Подготовка	к	эксплуатации	расширительных	баков	в	соответствии	с

требованиями действующих нормативно-технических документов

Выполнение	пробного	протапливания	в	соответствии	с	требованиями

технического регламента

Выполнение	наладки	и	регулировки	системы	отопления	и	отопительных

приборов	в	соответствии	с	требованиями	действующих	нормативно-

технических документов

Восстановление крепления трубопроводов и нагревательных приборов

Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре

Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного

водопровода

Выполнение	замены	неисправной	запорно-регулирующей,	водоразборной

арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и

системы противопожарного водопровода

Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов

Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы

145

противопожарного водопровода

Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов

Восстановление  крепления  трубопроводов,  приборов  и  оборудования  систем

холодного	водоснабжения,	в	том	числе	поливочной	системы	и	системы

противопожарного водопровода

Выполнение гидравлического испытания системы холодного водоснабжения, в

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов, систем отопления

и горячего водоснабжения

Выполнение замены отдельных секций и отопительных приборов

Выполнение очистки и частичного ремонта расширительного бака

Выполнение	замены	неисправной	запорно-регулирующей,	водоразборной

арматуры систем отопления и горячего водоснабжения

Выполнение ремонта водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений

Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем

отопления и горячего водоснабжения

Выполнение ремонта циркуляционных насосов

Восстановление  крепления  трубопроводов,  приборов  и  оборудования  систем

отопления и горячего водоснабжения

Выполнение	гидравлического	испытания	системы	отопления	и	горячего

водоснабжения

| Итого | 356 |
| --- | --- |

146

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной мастерской по профессии «Слесарь-сантехник»

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор

- персональный компьютер

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых	учебных	изданий,	интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

  - Малютина, Т.В. , Грунюшкина, Л.А., Санитарно-техническое оборудование зданий. Конспект лекций. [Текст] : учеб. пособие / Т.В.Малютина, Л.А.Грунюшкина.

– Пенза: ПГУАС, 2013 – 108 с.

2. Орлов, С.К. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. [Текст] : учебник для студентов среднего профессионально образования – Москва : Академия, 20012 –

- с.

- Орлов, В.А. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами. [Текст] : учебное пособие / В.А. Орлов.– Москва: ИНФРА-М, 2014 - 221 с.

Дополнительные источники:

- Белецкий, Б.Ф. Справочник сантехника. [Текст]: учебное пособие/Б.Ф. Белецкий. – Ростов н/Д: Феникс, 2012-512с.

- Барановский, В.А. Слесарь-сантехник. [Текст]: учебное пособие/ В.А. Барановский – Ростов н/Дону: Феникс, 2010-384с.

- Варфаломеев, Ю.М., Орлов, В.А Санитарно-техническое оборудование зданий. [Текст] : учебник для студентов среднего профессионального образования / Ю.М. Сухов, В.А. Орлов.– Москва: ИНФРА-М, 2010 - 248с.

- Кедров, В.С., Ловцов, Е.Н. Санитарно-техническое оборудование зданий [Текст] : учебник для студентов среднего профессионально образования / В.С. Кедров, Е.Н. Ловцов. – Москва: Стройиздат, 2010 – 505 с.

- СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжения. Наружные сети и сооружения.

10.СНиП	2.04.03-85	Канализация.	Наружные	сети	и	сооружени

147

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Профессиональные и общие | Критерии оценки |  | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| компетенции, | формируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в рамках модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК.4.1 Выполнять текущее | Демонстрация |  | Собеседование |  |  |
| техническое | обслуживание | умений | технического | Экспертное |  | наблюдение |
| домовых | санитарно- | обслуживания |  | выполнения | практических |
| технических | систем | и | домовых | санитарно- | работ | на | практических | и |
| оборудования |  |  | технических систем и | лабораторных | занятиях, |
|  |  |  | оборудования |  | учебной |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | производственной практике: |
|  |  |  |  |  |  |  | оценка процесса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оценка результатов |  |
| ПК.4.2 Осуществлять |  | Осуществление |  | Собеседование |  |  |
| подготовку | домовых | подготовки | домовых | Экспертное |  | наблюдение |
| санитарно-технических |  | санитарно- |  |  | выполнения | практических |
| систем и оборудования | к | технических систем и | работ | на | практических | и |
| сезонной (осенне-зимней и | оборудования | к | лабораторных | занятиях, |
| весенне-летней) |  | сезонной | (осенне- | учебной |  |  | и |
| эксплуатации |  |  | зимней | и | весенне- | производственной практике: |
|  |  |  | летней) эксплуатации | оценка процесса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оценка результатов |  |
| ПК.4.3 Осуществлять ремонт | Осуществление |  | Собеседование |  |  |
| домовых | санитарно- | ремонта |  | домовых | Экспертное |  | наблюдение |
| технических | систем | и | санитарно- |  |  | выполнения | практических |
| оборудования |  |  | технических систем и | работ | на | практических | и |
|  |  |  | оборудования |  | лабораторных | занятиях, |
|  |  |  |  |  |  |  | учебной |  |  | и |
|  |  |  |  |  |  |  | производственной практике: |
|  |  |  |  |  |  |  | оценка процесса |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оценка результатов |  |

148

Приложение II.1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОГСЭ.01 Основы философии»

2018г.

149

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

150

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 Основы философии

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-6,

9,10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | ПК, | Умения |  |  | Знания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК | 1-6, | ориентироваться | в наиболее | общих | основные категории и понятия философии |  |
| 9,10. |  | философских | проблемах | бытия, | основы философского учения о бытии; |  |
|  |  | познания, |  |  | сущность процесса познания |  |
|  |  | ценностей, свободы и смысла жизни | основы | научной, | философской | и |
|  |  | как основе формирования культуры | религиозной картины мира |  |
|  |  | гражданина и будущего специалиста | условия формирования личности, свободы и |
|  |  |  |  |  | ответственности за сохранение |  |
|  |  |  |  |  | жизни, культуры, окружающей среды; |  |
|  |  |  |  |  | социальныеиэтическиепроблемы, |
|  |  |  |  |  | связанные с развитием и использованием |
|  |  |  |  |  | достижений науки, техники и технологий. |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 48 |

151

в том числе:

| теоретическое обучение | 42 |
| --- | --- |
| практические занятия | 6 |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

152

2.2. Тематический план и содержание учебной

| Наименовани | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в | Коды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| е разделов и |  | часах | компетенций, |  |
| тем |  |  | формированию |  |
|  |  |  | которых |  |
|  |  |  | способствует |  |
|  |  |  | элемент |  |
|  |  |  | программы |  |
| Раздел 1. Исторические типы философии и их ведущие представители | 20 |  |  |
| Тема 1.1. | Содержание учебного материала | 5 | ОК 1-6, 9,10. |  |
| Древняя |  |  |  |  |
|  | 1. Основные этапы и характерные черты китайской философии. Проблемы человека и |  |  |  |
| философия | возникновения окружающего мира в китайской философии. |  |  |  |
|  | Основные философские школы Древнего Китая. Особенности древнеиндийской |  |  |  |
|  | философии.Периодизациядревнеиндийскойфилософии.Проблемадушив |  |  |  |
|  | древнеиндийской философии. Основные философские школы Древней Индии |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №1. Сравнительный анализ философских школ. | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. | Содержание учебного материала | 3 | ОК 1-6, 9,10. |  |
| Античная |  |  |  |  |
|  | 1. Уникальность античной философии. Периодизация античной философии. |  |  |  |
| философия | Основные философские проблемы досократического периода. «Золотой век» античности: |  |  |  |
|  | софисты, Сократ, Платон, Аристотель. Основные направления в философии поздней |  |  |  |
|  | античности. Этические школы античной философии. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие №2. Анализ текстов (диалог о добре и зле, Платон об идее, | 1 |  |  |
|  | Аристотель об истине) |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |  |

153

| Тема 1.3. |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-6, 9,10. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Философия |  | 1. Общее понятие и основные черты средневековой философии. |  |  |  |
| Средневековья | Патристика. Схоластика. Спор об универсалиях. Номинализм. Реализм. Августин |  |  |  |
| и |  | Блаженный. Фома Аквинский. Характеристика философии Возрождения. Значение |  |  |  |
| Возрождения |  | средневековой теологической философии и философии |  |  |  |
|  |  | Возрождения. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие № 3. Анализ текстов: Августин Блаженный о времени, Фома | 1 |  |  |
|  |  | Аквинский об универсалиях |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.4. |  | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1-6, 9,10. |  |
| Философия |  | 1. | Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового |  |  |  |
| Нового |  | времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. |  |  |  |
| времени | и | Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. |  |  |  |
| Просвещения |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие №4. Основные понятия немецкой классической философии (работа | 1 |  |  |
|  |  | с философским словарем). |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.5. |  | Содержание учебного материала | 6 | ОК 1-6, 9,10. |  |
| Русская | и |  |  |  |  |
|  |  | 1. Периодизация русской философии. Особенности русской философии. Славянофилы. |  |  |  |
| современная |  | Западники. Философия всеединства В.С.Соловьева. Философия русской эмиграции. |  |  |  |
| философия |  | Русская философия 19-20вв. Основные направления философии ХI века. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие №5. Философия экзистенциализма и психоанализа (работа с | 2 |  |  |
|  |  | философским словарем). |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 2. Структура и основные направления философии | 10 |  |  |
| Тема 2.1. |  | Содержание учебного материала | 6 | ОК 1-6, 9,10 |  |
| Учение | о | 1. | Понятие бытия и его интерпретации. Бытие и Небытие в философии Запада и Востока. |  |  |  |
| бытии и |  | Понятие материи в философии. Современная наука о строении материи и уровнях ее |  |  |  |
| теория |  | организации. Движение и его основные формы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 154 |  |

| познания |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 2.3. |  | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК 1-6, 9,10 |  |
| Философское |  |  |  |  |
|  | 1. Гностицизм и агностицизм. Эмпиризм и рационализм. Представление о субъекте и |  |  |  |
| учение | о | объекте познания в истории философии. Истина. Практика. |  |  |  |  |
| познании |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | - |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  | - |  |  |
| Раздел 3. Социальная философия |  | 16 |  |  |
| Тема 3.1. |  | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 1-6, 9,10 |  |
| Этика | и | 1.Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как |  |  |  |
| социальная |  | высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие | и активное |  |  |  |
| философия |  | непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием |  |  |  |
|  |  | достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. Социальная |  |  |  |
|  |  | структура общества. Типы общества.Формы развитие общества: ненаправленная |  |  |  |
|  |  | динамика, цикличноеразвитие, эволюционное развитие. Философия и | глобальные |  |  |  |
|  |  | проблемы современности. |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | - |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  | - |  |  |
| Тема 3.2. |  | Содержание учебного материала |  | 6 | ОК 1-6, 9,10 |  |
| Общество | как |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Системность общества. Философские основания системной теории | общества. |  |  |  |
| система |  | Формационная концепция развития общества. Цивилизационная концепция развития |  |  |  |
|  |  | общества. Понятие общественно-экономической формации. Цивилизация как форма |  |  |  |
|  |  | существования и развития общества Информационная цивилизация. |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | - |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  | - |  |  |
| Тема 3.3. |  | Содержание учебного материала |  | 8 | ОК 1-6, 9,10 |  |
| Общество | как | 1. Общественно-исторический процесс. Критерий прогресса. Философские модели |  |  |  |
| процесс |  | общественно-исторического процесса (религиозный подход, концепция Гегеля, концепция |  |  |  |
|  |  | Маркса ,Ясперса, Ростоу) Теория Данилевского Н.Я |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | - |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  | 155 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- место преподавателя,

- комплект учебно-наглядных пособий,

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет;

- оргтехника;

- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1 Печатные издания

1.Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2014 (с хрестоматией).

- Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М., ФОРУМ:  ИНФРА

,2017.

3Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители; история и основные направления философии в кратком изложении. - Ростов н/Д: Феникс, 2017.

- Балашов В.Е. Занимательная философия. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012.

- Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П. , Жаров Л.В. Основы философии: учебное пособие для сред.спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс.

2015.

- Краткий философский словарь /под ред. А.П. Алексеева. - М.: РГ - Пресс.

2012.

- Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие/ пер. с англ. В.И. Кузнецова. - М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2012 .

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.	Информационный	портал	Режим	доступа:

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.11.

156

- Информационный портал Режим доступа: www.dialog21.ru.

- Информационный портал Режим доступа:http://philosophy.ru/.

- Информационный портал Режим доступа:http://intencia.ru/.

157

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  |  | Критерии оценки |  |  |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  |  |  |  |  | Перечисляет |  |  | основные | Собеседование |  |
| Основные | категории | и | понятия | категории |  | и |  | понятия | Тестирование |  |
| философии |  |  |  |  |  | философии |  |  |  |  |  | Практические занятия |
| Основы философского |  | учения | о | Демонстрирует |  | владение |  |  |  |
| бытии; |  |  |  |  |  |  | основами философских учений, |  |  |  |
| Сущность процесса познания |  | научной, |  | философской | и |  |  |  |
| основы научной, философской и | религиозной картиной мира |  |  |  |  |
| религиозной картины мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия | формирования | личности, | Рассуждает | о | социальных | и |  |  |  |
| свободы | и | ответственности | за | этических |  |  | проблемах, |  |  |  |
| сохранение |  |  |  |  |  | связанных | с | развитием | и |  |  |  |
| жизни,культуры,окружающей | использованием |  | достижений |  |  |  |
| среды; |  |  |  |  |  |  | науки, техники и технологий, |  |  |  |
| Социальные и этические проблемы, | современных |  | концепциях |  |  |  |
| связанные |  | с | развитием | и | общественного развития; |  |  |  |  |
| использованием |  | достижений | Определяет | проблемы | жизни, |  |  |  |
| науки, техники и технологий. |  | смерти, бессмертия, эвтаназии в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | духовном опыте человека. |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  |  |  | Ориентируется | в | наиболее | Проектная работа |
| Ориентироваться в наиболее общих | общих философских проблемах | Оценка |  | решений |
| философских |  | проблемах бытия, | бытия, | познания, | ценностей, | прикладных задач |
| познания, |  |  |  |  |  |  | свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ценностей, свободы и смысла жизни | и смысла жизни как основе |  |  |  |
| как основе формирования культуры | формирования культуры |  |  |  |  |
| гражданина |  | и |  | будущего | гражданина |  | и | будущего |  |  |  |
| специалиста |  |  |  |  |  | специалиста; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Определяет |  |  | значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | философии |  | как |  | отрасли |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | духовной | культуры | для |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | формирования |  | личности, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гражданской |  | позиции | и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | профессиональных навыков; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формулирует представление об |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | истине и смысле жизни; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Имеет | точку | зрения | на |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | решение |  | мировоззренческих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проблемы, опираясь на знания |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пост классической европейской |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | философии |  | и |  | русской |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | философии |  |  |  |  |  |  |  |  |

158

Приложение II.2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОГСЭ. 02 История»

2018г.

159

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7, 9-

11.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения |  | Знания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1-7, 9-11 | ориентироваться | всовременной | основные |  | направления | развития |
|  | экономической, политической, | ключевых регионов мира на рубеже |
|  | культурной ситуации в России и | веков (XX и XXI) |  |  |
|  | мире |  | сущностьипричинылокальных, |
|  | выявлять | взаимосвязь | региональных, | межгосударственных |
|  | отечественных, | региональных, | конфликтов в конце XX – начале XXI в. |
|  | мировых социально-экономических, | основные процессы (интеграционные, |
|  | политических и культурных проблем | поликультурные, миграционные и иные) |
|  | в их историческом аспекте | политического | и | экономического |
|  |  |  | развития ведущих государств и регионов |
|  |  |  | мира |  |  |  |  |
|  |  |  | назначение ООН, НАТО, ЕС и других |
|  |  |  | организаций и основные направления их |
|  |  |  | деятельности |  |  |  |
|  |  |  | о роли науки, культуры и религии в |
|  |  |  | сохранении и укреплении национальных |
|  |  |  | и государственных традиций |  |
|  |  |  | содержание | и назначение | важнейших |
|  |  |  | правовых | и | законодательных актов |
|  |  |  | мирового и регионального значения |

160

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объе |  |
| --- | --- | --- |
|  | м часов |  |
| Объем образовательной программы | 48 |  |
| в том числе: |  |  |
| теоретическое обучение | 42 |  |
| практические занятия | 6 |  |
| Самостоятельная работа |  |  |

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

161

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименовани | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в | Коды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| е | разделов и |  |  | часах | компетенций, |  |
| тем |  |  |  | формированию |  |
|  |  |  |  |  | которых |  |
|  |  |  |  |  | способствует |  |
|  |  |  |  |  | элемент |  |
|  |  |  |  |  | программы |  |
| Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. | 12 |  |  |
| Тема 1.1. |  | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, |  |
| Основные |  | 1.Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. |  | ОК 09-11, |  |
| тенденции |  | 2. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. |  |  |  |
| развития СССР к | 3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. |  |  |  |
| 1980-м гг. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, |  |  |  |
|  |  |  | странами «третьего мира». |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  |  |  | 1. Практическое занятие № 1. Рассмотрение фото- и киноматериалов, анализ документов по | 1 |  |  |
|  |  |  | различным аспектам идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу |  |  |  |
|  |  |  | 1980-х гг. |  |  |  |
|  |  |  | Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества |  |  |  |
|  |  |  | художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской |  |  |  |
|  |  |  | культуры. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и |  |  |  |
|  |  |  | особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. |  | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, |  |
| Дезинтеграционн |  |  | ОК 09-11, |  |
|  | 1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Отражение |  |  |  |
| ые | процессы | в |  |  |  |  |
|  |  |  | событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. |  |  |  |
| России и Европе |  |  |  |  |
|  | 2.Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница |  |  |  |
| во | второй |  |  |  |  |
|  |  | СССР. |  |  |  |
| половине 80-х гг. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  |  |  | 1. Практическое занятие № 2. Рассмотрение и анализ документального (наглядного и | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 162 |  |

|  | текстового) материала, раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | государственной власти сил в Восточной Европе. Рассмотрение биографий политических |  |  |
|  | деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ содержания программных документов и |  |  |
|  | взглядов избранных деятелей. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: |  |  |
|  | экономический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в |  |  |
|  | этот период событий |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века | 34 |  |
| Тема 2.1. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, |
| Постсоветское | 1.«Новое мышление» и перелом в советской внешней политике |  | ОК 09-11, |
| пространствов | 2.Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в |  |  |
| 90-е гг. XX века | 1990-е гг. |  |  |
|  | 3.Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на |  |  |
|  | постсоветском пространстве. |  |  |
|  | 4.Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая |  |  |
|  | конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | 1. Практическое занятие № 3. Работа с историческими картами и документами, | 1 |  |
|  | раскрывающими причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.2. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, |
| Укрепление | 1.Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, |  | ОК 09-11, |
| влияния России | Южной Осетией и пр. |  |  |
| на постсоветском | 2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, |  |  |
| пространстве | результаты вооруженного конфликта в этом регионе. |  |  |
|  | 3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | 1. Практическое занятие № 4. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами | 1 |  |
|  | СНГ и вновь образованными государствами с целью определения внешнеполитической |  |  |
|  | линии РФ. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 2.3. | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01-07, |

163

| Россия и мировые | 1.Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа |  | ОК 09-11, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| интеграционные |  | НАТО и политические ориентиры России. |  |  |  |
| процессы |  | Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных |  |  |  |
|  |  | регионах мира. Участие России в этом процессе. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие № 5. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. | 1 |  |  |
|  |  | международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с |  |  |  |
|  |  | позиции гражданина России. |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.4. |  | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-07, |  |
| Современная |  |  |  | ОК 09-11, |  |
|  |  | 1.Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой |  |  |  |
| политическая, |  | культуры». |  |  |  |
| экономическая, |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода |  |  |  |
| социальная | и | совести» в России. |  |  |  |
| культурная |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Идеи «Поли культурности» и молодежные экстремистские движения |  |  |  |
| ситуация | в |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
| России |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие № 6. Изучение документов по конституционной характеристике | 1 |  |  |
|  |  | Российской Федерации, политическому строю современной России, этно-демографическим и |  |  |  |
|  |  | духовным основам российского общества. Роль межгосударственного сотрудничества и |  |  |  |
|  |  | международных организаций: ООН, ВОЗ, Международный Красный Крест, Всемирная |  |  |  |
|  |  | сестринская ассоциация, Гринпис, ЮНЕСКО |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.5. |  | Содержание учебного материала | 8 | ОК 01-07, |  |
| Перспективы |  |  |  | ОК 09-11, |  |
|  |  | 1.Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. |  |  |  |
| развития РФ | в |  |  |  |  |
|  |  | 2.Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов - |  |  |  |
| современном |  | главное условие политического развития. |  |  |  |
| мире |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике |  |  |  |
|  |  | 4.Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека - |  |  |  |
|  |  | основа развития культуры в РФ. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | - |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Всего: |  |  | 48 |  |  |

164

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет «Истории», оснащенный

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- место преподавателя,

- комплект учебно-наглядных пособий,

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет;

- оргтехника;

- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История в 2-х частях. - ОИЦ "Академия",

2014.

- Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века. /Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2013.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.http://school-collection.edu.ru.

2. Официальный сайт Всемирной организации Здравоохранения - http://www.who.int/ru/.

3. Официальный сайт Организации Объединенных Наций - http://www.un.org/ru/.

- Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста - http://www.icrc.org/rus.

  - Официальный сайт Гринпис России - http://www.greenpeace.org/russia/ru/.

- Официальный сайт ЮНЕСКО (Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) - http://www.unesco.org/new/ru/unesco/.

- Официальный сайт Нобелевского комитета (на английском языке) - http://nobelprize.org/.

- Медико-биологические исследования экспедиций Международной космической станции - http://www.mcc.rsa.ru/exp.htm.

9.Официальный сайт Московского патриархата Русской православной церкви

- http://www.patriarchia.ru/.

10.Римский Папа on-line – Бенедикт XVI – жизнь и работа понтифика http://www.benediktxvi.ru/.

11.Официальный сайт Координационного совета мусульман Санкт-Петербурга

- Ленинградской области - http://www.islamspb.ru/.

166

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  |  | Критерии оценки |  |  |  | Формы | и | методы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |  |
| Знания: |  |  |  |  |  |  |  | Демонстрирует |  |  | системные | Тестирование |  |  |
| основные | направления | развития | знания | мировых | процессов | на | Устный опрос |  |  |
| ключевых регионов мира на рубеже | рубеже XX и XXI веков |  | Практические занятия |  |
| веков (XX и XXI) |  |  |  |  | Ориентируется |  | в | причинах |  |  |  |  |
|  | политических | конфликтов | на |  |  |  |  |
| сущность и причины локальных, |  |  |  |  |  |  |  |
| региональных, | межгосударственных | государственном, | региональном |  |  |  |  |
| конфликтов в конце XX – начале | и локальном уровнях |  |  |  |  |  |  |
| XXI в. |  |  |  |  |  |  |  | Объясняет |  |  |  | основные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | политические |  |  | процессы |  |  |  |  |
| основные |  |  |  |  | процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (интеграционные, поликультурные, | изучаемых периодов |  |  |  |  |  |  |
| миграционные |  | и |  | иные) | Перечисляет основные функции |  |  |  |  |
| политического | и | экономического | мировых |  | общественных |  |  |  |  |
| развития | ведущих | государств | и | организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионов мира |  |  |  |  |  | Ориентируется | в | религиозных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | течениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| назначение | ООН, | НАТО, ЕС | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рассуждает | о |  | роли | науки, |  |  |  |  |
| других | организаций | и | основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | культуры | и |  | религии | в |  |  |  |  |
| направления их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сохранении |  | и |  | укреплении |  |  |  |  |
| о роли науки, культуры и религии в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | национальных |  |  |  |  | и |  |  |  |  |
| сохранении |  | и |  | укреплении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственных традиций |  |  |  |  |  |
| национальных | и государственных |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Имеет | представление | об |  |  |  |  |
| традиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инновациях, | уровне | развития |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | техники | и |  | технологий | в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | современной |  | России | и | за |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рубежом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание |  | и |  |  | назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| важнейших |  | правовых | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| законодательных актов мирового и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  |  |  |  | Дает | собственную | оценку | Проектная работа |  |
| Ориентироваться | в | современной | происходящим |  | историческим | Наблюдение в | процессе |  |
| экономической, политической, |  | событиям, | основываясь | на | практических занятий |  |
| культурной ситуации в России и | системных |  |  |  |  | знаниях | Тестирование |  |  |
| мире |  |  |  |  |  |  |  | исторических фактов, | оперируя |  |  |  |  |
| Выявлять |  |  |  | взаимосвязь | датами, хронологией событий и |  |  |  |  |
| отечественных, | региональных, | анализом |  |  | исторических |  |  |  |  |
| мировых социально-экономических, | документов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| политических | и |  | культурных | отбирать | и |  | оценивать |  |  |  |  |
| проблем в их историческом аспекте | исторические факты, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процессы, явления; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполняет условия задания на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | творческом уровне |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с представлением | собственной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | позиции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Делать осознанный выбор |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |

Осуществляет	коррекцию

(исправление)

сделанных	ошибок	на	новом

уровне предлагаемых

заданий;

Проектирует	собственную

гражданскую

позицию через проектирование

исторических событий

168

Приложение II.3

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности»

2018г.

169

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

- Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-3.3,ОК 01-06,

ОК 09-11

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  |  |  |  |  | Знания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-3.3 | в области аудирования: |  |  |  | Правила построения | простых | и |
| ОК 01-06 | понимать | отдельные | фразы | и | сложных | предложений | на |
| ОК 09-11 | наиболее | употребительные | слова | в | профессиональные темы; |  |
|  | высказываниях, касающихся важных | основные | общеупотребительные |
|  | тем, | связанных | с |  | трудовой | глаголы | (бытовая | и |
|  | деятельностью; |  |  |  |  |  | профессиональная лексика); |  |
|  | понимать, о чем идет речь в простых, | лексический |  | минимум, |
|  | четко | произнесенных | и | небольших | относящийся | к | описанию |
|  | по объему сообщениях (в т.ч. устных | предметов, средств и процессов |
|  | инструкциях). |  |  |  |  |  | профессиональной деятельности; |  |
|  | в области чтения: |  |  |  |  | особенности произношения; |  |
|  | читать |  | и | переводить | тексты | правила | чтения | текстов |
|  | профессиональной направленности ( | профессиональной направленности |
|  | со словарем) |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
|  | В области общения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общаться | в | простых | типичных |  |  |  |  |
|  | ситуациях | трудовой | деятельности, |  |  |  |  |

170

требующих	непосредственного

обмена	информацией	в	рамках

знакомых тем и видов деятельности;

поддерживать	краткий	разговор	на

производственные	темы,	используя

простые	фразы	и	предложения,

рассказать	о	своей	работе,	учебе,

планах.

в области письма:

писать  простые  связные  сообщения

на	знакомые	или	интересующие

профессиональные темы

171

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем |  |
| --- | --- | --- |
|  | часов |  |
| Объем образовательной программы | 168 |  |
| в том числе: |  |  |
| теоретическое обучение |  |  |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия | 168 |  |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |

172

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в | Коды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем |  |  |  |  | часах | компетенций, |  |
|  |  |  |  |  |  | формированию |  |
|  |  |  |  |  |  | которых |  |
|  |  |  |  |  |  | способствует |  |
|  |  |  |  |  |  | элемент |  |
|  |  |  |  |  |  | программы |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |
| Раздел 1. Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. | Содержание учебного материала |  | 12 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Инженерные | 1.Системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Системы вентиляции и |  | ОК 01-06 |  |
| системы | кондиционирования |  |  |  | ОК 09-11 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 12 |  |  |
|  | 1. | Практическое занятие № 1. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  | единиц. Работа с текстом | «Гидравлика» (чтение и перевод текста, | выполнение | 2 |  |  |
|  | предтекстовых и послетекстовых упражнений). Модальные глаголы Образование и |  |  |  |
|  | употребление. |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 2. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  | единиц Аудирование текста | «Системы водоснабжения», обсуждение прослушанного | 2 |  |  |
|  | текста. Модальные глаголы. Выполнение тренировочных упражнений. |  |  |  |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 3. Чтение и перевод технической терминологии по теме |  |  |  |
|  | «Инженерные системы». Видовременные формы глагола (группа времен Present, | 2 |  |  |
|  | (употребление и образование) |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Практическое занятие № 4. Системы вентиляции и кондиционирования. Чтение и |  |  |  |
|  | перевод текста. Составление плана к тексту. Видовременные формы глагола (группа | 2 |  |  |
|  | времен Present)/ Выполнение тренировочных упражнений. |  |  |  |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 5. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  | единиц Работа с текстом «Промышленные системы кондиционирования» (чтение и | 2 |  |  |
|  | перевод текста, составление диалогов по заданным ситуациям). Видовременные формы |  |  |  |
|  | глагола (группа времен Past. Образование и употребление. |  |  |  |  |
|  | 6. | Практическое занятие № 6. «Бытовые системы кондиционирования». Просмотр | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 173 |  |

|  |  | видеоролика. Обсуждение, ответы на вопросы» Видовременные формы глагола (группа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | времен Past. Выполнение тренировочных упражнений. |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. |  | Содержание учебного материала |  | 12 | ПК 1.1-3.3 |
| Эксплуатация |  | Виды эксплуатируемых систем. Методы эксплуатации. Обслуживание внутридомовых |  | ОК 01-06 |
| инженерных систем | инженерных сетей. Реконструкция внутренних сантехнических устройств и вентиляции |  | ОК 09-11 |
| здания |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 12 |  |
|  |  | 1. | Практическое занятие № 7. Введение и отработка в речи новых | лексических | 2 |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Виды эксплуатируемых систем» (чтение и перевод текста, |  |  |
|  |  | выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений)». |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 8. «Обслуживание внутридомовых инженерных сетей». | 2 |  |
|  |  | Обсуждение Просмотр видеоролика. Обсуждение, ответы на вопросы. Видовременные |  |  |
|  |  | формы глагола (группа времен Future. Образование и употребление |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 9. Аудирование текста «Реконструкция внутренних | 2 |  |
|  |  | сантехнических устройств и вентиляции). Выполнение упражнений на понимание |  |  |
|  |  | прослушанного). Видовременные формы глагола (группа времен Future. Выполнение |  |  |
|  |  | тренировочных упражнений |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие № 10. Введение и отработка в речи новых | лексических | 2 |  |
|  |  | единиц Работа с текстом « Проведение технического обслуживания». Подготовка |  |  |
|  |  | монологического высказывания. Страдательный залог (образование и употребление) |  |  |
|  |  | 5. | Практическое занятие № 11. Работа с текстом «Планово-предупредительные | 2 |  |
|  |  | работы». Составление аннотации к тексту. Страдательный залог. Выполнение |  |  |
|  |  | тренировочных упражнений. |  |  |  |
|  |  | 6. | Практическое занятие № 12. Просмотр видеоролика «Гарантийное и сервисное | 2 |  |
|  |  | обслуживание систем вентиляции» |  | (обсуждение, ответы на вопросы) Страдательный |  |  |
|  |  | залог. Выполнение тренировочных упражнений. |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.3. |  | Содержание учебного материала |  | 10 | ПК 1.1-3.3 |
| Основы |  | Основы проектирования и монтажа инженерных систем. Проектирование и выполнение |  | ОК 01-06 |
| проектирования | и | расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и |  | ОК 09-11 |
| монтажа |  | кондиционирования воздуха. Подбор и расчет оборудования. |  |  |  |
| инженерных систем |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |  |

174

|  |  | 1. | Практическое занятие № 13. «Составление спецификации материалов и | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оборудования». Подготовка презентации. Прямая и косвенная речь. |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 14. «Выполнение основ расчета систем водоснабжения» | 2 |  |
|  |  | Составление диалогов по заданным ситуациям Согласование времен .Выполнение |  |  |
|  |  | тренировочных упражнений. |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 15. «Проектирование систем водоснабжения и | 2 |  |
|  |  | водоотведения»Составлениемонолога.Согласованиевремен.Выполнение |  |  |
|  |  | тренировочных упражнений. |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие № 16. «Проектирование и выполнение расчетов отопления | 2 |  |
|  |  | Согласование времен. Выполнение тренировочных упражнений. |  |  |
|  |  | 5. | Практическое занятие № 17. «Проектирование и выполнение расчетов вентиляции | 2 |  |
|  |  | и кондиционирования воздуха». Составление диалогов по заданным ситуациям Неличные |  |  |
|  |  | формы глагола. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.4. |  | Содержание учебного материала | 10 | ПК 1.1-3.3 |
| Организация | и | Разработка и ведение технической документации. Приемка и ввод оборудования в |  | ОК 01-06 |
| контроль работ | по | эксплуатацию. Технический контроль. Оперативное обслуживание оборудования |  | ОК 09-11 |
| эксплуатации |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
| инженерных систем | 1. | Практическое занятие № 18. «Разработка и ведение технической документации». | 2 |  |
|  |  | Подготовка монологического высказывания. Инфинитив. Выполнение тренировочных |  |  |
|  |  | упражнений |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 19.«Приемка и ввод оборудования в | 2 |  |
|  |  | эксплуатацию».Составление аннотации к тексту. Герундий. Выполнение тренировочных |  |  |
|  |  | упражнений. |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 20. Введение и отработка в речи новых лексических | 2 |  |
|  |  | единиц. Работа с текстом» Технический контроль» (чтение и перевод текста, выполнение |  |  |
|  |  | предтекстовых и послетекстовых упражнений)». Формы инфинитива. Выполнение |  |  |
|  |  | тренировочных упражнений |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие № 21. Аудирование текста «Оперативное обслуживание | 2 |  |
|  |  | оборудования» Обсуждение, ответы на вопросы. Формы инфинитива. Выполнение |  |  |
|  |  | тренировочных упражнений |  |  |
|  |  | 5. | Практическое занятие № 22. «Организация работ по эксплуатации инженерных | 2 |  |

175

|  |  | систем». Составление диалогов по заданным ситуациям. Инфинитивные конструкции. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнение тренировочных упражнений |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. |  | Содержание учебного материала |  |  | 10 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Классификация | Классификация | систем вентиляции Оборудование и воздуховоды систем вентиляции, |  | ОК 01-06 |  |
| систем вентиляции | кондиционирования воздуха, пневмотранспорта |  |  | ОК 09-11 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |  |  |
|  |  | 1. | Практическое занятие № 23. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц. Работа с текстом «Классификация систем вентиляции по назначению» (чтение и | 2 |  |  |
|  |  | перевод текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений)». Безличные |  |  |  |
|  |  | предложения. Выполнение тренировочных упражнений |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 24. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц. Работа с текстом «Классификация систем вентиляции по способу перемещения | 2 |  |  |
|  |  | воздуха» (чтение и перевод текста, составление диалогов по заданным ситуациям)». |  |  |  |
|  |  | Сложноподчинённые предложения. Выполнение тренировочных упражнений |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 25. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц. Работа с текстом «Классификация | систем вентиляции по зоне обслуживания» | 2 |  |  |
|  |  | (чтение и перевод текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений)». |  |  |  |
|  |  | Условные предложения. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие № 26. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц. Работа | с текстом «Классификация | систем вентиляции по конструктивному | 2 |  |  |
|  |  | исполнению».Подготовка монологического высказывания. Условные предложения 1 |  |  |  |
|  |  | типа. Выполнение тренировочных упражнений |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Практическое занятие № 27. «Оборудование и воздуховоды систем вентиляции, |  |  |  |
|  |  | кондиционирования воздуха». Просмотр видеоролика). Обсуждение, ответы на вопросы. | 2 |  |  |
|  |  | Условные предложения 2 типа. Выполнение тренировочных упражнений |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. |  | Содержание учебного материала |  |  | 12 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Состав | систем | Типовая приточная вентиляционная система. Основные компоненты по направлению |  | ОК 01-06 |  |
| вентиляции |  | движения воздуха в приточной системе. |  |  |  | ОК 09-11 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |  |  |

176

|  |  | 1. | Практическое занятие № 28. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единиц. Работа с | текстом «Решетка | воздухозаборная» (чтение и перевод | текста, | 4 |  |  |
|  |  | выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений)». Условные предложения 3 |  |  |  |
|  |  | типа. Выполнение тренировочных упражнений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 29. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц. Работа с текстом «Воздушный клапан» | (чтение и перевод текста, составление | 2 |  |  |
|  |  | диалогов по заданным ситуациям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 30. Введение и отработка в речи новых | лексических | 2 |  |  |
|  |  | единиц. Просмотр видеоролика « Фильтр». Обсуждение, ответы на вопросы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие № 31. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц. Работа с текстом Калорифер (воздухонагреватель)» | (чтение и перевод текста, | 2 |  |  |
|  |  | выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Практическое занятие № 32. Введение и отработка в речи новых | лексических | 2 |  |  |
|  |  | единиц. Аудирование текста «Воздуховоды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Монтаж | систем | Монтаж систем вентиляции. Этапы монтажа вентиляции |  |  |  |  |  |  | ОК 01-06 |  |
| вентиляции |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  | 12 | ОК 09-11 |  |
|  |  | 1. | Практическое занятие № 33. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц. Работа с текстом «Прокладка сети воздуховодов (чтение и перевод текста, | 2 |  |  |
|  |  | выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 34. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Монтаж и обвязка оборудования». Подготовка | 2 |  |  |
|  |  | монологического высказывания по тексту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 35. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Пуск и наладка оборудования». Составление диалогов по | 2 |  |  |
|  |  | заданным ситуациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое | занятие | № | 36. | Аудирование текста | «Балансировка | сети | 2 |  |  |
|  |  | воздуховодов» Обсуждение, ответы на вопросы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Практическое | занятие | № | 37. | Просмотр | видеоролика | «Монтаж | конечных | 2 |  |  |
|  |  | воздухораспределительных устройств». Обсуждение, ответы на вопросы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. | Практическое | занятие | № | 38. | Работа | с | текстом | «Паспортизация | системы | 2 |  |  |

177

|  |  | вентиляции». Подготовка презентации. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 2.4. |  | Содержание учебного материала |  |  | ПК 1.1-3.3 |  |
| Автоматика | систем | Системы автоматики | вентиляции. Системы автоматики промышленной | вентиляции. | 10 | ОК 01-06 |  |
| вентиляции |  | Управляющие функции систем автоматизации |  |  | ОК 09-11 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 10 |  |  |
|  |  | 1. | Практическое занятие № 39. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Автоматизация приточной системы вентиляции» (чтение и | 2 |  |  |
|  |  | перевод текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений) |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое | занятие № 40. Аудирование текста «Системы | автоматики | 2 |  |  |
|  |  | промышленной вентиляции». Обсуждение, ответы на вопросы |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 41. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Управляющие функции систем автоматизации». Подготовка | 2 |  |  |
|  |  | монологического высказывания. |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие № 42. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Защитные функции систем автоматизации» (чтение и перевод | 2 |  |  |
|  |  | текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений) |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Практическое занятие № 43. «Популярная автоматика для систем вентиляции и | 2 |  |  |
|  |  | кондиционирования». Подготовка презентации. |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Раздел 3. Санитарно-технические системы и оборудования |  |  |  |  |
| Тема 3.1. |  | Содержание учебного материала |  |  | ПК 1.1-1.3 |  |
| Сантехнические | Сантехнические приборы и устройства |  | 10 | ПК 2.1-2.3 |  |
| приборы | и | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 01-06 |  |
| устройства |  |  |  |  | ОК 09-11 |  |
|  |  | 1. | Практическое занятие № 44. Аудирование текста «Технические средства систем | 2 |  |  |
|  |  | водоснабжения». Обсуждение, ответы на вопросы. |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 45. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Технические средства систем канализации» | » (чтение и | 2 |  |  |
|  |  | перевод текста, выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений) |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 46. «Технические средства систем электрооснабжения». | 2 |  |  |
|  |  | Подготовка аннотации к тексту. |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие № 47. Введение и отработка в речи новых | лексических | 2 |  |  |

178

|  |  | единиц Работа с текстом «Технические средства систем отопления». Подготовка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | монологического высказывания. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Практическое занятие № 48. Чтение и перевод технической терминологии по теме | 2 |  |  |
|  |  | «Сантехнические устройства» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 3.2. |  | Содержание учебного материала |  |  | 10 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Монтаж |  | Монтаж сантехнических систем и оборудований |  |  | ОК 01-06 |  |
| сантехнических |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | ОК 09-11 |  |
| систем | и |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Практическое занятие № 49. «Сантехнические стандарты». Составление таблицы. | 2 |  |  |
| оборудований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое | занятие | № | 50. Просмотр видеоролика «Монтаж систем | 2 |  |  |
|  |  | водоотведения и водостоков». Обсуждение, ответы на вопросы. |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 51. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом « Монтаж системы водоснабжения». Составление диалогов по | 2 |  |  |
|  |  | заданным ситуациям. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие № 52. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Монтаж системы отопления» (чтение и перевод текста, | 2 |  |  |
|  |  | выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений) |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Практическое занятие № 53. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Монтаж канализационных систем». Подготовка | 2 |  |  |
|  |  | монологического высказывания. |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Раздел 4. Техника безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. |  | Содержание учебного материала |  |  | 10 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Техника |  | Техника безопасности на рабочем месте. Документация по технике безопасности |  | ОК 01-06 |  |
| безопасности |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 10 | ОК 09-11 |  |
|  |  | 1. | Практическое | занятие | № 54. | Просмотр видеоролика «Техника безопасности». | 2 |  |  |
|  |  | Обсуждение, ответы на вопросы. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие | № 55. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Безопасность превыше всего» (чтение и перевод текста, | 2 |  |  |
|  |  | выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |

|  |  | 3. | Практическое | занятие | № | 56. | «Документация | по технике безопасности». | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовка монологического высказывания. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое | занятие | № 57. «Термины | для определения степени | опасности». | 2 |  |  |
|  |  | Составление таблицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Практическое | занятие | № | 58. | «Правила | техники | безопасности». | Подготовка | 2 |  |  |
|  |  | презентации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  | 10 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Охрана труда |  | Охрана труда при производстве работ |  |  |  |  |  | ОК 01-06 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 10 | ОК 09-11 |  |
|  |  | 1. | Практическое занятие № 59. «Инструкция по охране труда для монтажника». | 2 |  |  |
|  |  | Составление таблицы. Составление тезиса. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 60. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Основные требования в отношении охраны труда на рабочем | 2 |  |  |
|  |  | месте». Подготовка монологического высказывания. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 61. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Общие требования безопасности». Составление диалогов по | 2 |  |  |
|  |  | заданным ситуациям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие № 62. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Требования безопасности перед началом работы». Составление | 2 |  |  |
|  |  | аннотации к тексту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Практическое занятие № 63. Введение и отработка в речи новых | лексических |  |  |  |
|  |  | единиц Работа с текстом «Требования безопасности во время работы». Составление | 2 |  |  |
|  |  | тезиса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. World Skills International |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1-3.3 |  |
| История развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОК 01-06 |  |
|  | Чемпионаты World Skills International. История и развитие. Техническая документация | 8 |  |  |
| World | Skills |  |  | ОК 09-11 |  |
| International |  | конкурсов World Skills International по направлению «Строительство и строительные |  |  |  |
|  |  | технологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |  |

180

|  |  | 1. | Практическое занятие № 64. «Чемпионаты WorldSkills International». Просмотр | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | видеоролика «What is World Skills?» Обсуждение, ответы на вопросы. |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 65. «Техническая документация конкурсов World Skills |  |  |  |
|  |  | International Знакомство с технической документацией конкурсов World Skills |  |  |  |
|  |  | (определение тематики и назначения текста; знакомство со структурой документов; | 4 |  |  |
|  |  | поиск в тексте запрашиваемой информации, угадывание значения незнакомых слов по |  |  |  |
|  |  | контексту) |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие № 66. Составление монолога «Описание задания мирового | 2 |  |  |
|  |  | чемпионата WSI (по вариантам)». Составление диалогов по заданным ситуациям» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 5.2. |  | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-3.3 |  |
| Материалы, |  | Where is it? / Где это? - Фразы, речевые обороты и выражения, используемые для того, |  | ОК 01-06 |  |
| оборудование | и | чтобы узнать или объяснить, как куда-либо попасть, пройти, проехать. Уточнения What |  | ОК 09-11 |  |
| инструменты | по | do you want? / | Что Вы хотите? Переспрашивание, если что-то не расслышали или не |  |  |  |
| компетенции |  | поняли. Благодарность. |  |  |  |
| «Сантехника | и | Материалы, оборудование и инструменты по компетенциям «Сантехника и отопление). | 10 |  |  |
| отопление» |  | Документ WSI Infrastructure List. |  |  |  |
|  |  | Грамматика: повелительное наклонение, степени сравнения (прилагательных и наречий), |  |  |  |
|  |  | разделительный вопрос, притяжательный падеж существительных, конструкция "to be |  |  |  |
|  |  | going to", устойчивые выражения с глаголом "to be", разница между "which" и "what", |  |  |  |
|  |  | разница между глаголами "hear" и "listen" |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |  |
|  |  | 1. | Практическое занятие № 67. «Where is it? / Где это?»: Фразы, речевые обороты и |  |  |  |
|  |  | выражения, используемые для того, чтобы узнать или объяснить, как куда-либо попасть, |  |  |  |
|  |  | пройти, проехать. Уточнения What do you want? / Что Вы хотите? Переспрашивание, | 2 |  |  |
|  |  | если что-то не расслышали или не поняли. Благодарность. Введение лексических единиц. |  |  |  |
|  |  | Составление диалогов. Организация спонтанного общения в формате живого общения в |  |  |  |
|  |  | виде вопросов и ответов. |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие № 68. «Материалы, оборудование и инструменты по |  |  |  |
|  |  | компетенциям | «Сантехника и отопление (materials, equipment and tools). Введение | 2 |  |  |
|  |  | лексических единиц, работа с документом: WSI Infrastructure List (чтение, перевод, |  |  |  |
|  |  | ответы на вопросы). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 181 |  |

|  | 3. | Практическое занятие № | 69. | «Организация | спонтанного | общения | в формате | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | живого общения в виде вопросов и ответов по ситуациям» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Практическое занятие № | 70. | Грамматика:- What’s | it for? | / | Для | чего это? - | 2 |  |  |
|  | Объяснение, зачем это нужно, описание функций оборудования и инструментов |  |  |  |
|  | 5. | Практическое занятие № 71. | How does it work?/ Как это работает? -Принцип |  |  |  |
|  | работы устройства. - Can you explain. / Не могли бы Вы объяснить…- Правила и | 2 |  |  |
|  | инструкции. Документация к оборудованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.3. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1-3.3 |  |
| Чтение чертежей | Can | you explain? / Не могли бы Вы объяснить…? - - Фразы, речевые обороты и |  | ОК 01-06 |  |
|  | выражения, используемые для того, чтобы задать вопрос. Can you help me? / Вы можете |  | ОК 09-11 |  |
|  | мне помочь? Is that correct? / Это правильно? |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Как это называется..?. (слова-выручалочки, когда Вы забыли какое-то слово).Обращение | 10 |  |  |
|  | с вежливой просьбой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чтение чертежей (Interpretation of Drawings). Документ WSI Technical Description. |  |  |  |
|  | Чертежи заданий мировых чемпионатов WSI по | компетенциям | «Сантехника и |  |  |  |
|  | отопление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1. | Практическое занятие № 72. «Can you explain? / Не могли бы Вы объяснить…? |  |  |  |
|  | Фразы, речевые обороты и выражения, используемые для того, чтобы задать вопрос. Can |  |  |  |
|  | you help me? / Вы можете мне помочь? Is that correct? /Это правильно? Как это | 4 |  |  |
|  | называется? (слова-выручалочки, когда Вы забыли какое-то слово). Обращение с |  |  |  |
|  | вежливой просьбой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие № 73. Организация спонтанного общения в формате живого |  |  |  |
|  | общения в виде вопросов и ответов по чертежам заданий мировых чемпионатов WSI по | 4 |  |  |
|  | компетенциям «Сантехника и отопление» для качественного понимания заданий. |  |  |  |
|  | 3. | Практическое занятие № 74. «Чтение чертежей (Interpretation of Drawings)». |  |  |  |
|  | Введение лексических единиц, | работа с документом: | WSI Technical | Description | 2 |  |  |
|  | (Техническое описание по компетенциям «Сантехника и отопление» в части требований |  |  |  |
|  | «Чтение чертежей» (чтение, перевод, ответы на вопросы). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.4. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | 10 | ПК 1.1-3.3 |  |

182

| Организация | Организация рабочего места и презентация работы Документ WSI Technical Description. |  | ОК 01-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| рабочего места и | Работа с текстом. Аудирование: просмотр демонстрационного видеоролика WSI «A New |  | ОК 09-11 |
| презентация работы | Look At Skills (Bricklaying), организация обсуждения |  |  |
|  | What have you done? / Что было Вами сделано? What’s gone wrong? / Что пошло не так? |  |  |
|  | Подготовка презентации работы. Организация спонтанного общения в формате живого |  |  |
|  | общения (участник – эксперты) в виде вопросов и ответов по презентации выполненной |  |  |
|  | работы по компетенции WSI «Сантехника и отопление» |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 10 |  |
|  | 1. | Практическое занятие № 75. «Организация рабочего места и презентация работы |  |  |
|  | Введение лексических единиц, работа с документом: WSI Technical Description |  |  |
|  | (Техническое описание по компетенции «Сантехника и отопление») (чтение, перевод, | 4 |  |
|  | ответы на вопросы). Аудирование: просмотр демонстрационного видеоролика WSI «A |  |  |
|  | New Look At Skills (Bricklaying), организация обсуждения» |  |  |
|  | 2. | Практическое занятие | № 76. «What have you done? / Что было Вами сделано? |  |  |
|  | What’s gone wrong? / Что пошло не так? Подготовка презентации выполненной работы по | 4 |  |
|  | компетенции «Сантехника и отопление» |  |  |
|  | 3. | Практическое занятие | № 77. Организация спонтанного общения в формате |  |  |
|  | живого общения (участник – эксперты) в виде вопросов и ответов по презентации | 2 |  |
|  | выполненной работы по компетенции WSI |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Всего: |  |  |  | 168 |  |

183

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Иностранных языков», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- место преподавателя,

- комплект учебно-наглядных пособий,

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

техническими средствами:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет;

- оргтехника;

- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей: учебник, серия –Среднее профессиональное образование. Издательство – Академия, 2014.

- Безкоровайная, Г.Т. PlanetofEnglish. Учебник английского языка (+CD) – М: Академия, 2015.

- Дудкина Г. А. EnglishforBusinessmen / Английский язык для делового общения. В 2 томах (комплект). Издательство-Филоматис, 2017.

- Черниховская Н.О. Реальный английский для бизнеса. Издательство-Эксмо,

2015.

- ТатьянченкоН.П.Английский язык в бухгалтерском учете и финансах компаний. Издательство-Владос, 2015.

- Козлова Л.К. Английский язык для менеджеров и логистов. Учебник и практикум. Издательство-Юрайт, 2016.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Образовательный	портал.	Режим	доступа:

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/.

- Образовательный портал. Режим доступа:  http://www.native-english.ru.

- Образовательный портал. Режим доступа: http://edu-on.ru/predmet/delovaya-korrespondenciya-anglijskij-yazyk-3-2mm-up/.

184

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  |  |  | Критерии оценки |  |  |  | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивает |  |  | речь | на | Оценка | решений |
| Правила | построения | простых | и | профессиональные |  | темы | ситуационных задач |
| сложных |  | предложений |  | на | грамотно, с соблюдением норм | Тестирование |  |
| профессиональные темы |  |  | грамматики английского языка | Устный опрос |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |
| Основные |  | общеупотребительные | Демонстрирует |  | системные |  |  |
| глаголы |  |  | (бытовая |  | и | знания | профессиональных |  |  |
| профессиональная лексика) |  |  | терминов и | определений | для |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | чтения |  |  | нормативной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | документации |  |  |  |  |  |  |
| Лексический |  |  | минимум, | Владеет |  |  | лексическим |  |  |
| относящийся | к |  | описанию | минимумом | для | общения | на |  |  |
| предметов, средств и процессов | бытовые и | профессиональные |  |  |
| профессиональной деятельности |  | темы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особенности произношения |  |  | Демонстрирует |  |  | навыки |  |  |
| Правила |  |  | чтения |  | текстов | быстрого и грамотного чтения |  |  |
| профессиональной направленности | текстов | профессиональной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | направленности | (техническую |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | документацию) |  |  |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  |  |  |  | Демонстрирует |  |  | владение |  |  |
| Понимать | общий | смысл | четко | лексикой, ведет диалоги на |  |  |
| произнесенных высказываний | на | профессиональные | и | бытовые |  |  |
| известные темы (профессиональные | темы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и бытовые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понимать | тексты |  | на | базовые | Читает |  |  | техническую |  |  |
| профессиональные темы |  |  | документацию |  |  | согласно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | стандартам ISO |  |  |  |  |  |  |
| Участвовать |  | в | диалогах | на | Применяет | профессионально- |  |  |
| знакомые |  | общие |  | и | ориентированную | лексику при |  |  |
| профессиональные темы |  |  | возникновении | сложностей | во |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | время |  | монтажа |  | или |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания оборудования, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ведет |  | диалог |  | в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | смоделированных |  | ситуациях |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | официального |  |  |  | и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | неофициального общения |  |  |  |
| Строить | простые высказывания | о | Рассказывает о себе и совей |  |  |
| себе и о своей профессиональной | профессиональной |  |  |  |  |  |
| деятельности |  |  |  |  |  | деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Кратко | обосновывать | и объяснить | Демонстрирует |  |  | навыки |  |  |
| свои | действия | (текущие | и | связанного по смыслу рассказа |  |  |
| планируемые); |  |  |  |  | о | своих |  | текущих | и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | планируемых действиях |  |  |  |
| Писать простые связные сообщения | Составляет | деловые | письма, |  |  |
| на знакомые | или | интересующие | письменно | общается | на |  |  |
| профессиональные темы |  |  | знакомые и профессиональные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |

Приложение II.4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОГСЭ. 04 Физическая культура»

2018г.

186

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «Физическая культура»

- Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06, ОК

08.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения |  |  |  |  |  | Знания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 06, | использовать |  |  | физкультурно- | роль | физической | культуры | в |
| ОК 08 | оздоровительную | деятельность для | общекультурном, профессиональном и |
|  | укрепления | здоровья, | достижения | социальном развитии человека; основы |
|  | жизненных | и | профессиональных | здоровогообразажизни;условия |
|  | целей; | применять | рациональные | профессиональной деятельности и зоны |
|  | приемы | двигательных | функций в | риска | физического | здоровья | для |
|  | профессиональной | деятельности; | профессии (специальности); средства |
|  | пользоваться |  |  |  | средствами | профилактики перенапряжения |  |
|  | профилактики |  | перенапряжения |  |  |  |  |
|  | характерными |  | для | данной |  |  |  |  |
|  | специальности |  |  |  |  |  |  |  |

187

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем |  |
| --- | --- | --- |
|  | часов |  |
| Объем образовательной программы | 168 |  |
| в том числе: |  |  |
| теоретическое обучение |  |  |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия | 168 |  |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для |  |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

188

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наимен |  | Содержание учебного материала и формы организации | Объе | Коды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ование |  | деятельности обучающихся | м в | компетенц |  |
| раздело |  |  |  | часа | ий, |  |
| в и тем |  |  |  | х | формирова |  |
|  |  |  |  |  | нию |  |
|  |  |  |  |  | которых |  |
|  |  |  |  |  | способству |  |
|  |  |  |  |  | ет элемент |  |
|  |  |  |  |  | программ |  |
|  |  |  |  |  | ы |  |
| Раздел 1. Физическая подготовка | 32 |  |  |
| Тема |  | Содержание учебного материала | 14 | ОК 06, |  |
| 1.1. |  | В том числе, | практических занятий и лабораторных | 12 | ОК 08 |  |
| Легкая |  | работ |  |  |  |  |
| атлетика |  | 1.Бег 60м, 100м, 800м, 1000м, 2000м, 3000м. | 2 |  |  |
|  |  | 2.Высокий, средний, низкий старты. | 2 |  |  |
|  |  | 3.Эстафетный бег 4х100м, 4х400м. | 2 |  |  |
|  |  | 4.Прыжок в длину способом «согнув ноги». | 2 |  |  |
|  |  | 5.Метание гранаты на дальность и в цель | 2 |  |  |
|  |  | 6.Спортивная ходьба. | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |  |
| Тема |  | Содержание учебного материала | 10 | ОК 06, |  |
| 1.2. |  | - |  |  | ОК 08 |  |
| Общая |  | В том числе, | практических занятий и лабораторных | 8 |  |  |
| физичес |  | работ |  |  |  |  |
| кая |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, |  |  |  |
| подгото |  | комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в | 8 |  |  |
| вка |  | парах, с предметами. Специальные беговые упражнения |  |  |  |
|  |  | (СБУ). Подвижные игры. |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |  |
| Тема |  | Содержание учебного материала | 8 | ОК 06, |  |
| 1.3. |  | - |  |  | ОК 08 |  |
| Атлетич |  | В том числе, | практических занятий и лабораторных | 8 |  |  |
| еская |  | работ |  |  |  |  |
| гимнаст |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Комплексы вольных общеразвивающих упражнений. |  |  |  |
| ика |  | Упражнений с собственным весом. Упражнения с |  |  |  |
|  |  | предметами: обручами, скакалками, гимнастическими |  |  |  |
|  |  | палками. Упражнения на блочных тренажерах для |  |  |  |
|  |  | развития основных мышечных групп. Упражнения со | 8 |  |  |
|  |  | свободными весами: гирями, гантелями, штангами. |  |  |  |
|  |  | Комплексы | профессионально-прикладных |  |  |  |
|  |  | гимнастических упражнений. Упражнения для развития |  |  |  |
|  |  | гибкости. Участие в судействе спортивных состязаний. |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |  |
| Раздел 2. | Профессионально-прикладная физическая подготовка и | 122 |  |  |
| спортивные игры |  |  |  |  |
| Тема |  | Содержание учебного материала | 26 | ОК 06, |  |
|  |  |  |  |  | 189 |  |

| 2.1. | - |  |  |  |  |  |  | ОК 08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Професс | В том числе, практических занятий и лабораторных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 246 |  |  |  |
| иональн | работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о- | 1. Развитие и совершенствование основных жизненно |  |  |  |  |  |
| приклад | важных физических | и профессиональных | качеств. |  |  |  |  |  |
| ная | Лазание по канату с использованием спец. снаряжения |  |  |  |  |  |
| физичес | спасателя, подтягивания на высокой перекладине, |  |  |  |  |  |
| кая | Приседания с отягощением. | Упражнения с гирями и |  |  |  |  |  |
| подгото | гантелями. Упражнения на тренажерах. Приемы |  |  |  |  |  |
| вка | самообороны (броски со стойки, удары рукой, ногой, |  |  |  |  |  |
|  | защита от ударов). Защита от ударов ножом спереди, |  |  |  |  |  |
|  | сзади, сверху, сбоку. Защита при угрозе пистолетом |  |  |  |  |  |
|  | спереди, сзади, сбоку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Тема | Содержание учебного материала |  |  | 32 |  | ОК 06, |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  | ОК 08 |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волейбо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных |  | 32 |  |  |  |
| л |  |  |  |  |  |  |
|  | работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Стойки в волейболе. Перемещения по площадке. Подача |  |  |  |  |  |
|  | мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, |  |  |  |  |  |
|  | верхняя боковая. Прием мяча. Передачи мяча. |  |  |  |  |  |
|  | Нападающие удары. | Блокирование нападающего удара. |  | 32 |  |  |  |
|  | Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в |  |  |  |  |  |
|  | защите и нападении. Индивидуальные действия игроков с |  |  |  |  |  |
|  | мячом, без мяча. Взаимодействие игроков. Учебная игра. |  |  |  |  |  |
|  | Участие в судействе спортивных состязаний. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |  |  |
| Тема | Содержание учебного материала |  |  | 30 |  | ОК 06, |  |
| 2.3. | - |  |  |  |  |  |  | ОК 08 |  |
| Баскетбо | В том числе, практических занятий и лабораторных |  | 30 |  |  |  |
| л | работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передача |  |  |  |  |  |
|  | мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной |  |  |  |  |  |
|  | рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками |  |  |  |  |  |
|  | на уровне груди, «высокого» мяча, с отскоком от пола. |  |  |  |  |  |
|  | Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры |  | 30 |  |  |  |
|  | в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и |  |  |  |  |  |
|  | с мячом, групповые и командные действия игроков. |  |  |  |  |  |
|  | Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и |  |  |  |  |  |
|  | командные действия игроков. Двусторонняя игра. Участие |  |  |  |  |  |
|  | в судействе спортивных состязаний. |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  | - |  |  |  |
| Тема | Содержание учебного материала |  |  | 20 |  | ОК 06, |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |  | ОК 08 |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Футбол |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных |  | 20 |  |  |  |
|  | работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Передача мяча, набивание. Остановка мяча, ведение. |  | 20 |  |  |  |
|  | Обводка стоек. Удары мяча Розыгрыши стандартных |  |  |  |  |  |
|  | положений. Совершенствование технических приемов. |  |  |  |  |  |
|  | Игра с тактическим заданием. Совершенствование ТТД. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |

|  | Проведение игры в футбол. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |  |
| Тема | Содержание учебного материала | 14 | ОК 06, |  |
| 2.5. | - |  | ОК 08 |  |
| Плавани | В том числе, практических занятий и лабораторных | 14 |  |  |
| е | работ |  |  |  |
|  | 1. Кроль на груди. Кроль на спине. Плавание брассом. | 14 |  |  |
|  | Плавание на боку. Комплексное плавание изученными |  |  |  |
|  | способами. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |  |
| Раздел 3. Контрольные нормативы | 12 |  |  |
| Тема | Содержание учебного материала | 12 | ОК 06, |  |
| 3.1. | - |  | ОК 08 |  |
| Контрол | В том числе, практических занятий и лабораторных | 12 |  |  |
| ьные | работ |  |  |  |
| нормати | 1.Сдача нормативов по лёгкой атлетике. | 2 |  |  |
| вы |  |  |  |  |
|  | 2.Сдача нормативов по гимнастике. | 2 |  |  |
|  | 3.Сдача нормативов по волейболу. | 2 |  |  |
|  | 4.Сдача нормативов по баскетболу. | 2 |  |  |
|  | 5.Сдача нормативов по футболу. | 2 |  |  |
|  | 6.Сдача нормативов по плаванию. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Всего: |  | 168 |  |  |

191

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Спортивный зал, оснащенный

оборудованием:

- игровой зал для занятий спортивными играми размером 30 м на 18 м;

- тренажерный зал размером 10х7 - с тренажерами;

- фойе - где размещены два теннисных стола;

- зал атлетической гимнастики;

- две раздевалки;

- душ;

- площадка для мини-футбола;

- волейбольная и баскетбольная площадки;

- гимнастическая площадка;

- спортивный инвентарь по игровым видам

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:

- футбольное поле;

- мини-футбольное поле;

- беговая дорожка;

- сектор для метания;

- яма для прыжков в длину;

- полоса препятствий;

- турники.

спортивным оборудованием:

- гимнастическое оборудование (перекладина, брусья параллельные (разновысокие)

канат подвесной, стеллажи гимнастические, конь гимнастический, козел гимнастический, мостик деревянный, маты гимнастические, мяч набивной, скамейка гимнастическая, канат для перетягивания, скакалки, обручи);

- легкоатлетический инвентарь (флажки судейские, гранаты учебные 500 гр. гранаты учебные 700 гр., эстафетные палочки, секундомер);

- оборудование и инвентарь для спортивных игр (форма футбольная, насос механический, футболки с номерами, шашки, щиты баскетбольные, стойки баскетбольные, сетки волейбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, ракетки для бадминтона, воланы для бадминтона, мячи футбольные, иглы для мячей, столы для настольного тенниса, сетки для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и

192

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. Феникс, 2016.

- АчкасовЕ.Е. Инструктор здорового образа жизни и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Учебное пособие. ГЭОТАР-Медиа, 2016.

- Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры. Academia,

2013.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Информационный портал. Режим доступа:https://guleon.wordpress.com.

- Информационный портал. Режим доступа:http://lib.sportedu.ru.

- Информационный портал. Режим доступа:http://www.fizkult-ura.ru/.

4.	Информационный	портал.	Режим

доступа:http://sportteacher.ru/structure/.

193

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  | Критерии оценки |  |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  |  |  |  | Демонстрирует |  | системные | Практические занятия |
| роль физической | культуры | в | знания в |  | области основ |  |  |  |
| общекультурном, |  |  |  | здорового | образа | жизни | и |  |  |  |
| профессиональном и социальном | роли физической культуры в |  |  |  |
| развитии | человека; | основы | гармоничном |  | развитии |  |  |  |
| здорового образа жизни; условия | личности человека, |  |  |  |  |
| профессиональной | деятельности | Владеет | информацией | о |  |  |  |
| и | зоны | риска | физического | регулярных |  | физических |  |  |  |
| здоровья | для |  | профессии | нагрузках |  | в | выбранной |  |  |  |
| (специальности); |  | средства | специальности | и | способах |  |  |  |
| профилактики перенапряжения |  | профилактики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | профзаболеваний |  |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  |  | Демонстрирует |  | навыки | Наблюдение | в |
| Использовать | физкультурно- | владения, |  | тактикой | в | процессе практических |
| оздоровительную | деятельность | спортивных играх; |  |  | занятий |  |  |
| для | укрепления | здоровья, | Владеет |  |  |  | техниками |  |  |  |
| достижения |  | жизненных | и | выполнения |  | двигательных |  |  |  |
| профессиональных |  | целей; | действий; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| применять |  |  | рациональные | Выполняет |  |  |  | тактико- |  |  |  |
| приемы двигательных функций в | технические действия в игре; |  |  |  |
| профессиональной деятельности; | Выполняет |  |  |  | требуемые |  |  |  |
| пользоваться |  | средствами | элементы; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профилактики | перенапряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| характерными | для | данной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

194

Приложение II.5

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОГСЭ. 05 Психология общения»

2018г.

195

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 05 «Психология общения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код | ПК, | Умения |  |  |  | Знания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 01- 06 | Анализировать |  | конкретные | Базовые понятия психологии общения |
|  |  | коммуникативные | ситуации | и | , ее основные направления и методы, |
|  |  | применять полученные знания | для | основные | механизмы | общения, |
|  |  | саморазвития | и | дальнейшего | влияющие на его эффективность |
|  |  | профессионального роста |  |  |  |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | часов |  |
| Объем образовательной программы |  | 36 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| теоретическое обучение |  | 28 |  |
| практические занятия |  | 6 |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме | дифференцированного | 2 |  |
| зачета |  |  |  |

196

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объем | Коды компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем | обучающихся | в | формированию |  |
|  |  |  |  | часах | которых |  |
|  |  |  |  |  | способствует |  |
|  |  |  |  |  | элемент |  |
|  |  |  |  |  | программы |  |
| Тема 1. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-06 |  |
| Методологические | 1.Возникновение психологии общения, ее предмет, связь с другими науками. |  |  |  |
| аспектыисследования |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Общение как предмет научного знания: исследование проблемы общения. |  |  |  |
| общения |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Методологическиепроблемыисследованиясвязиобщественныхи |  |  |  |
|  | межличностных отношений |  |  |  |
|  | 4.Общение в системе межличностных и общественных отношений. Межличностные |  |  |  |
|  | отношения. |  |  |  |
|  | 5.Подходы к определению общения и его форм. Характеристики общения. |  |  |  |
|  | 6.Потребность в общении. Цели и функции общения. |  |  |  |
|  | 7.Структура общения. Виды и уровни общения. |  |  |  |
|  | 8.Возрастные особенности общения. |  |  |  |
|  | 9.Критерии удовлетворенности общением. |  |  |  |
|  | 10.Основные направления и перспективы исследования общения. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 1. «Типологические свойства личности | . | Личностный | 1 |  |  |
|  | опросник Г. Айзенка» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-06 |  |
| Коммуникативная | 1.Природа и цель коммуникаций |  |  |  |
| сторона общения |  |  |  |  |
|  | 2.Вербальная коммуникация: |  |  |  |
|  | -определение, функции, основные характеристики и нормы вербальной |  |  |  |
|  | коммуникации; |  |  |  |
|  | -структура общения как коммуникативного акта; |  |  |  |
|  | -схема диалога |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 197 |  |

|  |  | 3.Невербальная коммуникация: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -определение невербальной коммуникации, |  |  |
|  |  | -функции невербальных сообщений, |  |  |
|  |  | -базовые системы невербальной коммуникации, |  |  |
|  |  | -проблема интерпретации невербального поведения. |  |  |
|  |  | 4.Коммуникативные барьеры и их преодоление |  |  |
|  |  | 5.Феноменмежличностноговлияния,видывлияния.Психологическое |  |  |
|  |  | противостояние влиянию |  |  |
|  |  | 6.Техники влияния и противостояния влиянию |  |  |
|  |  | 7.Массовая коммуникация как вид общения: |  |  |
|  |  | -специфика массовой коммуникации: понятие, задачи и функции, характерные |  |  |
|  |  | признаки массовой коммуникации; |  |  |
|  |  | -специфика массовой коммуникации: понятие, задачи и функции, характерные |  |  |
|  |  | признаки массовой коммуникации; |  |  |
|  |  | -речевое воздействие в массовой коммуникации, особенности его использования; |  |  |
|  |  | -речевое воздействие в массовой коммуникации, особенности его использования |  |  |
|  |  | -особенности массовой коммуникации как пропаганды,убеждающее воздействие |  |  |
|  |  | в средствах массовой информации; |  |  |
|  |  | -характеристики аудитории, коммуникатора, сообщения. |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  |  | 1. Практическое занятие № 2. «Самодиагностика по теме «Общение». Тест «Ваш | 1 |  |
|  |  | уровеньобщительности».Методикадиагностикиуровняэмпатических |  |  |
|  |  | способностей В. Бойко» |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 3. |  | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-06 |
| Социально- |  | 1.Понятие социальной перцепции. Место социальной перцепции в общении |  |  |
| перцептивная | сторона | 2.Межличностное восприятие и понимание в процессе общения: |  |  |
| общения |  | -виды социального восприятия; |  |  |
|  |  | -механизмы межличностного восприятия; |  |  |
|  |  | -атрибуция как базовый механизм межличностного познания; |  |  |
|  |  | -фундаментальная ошибка атрибуции; |  |  |
|  |  | -понятие аттракции, шкала, компоненты и закономерности возникновения |  |  |
|  |  | аттракции; |  |  |
|  |  |  |  | 198 |

|  | -этапы развития эмоциональных отношений. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Механизмы межгруппового восприятия. |  |  |  |
|  | 4.Эффекты межличностного восприятия: эффекты восприятия,закономерности |  |  |  |
|  | формирования. |  |  |  |
|  | 5.Самопрезентация. Основные стратегии самопрезентации. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 3.«Механизмы перцепции в общении с клиентом» | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4. | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-06 |  |
| Интерактивная сторона | 1.Интеракция как обмен действиями в общении. |  |  |  |
| общения |  |  |  |  |
|  | 2.Теории межличностного взаимодействия |  |  |  |
|  | 3.Позиции в общении |  |  |  |
|  | 4.Основные виды ситуаций взаимодействия |  |  |  |
|  | 5.Основные виды ситуаций взаимодействия |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 4.«Интерактивная и перцептивная стороны общения» | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 5. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-06 |  |
| Конфликтное общение | 1.Определение, виды и функции конфликта |  |  |  |
|  | 2.Теоретические подходы к исследованию конфликта |  |  |  |
|  | 3.Структура и динамика конфликта |  |  |  |
|  | 4.Методы психологического исследования конфликта |  |  |  |
|  | 5.Способы разрешения конфликтов |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 5. «Самодиагностика по теме «Конфликт» | 2 |  |  |
|  | Тест «Предрасположены ли вы к конфликтам». Тест «Типы поведения в |  |  |  |
|  | конфликтной ситуации по К.Томасу» |  |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 6. «Тренинг конструктивного разрешения конфликтов» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 6. | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-06 |  |
| Деловое общение | 1.Специфика делового общения. Коммуникативная компетентность как |  |  |  |
|  | компонент профессиональной компетентности |  |  |  |
|  |  |  | 199 |  |

|  | 2.Виды, формы и стили делового общения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Особенности и механизмы диадического, группового, публичного |  |  |
|  | делового общения |  |  |
|  | 4.Виды и формы психологического воздействия в деловом общении |  |  |
|  | 5.Имидж в деловом общении |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего: | 36 |  |

200

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- место преподавателя,

- комплект учебно-наглядных пособий,

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети Интернет;

- оргтехника;

- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания:

- Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, П86 Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 437 с. — Серия : Профессиональное образование. ISBN 978-5-9916-4994-0

- Деловая культура и психология общения : учебник для нач. проф. образования / Г.М.Шеламова. — 11-е изд., стер. — М. : Издательский центр

«Академия», 2013. — 192 с. ISBN 978-5-7695-9916-3

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы):

1. Информационный портал Режим доступа: http://ps-psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-oni.html.

2.	Информационный	портал	Режим	доступа:

http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm.

3. Информационный портал Режим доступа:http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya.

201

4.	Информационный	портал	Режим	доступа:

https://psyera.ru/4322/obshchenie.

202

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки |  |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  | Оперирует |  | основными | Оценка |  | решений |
| базовые | понятия | психологии | понятиями |  | психологии | творческих задач |
| общения, | ее | основные | общения, правильно и точно | Тестирование |  |
| направления и методы, основные | описывает | методики | и | Анализ |  | ролевых |
| механизмы общения, влияющие | техники |  | убеждения, | ситуаций |  |  |
| на его эффективность | слушания, |  | способы |  |  |  |
|  |  |  | разрешения | конфликтных |  |  |  |
|  |  |  | ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| Умения: |  |  | Демонстрирует | владение | Анализ |  | ролевых |
| анализировать | конкретные | техниками | и | приемам | ситуаций |  |  |
| коммуникативные | ситуации и | эффективного общения, |  | Оценка |  | решений |
| применять | полученные знания | Разрешает смоделированные | творческих задач |
| для саморазвития и дальнейшего | конфликтные ситуации |  |  |  |  |
| профессионального роста |  |  |  |  |  |  |  |

203

Приложение II.6

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЕН.01 Математика»

2018г.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «Математика»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-3.3 и ОК 1 -6,9,11.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения |  |  |  | Знания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1-3.3 | Находить производные; |  |  | Основные | понятияи | методы |
| ОК 1 -6,9,11. |  |  |  |  | математического анализа дискретной |
|  | Вычислять | неопределенные | и | математики; |  |  |
|  | определенные интегралы; |  |  |  |  |
|  | Решать | прикладные | задачи | с |  |  |  |
|  | использованием | элементов |  |  |  |
|  | дифференциального и интегрального |  |  |  |
|  | исчислений; |  |  |  |  |  |
|  | Решать |  | простейшие | Основные | численные | методы |
|  | дифференциальные уравнения; |  | решения прикладных задач; |  |
|  | Находить | значения | функций | с | Основные | понятия | теории |
|  | помощью ряда Маклорена |  | вероятностей | иматематической |
|  |  |  |  |  | статистики |  |  |

205

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы |  | 56 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение |  | 24 |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия |  | 32 |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

206

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объем | Коды компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем |  | обучающихся | в | формированию |  |
|  |  |  | часах | которых |  |
|  |  |  |  | способствует элемент |  |
|  |  |  |  | программы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Основы линейной алгебры | 10 |  |  |
| Тема 1.1. |  | Содержание учебного материала | 4 |  |  |
| Матрицы | и | 1.Матрицы и определители. Элементарные преобразования матрицы. |  | ПК 1.1-3.3 |  |
| определители |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
|  |  | Практическое занятие № 1. «Вычисление определителей высших порядков» | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Системы |  | 1.Решение систем линейных уравнений способом подстановки, графическим |  |  |  |
| линейных |  | способом, способом алгебраического сложения. Решение систем линейных |  |  |  |
| алгебраических |  | уравнений методом Крамера. | 6 |  |  |
| уравнений |  | 2.Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Применение различных |  | ПК 1.1-3.3 |  |
|  |  | методов решения систем линейных уравнений в задачах по видам профессиональной |  |  |  |
|  |  |  |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
|  |  | деятельности. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 2. «Решение систем линейных уравнений по видам | 4 |  |  |
|  |  | профессиональной деятельности» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 2. Основы математического анализа | 28 |  |  |
| Тема 2.1. |  | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-3.3 |  |
| Дифференциально | 1.Функции одной независимой переменной, их графики. Построение графиков |  |  |  |
|  |  |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
| е исчисление |  | гармонических колебаний. | 10 |  |  |
|  |  | 2.Приращение функции. Предел числовой последовательности. Предел функции в |  |  |  |
|  |  | точке. Непрерывность функции. |  |  |  |
|  |  |  |  | 207 |  |

|  | 3.Производная функции в точке, ее геометрический и физический смысл. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.Правила и формулы дифференцирования. |  |  |  |  |
|  | 5.Производная сложной функции. |  |  |  |  |
|  | 6.Дифференциал функции и его приложение к приближенным вычислениям. |  |  |  |
|  | 7.Производные высших порядков |  |  |  |  |
|  | 8.Экстремумы функций. |  |  |  |  |
|  | 9.Решение с помощью производной прикладных задач по видам профессиональной |  |  |  |
|  | деятельности. |  |  |  |  |
|  | 10. Построение графиков гармонических колебаний в задачах по видам |  |  |  |
|  | профессиональной деятельности. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 3. «Дифференцирование сложных функций» |  | 4 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 4. «Решение прикладных задач с помощью производной | 4 |  |  |
|  | и дифференциала» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 2.2. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Интегральное | 1.Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Метод замены |  |  |  |
| исчисление | переменной. Метод интегрирования по частям.. |  |  |  |  |
|  | 2.Определенный интеграл, понятие определенного интеграла как предела |  |  |  |
|  | интегральной суммы. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенного | 8 |  |  |
|  | интеграла различными методами. |  |  |  |  |
|  | 3.Геометрический смысл определенного интеграла. Приближенное | вычисление |  | ПК 1.1-3.3 |  |
|  | определенного интеграла: формула прямоугольников. Приложение | интеграла к |  |  |  |
|  |  |  |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
|  | решению физических задач и вычисление площадей плоских фигур и объемов тел |  |  |  |
|  | вращения. |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 5. «Интегрирование функций» |  | 2 |  |  |
|  | 2. Практическое занятие № 6. « Решение прикладных задач с помощью интеграла» | 2 |  |  |
|  | 3. Практическое занятие № 7. «Приближенное вычисление определенного интеграла | 2 |  |  |
|  | по формуле прямоугольников» |  |  |  |  |
|  |  |  | 208 |  |

|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.3. | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Дифференциальны | 1.Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Задача Коши. |  |  |  |
| е уравнения | Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные | 6 |  |  |
|  | решения. |  |  |  |
|  | 2.Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные |  |  |  |
|  | однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | 1. Практическое занятие № 8. «Решение дифференциальных уравнений по видам | 4 |  |  |
|  | профессиональной деятельности» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.4. | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Ряды | 1.Числовые ряды. Необходимый признак сходимости ряда. Достаточные признаки |  |  |  |
|  | сходимостирядовсположительнымичленами.Знакопеременныеи |  |  |  |
|  | знакочередующиеся ряды. | 4 |  |  |
|  | 2.Степенные ряды. Радиус сходимости степенного ряда. Разложение элементарных |  | ПК 1.1-3.3 |  |
|  | функций в степенные ряды. |  |  |  |
|  |  |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
|  | 3.Вычисление суммы ряда и исследование сходимости ряда, разложение функции в |  |  |  |
|  | ряд в области профессиональной деятельности. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Не предусмотрены |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 3. Основы теории комплексных чисел | 10 |  |  |
| Тема 3.1. | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Основные | 1.Комплексные числа и действия над ними. Геометрическая интерпретация |  |  |  |
| свойства | комплексных чисел. | 4 | ПК 1.1-3.3 |  |
| комплексных | 2.Тригонометрическая и показательная формы записи комплексного числа, переход |  |  |  |
|  |  |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
| чисел | от одной формы записи в другую. Действия над комплексными числами в |  |  |  |
|  | тригонометрической и показательной формах. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |

209

|  |  | 1. Практическое занятие № 9. «Действия над комплексными числами в различных | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | формах записи» |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 3.2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Некоторые |  | 1.Решение квадратных уравнений с отрицательным | дискриминантом. Решение | 6 |  |  |
| приложения |  | смешанных задач. Решение задач с комплексными числами в области |  |  |  |
| теории |  | профессиональной деятельности. |  |  | ПК 1.1-3.3 |  |
| комплексных |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ОК 1 -6,9,11 |  |
| чисел |  | 1. Практическое занятие № 10. «Применение комплексных чисел при решении задач | 4 |  |  |
|  |  | по видам профессиональной деятельности» |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики |  | 6 |  |  |
| Тема 4.1. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Вероятность. |  | 1.Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. | 2 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Теоремы |  | Классическое определение вероятности. Теорема сложения вероятностей. Теорема |  |  |  |
|  |  |  |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
| сложения | и | умножения вероятностей. |  |  |  |  |
| умножения |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| вероятностей |  | Не предусмотрены |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 4.2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Случайная |  | 1.Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон |  |  |  |
| величина, | ее | распределения дискретной случайной величины. | Математическое ожидание | 4 |  |  |
| функция |  | дискретной случайной величины. Дисперсия случайной величины. Среднее |  |  |  |
| распределения. |  | квадратичное случайной величины. |  |  | ПК 1.1-3.3 |  |
| Математическое |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | ОК 1 -6,9,11 |  |
| ожидание |  | 1. Практическое занятие № 11. «Решение простейших задач теории вероятностей и |  |  |  |
| случайной |  |  | 2 |  |  |
|  |  | математической статистики» |  |  |  |  |
| величины |  |  |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 56 |  |  |

210

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики», оснащенного оборудованием

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации.

  - техническими средствами обучения:

- персональный компьютер;

- принтер;

- доска;

- набор чертежных инструментов;

- каркасные модели многогранников и круглых тел;

3.2.1.Печатные издания

- Барвин И.И. Математика для технических колледжей и техникумов 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для СПО.М: Юрайт. 2016.

- Барвин  И.И.  Математический  анализ.  Учебник  и  практикум.  М:

Юрайт. 2016.

3.КлимчукС.Н.Математическийанализдляпервокурсников.

МЦНМО. 2016.

- Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая статистика: учебное пособие для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 2012.

5.Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Высшая школа, 2012.

6.Дадаян А.А. Сборник задач по математике: учебное пособие для ССУЗов. – М.: Форум – Инфра, 2013.

7.Ермаков В.И. Сборник задач по высшей математике: учебное пособие для вузов. – М.: Инфра-М, 2012.

8.Соболь Б.В., Мишняков Н.Т. Практикум по высшей математике: учебное пособие для студентов и преподавателей вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.

9.Уртенов Н.С. Основные понятия математики: учебное пособие для студентов вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационный портал Режим доступа: https://ru.khanacademy.org/.

- Информационный портал Режим доступа: http://www.nauki-online.ru/matematika/.

- Информационный портал Режим доступа: http://math.edu.yar.ru/.

- Информационный портал Режим доступа: http://math4school.ru/sites.html.

5. http://www.math.ru

6.Газета "Математика" издательского дома "Первое сентября". Режим доступа: http://mat.1september.ru.

7.Математика	в	Открытом	колледже.	Режим	доступа:

http://www.mathematics.ru.

8.Математика:	Консультационный	центр	преподавателей	и

выпускников МГУ. Режим доступа: http://school.msu.ru.

8.Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.

Режим доступа: http://www.mccme.ru.

9.	Образовательный	математический	сайт.	Режим	доступа:

Exponenta.ru.

212

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  |  | Критерии оценки |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  |  |  | Демонстрирует | владение | Оценка |  | решений |
| Основные | понятия | и | методы | понятий | и | методов | прикладных задач |
| математического |  | анализа | математического | анализа | Тестирование |  |
| дискретной математики; |  |  | дискретной математики. | Практические занятия |
| Основные | численные | методы | Демонстрирует | владение |  |  |  |
| решения прикладных задач; |  | численными |  | методами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | решения прикладных задач; |  |  |  |
| Основные | понятия | теории | Демонстрирует | владение |  |  |  |
| вероятностей и математической | понятий |  | теории |  |  |  |
| статистики |  |  |  |  | вероятностей |  | и |  |  |  |
|  |  |  |  |  | математической статистики |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  | Решает задачи по теме | Проектная работа |
| Находить производные; |  |  |  |  |  | Оценка |  | решений |
| Вычислять | неопределенные | и | Решает задачи по теме | прикладных задач |
| определенные интегралы; |  |  |  |  |  |  |  |
| Решать прикладные | задачи | с | Решает задачи по теме |  |  |  |
| использованием | элементов |  |  |  |  |  |  |
| дифференциального |  |  | и |  |  |  |  |  |  |
| интегрального исчислений; |  |  |  |  |  |  |  |
| Решать |  | простейшие | Решает задачи по теме |  |  |  |
| дифференциальные уравнения; |  |  |  |  |  |  |  |
| Находить | значения | функций | с | Решает задачи по теме |  |  |  |
| помощью ряда Маклорена |  |  |  |  |  |  |  |

213

Приложение II.7

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЕН.02 Информатика»

2018г.

214

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 Информатика

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-3.3 ОК 1 -6,9,11

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения |  |  |  | Знания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1-3.3 | выполнять расчеты с использованием | базовые | системные | программные |
| ОК 1 -6,9,11 | прикладных |  | компьютерных | продукты |  | и пакеты |  | прикладных |
|  | программ |  |  |  | программ; |  |  |  |  |
|  | использовать сеть Интернет и ее | основные | положения | и | принципы |
|  | возможности | для | организации | построения | системы | обработки | и |
|  | оперативного обмена информацией | передачи информации; |  |  |  |
|  | использовать | технологии | сбора, | устройство | компьютерных сетей | и |
|  | размещения, хранения, накопления, | сетевых | технологий | обработки | и |
|  | преобразования и передачи данных в | передачи информации; |  |  |  |
|  | профессионально ориентированных |  |  |  |  |  |  |
|  | информационных системах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обрабатывать | и | анализировать | методы | и | приемы | обеспечения |
|  | информацию | с | применением | информационной безопасности |  |
|  | программных |  | средств | и |  |  |  |  |  |  |
|  | вычислительной техники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | получать информацию в локальных и | методы и средства сбора, обработки, |
|  | глобальных компьютерных сетях | хранения, передачи и накопления |
|  |  |  |  |  | информации; |  |  |  |
|  | применять графические редакторы | основные принципы, методы и |
|  | для создания | и | редактирования | свойства |  | информационных | и |
|  | изображений |  |  |  | телекоммуникационных | технологий, |
|  |  |  |  |  | их эффективность. |  |  |  |

215

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | часов |  |
| Объем образовательной программы |  | 56 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| теоретическое обучение |  | 4 |  |
| лабораторные работы |  |  |  |
| практические занятия |  | 52 |  |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |
| специальностей) |  |  |  |
| контрольная работа |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме | дифференцированного зачета |  |

216

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объе | Коды компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем | обучающихся | м в | формированию |  |
|  |  |  | часах | которых |  |
|  |  |  |  | способствует |  |
|  |  |  |  | элемент |  |
|  |  |  |  | программы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Общий состав и структура ЭВМ. Системное программное обеспечение. | 6 |  |  |
| Тема 1.1. |  | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Информация, | Информация, информационные процессы и информационное общество: понятие, |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
| информационные | классификации. Измерение и представление информации. Основные характеристики |  |  |  |
| процессы. |  | аппаратного и программного обеспечения современных компьютеров. Арифметико- |  |  |  |
| Аппаратное | и | логические основы ЭВМ и ПЭВМ. Системы счисления. Автоматизированная обработка |  |  |  |
| программное | информации. Назначение, принципы организации и эксплуатации информационных |  |  |  |
| обеспечение | систем. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. |  | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Локальные | и | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ОК 1 -6,9,11 |  |
| глобальные |  | 1.Практическое занятие «Работа с клавиатурой. Основы машинописи» | 2 |  |  |
| вычислительные | 2.Практическое занятие « ОС Windows. Работа с файлами и папками» | 2 |  |  |
| сети. | Основы | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| защиты |  |  |  |  |  |
| информации |  |  |  |  |
| Раздел 2. Использование офисного программного обеспечения при оформлении электронного | 48 |  |  |
| документа |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. |  | Содержание учебного материала | 20 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Технология |  |  |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 217 |  |

| обработки | 1.Практическое занятие «TP Word. Форматирование и редактирование текста» | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| текстовой | 2.Практическое занятие «Работа с текстом» | 2 |  |  |
| информации | 3.Практическое занятие «Настройка стилей и шаблонов» | 2 |  |  |
|  | 4.Практическое занятие «Вставка и форматирование таблиц» | 2 |  |  |
|  | 5.Практическое занятие «Размещение текста в колонках и списках» | 2 |  |  |
|  | 6.Практическое занятие «Вставка формул и графических объектов» | 2 |  |  |
|  | 7.Практическое занятие «Вставка различных объектов» | 2 |  |  |
|  | 8.Практическое занятие «Разработка внешнего вида страниц. Настройка параметров. | 2 |  |  |
|  | Создание длинных документов и вывод их на печать» |  |  |  |
|  | 10.Практическое занятие «Зачетное задание по ТР Word» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.2. | Содержание учебного материала | 18 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Технология | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 18 | ОК 1 -6,9,11 |  |
| обработки | 1.Практическое занятие « ЭТ Excel. Форматирование ячеек. Ввод формул» | 2 |  |  |
| числовой | 2.Практическое занятие «Применение мастера функций. Математические расчеты» | 2 |  |  |
| информации |  |  |  |  |
|  | 3.Практическое занятие «Абсолютные и относительные ссылки» | 2 |  |  |
|  | 4.Практическое занятие «Построение диаграмм и графиков функций» | 2 |  |  |
|  | 5.Практическое занятие «Сортировка и фильтрация данных» | 2 |  |  |
|  | 6.Практическое занятие «Вложенные функции, консолидация данных» | 2 |  |  |
|  | 7.Практическое занятие «Сводные таблицы, таблицы подстановки» | 2 |  |  |
|  | 8.Практическое занятие «Подбор параметра, поиск решения» | 2 |  |  |
|  | 9.Практическое занятие «Зачетное задание по ЭT Excel» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.3. | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
| Технология | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
| создания | 1.Практическое занятие «Построение презентации, структурирование презентации | 2 | ПК 1.1-3.3 |  |
| мультимедийных | Power Point» |  | ОК 1 -6,9,11 |  |
| документов | 2.Практическое занятие «Построение презентации, установка режимов слайдов» | 2 |  |  |
|  | 3.Практическое занятие «Форматирование слайдов. Публикация и демонстрация слайд- | 2 |  |  |
|  | фильма» |  |  |  |
|  |  |  | 218 |  |

|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.4. |  | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.1-3.3 |
| Технология |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ОК 1 -6,9,11 |
| создания | баз | 1.Практическое занятие «Управление базами данных. Создание, редактирование базы | 2 |  |
| данных |  | данных» |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Разработка баз данных: создание связей, запросов» | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего: |  |  | 56 |  |

219

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения

Кабинет «Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащенный оборудованием:

- компьютеризированное рабочее место преподавателя;

- компьютеризированные рабочие места обучающихся с базовой комплектацией, объединенные в единую сеть с выходом в Интернет;

- наглядные пособия.

техническими средствами:

- лицензионное  программное  обеспечение:  операционная  система

Windows  (Linux,  Mac  OS),  AutoCAD,  КОМПАС-График,  3Д,  Solidworks,

МARC, ANSYS.

- основные прикладные программы: текстовый редактор, электронные таблицы, система управления базами данных, программа разработки презентаций, средства электронных коммуникаций, интернет-браузер, справочно-правовая система;

- сетевое оборудование;

- экран;

- мультимедийный проектор;

- принтер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1.Печатные издания

- Гальченко Г.А. Информатика для колледжей. Учебное пособие. М: Феникс, 2017.

- Хлебников А.А. Информатика. Учебник. М: Феникс.2014.

- Михеева Е.В., Титова О.И.. Информатика. – М.: «Академии», 2009.

- Калмыкова Е.А., Кумскова И.А.. Информатика. - М.: «Академия», 2010.

- Михеева Е.В.. Практикум по информатике: учеб.пособие для сред. проф. образования / – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр

«Академия», 2006.

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Режим доступа: www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР).

- Режим доступа: www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).

- Информационно-коммуникационные технологии в образовании: система федеральных образовательных порталов Режим доступа: http://ict.edu.ru/.

- Интернет-университет информационных технологий Режим доступа: http://www.intuit.ru/.

- Информационные технологии в образовании Режим доступа: http://www.ito.edu.ru/.

6.Учебные модели компьютеров Режим доступа: http://emc.km.ru/.

- Энциклопедия персонального компьютера Режим доступа: http://mega.km.ru/pc/.

8.Flash технологии Режим доступа: http://www.guelman.ru/flash/info/149/germany.swf.

- 3DStudioMAX Режим доступа: http://www.newrender.km.ru/.

- Человек и информационное общество - информатика 10 класс Режим доступа: http://phis.org.ru/.

11.Пособие для учителей и учащихся Режим доступа: http://www.phis.org.ru/informatika/.

12.Методическое пособие по информатике Режим доступа: http://markbook.chat.ru/book/oglavlen.htm.

13.Мультимедиа для всех Режим доступа: http://inftech.webservis.ru/it/multimedia/index.html.

14.Виртуальный музей информатики Режим доступа: http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/index.htm.

15.Методички по информатике Режим доступа: http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/mr.htm.

16.	Тесты	по	информатике	Режим	доступа:

http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/tests.htm.

17.Журнал	«Компьютерра»	Режим	доступа:

http://www.computerra.ru/gid/rtfm/graphic/.

- Электронная библиотека журнала «Мир Internet» Режим доступа: http://www.iworld.ru/magazine/.

221

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  | Критерии оценки |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  |  |  |  | Перечисляет |  | системные | Оценка |  | решений |
| Базовые |  |  | системные | программные | продукты | и | ситуационных задач |
| программные продукты и пакеты | дает им краткое описание |  | Тестирование |  |
| прикладных программ; |  |  |  |  |  |  |  | Устный опрос |  |
| Основные |  | положения | и | Демонстрирует |  | владение | Практические занятия |
| принципы | построения | системы | принципами |  | построения |  |  |  |
| обработки |  | и |  | передачи | систем |  |  | обработки |  |  |  |
| информации; |  |  |  |  | информации |  |  |  |  |  |  |
| Устройство компьютерных сетей | Владеет |  |  | знаниями |  |  |  |
| и сетевых технологий обработки | устройства | компьютерных |  |  |  |
| и передачи информации; |  | сетей и сетевых технологий |  |  |  |
| Методы и приемы обеспечения | обработки | и | передачи |  |  |  |
| информационной безопасности; |  | информации. |  |  |  |  |  |  |
| Методы и средства сбора, | Перечисляет |  | методы | и |  |  |  |
| обработки, хранения, передачи и | средства сбора, обработки, |  |  |  |
| накопления информации; |  | хранения, | передачи | и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | накопления информации |  |  |  |  |
| Общий состав | и | структуру | Уверенно | объясняет общий |  |  |  |
| персональных |  | электронно- | состав | и |  | структуру |  |  |  |
| вычислительных машин (далее - | персональных |  | электронно- |  |  |  |
| ЭВМ) и вычислительных систем; | вычислительных машин |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  |  | Демонстрирует |  | владение | Проектная работа |
| Выполнять |  | расчеты | с | прикладными | программами | Наблюдение | в |
| использованием | прикладных | для выполнения расчетов; |  | процессе практических |
| компьютерных программ; |  |  |  |  |  |  | занятий |  |  |
| Использовать сеть Интернет и ее | Использует |  | электронную | Оценка |  | решений |
| возможности | для | организации | почту, специализированные | ситуационных задач |
| оперативного |  |  | обмена | программы |  | обмена |  |  |  |
| информацией; |  |  |  |  | информацией, |  | применяет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | поисковые системы |  |  |  |  |
| Использовать технологии сбора, | Использует |  | технологии |  |  |  |
| размещения, |  |  | хранения, | сбора, |  |  | размещения, |  |  |  |
| накопления, | преобразования | и | хранения, | накопления | и |  |  |  |
| передачи |  | данных | в | преобразования |  | данных | в |  |  |  |
| профессионально |  |  |  | профессионально |  |  |  |  |
| ориентированных |  |  |  | ориентированных |  |  |  |  |
| информационных системах; |  | информационных системах |  |  |  |  |
| Обрабатывать | и | анализировать | Использует | программные |  |  |  |
| информацию | с | применением | средства | вычислительной |  |  |  |
| программных |  | средств | и | техники | для |  | анализа | и |  |  |  |
| вычислительной техники; |  | обработки информации |  |  |  |  |
| Получать |  | информацию | в | Обменивается | информацией |  |  |  |
| локальных |  | и | глобальных | в локальных и | глобальных |  |  |  |
| компьютерных сетях; |  |  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| Применять |  |  | графические | Владеет навыками работы в |  |  |  |
| редакторы | для | создания | и | графических редакторах для |  |  |  |
| редактирования изображений; |  | создания | изображений | и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | схем |  |  |  |  |  |  |  |

222

| Применять | компьютерные | Оформляет | документы, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| программы | для | поиска | разрабатывает | презентации, |  |
| информации, | составления | и | производит быстрый поиск |  |
| оформления | документов | и | нужной информации |  |
| презентаций. |  |  |  |  |  |  |

223

Приложение II.8

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03 Экологические основы природопользования

2018г.

224

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 Экологические основы природопользования

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-3.3 ОК 1 -6,9,10

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения |  |  |  | Знания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1-3.3 | осознавать взаимосвязь организмов и | правила экологической безопасности |
| ОК 1 -6,9,10 | среды обитания; |  |  | при | ведении | профессиональной |
|  |  |  |  |  | деятельности; основные ресурсы, |
|  |  |  |  |  | задействованные | в |
|  |  |  |  |  | профессиональной | деятельности; |
|  |  |  |  |  | пути обеспечения ресурсосбережения |
|  | определять | условия | устойчивого | принципы мониторинга окружающей |
|  | состояния экосистем и причины |  | среды |  |  |
|  | возникновения | экологического |  |  |  |
|  | кризиса |  |  |  |  |  |  |
|  | соблюдать нормы | экологической | задачи | и цели | природоохранных |
|  | безопасности; |  | определять | органов управления и надзора |
|  | направления | ресурсосбережения | в |  |  |  |
|  | рамках | профессиональной |  |  |  |
|  | деятельности по специальности |  |  |  |  |
|  | использовать | нормативные акты | по | принципы | рационального |
|  | рациональному природопользованию | природопользования |
|  | окружающей среды |  |  |  |  |  |

225

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы |  | 32 |
| в том числе: |  |  |
| теоретическое обучение |  | 18 |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия |  | 14 |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме | дифференцированного зачета |

226

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование | Содержание учебного материала и формы организации деятельности |  | Объем | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем | обучающихся |  |  |  |  | в часах | компетенций, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | формированию |
|  |  |  |  |  |  |  |  | которых |
|  |  |  |  |  |  |  |  | способствует |
|  |  |  |  |  |  |  |  | элемент |
|  |  |  |  |  |  |  |  | программы |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы |  |  | 24 |  |
| Тема 1.1. | История | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ПК 1.1-3.3 |
| развития |  | 1.Введение. Предмет и задачи, место дисциплины. Природа и общество. |  |  | ОК 1 -6,9,10 |
| экологической идеи в | 2.Основные | экологические | понятия: | природопользование, | рациональное |  |  |
| России. |  | природопользование, окружающая среда, экосистема, живые организмы, экологические |  |  |
|  |  | факторы, адаптация, толерантность, устойчивость экосистем. |  |  |  |
|  |  | 3. Великие ученые-экологи. Законы Барри Коммонера. |  |  |  |
|  |  | 4.История Российского природоохранного законодательства. |  |  |  |
|  |  | 5. Закон «Об охране окружающей природной среды» |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема | 1.2. | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
| Взаимодействие | 1.Взаимодействие человека и природы, основные этапы. Общие и специфические черты |  |  |
| человека и природы | 2.Развитие производительных сил общества, увеличение массы веществ и материалов, |  | ПК 1.1-3.3 |
|  |  | вовлекаемых в хозяйственный оборот, воздействие человека на условия существования |  | ОК 1 -6,9,10 |
|  |  | 3.Этапы в развитии природы и общества, черты развитого индустриального общества |  |  |
|  |  | 4. Современный информационно-экологический период, основные черты |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие «Основные понятия и законы экологии» |  | 2 |  |

227

|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема |  | 1.3. | Содержание учебного материала | 4 |  |  |
| Разнообразие |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ПК 1.1-3.3 |  |
| окружающей | среды. |  |  | ОК 1 -6,9,10 |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Пищевые цепи в экосистемах. Экологические пирамиды» | 1 |  |  |
| Биосфера. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Практическое занятие « Глобальное изменение экологической среды и экологические | 1 |  |  |
|  |  |  | требования к строительным материалам, изделиям, конструкциям и оборудованию» |  |  |  |
|  |  |  | 3.Практическое занятие « Нормирование качества окружающей среды. Определение | 2 |  |  |
|  |  |  | ПДК загрязняющих веществ, виды ПДК, размерность ПДК» |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.4.Глобальные | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-3.3 |  |
| проблемы экологии | 1.Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. |  | ОК 1 -6,9,10 |  |
|  |  |  | 2.Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии: парниковый |  |  |  |
|  |  |  | эффект, разрушение озонового слоя Земли, истощение энергетических ресурсов, |  |  |  |
|  |  |  | кислотные дожди, смог. Пути решения проблемы. |  |  |  |
|  |  |  | 3.Международные документы в области решения экологических проблем. |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.5. | Природные | Содержание учебного материала | 6 |  |  |
| ресурсы | и | их | 1.Природные ресурсы и их классификация. |  |  |  |
| использование. |  | 2.Принципы рационального природопользования. |  |  |  |
| Человеческие |  | 3.Минеральные и сырьевые ресурсы. Топливно-энергетические ресурсы. |  | ПК 1.1-3.3 |  |
| ресурсы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Проблема использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с |  |  |  |
|  |  |  | размещением производства. |  | ОК 1 -6,9,10 |  |
|  |  |  | 5.Взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и экологического |  |  |  |
|  |  |  | равновесия окружающей среды. |  |  |  |
|  |  |  | 6.Пищевые ресурсы. Проблема питания и производства сельскохозяйственной |  |  |  |
|  |  |  | продукции. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 228 |  |

|  |  |  | 7.Человеческие ресурсы, проблема их сохранения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие Составление графиков и таблиц по теме: «Природные и сырьевые | 4 |  |  |
|  |  |  | ресурсы и их использование» |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.6.Загрязнение | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.1-3.3 |  |
| окружающей среды | 1.Основные источники загрязнения окружающей природной среды. |  | ОК 1 -6,9,10 |  |
|  |  |  | 2.Классификация загрязнителей и пути их воздействия на человека. |  |  |  |
|  |  |  | 3.Антропогенное и естественное загрязнение окружающей природной среды. |  |  |  |
|  |  |  | 4.Экологические последствия загрязнения окружающей природной среды токсичными и |  |  |  |
|  |  |  | радиоактивными веществами. |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие «Характеристика основных типов загрязняющих веществ» | 2 |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема |  | 1.7 | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Антропогенные | Характеристика основных загрязнителей атмосферного воздуха, воды и почвы. |  | ОК 1 -6,9,10 |  |
| загрязнения |  | гидро- | Кислотность среды, водородный показатель. |  |  |  |
| лито- и атмосферы | Пути борьбы с антропогенными загрязнениями. |  |  |  |
|  |  |  | Закон об «Охране окружающей природной среды», «Водный Кодекс РФ», «О недрах». |  |  |  |
|  |  |  | Агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, направленные на сохранение |  |  |  |
|  |  |  | земельных ресурсов. |  |  |  |
|  |  |  | Проблемы отходов, вторичное сырье, свалки. |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие «Охрана атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов» | 2 |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования. | 6 |  |  |
| Тема |  | 2.1. | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Мониторинг | как | 1.Основные задачи мониторинга окружающей природной среды: наблюдение за |  | ОК 1 -6,9,10 |  |
| система наблюдения | факторами, воздействующими на окружающую природную среду. |  |  |  |
| и | контроля |  |  |  |  |
|  |  | 2.Оценка и прогнозирование состояния окружающей природной среды. |  |  |  |

229

| окружающей среды |  | 3.Охрана животного и растительного мира. Заповедники, заказники, памятники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | природы. |  |  |  |
|  |  | 4.Красная Книга, история ее создания. Красная Книга РФ. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.2 |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Экологическое |  | 1.Права и обязанности граждан в области охраны окружающей природной среды. |  | ОК 1 -6,9,10 |  |
| законодательство | и | Правовые аспекты экологической безопасности |  |  |  |
| юридическая |  | 2.Закон «Об охране окружающей природной среды», Конституция РФ. |  |  |  |
| ответственность | за | 3.Понятие об экологической оценке производств. |  |  |  |
| экологические |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Ответственность предприятий в области охраны окружающей природной среды |  |  |  |
| правонарушения |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Природоохранное просвещение. |  |  |  |
|  |  | 6.Понятие риска. |  |  |  |
|  |  | 7.Нормирование окружающей природной среды. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.3. |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Международное |  | 1.Участие России в деятельности международных природоохранных организаций. |  | ОК 1 -6,9,10 |  |
| сотрудничество | в | 2.Международные организации в области охраны окружающей природной среды. |  |  |  |
| области |  | 3.Международные соглашения, конвенции, договоры. Создание независимой |  |  |  |
| природопользования | международной комиссии в рамках ООН по охране окружающей среды |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Всего: |  |  | 32 |  |  |

230

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- место преподавателя,

- комплект учебно-наглядных пособий,

- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки);

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер с доступом к сети Интернет;

- лицензионное программное обеспечение 1С Склад, 1С-Торговля.

- оргтехника;

- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1 Печатные издания- Константинов В. М., Ю.Б. Челидзе Экологические основы природопользования: учебник для учреждений сред. проф. образования – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240с

3.2.2 Электронные издания (электронные издания)

- Электронный учебник М.В. Гальперин, 2013 г. Режим доступа: www.1variant.ru

- Каталог экологических сайтов, освещающих проблемы, связанные с

экологией. Информация об экологии Режим доступа: http://ecoportal.su/katal.php.

- Материалы по экологии для учащихся, специалистов и интересующихся экологией. Режим доступа : http://ecokub.ru/.

231

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  | Критерии оценки |  |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  |  | логически рассуждает и дает | Оценка |  | решений |
| правила | экологической | оценку | по |  | вопросам | прикладных задач |
| безопасности | при | ведении | экологической безопасности, | Тестирование |  |
| профессиональной деятельности; | проявляет |  | готовность | Практические занятия |
| основные |  |  | ресурсы, | принятия ответственности за |  |  |  |
| задействованные |  |  | в | свои действия в работе |  |  |  |  |
| профессиональной деятельности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пути |  | обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ресурсосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| принципы |  | мониторинга | оперирует |  | принципами |  |  |  |
| окружающей среды |  |  | мониторинга | окружающей |  |  |  |
|  |  |  |  | среды |  |  |  |  |  |  |  |
| задачи и цели природоохранных | правильно |  | перечисляет |  |  |  |
| органов управления и надзора | задачи | и |  | цели |  |  |  |
|  |  |  |  | природоохранных | органов |  |  |  |
|  |  |  |  | управления и надзора |  |  |  |  |
| принципы | рационального | владеет |  | принципами |  |  |  |
| природопользования |  | рационального |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | природопользования |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектная работа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка |  | решений |
| соблюдать нормы экологической | демонстрирует |  |  |  | прикладных задач |
| безопасности; |  |  |  | ответственность | в | решении |  |  |  |
|  |  |  |  | производственных | задач | в |  |  |  |
|  |  |  |  | вопросах | экологии | и |  |  |  |
|  |  |  |  | природопользования |  |  |  |  |
| определять условия устойчивого | определяет |  |  | условия |  |  |  |
| состояния экосистем и причины | устойчивого |  | состояния |  |  |  |
| возникновения | экологического | экосистем и причины |  |  |  |  |
| кризиса |  |  |  | возникновения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | экологического кризиса |  |  |  |  |
| определять |  | направления | владеет |  |  | методами |  |  |  |
| ресурсосбережения | в | рамках | сбережения энергии |  |  |  |  |
| профессиональной | деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| использовать нормативные акты | демонстрирует |  | умение |  |  |  |
| по | рациональному | анализировать нормативную |  |  |  |
| природопользованию |  | документацию |  |  | по |  |  |  |
| окружающей среды |  |  | природопользованию | и |  |  |  |
|  |  |  |  | охране окружающей среды, |  |  |  |
|  |  |  |  | выборочно |  | применяет |  |  |  |
|  |  |  |  | нормативные акты |  |  |  |  |  |

232

Приложение II.9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01 Инженерная графика

2018г.

233

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Инженерная графика

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная	дисциплина	ОП.01	Инженерная	графика	является

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-6, 9,10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  | Знания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-1.5, | пользоваться | нормативной | законы, | методы | и | приемы |
| ПК 2.1-2.3, | документацией | при решении | проекционного черчения |  |
| ПК 3.1-3.3 | задач | по | составлению | требования | государственных |
| ОК 1-6, 9,10 | строительных | и специальных | стандартов | единой | системы |
|  | чертежей |  |  | конструкторской документации и |
|  | выполнять | строительныеи | системы | проектной документации |
|  | специальные чертежи в ручной | для строительства по оформлению и |
|  | и машинной графике | составлению | строительных |
|  | выполнять эскизы | чертежей; |  |  |  |
|  |  | читать чертежи | технологию выполнения чертежей с |
|  |  |  |  | использованием |  | системы |
|  |  |  |  | автоматического проектирования |

234

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 100 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 4 |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 96 |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |
| специальностей) |  |
| контрольная работа |  |
| Самостоятельная работа |  |

Промежуточная аттестация	в форме дифференцированного зачета

235

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объем в | Коды |
| --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем | обучающихся |  | часах | компетенций, |
|  |  |  |  |  | формированию |
|  |  |  |  |  | которых |
|  |  |  |  |  | способствует |
|  |  |  |  |  | элемент |
|  |  |  |  |  | программы |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| Раздел 1. Правила оформления чертежей |  | 14 |  |
| Тема 1.1. |  | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1-1.5, |
| Общиесведенияоб | 1. 1.Цели и задачи дисциплины. Значение инженерной графики в профессиональной |  | ПК 2.1-2.3, |
| инженерной | графике. | деятельности. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения |  | ПК 3.1-3.3 |
| Форматы. | Основная | чертежей. Понятие ЕСКД. ГОСТ 2.301 ЕСКД. Форматы. Получения основных |  | ОК 1-6, 9,10 |
| надпись | Шрифты | форматов, размеры, обозначения. Оформление формата |  |  |  |
| чертежные. Линии. | 2.ГОСТ 21.101 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. |  |  |
|  |  | ГОСТ 2.104 ЕСКД. Основные надписи |  |  |  |
|  |  | 3.Шрифты чертежные. ГОСТ 2.304 ЕСКД. Типы шрифтов, их отличительные и |  |  |
|  |  | общие свойства. Номер шрифта, параметры шрифта. | Выполнение надписей. |  |  |
|  |  | Надписи в технических чертежах |  |  |  |
|  |  | 4.Конструкция прописных, строчных букв и цифр |  |  |  |
|  |  | 5.Линии. Значение линий для прочтения чертежа. Название, назначение, |  |  |
|  |  | начертание, пропорциональное соотношение толщины линий. ГОСТ 2.303 ЕСКД. |  |  |
|  |  | Понятие «яркость линий» при выполнении чертежа карандашом |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  |  | 1. Практическое занятие «Графическая работа .Формат | А 4 | 2 |  |
|  |  | Написание алфавита и словосочетания заданными номерами шрифта» |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 236 |

| Тема 1.2. | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.5, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масштабы. Нанесение | 1.Масштабы. ГОСТ 2.302 | ЕСКД. Применение и обозначение масштаба |  | ПК 2.1-2.3, |  |
| размеров | 2.Нанесение размеров и предельных отклонений. ГОСТ 2.307 ЕСКД. Общие | 3 | ПК 3.1-3.3 |  |
|  | требования. Размерные и выносные линии, порядок их проведения. Форма стрелок. |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  | Размерные числа и условные знаки |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | 1.Практическое занятие « Графическая работа .Формат А 4 |  |  |  |
|  | Составление графической композиции на основе линий чертежа. Вычерчивание | 2 |  |  |
|  | плоских контуров и нанесение размеров» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| Тема 1.3. | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.1-1.5, |  |
| Геометрические |  |  |  | ПК 2.1-2.3, |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
| построения |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  | 1.Практическое занятие « Графическая работа .Формат А 3 |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  | Вычерчивание контуров двух деталей с элементами сопряжений, делением | 2 |  |  |
|  | окружностей, уклона и конусности» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| Раздел 2. Основы проекционного черчения |  | 26 |  |  |
| Тема 2.1. | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.5, |  |
| Методы проецирования | 1.Способы графических | изображений. Методы проецирования. Исходная | 2 | ПК 2.1-2.3, |  |
|  | терминологияпроцессапроецирования.Центральноеипараллельное |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  | проецирование. Ортогональные и косоугольные проекции |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| Тема 2.2. | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.5, |  |
| Ортогональное | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 | ПК 2.1-2.3, |  |

237

| проецирование | точки, | 1.Практическое занятие «Графическая работа .Формат А 3 |  | ПК 3.1-3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прямой, плоскости |  | Решение позиционных задач на построение эпюров плоских фигур и | 6 | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  |  | определение их положения в пространстве как плоскости» |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| Тема 2.3. |  |  | Содержание учебного материала | 18 | ПК 1.1-1.5, |  |
| Преобразование чертежа | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 18 | ПК 2.1-2.3, |  |
| для | определения |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Графическая работа . Формат А 3 | 4 |  |  |
| действительных |  |  |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  | Решение позиционных задач на определение действительной величины отрезка |  |  |  |
| величин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прямой общего положения различными способами |  |  |  |
| Геометрические тела |  |  |  |  |
|  | 2.Практическое занятие «Графическая работа . Формат А 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | Решение позиционных задач на определение действительной величины плоской |  |  |  |
|  |  |  | фигуры, как части проецирующей плоскости, различными способами» |  |  |  |
|  |  |  | 3.Практическое занятие «Графическая работа. Усеченная призма – комплексный | 4 |  |  |
|  |  |  | чертеж» |  |  |  |
|  |  |  | 4.Практическое занятие «Графическая работа. Развертка поверхности усеченной | 6 |  |  |
|  |  |  | призмы» |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| Тема 2.4. |  |  | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.1-1.5, |  |
| Аксонометрические | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 | ПК 2.1-2.3, |  |
| проекции |  |  |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  |  | Практическое занятие «Построение точек и линий на поверхности геометрических | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  |  | тел в аксонометрии. Построение аксонометрических проекций геометрических тел» |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема |  | 2.6. | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.1-1.5, |  |
| Комплект чертежей | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 2.1-2.3, |  |
|  |  |  | 1.Практическое занятие «Графическая работа .Формат А 4 | 2 | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  |  | Составление и выполнение титульного листа для комплекта чертежей» |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| Раздел 3. Основы технического черчения | 16 |  |  |
| Тема 3.1. |  |  | Содержание учебного материала | 12 | ПК 1.1-1.5, |  |

238

| Изображения |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 16 | ПК 2.1-2.3, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  |  | 1.Практическое занятие Графическая работа .Формат А 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | Построение трех видов детали по заданной аксонометрической проекции |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  |  | 2.Практическое занятие Графическая работа .Формат А 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | Построение третьего вида детали по двум заданным |  |  |  |
|  |  |  | 3.Практическое занятие Графическая работа .Формат А 3 | 4 |  |  |
|  |  |  | Выполнение чертежа детали с применением необходимых простых разрезов, |  |  |  |
|  |  |  | аксонометрической проекции детали с вырезом передней четверти |  |  |  |
|  |  |  | 4.Практическое занятие Графическая работа.Формат А 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | Выполнение чертежа детали с применением необходимых сечений |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |
| Тема 3.2. |  |  | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1-1.5, |  |
| Разъемные |  | и | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ПК 2.1-2.3, |  |
| неразъемные соединения |  |  |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Выполнение чертежа | детали средней сложности с | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  |  | резьбой в трех проекциях с применением необходимых разрезов, сечений и |  |  |  |
|  |  |  | дополнительных видов» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |
| Раздел 4. Архитектурно-строительные чертежи |  |  | 24 |  |  |
| Тема 4.1. |  |  | Содержание учебного материала |  |  | ПК 1.1-1.5, |  |
| Общие | сведения | о | 1.Понятие «строительные чертежи» и принципы их получения. Основные виды |  | ПК 2.1-2.3, |  |
| строительных чертежах |  | строительных чертежей по назначению. Марки | основных комплектов рабочих |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  |  | чертежей |  |  | 1 | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  |  | 2.ГОСТ 21.101- 97 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей |  |  |  |
|  |  |  | документации. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих |  |  |  |
|  |  |  | чертежей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |

| Тема 4.2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 | ПК 1.1-1.5, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условные | графические | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 | ПК 2.1-2.3, |  |
| обозначения | и | 1.Практическое занятие «Графическая работа. Формат А4 |  |  | 2 | ПК 3.1-3.3 |  |
| изображения | Вычерчивание графических обозначений материалов в сечениях» |  |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  | ПК 1.1-1.5, |  |
| Тема 4.3. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 12 | ПК 2.1-2.3, |  |
| Планы этажей | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 12 | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Графическая работа. Формат А 3 |  |  | 4 | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  | Вычерчивание плана 1 этажа здания по схеме плана и исходным данным. М 1:100» |  |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Графическая работа. Форма А 3 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Вычерчивание фрагмента плана этажа. М 1:50» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Практическое занятие «Графическая работа .Формат А 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление и вычерчивание экспликации помещений, спецификации элементов | 4 |  |  |
|  |  | заполнения проемов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.4. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | ПК 1.1-1.5, |  |
| Фасады зданий | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 4 | ПК 2.1-2.3, |  |
|  |  |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Графическая работа. Формат А3. Вычерчивание разреза | 2 |  |  |
|  |  | здания М 1:100» |  |  |  |  |  |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Графическая работа .Формат А 3 |  | 2 |  |  |
|  |  | Вычерчивание фасада здания. М 1:100» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Системы автоматизированного проектирования, применяемые при выполнении работ |  | 28 |  |  |
| Тема 5.1 Выполнение | Содержание учебного материала |  |  |  | 20 | ПК 1.1-1.5, |  |
| чертежей | с | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 20 | ПК 2.1-2.3, |  |
| использованием |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  | 1.Практическое занятие «Построение принципиальной схемы водоснабжения | 2 |  |  |
| программных | населенных | мест | и | промпредприятий» | с | применением | системы |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
| продуктов |  | автоматизированного проектирования (САПР) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Построение аксонометрической схемы холодного | 2 |  |  |
|  |  | водопровода по ранее выполненным планам здания» с применением САПР |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |

|  | 3.Практическое занятие «Построение аксонометрической схемы отопления по ранее | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выполненным планам здания» с применением САПР |  |  |
|  | 4Практическое занятие «Вычерчивание схем обвязки калориферов по воде и | 2 |  |
|  | воздуху» с применением САПР |  |  |
|  | 5.Практическое занятие «Построение схем центральных однозональных систем | 2 |  |
|  | кондиционирования воздуха прямоточных и работающих с рециркуляцией» с |  |  |
|  | применением САПР |  |  |
|  | 6.Практическое занятие «Построение схем центральных многозональных систем | 2 |  |
|  | кондиционирования воздуха прямоточных и работающих с рециркуляцией воздуха» |  |  |
|  | с применением САПР |  |  |
|  | 7.Практическое занятие «Построение аксонометрической схемы вытяжной системы | 2 |  |
|  | вентиляции с естественным побуждением и выполнение аэродинамического |  |  |
|  | расчета» с применением САПР |  |  |
|  | 8.Практическое занятие «Построение аксонометрической схемы вытяжной | 2 |  |
|  | вентиляции с искусственным побуждением по ранее выполненному плану» с |  |  |
|  | применением САПР |  |  |
|  | 9.Практическое занятие «Вычерчивание плана, разрезов и спецификации для | 2 |  |
|  | центрального теплового пункта » с применением САПР |  |  |
|  | 10.Практическое занятие «Выполнение аксонометрических схем двухтрубных и | 2 |  |
|  | однотрубных систем отопления с верхней и нижней разводкой магистралей по |  |  |
|  | планам типовых проектов» с применением САПР |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего: | 100 |  |

241

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

1.Кабинет «Инженерной графики», оснащенный оборудованием:

  - рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- модели геометрических тел;

- модели геометрических тел с наклонным сечением;

- модель детали с разрезом;

- комплект моделей деталей для выполнения технического рисунка;

- комплект деталей с резьбой для выполнения эскизов;

- резьбовые соединения;

- макеты развёртки геометрических тел (призмы, пирамиды);

- макет развёртки куба с основными видами;

- макет развёртки комплексного чертежа.

техническими средствами:

- компьютеры с программным обеспечением AutoCAD;

- мультимедиапроектор;

- кодоскоп с комплектом фолий по черчению.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1.Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения / С.К.

Боголюбов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Альянс, 2014.

- Инженерная и компьютерная графика: учебник / Н.С. Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. — Москва :КноРус, 2017.

- ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

4.ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. — Введ. 2006-09-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

5.ГОСТ   2.301-68.   Форматы.   —   Введ.   1971-01-01.   —   М.:

Стандартинформ, 2007.

6.ГОСТ 2.302-68. Масштабы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

7.ГОСТ 2.303-68. Линии. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ,

2007.

242

8.ГОСТ  2.304-81.  Шрифты  чертёжные.  —  Введ.  1982-01-01.  —  М.:

Стандартинформ, 2007.

  - ГОСТ 2.305-2008. Изображения — виды, разрезы, сечения. — Введ. 2009-07-01. — М.: Стандартинформ, 2009.

10.ГОСТ 2.307-2011. Нанесение размеров и предельных отклонений. — Введ. 2012-01-01. — М.: Стандартинформ, 2012.

11.ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображения резьбы. — Введ. 1971-01-01. —

М.: Стандартинформ, 2007.

12.ГОСТ 2.317-2011. Аксонометрические проекции. — Введ. 2012-01-

- — М.: Стандартинформ, 2011.

13.ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. — Введ. 2009-07-01. — М.: Стандартинформ, 2009.

14.ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений. — Введ. 2013-05-01. — М.: Стандартинформ, 2013.

15.ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2007.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Черчение  -  Техническое  черчение  [Электронный  ресурс]:  сайт  //

Режим доступа: http://nacherchy.ru/.

- Разработка чертежей: правила их выполнения и госты [Электронный

ресурс]: сайт // Режим доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafikacherchenie/.

- Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое черчение [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: http://www.ukrembrk.com/map/.

- Черчение, учитесь правильно и красиво чертить [Электронный ресурс]: сайт

// Режим доступа: http://stroicherchenie.ru/.

243

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки |  |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания |  |  | Перечисляет |  | способы | Экспертная | оценка |
| Законы, методы и приемы | проецирования |  |  |  | результатов |  |
| проекционного черчения; | геометрических тел, способы | деятельности |  |
|  |  |  | преобразования | проекций, | обучающегося | при |
|  |  |  | назначение |  |  |  |  | выполнении и | защите |
|  |  |  | аксонометрических |  | результатов |  |
|  |  |  | проекций; |  |  |  |  | практических занятий, |
|  |  |  | Выбирает |  |  |  |  | Тестирование, |  |
|  |  |  | аксонометрические проекции | Контрольные работы, |
|  |  |  | для |  |  |  | конкретного | Экзамен |  |  |
|  |  |  | геометрического тела; |  |  |  |  |
|  |  |  | Находит |  |  | натуральную |  |  |  |
|  |  |  | величину фигуры сечения |  |  |  |  |
| Правила | выполнения и чтения | По | конструкторской | и |  |  |  |
| конструкторской | и | технологической |  |  |  |  |  |
| технологической документации; | документации |  | изделия |  |  |  |
|  |  |  | определяет |  | необходимые |  |  |  |
|  |  |  | данные |  | для | его |  |  |  |
|  |  |  | изготовления, |  | контроля, |  |  |  |
|  |  |  | приемки, | эксплуатации | и |  |  |  |
|  |  |  | ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правила | оформления чертежей, | Перечисляет |  | правила |  |  |  |
| геометрические | построения и | выполнения |  | чертежей, |  |  |  |
| правила |  | вычерчивания | технических |  | рисунков, |  |  |  |
| технических деталей; | эскизов и схем; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выбирает | соответствующее |  |  |  |
|  |  |  | правило | для | выполнения |  |  |  |
|  |  |  | чертежа |  |  | определенной |  |  |  |
|  |  |  | детали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способы |  | графического | Перечисляет |  | способы |  |  |  |
| представления технологического | графического представления |  |  |  |
| оборудования | и выполнения | объектов; |  |  |  |  |  |  |  |
| технологических схем; | Перечисляет |  | условные |  |  |  |
|  |  |  | обозначения; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполняет | технологические |  |  |  |
|  |  |  | схемы, | подбирая | условные |  |  |  |
|  |  |  | обозначения элементов схем |  |  |  |
| Требования стандартов Единой | Перечисляет |  | требования |  |  |  |
| системы | конструкторской | государственных | стандартов |  |  |  |
| документации (далее - ЕСКД) и | ЕСКД и ЕСТД; |  |  |  |  |  |  |
| Единой |  | системы | По | заданным | параметрам |  |  |  |
| технологической | документации | выполняет |  | чертежи | в |  |  |  |
| (далее - ЕСТД) к оформлению и | соответствии с требованиями |  |  |  |
| составлению чертежей и схем. | с ЕСКД, ЕСТД. |  |  |  |  |  |
| Умения |  |  | По | заданным | параметрам | Проектная работа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |

| Выполнять | графические | составляет | технологические | Наблюдение | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| изображения |  | схемы | по | специальности | и | процессе практических |
| технологического | оборудования | выполняет их в ручной и | занятий |  |
| и |  | машинной графике; |  |  | Оценка | решений |
| технологических схем в ручной | Расшифровывает | условные | ситуационных задач |
| и машинной графике; | обозначения |  |  | на | Экзамен |  |
|  |  | технологических схемах; |  |  |  |
|  |  | При | выполнении | чертежей |  |  |
|  |  | оборудования | выбирает |  |  |
|  |  | масштаб; |  | компоновку |  |  |
|  |  | чертежа; |  | минимальное |  |  |
|  |  | количество видов, разрезов; |  |  |  |
|  |  | Демонстрирует | составные |  |  |
|  |  | части изделия и заносит их в |  |  |
|  |  | таблицу перечня элементов |  |  |  |
| Выполнять | комплексные | Выполняет |  | по | алгоритму |  |  |
| чертежи геометрических тел и | комплексный |  |  | чертеж |  |  |
| проекции точек, |  | геометрического |  | тела | в |  |  |
| лежащих на их поверхности, в | ручной и машинной графике; |  |  |
| ручной и |  | Строит | проекции | точек, |  |  |
| машинной графике; | используя | дополнительные |  |  |
|  |  | построения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнять чертежи технических | Выбирает масштаб; |  |  |  |  |
| деталей в ручной и машинной | Определяет |  | минимальное |  |  |
| графике; |  | количество видов и разрезов; |  |  |
|  |  | определяет главный вид; |  |  |  |
|  |  | Оформляет |  | чертеж | в |  |  |
|  |  | соответствии с требованиями |  |  |
|  |  | ЕСКД в ручной и машинной |  |  |
|  |  | графике |  |  |  |  |  |  |  |
| Читать чертежи и схемы; | По |  |  |  | изображению |  |  |
|  |  | представляет | и |  | называет |  |  |
|  |  | пространственную |  | форму, |  |  |
|  |  | Устанавливает ее размеры и |  |  |
|  |  | выявляет |  | все |  | данные |  |  |
|  |  | необходимые |  |  | для |  |  |
|  |  | изготовления | и |  | контроля |  |  |
|  |  | изображенного предмета | и |  |  |
|  |  | заносит их в таблицу |  |  |  |
| Оформлять технологическую и | По | заданному | алгоритму |  |  |
| конструкторскую документацию | оформляет |  |  | проектно- |  |  |
| в |  | конструкторскую, |  |  |  |  |  |
| соответствии с действующей | технологическую | и | другую |  |  |
| нормативно-технической | техническую | документацию |  |  |
| документацией. |  | в |  | соответствии | с |  |  |
|  |  | действующей | нормативной |  |  |
|  |  | базой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

245

Приложение II .10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.02	Техническая механика»

2018г.

246

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Техническая механика

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02	Техническая механика

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП.02	Техническая механика

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-6, 9,10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  |  | Знания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3, 3.1 | производить | расчеты | основы технической механики |
|  | механических | передач | и | виды механизмов, их кинематические |
| ОК 1-6, 9,10 | простейших | сборочных | и динамические характеристики |
|  | единиц |  |  |  | методику | расчета |  | элементов |
|  | читать кинематические схемы | конструкций на прочность, жесткость |
|  |  | определять |  | и устойчивость при различных видах |
|  | напряжения |  | в | деформации |  |  |
|  | конструкционных элементах |  | основы | расчетов | механических |
|  |  |  |  |  | передач | и простейших | сборочных |
|  |  |  |  |  | единиц общего назначения |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем |  |
| --- | --- | --- |
|  | часов |  |
| Объем образовательной программы | 154 |  |
| в том числе: |  |  |
| теоретическое обучение | 60 |  |
|  | 247 |  |

| лабораторные работы | 4 |
| --- | --- |
| практические занятия | 90 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для |  |
| специальностей) |  |
| контрольная работа |  |
| Самостоятельная работа |  |

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

248

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование | Содержание учебного материала и формы организации деятельности |  | Объем | Коды компетенций, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем | обучающихся |  | в часах | формированию |
|  |  |  |  |  | которых |
|  |  |  |  |  | способствует |
|  |  |  |  |  | элемент |
|  |  |  |  |  | программы |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Теоретическая механика |  | 19 |  |
| Тема 1.1. |  | Содержание учебного материала |  | 2 | ПК 1.3, 3.1 |
| Основные | понятия и | 1.Теоретическая механика и ее разделы: статика, кинематика, динамика. Краткий обзор |  |  |
| аксиомы статики | развития теоретической механики. |  |  | ОК 1-6, 9,10 |
|  |  | 2.Материальная точка. Абсолютно твердые тела. Сила как вектор. Единицы силы. |  |  |
|  |  | Система сил. Эквивалентные системы сил. Равнодействующая и уравновешивающая |  |  |
|  |  | системы сил. Внешние и внутренние силы. |  |  |  |
|  |  | 3.Аксиомы статики. Свободное и несвободное тело. Степень свободы. Связи. Реакции |  |  |
|  |  | связей и правила определения их направления |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| Тема 1.2. |  | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.3, 3.1 |
| Плоская | система | 1.Система сходящихся сил. Силовой многоугольник. Геометрическое | условие |  |  |
| сходящихся сил | равновесия системы. Теорема о равновесии трех непараллельных сил. |  |  | ОК 1-6, 9,10 |
|  |  | 2.Определение равнодействующей сходящихся сил графическим способом. |  |  |
|  |  | Определение усилий в двух шарнирно-соединенных стержнях. Проекция силы на оси |  |  |
|  |  | координат. |  |  |  |
|  |  | 3.Аналитическое определение равнодействующей системы. Аналитические уравнения |  |  |
|  |  | равновесия системы. |  |  |  |
|  |  | 4.Методика решения задач на равновесие плоской системы сходящихся сил с |  |  |
|  |  | использованием аналитического уравнения равновесия |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 249 |

|  | Практическое занятие №1. « Определение величины и направления реакций связей и | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | построение силового многоугольника» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.3. Пара сил | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.3, 3.1 |  |
|  | 1.Понятие пары сил. Вращающее действие, пары на тело. |  |  |  |
|  | 2.Момент пары сил, величина, знак. Свойства пар. Условие равновесия системы пар |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  | сил. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| Тема 1.4. Плоская | Содержание учебного материала | 3 |  |  |
| система произвольно | 1.Момент силы относительно точки; величина, знак, условие равенства нулю. |  |  |  |
| расположенных сил | Приведение силы и системы сил к данному центру. Главный вектор и главный момент. |  | ПК 1.3, 3.1 |  |
|  | 2.Уравнения равновесия плоской произвольной системы сил (три вида). Равновесие |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  | плоской системы параллельных сил (два вида). |  |  |  |
|  | 3.Классификация нагрузок – сосредоточенные силы, моменты, равномерно- |  |  |  |
|  | распределенные нагрузки и их интенсивность. Балки, плоские фермы, рамы. Опоры |  |  |  |
|  | балочных систем: шарнирно-подвижная, шарнирно-неподвижная, жесткое защемление |  |  |  |
|  | (заделка) и их реакции. Аналитическое определение опорных реакций балок, ферм, рам. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №2. «Определение опорных реакций двухопорных и | 2 |  |  |
|  | консольных балок» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.5. | Содержание учебного материала | 3 | ПК 1.3, 3.1 |  |
| Пространственная | 1.Параллелепипед сил. Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил. |  |  |  |
| система сил | Проекция силы на три взаимноперпендикулярные оси. |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  | 2.Геометрические и аналитические условия равновесия пространственной системы |  |  |  |
|  | сходящихся сил. |  |  |  |
|  | 3.Момент силы относительно оси, его величина, знак, свойства. |  |  |  |
|  | 4.Приведение пространственной произвольной системы сил к данному центру. |  |  |  |
|  | Аналитические уравнения равновесия пространственной системы произвольно |  |  |  |
|  |  |  | 250 |  |

|  |  | расположенных сил. (Без выводов). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №3. « Определение величины и направления реакций связей и | 2 |  |
|  |  | построение силового многоугольника» |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |
| Тема 1.6. | Содержание учебного материала | 3 | ПК 1.3, 3.1 |
| Центр | тяжести тела. | 1.Центр параллельных сил и его свойства. Координаты центра параллельных сил. Сила |  |  |
| Центр | тяжести | тяжести. Центр тяжести тела как центр параллельных сил. Координаты центра тяжести |  | ПК 1-6, 9,10 |
| плоских фигур. | плоской фигуры. Статический момент площади плоской фигуры относительно оси. |  |  |
|  |  | Определение, единицы измерения, способ вычисления, свойства. |  |  |
|  |  | 2.Центры тяжести простых геометрических фигур и фигур, имеющих ось симметрии. |  |  |  |
|  |  | 3.Методика решения задач на определение положения центра тяжести сложных |  |  |
|  |  | сечений, составленных из простых, геометрических фигур и из сечений стандартных |  |  |
|  |  | профилей проката. |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №4. «Определение координат центра тяжести составного | 2 |  |
|  |  | сечения» |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.7. | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.3, 3.1 |
| Устойчивость | 1.Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие твёрдого тела. |  |  |
| равновесия | 2.Условие равновесия твёрдого тела, имеющего неподвижную точку или ось вращения. |  | ОК 1-6, 9,10 |
|  |  | 3.Условие равновесия тела, имеющего опорную плоскость. |  |  |
|  |  | 4.Момент опрокидывающий и момент устойчивости. Коэффициент устойчивости. |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |
| Раздел 2. Сопротивление материалов | 33 |  |
| Тема 2.1. | Содержание учебного материала | 1 | ПК 1.3, 3.1 |
| Основные положения | 1.Краткие сведения об истории развития сопротивления материалов. |  |  |
|  |  | 2.Упругие и пластичные деформации. Основные допущения и гипотезы о свойствах |  | ОК 1-6, 9,10 |
|  |  | материалов и характере деформирования. |  |  |
|  |  | 3.Нагрузки и их классификации. Геометрическая схематизация элементов сооружений. |  |  |
|  |  |  |  |  | 251 |

|  | 4.Метод сечений. Внутренние силовые факторы в общем случае нагружения бруса. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.Основные виды деформации бруса. Напряжение полное, нормальное, касательное. |  |  |  |
|  | Единицы измерения напряжения. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося. |  |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 2.2. | Содержание учебного материала | 14 |  |  |
| Растяжение и сжатие | 1.Продольная сила, величина, знак, эпюры продольных сил. Нормальные напряжения в |  |  |  |
|  | поперечных сечениях стержня. Эпюра нормальных напряжений по длине стержня. |  | ПК 1.3, 3.1 |  |
|  | 2.Гипотеза плоских сечений. Принцип Сен-Венана. Продольные и поперечные |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  | деформации при растяжении (сжатии). Коэффициент Пуассона. Закон Гука. Модуль |  |  |  |
|  | продольной упругости. Формула Гука |  |  |  |
|  | 3.Определение перемещений поперечных сечений стержня. Напряжения в наклонных |  |  |  |
|  | площадках. Закон парности касательных напряжений |  |  |  |
|  | 4.Механические испытания материалов. Диаграмма растяжения и сжатия пластинных и |  |  |  |
|  | хрупких материалов, их механические характеристики. Понятие о наклепе. |  |  |  |
|  | 5.Понятие о предельном напряжении. Коэффициент запаса прочности пластичных и |  |  |  |
|  | хрупких материалов. |  |  |  |  |
|  | 6.Расчёты на прочность по допускаемым напряжениями предельным состояниям. |  |  |  |
|  | Коэффициенты надёжности по нагрузке, по материалу, по назначению и условиям |  |  |  |
|  | работы. |  |  |  |
|  | 7.Нормативные и расчётные нагрузки и сопротивления. Условия прочности по |  |  |  |
|  | предельному состоянию допускаемых напряжений. Три типа задач при расчёте из |  |  |  |
|  | условий прочности по предельному состоянию. Расчёты на прочность, подбор |  |  |  |
|  | сечения и проверку эксплуатационной нагрузки |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 12 |  |  |
|  | Практическое занятие №5. «Построение эпюр продольных сил, нормальных | 4 |  |  |
|  | напряжений и определение удлинения ступенчатого бруса» |  |  |  |
|  | Практическое занятие №6. « Подбор сечения растянутого (сжатого) стержня из | 4 |  |  |
|  | расчёта на прочность» |  |  |  |
|  | Лабораторная работа №1. «Испытание материалов на растяжение. Растяжение | 4 |  |  |

252

|  |  | образцаизнизкоуглеродистойсталисцельюопределенияпределов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пропорциональности, текучести и прочности, а также относительного остатка |  |  |
|  |  | удлинения и относительного остаточного сужения поперечного сечения при разрыве» |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |
| Тема 2.3. |  | Содержание учебного материала | 3 | ПК 1.3, 3.1 |
| Практические |  | 1.Срез и смятие: основные расчётные предпосылки и расчётные формулы, условности |  |  |
| расчёты на | срез и | расчёта. Расчётные сопротивления на срез и смятие |  | ОК 1-6, 9,10 |
| смятие |  | 2.Примеры расчёта заклёпочных, болтовых, сварных соединений. |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №8. «Выполнение расчёта на срез и смятие. Выполнение | 2 |  |
|  |  | расчёта на прочность болтовых, заклепочных, сварных соединений при срезе и смятии» |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |
| Тема 2.4. |  | Содержание учебного материала |  | ПК 1.3, 3.1 |
| Геометрические | 1.Понятие о геометрических характеристиках плоских сечений бруса. Моменты | 3 |  |
| характеристики | инерции: осевой, полярный, центробежный. |  | ОК 1-6, 9,10 |
| плоских сечений | 2.Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей. Главные |  |  |
|  |  | оси и главные центральные моменты инерции |  |  |
|  |  | 3.Момент инерции простых сечений: прямоугольного, углового, кольцевого |  |  |
|  |  | 4.Определение главных центральных моментов инерции сложных сечений, |  |  |
|  |  | составленных из простых геометрических фигур и стандартных прокатных профилей |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №9. «Определение геометрических характеристик сложных | 2 |  |
|  |  | сечений» |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |
| Тема 2.5. |  | Содержание учебного материала | 3 | ПК 1.3, 3.1 |
| Поперечный | изгиб | 1.Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы в поперечном |  |  |
| прямого бруса |  | сечении бруса: поперечная сила и изгибающий момент. Дифференциальные |  | ОК 1-6, 9,10 |
|  |  | зависимости между интенсивностью распределённой нагрузки, перечной силой и |  |  |
|  |  | изгибающим моментом |  |  |
|  |  | 2.Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов для наиболее часто |  |  |
|  |  | встречающихся и для различных видов нагружений статически определимых балок |  |  |
|  |  | 3.Чистый изгиб. Нормальные напряжения в произвольной точке поперечного сечения |  |  |
|  |  |  |  | 253 |

|  | балки. Эпюра нормальных напряжений. Формула Журавского для касательных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжений в поперечных сечениях балок |  |  |  |
|  | 4.Расчёты балок на прочность по нормальным и касательным напряжениям. Расчет |  |  |  |
|  | балок на жесткость. Понятие о линейных и угловых перемещениях при прямом изгибе. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №10. «Расчет балок на прочность. Построение эпюр | 2 |  |  |
|  | поперечных сил и изгибающих моментов и проверка прочности балки» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |
| Тема 2.6. | Содержание учебного материала |  | ПК 1.3, 3.1 |  |
| Сдвиг и кручение | 1.Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. | 3 | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  | Зависимость между тремя упругими постоянными (без вывода). Кручение прямого |  |  |  |
|  | бруса круглого сечения. Крутящий момент. Эпюра крутящих моментов. Напряжения в |  |  |  |
|  | поперечном сечении бруса при кручении. Эпюра касательных напряжений по высоте |  |  |  |
|  | сечения бруса. |  |  |  |
|  | 2.Условия прочности и жесткости при кручении. Три типа задач при расчёте на |  |  |  |
|  | прочность и жесткость при кручении. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие №11. « Выполнение расчёта балок на жесткость. Проверка | 2 |  |  |
|  | жесткости» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  |  |
| Тема 2.7. | Содержание учебного материала | 3 | ПК 1.3, 3.1 |  |
| Устойчивость | 1.Устойчивые и неустойчивые формы равновесия центрально-сжатых стержней. |  |  |  |
| центрально-сжатых | Продольный изгиб. |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
| стержней | 2.Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня. Пределы |  |  |  |
|  | применимости формулы Эйлера. Предельная гибкость. Эмпирическая формула |  |  |  |
|  | Ясинского-Тетмайера |  |  |  |
|  | 3.Расчёт центрально-сжатых стержней на устойчивость по предельному состоянию с |  |  |  |
|  | использованием коэффициента продольного изгиба. Условия устойчивости. Три типа |  |  |  |
|  | задач на устойчивость. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |

254

|  | Практическое занятие №12. «Выполнение расчёта на устойчивость определением | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коэффициента продольного изгиба, определением допустимой нагрузки» |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Итого | 154 |  |

255

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технической механики»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- модели редукторов;

- модели цепной передачи и ременной передачи;

- модели цилиндрических передач;

- разрезы действующих редукторов;

- электрифицированные стенды;

- планшеты.

Технические средства обучения:

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением, включающим систему расчета и проектирования механических конструкций

- оборудования в области машиностроения и строительства APM WinMachine;









плоттер;

сканер;

принтер;

интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Олофинская В.П. Техническая механика: курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий.– М. : ФОРУМ, 2013.– 352 с.

- Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей : учебник / В.И. Сетков.– М.: Академия, 2013.– 400 с.

- Сетков В.И. Сборник задач по технической механике : учеб. пособие / В.И. Сетков.– М.: Академия, 2013.– 240 с.

- Агапов В.П. Сопротивление материалов.– М.: Экзамен, 2009.–

287с.

256

- Константинов И.А. Строительная механика.– М.: Проспект, 2010.– 432 с.

3.2.2 Дополнительные источники:

- Аркуша А.И. Техническая механика. – М.: М.И. Фолов Высшая лига, 1983

- Бородин Н.И. Сопротивление материалов. – М.: Дрофа, 2001

- Портаев А.П., Петраков А.А., Портаев В.А. Техническая механика. – М.:Стройиздат, 1987.

- Сетков В.И. Сборник задач для расчетно-графических работ по технической механике. – М.: Стройиздат, 1989

257

| 4.КОНТРОЛЬ |  | И | ОЦЕНКА | РЕЗУЛЬТАТОВ | ОСВОЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты обучения |  |  | Критерии оценки |  |  | Формы | и | методы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  |  |  |  | Демонстрирует |  | уверенное | Экспертная | оценка |
| Знание | основ | технической | владение |  |  | основами | результатов |  |
| механики |  |  |  |  | технической механики | деятельности |  |
| Знание видов механизмов, их | Перечисляет |  |  |  | виды | обучающегося | при |
| кинематических и динамических | механизмов, |  |  |  | их | выполнении и | защите |
| характеристик |  |  |  | кинематические |  |  | и | результатов |  |
|  |  |  |  |  |  | динамические |  |  |  | практических занятий, |
|  |  |  |  |  |  | характеристики |  |  |  | Тестирование, |  |
| Знание | методики | расчёта | Демонстрирует |  |  | знание | Контрольные работы, |
| элементов | конструкций | на | методик | расчета | элементов | Экзамен |  |
| прочность, |  |  |  |  | конструкций | на | прочность, |  |  |  |
| жёсткость и | устойчивость | при | жесткость и | устойчивость |  |  |  |
| различных видах деформации | при | различных | видах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | деформаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Знание | основ | расчётов | Владеет |  |  |  | расчетами |  |  |  |
| механических |  | передач | и | механических | передач и |  |  |  |
| простейших |  |  |  |  | простейших |  |  |  |  |  |  |  |
| сборочных | единиц | общего | сборочных | единиц | общего |  |  |  |
| назначения |  |  |  |  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  |  | Производит |  |  |  | расчеты | Экспертная | оценка |
| Производить |  |  | расчёты | механических |  |  | передачи | результатов |  |
| механических |  | передач | и | простейших |  |  |  |  | деятельности |  |
| простейших сборочных единиц | сборочных | единиц | общего | обучающегося | при |
|  |  |  |  |  |  | назначения |  |  |  |  | выполнении и | защите |
| Умение | читать | кинематические | Использует | кинематические | результатов |  |
| схемы |  |  |  |  |  | схемы |  |  |  |  |  | практических занятий, |
| Умение | определять напряжения | Производит |  |  |  | расчет | Тестирование, |  |
| в конструкционных элементах | напряжения |  |  |  | в | Экзамен |  |
|  |  |  |  |  |  | конструкционных элементах |  |  |  |

258

Приложение II.11

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.03 Электротехника и электроника»

2018г.

259

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 Электротехника и электроника

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-6, 9,10.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  |  | Знания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3,1.5, | использовать |  |  |  | основные электротехнические законы |
| ПК 2.1,2.3,3.2 | электротехнические | законы | методы составления и расчета простых |
|  | для | расчета | электрических | электрических и магнитных цепей |
| ОК 1-6,9,10 | цепей | постоянного | и | основы электроники и основные виды |
|  | переменного тока |  |  | и типы электронных приборов |
|  | выполнять | электрические |  |
|  | измерения |  |  |  |  |
|  | использовать |  |  |  |  |
|  | электротехнические | законы |  |
|  | для расчета магнитных цепей |  |  |
|  | эксплуатировать |  |  |  |
|  | электрооборудование |  |  |  |

260

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы |  | 48 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение |  | 18 |
| лабораторные работы |  | 28 |
| практические занятия |  |  |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

261

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объем в | Коды компетенций, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем |  | обучающихся |  | часах | формированию |
|  |  |  |  |  |  | которых |
|  |  |  |  |  |  | способствует |
|  |  |  |  |  |  | элемент программы |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы электротехники |  | 16 |  |
| Тема |  | 1.1. | Содержание учебного материала | 2 | ОК 1-6,9,10 |
| Электрическое поле |  |  |  | ПК 1.3,1.5, |
|  |  |  | 1. Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и |  | ПК 2.1,2.3,3.2 |
|  |  |  | диэлектрики в электрическом поле. Электроизоляционные материалы, их |  |  |
|  |  |  | применение. |  |  |  |
|  |  |  | 2. Электроёмкость. Конденсаторы. Типы соединения конденсаторов. |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрены |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |
|  |  |  | заданий) |  |  |  |
|  |  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |
| Тема | 1. | 2. | Содержание учебного материала | 6 |  |
| Электрические | цепи | 1. Электрические | цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи. Основные |  | ОК 1-6,9,10 |
| постоянного тока |  | электрические параметры и их единицы измерения. Основные законы |  | ПК 1.3,1.5, |
|  |  |  | электротехники |  |  | ПК 2.1,2.3,3.2 |
|  |  |  | 2. Закон постоянного тока. Соединение резисторов. Законы Кирхгофа. |  |  |
|  |  |  | Эквивалентные преобразования электрических цепей. Расчёт цепей постоянного |  |  |
|  |  |  | тока. |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  |  |  | Лабораторная | работа№1.«Измерениеэнергии.Изучениезаконов | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 262 |

|  |  | последовательного, параллельного и смешанного соединения резисторов. Проверка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | законов Кирхгофа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Магнитные | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 1-6,9,10 |  |
| цепи |  |  |  |  |  |  |  | ПК 1.3,1.5, |  |
|  |  |  |  | ПК 2.1,2.3,3.2 |  |
|  |  | 1.Электромагнетизм. Электромагнитная сила Магнитное поле и его свойства. Закон |  |  |  |
|  |  | полного тока. Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. |  |  |  |  |
|  |  | 2.Электромагнитная | индукция. | Электромагнитные | явления. | Явление |  |  |  |
|  |  | электромагнитной индукции. Правило Ленца. Преобразование механической |  |  |  |
|  |  | энергии в электрическую и наоборот. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная |  |  |  |
|  |  | индуктивность. Вихревые токи. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 10 | ОК 1-6,9,10 |  |
| Однофазные | цепи | 1. Переменный электрический ток. Характеристики тока. Параметры цепи |  | ПК 1.3,1.5, |  |
| переменного тока |  | переменного тока. Среднее и действующее значения синусоидальной функции. Цепь |  | ПК 2.1,2.3,3.2 |  |
|  |  | с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью. Построение векторных |  |  |  |
|  |  | диаграмм тока и напряжения. Уравнения и графики тока напряжения. Мощности |  |  |  |
|  |  | активная и реактивная и их определение в каждой цепи. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Резонанс токов и напряжений. Резонансные явления в цепях переменного тока. |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности и способы его повышения. Мощность в цепях переменного |  |  |  |
|  |  | тока. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №2. « Измерение падения напряжения в проводах» |  | 4 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №3.« Резонанс токов» |  |  | 4 |  |  |

263

|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 1.5. |  | Содержание учебного материала |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| Трехфазные | цепи | 1.Трехфазный переменный ток. Принцип получения трехфазной симметричной | 6 | ПК 1.3,1.5, |  |
| переменного тока |  | системы ЭДС. Преимущества трехфазной системы перед однофазной. Основные |  | ПК 2.1,2.3,3.2 |  |
|  |  | понятия и определения. Способы соединения обмоток источника питания. |  |  |  |
|  |  | 2.Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «звезда». |  |  |  |
|  |  | Фазные и линейные напряжения, соотношения между ними. Роль нулевого провода. |  |  |  |
|  |  | 3.Соединение потребителя «звездой» и «треугольником». Соединение обмоток |  |  |  |
|  |  | генератора и приемников по схеме «треугольник». Фазные и линейные токи и |  |  |  |
|  |  | соотношения между ними. Мощность трехфазных цепей. Способы повышения |  |  |  |
|  |  | коэффициента мощности. Техника безопасности при эксплуатации трехфазных |  |  |  |
|  |  | цепей. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №4.« Трехфазная цепь при соединении потребителей по | 4 |  |  |
|  |  | схеме «звезда»» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Раздел 2. Электрические машины и трансформаторы | 8 |  |  |
| Тема 2.1. |  | Содержание учебного материала | 6 | ОК 1-6,9,10 |  |
| Трансформаторы |  | 1.Устройство и принцип действия трансформатора. Режимы работы, коэффициент |  | ПК 1.3,1.5, |  |
|  |  | полезного действия трансформатора. |  | ПК 2.1,2.3,3.2 |  |
|  |  | 2.Типы трансформаторов. Основные требования техники безопасности при |  |  |  |
|  |  | эксплуатации. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №5.« Испытание однофазного трансформатора» | 4 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |
|  |  |  |  | 264 |  |

|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | ОК 1-6,9,10 |  |
| Электрические |  | 1.Электрические машины. Классификация Машины переменного тока, их |  | ПК 1.3,1.5, |  |
| машины |  | классификация. Получение вращающегося магнитного поля. |  |  |  | ПК 2.1,2.3,3.2 |  |
|  |  | 2.Трёхфазные асинхронные двигатели, принцип действия его механические |  |  |  |
|  |  | характеристики. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Машины постоянного тока. Конструкция и назначение. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Генераторы и двигатели постоянного тока с различными способами возбуждения. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №6.« Изучение схем управления трёхфазным асинхронным | 2 |  |  |
|  |  | двигателем» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторная работа №7.« Работа генератора постоянного тока» |  | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Основы электроснабжения |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Тема 3.1. Передача | и | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | ОК 1-6,9,10 |  |
| распределение |  | Понятие об электрических системах. Источники электрической энергии. |  | ПК 1.3,1.5, |  |
| электрической энергии | Характеристики источников электрической энергии. |  |  |  | ПК 2.1,2.3,3.2 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | ОК 1-6,9,10 |  |
| Передача | и | 1.Трансформаторные подстанции, их виды. Требования к размещению |  | ПК 1.3,1.5, |  |
| распределение |  | трансформаторных | подстанций. | Распределительные | устройства. | Схемы |  | ПК 2.1,2.3,3.2 |  |
| электрической энергии | электроснабжения и категории потребителей. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Классификация линий и особенности их эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  | 4 |  |  |

265

|  | Лабораторная работа №8.« Расчёт сечения проводов» | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа №9.« Соединение потребителей. Соединение проводников» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |
|  | заданий) |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего: | 48 |  |

266

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники», оснащенный оборудованием

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (дидактические материалы содержащие рисунки, схемы, определения, таблицы, плакаты, предназначенные для демонстрации преподавателем на лекциях; презентационные материалы по темам; макеты двигателей, генераторов, трансформаторов; полупроводниковые приборы, оптоэлектронные приборы, ИМС, электроизмерительные приборы, образцы кабельной продукции).

и техническими средствами обучения:

- экран;

- мультимедийный проектор;

- компьютер для преподавателя.

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная оборудованием:

- компьютеризованная лаборатория Degem Systems Ltd. на 8 посадочных мест, программное обеспечение которой предполагает использование инновационных педагогических технологий и методов обучения, основанных на приемах развития самостоятельной и проектной деятельности студентов, формирующих навыки производственного моделирования и конструирования, направленных на развитие профессиональных личностных качеств.

- комплект учебно-методической документации лаборатории.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- М.В. Немцов М.Л. Немцова, Электротехника и электроника: учебник - М. Издательский центр «Академия», 2013.

- И.Ю. Юньков, Электротехника и электроника: учебник - М. Издательский центр «Академия», 2013.

- В.А. Панфилов, Электрические измерения: учебник - М.: Издательский центр «Академия», 2013.

267

- В.А. Прянишников, Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах.

СПб.: Корона-Век, 2008.

- В.И.  Полещук,  Задачник  по  электротехнике  и  электронике  -

М.: Издательский центр Академия, 2006

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

- http://www.eleczon.ru/step.html

- www.electrik.org - Электронные книги

- Electro Shock - Библиотека. Все для электрика

- http://djvu-inf.narod.ru/telib.htm

- http://www.vsya-elektrotehnika.ru/

- http://www.vsya-elektrotehnika.ru/glava_13.html

- http://news.elteh.ru/ - новости электротехники

- http://electrik.org/ -электрик

- http://netelectro.ru/

- http://www.informelectro.ru/

- http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm

- http://www.informelectro.ru/

- http://www.electrik.info/main/school/

3.2.3Дополнительные источники:

1.В.М. Прошин, Электротехника, учебник - М.: Издательский центр Академия, 2011

- З.А  Хрусталева,  Электротехнические  измерения:  учебник  -

М.: КНОРУС, 2011.З.А Хрусталева, Электротехнические измерения: задачи и

упражнения - М.: КНОРУС, 2011.

- З.А Хрусталева, Электротехнические измерения: практикум -

М.: КНОРУС, 2011.

268

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  | Критерии оценки |  |  |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  | Объясняет |  | принцип |  | работы | Оценка |  | решений |
| Основные |  |  | типовых электрических устройств, | ситуационных задач |
| электротехнические |  | принципы |  | составления простых | Тестирование |  |
| законы; |  |  | электрических | и | электронных | Устный опрос |  |
|  |  |  |  | цепей, | способы |  | получения, | Практические занятия |
|  |  |  |  | передачи |  | и | использования | Ролевые игры |  |
|  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |
| Методы | составления | и | Имеет |  | представление | о |  |  |  |
| расчета | простых | характеристиках | и |  | параметрах |  |  |  |
| электрических | и | электрических и магнитных полей, |  |  |  |
| магнитных цепей; |  | параметры |  |  |  |  | различных |  |  |  |
|  |  |  |  | электрических цепей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применяет методы составления и |  |  |  |
|  |  |  |  | расчета простых электрических и |  |  |  |
|  |  |  |  | магнитных цепей |  |  |  |  |  |  |
| Основы электроники; |  | Называет |  |  |  |  | параметры |  |  |  |
|  |  |  |  | электрических схем и единицы их |  |  |  |
|  |  |  |  | измерения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объясняет |  | принцип |  | выбора |  |  |  |
|  |  |  |  | электрических | и | электронных |  |  |  |
|  |  |  |  | приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные | виды и типы | Демонстрирует |  |  | владение |  |  |  |
| электронных приборов |  | знаниями в области устройства, |  |  |  |
|  |  |  |  | принципа | действия | и | основных |  |  |  |
|  |  |  |  | характеристик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электротехнических приборов |  |  |  |
| Умения: |  |  | Рассчитывает |  |  | параметры | Проектная работа |
| Использовать |  | различных электрических цепей и | Наблюдение | в |
| электротехнические законы | схем; |  |  |  |  |  |  | процессе практических |
| для расчета электрических |  |  |  |  |  |  |  | занятий |  |  |
| цепей | постоянного | и |  |  |  |  |  |  |  | Оценка |  | решений |
| переменного тока; |  |  |  |  |  |  |  |  | ситуационных задач |
| Выполнять | электрические | Демонстрирует | снятие | показаний |  |  |  |
| измерения; |  |  | и |  |  |  | пользование |  |  |  |
|  |  |  |  | электроизмерительными |  |  |  |  |
|  |  |  |  | приборами и приспособлениями; |  |  |  |
| Использовать |  | Производит | расчеты | простых |  |  |  |
| электротехнические законы | электрических цепей; |  |  |  |  |  |  |
| для | расчета магнитных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цепей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатировать |  | Выбирает |  |  | электрические, |  |  |  |
| электрооборудование |  | электронные | приборы | и |  |  |  |
|  |  |  |  | электрооборудование; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правильно эксплуатирует |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрооборудование |  |  | и |  |  |  |
|  |  |  |  | механизмы | передачи | движения |  |  |  |
|  |  |  |  | технологических машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |

Приложение II.12

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.04 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения

микроклимата»

2018г.

270

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 Материалы и изделия сантехнических

устройств и систем обеспечения микроклимата

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата является обязательной

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП.04 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-6,9,10

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3,1.5, | определять | по | внешним | устройство систем и оборудования |  |
| ПК 2.1,2.3, | признакам и маркировке вид и | и эксплуатационные требования к |  |
| ПК 3.3 | качество | материалов | и | системам; | водоснабжения |  | и |  |
|  | изделий; |  |  |  | водоотведения, |  | отопления, |  |
| ОК 1-6,9,10 | проверять |  | наличие | вентиляции | и | кондиционирования |  |
|  | документов, | подтверждающих | воздуха; |  |  |  |  |  |  |
|  | качество материалов; |  | комплектность | оборудования | для |  |
|  | подбирать | материалы | и | монтажа систем водоснабжения и |  |
|  | оборудование; |  |  | водоотведения, |  | отопления, |  |
|  | использовать |  | различные | вентиляции | и | кондиционирования |  |
|  | информационные | источники | воздуха; |  |  |  |  |  |  |
|  | при | подборе | новых | требования к качеству материалов, |  |
|  | материалов и оборудования |  | используемых | при | монтаже | и |  |
|  |  |  |  |  |  | обслуживании |  | систем |  | и |  |
|  |  |  |  |  |  | оборудования | водоснабжения | и |  |
|  |  |  |  |  |  | водоотведения, |  | отопления, |  |
|  |  |  |  |  |  | вентиляции | и | кондиционирования |  |
|  |  |  |  |  |  | воздуха; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | назначение |  | каждого | вида |  |
|  |  |  |  |  |  | оборудования, основных деталей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы |  | 114 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение |  | 54 |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия |  | 60 |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

272

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объем | Коды компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем | обучающихся | в | формированию |  |
|  |  |  | часах | которых |  |
|  |  |  |  | способствует |  |
|  |  |  |  | элемент программы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Физико-химические свойства материалов | 12 |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| Тема 1.1 |  | 1. Основные физические свойства металлов и сплавов, применяемых для изготовления | 2 | ПК 1.3,1.5, |  |
| Физические | и | труб и воздуховодов. Внутреннее строение материалов. Основные химические свойства |  | ПК 2.1,2.3, |  |
| химические | свойства | материалов. Жаростойкость. Кислостойкость. Коррозионностойкость. |  | ПК 3.3 |  |
| материалов |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 1.2 |  | Содержание учебного материала |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| Механические | и | 1.Основные механические свойства материалов. Прочность. Пластичность. Упругость. | 2 | ПК 1.3,1.5, |  |
| технологические | Твердость. Усталость. Основные технологические свойства материалов. Испытание |  | ПК 2.1,2.3, |  |
| свойства материалов | материалов |  | ПК 3.3 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 1.3 |  | Содержание учебного материала |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| Основные | свойства | 1. Основные свойства металлов и сплавов. Металлы. Сплавы. Железо-углеродистые | 2 | ПК 1.3,1.5, |  |
| металлов и сплавов | сплавы |  | ПК 2.1,2.3, |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 3.3 |  |
|  |  |  |  | 273 |  |

|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 1.4 |  | Содержание учебного материала |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| Чугун и изделия | из |  |  |  | ПК 1.3,1.5, |  |
|  |  | 1.Свойства чугуна. Виды и применение. Ковкий чугун. Изделия из чугуна. Чугунные |  |  |  |
| него. |  |  |  | ПК 2.1,2.3, |  |
|  |  | напорные и безнапорные трубы, фасонные части. Чугунные секционные отопительные |  |  |  |
| Асбестоцементные, |  |  |  | ПК 3.3 |  |
|  |  | приборы и котлы |  |  |  |  |
| керамические, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Сталь и изделия из нее. Сортамент прокатных профилей. Стальные электросварные и |  |  |  |
| стеклянные материалы |  |  |  |  |
|  | бесшовные трубы. Сортамент труб, область | применения. Оцинкованные трубы. |  |  |  |
| и изделия из них |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Стальные трубы с наружным защитным антикоррозионным покрытием |  |  |  |
|  |  | 3. Латунь, медь, алюминий и сплавы и их характеристики. Трубы и отопительные |  |  |  |
|  |  | приборы из цветных металлов. Производство алюминия. |  |  |  |
|  |  | 4.Стеклянные материалы, их свойства, область | применения в санитарной технике. |  |  |  |
|  |  | Свойства керамических материалов. Область применения. Основные свойства асбеста, |  |  |  |
|  |  | его получение. Асбестоцементные напорные и безнапорные трубы и муфты. |  |  |  |
|  |  | Сортамент. Технические условия, область применения. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Изучение маркировки стали по химическому составу и | 2 |  |  |
|  |  | назначению» |  |  |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Изучение маркировок цветных металлов» | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Раздел 2 Конструкционные материалы, применяемые для изготовления труб | 14 |  |  |
| Тема 2.1. |  | Содержание учебного материала |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| Стальные трубы |  |  |  |  | ПК 1.3,1.5, |  |
|  |  | 1.Стальные трубы для подземных и внутренних газопроводов. Технические условия, | 10 |  |  |
|  |  |  |  | ПК 2.1,2.3, |  |
|  |  | сортамент. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПК 3.3 |  |
|  |  | 2.Требования к качеству стальных труб для среднего и высокого давления, |  |  |  |
|  |  | соединительные части. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 274 |  |

|  |  | 3.Трубы стальные для надземных газопроводов. Обозначения стальных труб в |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | технической и проектной документации. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Трубы с защитным антикоррозионным покрытием из полиэтилена, их технические |  |  |  |
|  |  | характеристики, сортамент, область применения |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |  |
|  |  | Практическое | занятие | «Изучение сортамента стальных труб и их | соединительных | 4 |  |  |
|  |  | частей» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Изучение сортамента стальных труб с защитным покрытием» | 4 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Тема 2.2. |  | Содержание учебного материала |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| Газопроводы | из | 1.Пластические массы, их свойства, состав и область применения. |  |  | ПК 1.3,1.5, |  |
| пластмассовых труб |  | 2.Пластические массы на основе термопластичных и термореактивных полимеров. | 4 | ПК 2.1,2.3, |  |
|  |  | 3.Пленочные материалы, их виды, способы получения и область применения. |  | ПК 3.3 |  |
|  |  | 4.Слоистые пластики; виды, способы получения и область применения. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |  |
|  |  | Практическое | занятие | « Изучение сортамента пластмассовых | труб в системе | 2 |  |  |
|  |  | газоснабжения» |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Раздел 3. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления средств крепления и деталей. | 10 |  |  |
| Вспомогательные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала |  | 6 | ОК 1-6,9,10 |  |
| Тема 3.1 |  | 1.Детали крепления воздухопроводов. Кронштейны. Хомуты. Траверсы. |  | ПК 1.3,1.5, |  |
| Сортовой, фасонный и | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 4 | ПК 2.1,2.3, |  |
| листовой прокат |  | Практическое занятие «Крепление трубопроводов и воздухопроводов» | 4 | ПК 3.3 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |

|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1-6,9,10 |  |
|  | 1.Детали крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем газоснабжения. |  | ПК 1.3,1.5, |  |
|  | 2.Крепежные детали общего назначения. |  | ПК 2.1,2.3, |  |
|  | 3.Соединительные детали из полиэтилена и поливинилхлорида, их технические |  | ПК 3.3 |  |
| Тема 3.2 | характеристики, сортамент, область применения. |  |  |  |
|  | 4.Применение вспомогательных материалов (уплотнительных, герметизирующих, |  |  |  |
| Детали крепления |  |  |  |  |
|  | энергосберегающих). |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие «Крепление трубопроводов и воздухопроводов» | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Раздел 4 Энергосберегающие материалы | 4 |  |  |
| Тема 4.1 | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1-6,9,10 |  |
| Теплоизоляционные | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ПК 1.3,1.5, |  |
| гидроизоляционные | Практическое занятие «Теплоизоляция и гидроизоляция трубопроводов в жилых и | 4 | ПК 2.1,2.3, |  |
| материалы | общественных зданиях» |  | ПК 3.3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Всего: |  | 114 |  |  |

276

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- рабочее место преподавателя,

- комплект учебно-методических пособий «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата».

- техническими средствами обучения: - плазменная панель, - интерактивная доска, - видео-проектор,

- мультимедийная доска,

- персональные компьютеры, - видеоматериалы,

- наглядные демонстрационные пособия.

Лаборатория «Материаловедения».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- рабочее место преподавателя,

- компьютер с комплектом мультимедийного оборудования;

- электронные обучающие программы;

- плакаты и баннеры;

- учебники и учебно-методическая литература;

- комплект лабораторного оборудования для определения технических характеристик материалов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Черепахин  А.А.  и  др.  Материаловедение:  учебник.  –  М.:

Академия,2014

- Соколова Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы. –

М.: Академия, 2013

277

3.2.2 Дополнительные источники:

  - Этус    А.Е.    "Материалы    и    изделия    в    санитарной

технике":Учебник для техникумов. -М.:,Стройиздат, 2011 - 261с.

  - Козлов  Ю.С.  "Материаловедение"-М.:  Стройиздат,  2011  -

325с.

  - Черепахин А.А. и др. Материаловедение. изд. КноРус. : 2011.

- 125с

  - Интернет-ресурсы: http://www.gazprom.ru/; http://www.gazovik-gaz.ru/;

278

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |  |  |  |  |  | Экспертное | наблюдение | и |
| Определять по внешним признакам | 90 ÷ 100 % правильных | оценивание | выполнения |
| и | маркировке | вид | и качество | ответов – | практических работ, |  |
| материалов и изделий |  |  |  | 5 (отлично) | Оценка в рамках текущего |
| Проверять | наличие | документов, |  | контроля |  | результатов |
| подтверждающих |  | качество |  | выполнения |  |  |
| материалов |  |  |  |  |  |  | 80 ÷ 89 % правильных | индивидуальных |  |
| Подбирать |  | материалы |  | и | ответов – | контрольных заданий, |  |
| оборудование |  |  |  |  |  | 4 (хорошо) | устный | индивидуальный |
| Использовать |  |  | различные |  | опрос, |  |  |  |
| информационные | источники | при | 70 ÷ 79% правильных | результатов | выполнения |
| подборе | новых | материалов | и | ответов – | самостоятельной работы. |  |
| оборудования |  |  |  |  |  | 3(удовлетворительно) | Текущий контроль в форме |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | защиты | практических | и |
| Знания: |  |  |  |  |  |  | менее 70% правильных | работ |  |  |  |
| Устройство систем и оборудования | ответов – | Письменный опрос в форме |
| и | эксплуатационные | требования | к | 2 | тестирования. |  |
| системам | водоснабжения |  | и | (неудовлетворительно) |  |  |  |  |
| водоотведения, |  |  | отопления, |  |  |  |  |  |
| вентиляции | и | кондиционирования |  |  |  |  |  |
| воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектность | оборудования | для |  |  |  |  |  |
| монтажа систем водоснабжения | и |  |  |  |  |  |
| водоотведения, |  |  | отопления, |  |  |  |  |  |
| вентиляции | и | кондиционирования |  |  |  |  |  |
| воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к качеству материалов, |  |  |  |  |  |
| используемых | при |  | монтаже | и |  |  |  |  |  |
| обслуживании |  | систем |  | и |  |  |  |  |  |
| оборудования | водоснабжения | и |  |  |  |  |  |
| водоотведения, |  |  | отопления, |  |  |  |  |  |
| вентиляции | и | кондиционирования |  |  |  |  |  |
| воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | каждого | вида |  |  |  |  |  |
| оборудования, основных деталей и |  |  |  |  |  |
| узлов системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

279

Приложение II.13

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05 Основы строительного производства»

2018г. г.

280

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 Основы строительного производства

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.05 Основы строительного производства является обязательной частью общепрофессионального цикла

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП.05 Основы строительного производства обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций

по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-1.5, 2.1-2.3,3.1ОК 1-6,9,10

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-1.5, 2.1- | определять | виды | зданий, их | виды строительных работ, их |  |
| 2.3,3.1 | назначение, | конструктивное | последовательность, | организацию |  |
| ОК 1-6, 9,10 | решение |  |  |  |  | производства и контроль качества |  |
|  | перечислять |  |  |  | виды | строительных работ |  |  |  |
|  | строительных работ, | называть | основы | монтажа | оборудования |  |
|  | последовательность | их | систем | вентиляции | и |  |
|  | выполнения, | давать | краткую | кондиционирования воздуха |  |  |
|  | характеристику |  |  |  | основы |  | строительного |  |
|  | объяснять |  | организацию | производства |  |  |  |
|  | производства строительных и | порядок | планирования | труда |  |
|  | монтажных работ |  |  | рабочих строителей |  |  |  |
|  | приводить |  |  |  | примеры | Методы контроля качества работ |  |
|  | организации | и | планирования |  |  |  |  |  |
|  | труда рабочих-строителей |  |  |  |  |  |
|  | перечислять |  |  |  | виды |  |  |  |  |  |
|  | стандартизации | и |  | контроля |  |  |  |  |  |
|  | качества строительных работ |  |  |  |  |  |
|  | составлять | замерные схемы |  |  |  |  |  |
|  | для изготовления | заготовок, |  |  |  |  |  |
|  | используя |  | нормативную |  |  |  |  |  |
|  | литературу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы |  | 132 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение |  | 116 |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия |  | 16 |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

282

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объе | Коды компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем |  | обучающихся |  |  |  |  | м в | формированию |  |
|  |  |  |  |  |  |  | часах | которых |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | способствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | элемент программы |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Тема 1. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 24 | ПК 1.1-1.5, 2.1-2.3,3.1 |  |
| Планирование | и | 1.Строительные генеральные планы. Размещение монтажных кранов. |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| подготовка |  | 2.Обеспечение строительства водой, теплом и электроэнергией. Временные здания. |  |  |  |
| строительного |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
| производства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие « Конструктивные схемы промышленных зданий» |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Тема 2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 |  |
| Организация |  | 1.Основные понятия и формы организации производства. Организация и |  | ОК 1-5,9,10 |  |
| материально- |  | планирование | материально-технического | обеспечения | монтажа | систем |  |  |  |
| технического |  | водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования | 4 |  |  |
| обеспечения |  | воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Управление производственно-технической комплектации. Организация работ по |  |  |  |
|  |  | оборудованию центральных заготовительных мастерских. |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Тема 3. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 |  |
| Организация | и | 1.Виды планов. Содержание производственно- экономического плана. |  | 4 | ОК 1-5,9,10 |  |
| планирование |  | 2.Оценка эффективности планируемых мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 283 |  |

| монтажа |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оборудования | и | Не предусмотрены |  |  |  |
| систем |  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
| теплогазоснабжения и | заданий) |  |  |  |
| вентиляции |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 4. |  |  | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 |  |
| Технология процессов | 1.Прокладка газопроводов. Прокладка тепловых сетей. Монтажные работы по |  | ОК 1-5,9,10 |  |
| монтажных работ | центральному отоплению. Монтажные работы по внутреннему газоснабжению. | 30 |  |  |
|  |  |  | 2.Монтажные работы по вентиляционным установкам и кондиционерам. Охрана |  |  |  |
|  |  |  | труда при производстве монтажных работ. |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие «Подбор такелажного и монтажного оборудования» |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  |  | заданий) |  |  |  |
|  |  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 5. |  |  | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 |  |
| Моделирование | 1.Организационно-технологические модели специализированного строительно- |  | ОК 1-5,9,10 |  |
| процессов |  | монтажного производства. | 20 |  |  |
|  |  |  | 2.Линейные модели. Методы организации работ. Организация поточного монтажа |  |  |  |
|  |  |  | систем ТГВ. Сетевые модели. |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрены |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  |  | заданий) |  |  |  |
|  |  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема | 6. | Основы | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 |  |
| организации |  | 1.Особенности санитарно-технического производства. Взаимоотношения | 40 | ОК 1-5,9,10 |  |
| строительного | субподрядных организаций с генподрядчиками и субподрядчиками. |  |  |  |
| производства |  | 2.Организация проектирования. Подготовка монтажа систем теплогазоснабжения. |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 284 |  |

|  | Практическое занятие Выполнение графической работы «Съёмные грузозахватные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приспособления для монтажа труб » |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |
|  | заданий) |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |
| Тема 7. Организация | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3,3.1 |
| управления | 1.Общие положения. Контроль качества продукции. Организация управления |  | ОК 1-5,9,10 |
| качеством | качеством. | 40 |  |
|  | 2.Сдача законченных объектов в эксплуатацию. |  |  |
|  | 3.Структура специализированной монтажной организации. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Не предусмотрены |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |
|  | заданий) |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего: |  | 132 |  |

285

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ строительного производства», оснащенного оборудованием

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды;

- плакаты;

- раздаточный материал

- техническими средствами обучения: - компьютер; - принтер; - сканер; - ксерокс;

- мультимедийное оборудование; - экран

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Степанов Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- Олейник П.П., Бродский В.И. Организация строительного производства: подготовка и производство строительно-монтажных работ.М:

МГСУ, 2014.

3.2.2 Дополнительные источники:

- Айрапетов Г.А. Строительные материалы: Учебно-справочное пособие – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2005

- Аханов В.С. Справочник строителя /В.С. Аханов, Г.А. Ткаченко. – 8-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2005

- Коротеев Д.В. Справочник мастера-строителя. — М.: Стройиздат, 1986

- Юхневский П. И. Строительные материалы и изделия: Учеб. пособие. – Мн.:Технопринт, 2004

- Стеапнов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с

286

обработкой дерева: учебник. – М.: Академия, 2006

- Чичерин И.И. Общестроительные работы: Учебн. для нач. проф. образования. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИРПО; Изд. цнтр Академия,2007

|  | 7. | СоколовГ.К. Технология и | организация | строительства: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| учебник для студ. СПО. – М.:Академия, 2008 |  |  |  |
|  | 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) |  |
|  |  | http://wearefeelgood.ru/liba/eBook-3-55.htmlОхранатрудав |
| . | строительстве |  |  |  |
|  |  | http://www.construction-technology.ru/ Технология и организация |
| . | строительных работ |  |  |  |
|  |  | http://www.skonline.ru/doc/681.html |  |  | СНиП | 3.01.01-85 |
| . | Организация строительного производства |  |

287

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  | Критерии оценки |  |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  |  |  | Владеет профессиональной | Оценка |  | решений |
| Виды строительных работ, их | терминологией |  |  | , | ситуационных задач |
| последовательность, |  |  | демонстрирует |  | знание | Тестирование |  |
| организацию | производства | и | строительных |  | работ, | Устный опрос |  |
| контроль качества строительных | объясняет |  |  |  |  | Практические занятия |
| работ; |  |  |  |  | последовательность |  | их | Ролевые игры |  |
|  |  |  |  |  | проведения, |  |  |  |  |  |  |
| Основы |  | строительного | Демонстрирует владение |  |  |  |  |
| производства, |  |  | монтажа | методами |  | организации |  |  |  |
| оборудования |  |  | систем | строительства, строительных |  |  |  |
| вентиляции |  |  |  | и | процессов и технологий; |  |  |  |  |
| кондиционирования воздуха. |  | Применяет | нормативную | и |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проектную документацию; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Называет |  | средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  | механизации |  |  | и |  |  |  |
|  |  |  |  |  | автоматизации строительных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  | Демонстрирует | способность | Проектная работа |
| Определять виды зданий, их | классифицировать | виды | Наблюдение | в |
| назначение, |  | конструктивное | зданий | , | назначение, | процессе практических |
| решение; |  |  |  |  | конструктивные решения; |  | занятий |  |  |
|  |  |  |  |  | Составляет технологическую | Оценка |  | решений |
|  |  |  |  |  | последовательность |  |  | ситуационных задач |
|  |  |  |  |  | возведения | зданий | всех |  |  |  |
|  |  |  |  |  | типов; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Определяет функциональное |  |  |  |
|  |  |  |  |  | назначение зданий. |  |  |  |  |  |
| Перечислять виды строительных | Способен | оценивать | виды, |  |  |  |
| работ, |  |  | называть | объем строительных работ и |  |  |  |
| последовательность |  | их | последовательность |  | их |  |  |  |
| выполнения, | давать | краткую | выполнения; |  |  |  |  |  |  |
| характеристику; |  |  |  | Дает | характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фундаментам, |  |  |  |  |  |  |
| Объяснять |  | организацию | Способен | составить | план |  |  |  |
| производства | строительных | и | производства | строительных |  |  |  |
| монтажных работ; |  |  | и монтажных работ |  |  |  |  |  |
| Приводить |  |  | примеры | Формулирует |  |  |  |  |  |  |
| организации | и | планирования | основные | сведения | по |  |  |  |
| труда рабочих-строителей; |  | организации труда рабочих. |  |  |  |
| Перечислять |  |  | виды | Применяет | нормативную | и |  |  |  |
| стандартизации | и | контроля | техническую документацию |  |  |  |
| качества строительных работ. |  | Применяет СНиПы, ГОСТы, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Читает |  | разделы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | инструкционно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |

|  |  | ­технологических карт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Составлять замерные схемы для | Демонстрирует | способность |  |
| изготовления | заготовок, | составлять замерные схемы |  |
| используя | нормативную | для изготовления заготовок, |  |
| литературу. |  | используя | нормативную |  |
|  |  | литературу |  |  |

289

Приложение II.14

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

2018г.

290

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная  дисциплина  ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и

аэродинамики

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 3.1 ОК 1-6,9,10

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  | Знания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 | определять | параметры при | режимы движения жидкости |  |
| ОК 1-6,9,10 | гидравлическом | расчете | гидравлический | и |
|  | воздуховодов |  |  | аэродинамический | расчет |
|  | определять | характеристики | воздуховодов |  |  |
|  | вентиляторов |  |  | виды и характеристики насосов и |
|  | производить |  |  | вентиляторов |  |  |
|  | аэродинамический | расчет | способы | теплопередачи | и |
|  | воздуховодов |  |  | теплообмена |  |  |

291

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 136 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 100 |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 36 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) |  |
| контрольная работа |  |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

292

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объем | Коды | компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и тем |  | обучающихся | в часах | формированию |  |
|  |  |  |  |  | которых | способствует |  |
|  |  |  |  |  | элемент программы |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Физические свойства жидкостей и газов | 20 |  |  |  |
| Тема 1.1 |  | Содержание учебного материала |  | ПК 3.1 |  |  |
| Основные | физические | 1.Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| свойства жидкости | сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость. Жидкость идеальная и |  |  |  |  |
|  |  | реальная, капельная и газообразная. Измерение вязкости и устройство |  |  |  |  |
|  |  | вискозиметра Энглера. Изменение вязкости от температуры и давления. |  |  |  |  |
|  |  | 2.Особые свойства воды. Гидростатическое давление. Понятие о |  |  |  |  |
|  |  | гидростатическом давлении и его свойствах. Учет и единицы измерения |  |  |  |  |
|  |  | гидростатического давления. Абсолютное, манометрическое давление и |  |  |  |  |
|  |  | вакуум. Классификация приборов, измеряющих давление, их устройство, |  |  |  |  |
|  |  | принцип действия |  |  |  |  |
|  |  | 3. Уравнения Эйлера. Виды давлений. |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Определение силы давления на плоские и |  |  |  |  |
|  |  | криволинейные поверхности» |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Решение задач на определение гидростатического |  |  |  |  |
|  |  | давления» |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается |  |  |  |  |
|  |  | тематика заданий) |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Раздел 2. Гидродинамика |  |  | 20 |  |  |  |
| Тема 2.1 |  | Содержание учебного материала |  | ПК 3.1 |  |  |
| Гидродинамика | 1 | Гидродинамика. Понятие о живом сечении, средней и истинной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
|  |  |  | скорости, расходе. Смоченный периметр и гидравлический радиус |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 293 |  |

|  |  | 2 | Уравнение Бернулли. | Уравнение Бернулли для элементарной струйки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | идеальной жидкости, установившегося потока реальной жидкости. |  |  |
|  |  |  | Геометрический и энергетический смысл уравнения. Применение в |  |  |
|  |  |  | технике. Уравнение Бернулли для газов |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается |  |  |
|  |  | тематика заданий) |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 2.2 |  | Содержание учебного материала |  | 20 |  |
| Движение | жидкостей и | 1 | Режимы движения жидкости. Виды движения жидкостей |  |  |  |
| газов по трубам | 2 | Потери напора (местные, | по длине). Статистический и динамический |  |  |
|  |  |  | напор. Потери части напора. Гидравлический и пьезометрический напор. |  |  |
|  |  |  | Внутреннее трение в жидкостях и газах. |  |  |  |
|  |  | 3 | Местные потери напора, истечение жидкости через | отверстия. |  |  |
|  |  |  | Истечение жидкости при постоянном и переменном напоре. |  |  |
|  |  |  | Коэффициенты сжатия струи, скорости и расхода при истечении через |  |  |
|  |  |  | отверстия в тонкой стенке |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Истечение жидкости через отверстия, через насадки. Коэффициенты |  |  |
|  |  |  | расхода скорости. Определение критического давления, критической |  |  |
|  |  |  | скорости и расхода при истечении газа из отверстия и насадок. |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Решение задач на определение режимов движения |  |  |
|  |  | жидкостей» |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается |  |  |
|  |  | тематика заданий) |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Раздел 3. Насосы и вентиляторы |  |  |  | 20 |  |
| Тема 3.1 |  | Содержание учебного материала |  |  | ПК 3.1 |
| Движение | жидкости. | 1 | Движение жидкости | в | трубах. Насосы. Виды насосов. | Принцип |  | ОК 1-6,9,10 |

294

| Насосы |  |  | действия. Центробежные насосы. Характеристики центробежных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | насосов. Уравнение Эйлера. Понятие о кавитации и осевом давлении |  |  |  |
|  |  | 2 | Поршневые и струйные насосы. Производительность, напор | и |  |  |
|  |  |  | потребляемая мощность. Насосы для перекачки сжиженных газов. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие « Режимы движения жидкости. Решение задач на |  |  |
|  |  | уравнение Бернулли.» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается |  |  |
|  |  | тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Раздел 4. Основы теплотехники |  | 20 | ПК 3.1 |
| Тема 4.1. |  | Содержание учебного материала |  |  | ОК 1-6,9,10 |
| Основы теплотехники |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Теплотехника. Основные понятия. Определение рабочего тела. Свойства |  |  |
|  |  |  | газа. Основные параметры состояния рабочего тела: удельное давление, |  |  |
|  |  |  | температура, удельный объем и их измерение. Понятие «идеальный газ». |  |  |
|  |  | 2 | Уравнение состояния газа. Теплоемкость. Основные законы идеальных |  |  |
|  |  |  | газов: закон Бойля – Мариотта, закон Гей – Люссака, закон Шарля. |  |  |
|  |  |  | Газовая постоянная . закон Авогадро |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Потери по длине . уравнение Бернулли» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается |  |  |
|  |  | тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 4.2 |  | Содержание учебного материала |  |  | ПК 3.1 |
| Первый | закон | 1 | Термодинамические процессы Первый закон термодинамики.. Понятие о |  | ОК 1-6,9,10 |
| термодинамики |  |  | теплоте и работе как о формах передачи энергии от одних тел к другим. |  |  |
|  |  |  | Обратимые и необратимые процессы. Аналитическое выражение |  |  |
|  |  |  | первого закона термодинамики, физический смысл |  |  |  |
|  |  | 2 | Термодинамические процессы. Цикл Карно. Теплоемкость газов: |  |  |

295

|  |  |  | массовая, объемная, мольная и связь между ними. Теплоемкость при |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | постоянном объеме и при постоянном давлении, связь между ними. |  |  |  |
|  |  |  | Истинная и средняя теплоемкость. Зависимость теплоемкости от |  |  |  |
|  |  |  | температуры. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Решения задач по уравнению Бернулли. Потери по |  |  |  |
|  |  | длине» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания. |  |  |  |
| Тема 4.3 |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
| Второй | закон | 1 | Второй закон термодинамики. Схематическое изображение прямого |  |  |  |
| термодинамики |  | произвольного цикла.. понятие о круговом процессе теплового |  |  |  |
|  |  |  | двигателя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Водяной пар. Его значение в теплотехнике. Водяной пар как реальный |  |  |  |
|  |  |  | газ. Процесс парообразования (испарение, кипение). Паросодержание и |  | ПК 3.1 |  |
|  |  |  | влагосодержание насыщенного пара. Определение параметров водяного |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
|  |  |  | пара различного состояния |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается |  |  |  |
|  |  | тематика заданий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Тема 4.4 |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 3.1 |  |
| Основные | положения | 1 | Теплопроводность. Теплообмен. Теория | теплообмена как | наука о |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| теории теплообмена |  | распространении | тепла. | Способы | распространения | тепла: |  |  |  |
|  |  |  | теплопроводность, конвективный теплообмен, лучистый теплообмен, их |  |  |  |
|  |  |  | краткая характеристика |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Коэффициент теплопроводности и его | значение для различных |  |  |  |
|  |  |  | материалов. Расчет лучистого теплообмена в топках котлов |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  |  | Практическая работа « Потери напора по длине. Местные потери» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 |  |

|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тематика заданий) |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы. |  |  |  |
| Раздел 5. | Аэродинамика |  |  |  | 34 |  |  |
| Тема 5.1 |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Основные | законы | 1 | Аэродинамика. Основные законы. Закон измерения состояния газов. |  |  |  |
| аэродинамики |  | Физические свойства воздуха. Влажный вохдух, параметры влажного |  |  |  |
|  |  |  | воздуха. |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Уравнение сохранения расхода. Гидравлический расчет воздуховодов |  |  |  |
|  |  |  | при малых и больших передачах давлений. |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Соединение трубопроводов. Соединение насосов |  |  |  |
|  |  | 4 | Аэродинамические расчеты воздуховодов и газопроводов |  | ПК 3.1 |  |
|  |  | 5 | Решение задач по соединению насосов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
|  |  | 6 | Расчет воздухопроводов |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Соединение трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Последовательное соединение трубопроводов. |  |  |  |
|  |  | Местные потери напора» |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается |  |  |  |
|  |  | тематика заданий) |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 5.2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Истечение воздуха через | 1 | Истечение газа через отверстия и насадки. Движение воздуха через |  |  |  |
| отверстия и насадки |  | отверстия и насадки. |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Силы давления на криволинейную поверхность Струйные течения газа. |  | ПК 3.1 |  |
|  |  |  | Ламинарный и турбулентный режимы | движения воздушной струи. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
|  |  |  | Основные сведения о воздушных струях |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Практические занятия «Решение задач на режимы движения жидкости» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся | (при наличии указывается |  |  |  |

297

|  | тематика заданий) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |
| Промежуточная аттестация по дисциплине – дифференцированный зачет | 2 |  |
| Всего | 136 |  |

298

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики», оснащенной оборудованием:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды (лаборатория «Гидростатика, кинематика и динамика жидкости», лаборатория «Аэродинамика»);

- плакаты;

- раздаточный материал

  - техническими средствами обучения:

- компьютер;

- принтер;

- сканер;

- ксерокс;

- мультимедийное оборудование;

- экран

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Стесин С.П, Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах решения задач / Под ред. Стесина С.П. (2-е изд., стер.) учеб. Пособие,2013

- Исаев Ю.М. Гидравлика и гидропневмопривод (5-е изд., стер.) учебник,2016

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- http://www.techgidravlika.ru/

- http://www.gurauto.ru/

- http://mosgruz.net/

- http://jpegator.com/

- http://www.zadachina5.info/

3.2.3 Дополнительные источники:

299

- Сибикин  Ю.Д.  Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование

воздуха: учеб. пособие для сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – М.:

Академия, 2006. – 304 с.

- Слесарь-сантехник  /  сост.  В.А.  Барановский,  Н.В.  Юркин.  –

Минск: Современная школа, 2009. – 288 с.

- Фокин С.В. Сантехнические работы / С.В. Фокин. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 464 с.

- Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. / С.В. Фокин. – М.: ИНФРА – М, 2012. – 368 с.

300

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  | Критерии оценки |  |  |  | Формы | и | методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оценки |  |  |
| Знания: |  |  |  | Показывает высокий уровень | Оценка |  | решений |
| Режимы движения жидкости; |  | знания | основных | понятий, | ситуационных задач |
| Гидравлический |  | и | принципов | и | законов | в | Тестирование |  |
| аэродинамический | расчет | области |  |  | гидравлики, | Устный опрос |  |
| воздуховодов; |  |  | теплотехники |  |  | и | Практические занятия |
| Виды и характеристики насосов | аэродинамики |  | систем | Ролевые игры |  |
| и вентиляторов; |  |  | вентиляции |  |  |  | и |  |  |  |
| Способы | теплопередачи | и | кондиционирования; |  |  |  |  |
| теплообмена. |  |  | Перечисляет |  | виды | и |  |  |  |
|  |  |  |  | характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вентиляторов: |  |  |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  | Производит | гидравлический | Проектная работа |
| Определять | параметры | при | расчет |  |  | параметров | Наблюдение | в |
| гидравлическом | расчете | воздуховодов с |  | помощью | процессе практических |
| воздуховодов; |  |  | специализированных |  | занятий |  |  |
|  |  |  |  | программ; |  |  |  |  | Оценка |  | решений |
| Определять | характеристики | Подбирает | вентиляционное | ситуационных задач |
| вентиляторов; |  |  | оборудование |  | согласно |  |  |  |
|  |  |  |  | заданию; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Точно | дает | характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | системам и оборудованию; |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверяет |  |  | мощность |  |  |  |
|  |  |  |  | электродвигателя. |  |  |  |  |  |
| Производить | аэродинамический | Производит |  |  |  |  |  |  |  |
| расчет воздуховодов. |  |  | аэродинамический | расчет |  |  |  |
|  |  |  |  | воздуховодов, | дает | им |  |  |  |
|  |  |  |  | характеристики |  |  |  |  |  |  |

301

Приложение I1.15

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Основы геодезии»

2018г.

302

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Основы геодезии

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.07 Основы геодезии является обязательной

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП. ОП.07 Основы геодезии обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 3.1 ОК 1-6,9,10

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  | Знания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |
| ПК 3.1 | читать разбивочный чертеж; | основные | геодезические |
|  | - | использовать | мерный | определения; |  |
| ОК 1-6, 9,10 | комплект | для измерения длин | - типы и устройство основных |
|  | линий, | теодолит | для | геодезических приборов, методику |
|  | измерения углов, нивелир для | выполнения разбивочных работ; |
|  | измерения превышений; | -определение | прямоугольных |
|  | - | решать | простейшие | задачи | координат |  |
|  | детальных разбивочных работ; |  |  |
|  | - проводить пробные измерения |  |  |

303

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы |  | 54 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение |  | 28 |
| лабораторные работы |  | 4 |
| практические занятия |  | 20 |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

304

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем | Коды компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем |  | в часах | формированию |  |
|  |  |  |  | которых |  |
|  |  |  |  | способствует |  |
|  |  |  |  | элемент программы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Работа с топографическими планами | 20 |  |  |
| Тема 1.1. | Содержание учебного материала |  | ПК 3.1 |  |
| Масштабы. | 1.Предмет и задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли. Физическая |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| Картографическ | поверхность земли, уровенная поверхность. Геоид, эллипсоид вращения и его параметры. |  |  |  |
| ие | условные | 2.Понятие о прямоугольной системе координат, используемой в геодезической практике | 8 |  |  |
| знаки |  | 3.Масштабы. Виды. Точность масштаба. Определение масштаба. Формы записи масштаба |  |  |  |
|  |  | на планах. Масштабы: численный, линейный, поперечный; точность масштаба. |  |  |  |
|  |  | 4.Государственный масштабный ряд. Классификация картографических условных знаков: |  |  |  |
|  |  | контурные, линейные, внемасштабные. Поясняющие условные знаки. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Решение задач на масштабы. Пользование поперечным масштабом» | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Условные знаки топографического плана» | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 1.2. | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Рельеф |  | 1.Рельеф и его изображение на топографических планах. Определение термина «рельеф |  |  |  |
| местности и его | местности». Основные формы рельефа и их элементы. | 4 |  |  |
| изображение на | 2.Методы изображения основных форм рельефа: метод горизонталей. Высота сечения рельефа, |  | ПК 3.1 |  |
| топографически | заложение. Уклон. Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| х |  | горизонталями; уклонов линий. |  |  |  |
| планах |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Чтение рельефа по плану Вычисление уклонов линий. Построение | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 305 |  |

|  |  | профиля по линии, заданной на топографическом плане. Построение на карте линии заданного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уклона» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 1.3. |  | Содержание учебного материала |  | ПК 3.1 |  |
| Ориентирование | 1.Ориентирование линий местности. Понятие об ориентировании направлений. Истинный |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| направлений | и магнитные азимуты, склонение магнитной стрелки. | 4 |  |  |
|  |  | 2. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Понятие «дирекционный угол». Сближение меридианов. |  |  |  |
|  |  | Методика определения по карте дирекционных углов, географических азимутов |  |  |  |
|  |  | направлений. Формула передачи дирекционных углов. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Определение ориентирных углов линий по планам и картам Решение |  |  |  |
|  |  | задач на зависимость между ориентирными углами линий, по передаче дирекционного угла. | 2 |  |  |
|  |  | Определение дирекционных углов и географических азимутов заданных направлений. |  |  |  |
|  |  | Вычисление магнитных азимутов» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 1.4. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Определение | 1.Определение прямоугольных координат. Сущность прямой и обратной геодезических |  |  |  |
| прямоугольных | задач. Алгоритм решения задач. | 4 |  |  |
| координат |  | 2.Оцифровка сетки плоских прямоугольных координат на топографических планах и картах. |  |  |  |
| точек, заданных | Схема определения прямоугольных координат заданной точки. |  | ПК 3.1 |  |
| на | карте. | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | ОК 1-6,9,10 |  |
| Прямая | и |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Сущность прямой и обратной задачи» | 2 |  |  |
| обратная |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
| геодезические | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| задачи |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Геодезические измерения | 14 |  |  |
| Тема 2.1 |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 3.1 |  |
| Сущность |  | 1.Геодезические измерения. Виды. Линейные измерения. Измерение как процесс |  | ОК 1-6,9,10 |  |

306

| измерений. | сравнения одной величины с величиной того же ряда, принятой за единицу измерения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Классификация | 2.Виды измерений: непосредственные, необходимые, дополнительные, равноточные, |  |  |  |
| измерений | неравноточные. Погрешность результатов измерений. Факторы и условия измерений. |  |  |  |
|  | Количественные характеристики точности измерений. |  |  |  |
|  | 3.Введение поправок. Решение задач |  |  |  |
|  | 4.Понятие об основных методах линейных измерений/Метод непосредственного измерения линий. |  |  |  |
|  | ГОСТ на мерные ленты и рулетки. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. |  |  |  |
|  | Точность измерений. Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон |  |  |  |
|  | линий. Контроль линейных измерений. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Не предусмотрены |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 2.2. | Содержание учебного материала |  | ПК 3.1 |  |
| Угловые | 1.Угловые измерения. Принцип измерения горизонтального угла и схема устройства теодолита. |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| измерения | ГОСТ на теодолиты. Устройство теодолита типа ТЗО: характеристика кругов, назначение и |  |  |  |
|  | устройство цилиндрического уровня, зрительная труба, сетка нитей. Характеристики отсчетного |  |  |  |
|  | приспособления. |  |  |  |
|  | 2.Правила обращения с теодолитом. Определение расстояний по нитяному дальномеру | 6 |  |  |
|  | теодолита. Порядок работы при измерении горизонтального угла полным приемом: |  |  |  |
|  | последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал; полевой контроль измерений. |  |  |  |
|  | Принцип и порядок измерения вертикального угла. Понятие «место нуля». Запись в журнал. |  |  |  |
|  | Формулы вычисления вертикального угла. Полевой контроль. |  |  |  |
|  | 3.Поверки. Юстировка теодолита. Установки теодолита в рабочее положение |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие «Изучение теодолита 2Т-30. Поверки. |  |  |  |
|  | Изучение теодолита типа ТЗО. Отработка правил обращения с теодолитом: техника наведения, | 2 |  |  |
|  | снятия отсчета. Пробные измерения. Поверки теодолита» |  |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Поверки теодолита 2Т-30. контроль. Измерение вертикального угла | 2 |  |  |
|  | по нескольким направлениям. Запись в журнал результатов наблюдений, вычисление углов, |  |  |  |
|  |  | 307 |  |

|  | контроль» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 3.1 |  |
| Геометрическое | 1.Геометрическое нивелирование. Классификация нивелирования. | Принцип | и | способы |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| нивелирование | геометрического нивелирования. Принципиальная схема устройства | нивелира | с | уровнем |  |  |  |
|  | (основное геометрическое условие). ГОСТ на нивелиры. Устройство нивелира | типа НЗ. | 6 |  |  |
|  | Нивелирный комплект. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Принципиальная схема устройства нивелира с компенсатором типа Н10КЛ. Поверки нивелиров. |  |  |  |
|  | Порядок работы по определению превышений. |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторное занятие «Изучение и поверки нивелира Н-3» |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Опорные геодезические сети и съемки |  |  |  | 10 |  |  |
| Тема 3.1. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
| Общие | 1.Общие сведения о геодезических сетях. Назначение. Виды. | Методы | построений. | 2 |  |  |
| сведения | Геодезические сети как необходимый элемент выполнения геодезических съемок и |  |  |  |
|  | обеспечения строительных работ. |  |  |  |  | ПК 3.1 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
|  | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
| Назначения, | 1.Теодолитный ход как простейший метод построения плановой опоры для выполнения |  |  |  |
| виды | геодезических съемок и для выноса проекта в натуру. Замкнутый | и разомкнутый виды |  | ПК 3.1 |  |
| теодолитных | теодолитных ходов. |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| ходов. Порядок | 2.Состав полевых работ при проложении теодолитного хода: рекогносцировка и простейшие |  |  |  |
| полевых работ | методы закрепления рекогносцируемых точек, угловых и линейных измерения. Полевой контроль. |  |  |  |
| при проложении | Обработка журналов полевых измерений. Исполнительная съемка теодолитного хода |  |  |  |  |

308

| теодолитных |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ходов |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Ведомость вычисления координат точек теодолитного хода» | 2 |  |  |
|  |  | Практическое занятие «Построение схемы теодолитного хода Нанесение точек теодолитного | 2 |  |  |
|  |  | хода на план» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 3.3. |  | Содержание учебного материала |  | ПК 3.1 |  |
| Понятие | о | 1.Понятие о тахеометрической съемке. Сущность и приборы, применяемые при съемке. |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| тахеометрическ | Формулы тригонометрического нивелирования. Планово-высотное обоснование при |  |  |  |
| ой съемке |  | тахеометрической съемке. ГОСТ на тахеометры. | 2 |  |  |
|  |  | 2.Технические требования по съемке, объекты и методы съемки контуров ситуации, |  |  |  |
|  |  | методика составления абриса. Последовательность полевых работ. Состав камеральных |  |  |  |
|  |  | работ: обработка журнала тахеометрической съемки, порядок составления плана по |  |  |  |
|  |  | результатам тахеометрической съемки. Методы интерполирования горизонталей |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Раздел 4. Геодезические работы при трассировании трубопроводов | 8 |  |  |
| Тема 4.1. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Изыскания | при | 1.Изыскания при проектировании и строительстве подземных коммуникаций Понятие о |  |  |  |
| проектировании | стадиях проектирования и об инженерных изысканиях для строительства. Основные положения |  |  |  |
| и строительстве | СНиП 11-02-96. Подразделения трубопроводов по техническому назначению. | 8 | ПК 3.1 |  |
| подземных |  | 2.Напорные и самотечные трубопроводы; магистральные и подводящие. Схемы и элементы, |  |  |  |
|  |  |  |  | ОК 1-6,9,10 |  |
| коммуникаций | устройство газопроводных сетей и головных сооружений. Пространственное положение |  |  |  |
|  |  | трубопроводов. Переходы над железнодорожными и автомобильными дорогами, через водные |  |  |  |
|  |  | преграды. |  |  |  |
|  |  | 3.Технические условия и нормы проектирования: устройство и размещение, условия и глубина |  |  |  |
|  |  | укладки газопроводов. Увязка взаимного расположения трубопроводов в поперечном сечении |  |  |  |
|  |  |  |  | 309 |  |

|  | проездов. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.Нивелирование поверхностей и площадок под строительство. | Нивелирование трассы. |  |  |  |
|  | Порядок работы на станции. Горизонт прибора. Полевой контроль результатов |  |  |  |
|  | нивелирования. Порядок обработки результатов нивелирования |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |  |
|  | Практическое занятие «Вычисление превышений. Обработка | журнала технического | 2 |  |  |
|  | нивелирования» |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие «Построение плана в горизонталях по отметкам вершин квадратов. | 2 |  |  |
|  | Составление проекта вертикальной планировки» |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Всего |  | 54 |  |  |

310

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет – «Основ геодезии», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

  - техническими средствами обучения:

- компьютер

- мультимедийное оборудование

- приборы (теодолиты, нивелиры, тахеометры, дальномеры, рулетки)

- сканер

- принтер

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

  - Кузнецов, О. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] / О.Ф. Кузнецов. - Оренбург: ФНБОУ ВПО "ОГУ", 2013. - 353 с.

    - Чернявский, С. М. Инженерная геодезия (часть 2) [Электронный

ресурс]: учеб. пособие для студентов специальности 08.04.01 и для направления подготовки 08.03.01 / С. М. Чернявский; ВятГУ, ФСА, каф. СП.

– Киров: [б. и.], 2015. – 107 с.

  - Чернявский, Сергей Михайлович. Лабораторные работы по инженерной геодезии: учебно-метод. пособие / С. М. Чернявский; ВятГУ,

ФСА, каф. СП. - Киров: [б. и.], 2012. - 54 с.

3.2.2 Дополнительные источники:

- Чернявский, Сергей Михайлович. Задачи и вопросы по курсу "Инженерная геодезия»: учеб. пособие для самостоят. занятий по дисциплине "Инженерная геодезия" / С. М. Чернявский; ВятГУ, ФСА, каф. СП. - Киров: [б. и.], 2012. - 73 с.

- Чернявский, Сергей Михайлович. Учебно-полевая практика по инженерной геодезии: учеб. пособие: для студентов специальностей 270102, 270105 / С. М. Чернявский; ВятГУ, ФСА, каф. СП. - Киров: [б. и.], 2011. - 147 с. : ил.

311

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90 ÷ 100 % правильных |  |  |  |  |
|  |  |  | ответов – |  |  |  |  |  |
| Умения: |  |  | 5 (отлично) |  |  |  |  |  |
| 1.Читать | разбивочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чертеж |  |  | 80 | ÷ | 89 % | правильных | Устный опрос |  |  |  |
| 2.Использовать мерный |  |  |  |  | Письменный опрос |  |  |
|  | ответов – |  |  |  |  |
| комплект | для измерения |  |  | Выполнение | практических |  |
|  |  | 4 (хорошо) |  |  |  |  |
| длин линий, теодолит для |  |  | работ | Наблюдение |  |
| измерения | углов, | 70 | ÷ | 79% | правильных | преподавателя | за | работой |  |
| нивелир | для | измерения |  |  |  |  | обучающихся | и | проверка |  |
|  |  |  | ответов – |  |  |  |  |  |
| превышений |  |  |  | результата практических работ |  |
|  |  | 3(удовлетворительно) |  |  |
| 3.Решать |  | простейшие |  | Анализ |  |  |  |
| задачи |  | детальных | менее | 70% | правильных |  |  |  |  |
| разбивочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответов – |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 (не удовлетворительно) |  |  |  |  |
| Знания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основные |  |  |  |  |  | Устный опрос |  |  |  |
| геодезические |  |  |  |  | Письменный опрос |  |  |
| определения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Типы | и | устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основных | геодезических |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приборов, |  | методику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнения разбивочных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |  |

312

Приложение II.16

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности»

2018г.

313

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная	дисциплина	ОП.08	Информационные	технологии	в

профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная	дисциплина	ОП.08	Информационные	технологии	в

профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-3.3,ОК 1- 6, 9,10,11

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  | Знания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-3.3 | использовать |  | прикладное | основные |  |  | понятия |
| ОК 1-6, 9,10 | программное |  | обеспечение | автоматизированной | обработки |
|  | (текстовые | и | графические | информации, общий состав и |
|  | редакторы, |  | электронные | структуру |  | электронно- |
|  | таблицы, | информационно- | вычислительных | машин | и |
|  | поисковые системы); | вычислительных систем; |  |
|  | использовать |  | системы | базовые | системные | программные |
|  | автоматизированного | продукты | и | пакеты | прикладных |
|  | проектирования | ля | программ; |  |  |  |
|  | выполнения |  | чертежей | состав, функции и возможности |
|  | различного уровня сложности | использования информационных и |
|  |  |  |  | телекоммуникационных |  |
|  |  |  |  | технологий | в профессиональной |
|  |  |  |  | деятельности; |  |  |
|  |  |  |  | технология поиска информации; |  |
|  |  |  |  | основные понятия, классификацию |
|  |  |  |  | и назначение САПР |  |  |

314

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | часов |  |
| Объем образовательной программы |  | 50 |  |
| в том числе: |  |  |
| теоретическое обучение |  | 8 |  |
| лабораторные работы |  |  |  |
| практические занятия |  | 40 |  |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |  |
| специальностей) |  |  |  |
| контрольная работа |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |

315

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование |  | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная | Объем | Коды | компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем |  | работа обучающегося | в часах | формированию которых |  |
|  |  |  |  |  | способствует | элемент |  |
|  |  |  |  |  | программы |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Информационные процессы и информационное общество. Технология обработки | 10 |  |  |  |  |
| информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема | 1.1. | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-3.3 |  |  |  |
| Аппаратное | и | 1. | Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем. |  | ОК 1- 6, |  |  |  |
| программное |  |  |  |  | 9,10,11 |  |  |  |
|  |  | 2. | Программное обеспечение (ПО) вычислительной техники. |  |  |  |  |  |
| обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Классификация и структура ПО. |  |  |  |  |  |
| вычислительной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
| техники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Текстовый | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1-3.3 |  |  |  |
| редактор Word. |  |  |  | ОК 1- 6, |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,10,11 |  |  |  |
|  |  | 1. | Практическое занятие «Создание макета документа с элементами текста, | 2 |  |  |  |  |
|  |  | рисунка, таблицы» |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Практическое занятие «Создание оглавления» | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Практическое занятие «Работа с рисунками, рисованным объектом, | 2 |  |  |  |  |
|  |  | колонтитулами, сносками и т.д. встроенными объектами» |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Практическое занятие «Создание математических формул» | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Рабочее место специалиста и использование информации для решения профессиональных | 22 |  |  |  |  |
| задач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.1-3.3 |  |  |  |
| Программное |  | 1. | Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных |  | ОК 1- 6, |  |  |  |
| обеспечение ИТ | в | систем. Назначение, состав и принципы автоматизированных систем. |  | 9,10,11 |  |  |  |
| профессиональной | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 316 |  |

| деятельности. |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Табличный | Содержание учебного материала |  | 10 | ПК 1.1-3.3 |  |
| редакторExcelв | 1. Изучение правила и порядок использования информации для решения задач |  | ОК 1- 6, |  |
| решении |  | профессиональной деятельности |  |  | 9,10,11 |  |
| экономических задач | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие«Создание моделей | экономической деятельности | 2 |  |  |
|  |  | предприятия» |  |  |  |  |
|  |  | 2. Практическое занятие «Решение экономических задач» | 2 |  |  |
|  |  | 3. Практическое занятие «Статистические функции для целей прогнозирования» | 2 |  |  |
|  |  | 4. Практическое занятие «Логические функции» |  | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |
| Тема | 2.3. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |  |
| Компьютерные сети |  |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 1.1-3.3 |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Работа с Outlook (выбор конфигурации)» | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК 1- 6, |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,10,11 |  |
| Тема | 2.4. | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1-3.3 |  |
| Возможности | сети | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ОК 1- 6, |  |
| Internet. |  | 1.Практическое занятие «Работа с электронной почтой» | 2 | 9,10,11 |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Информационно-поисковая работа (сайты ). Анализ | 2 |  |  |
|  |  | сайтов» |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Программа | Содержание учебного материала |  | 4 | ПК 1.1-3.3 |  |
| подготовки |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ОК 1- 6, |  |
| презентаций | Power | 1.Практическое занятие «Создание презентации, | использование шаблонов. | 2 | 9,10,11 |  |
| Point. |  | Режимы просмотра. Вставка рисунков, объектов, отдельных слайдов» |  |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Оформление презентации, работа с цветовой палитрой | 2 |  |  |
|  |  | слайда, с использованием параметров текста, цвета. Создание собственного |  |  |  |
|  |  | дизайна» |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 317 |  |

| Раздел 3. Информационная система и ее место в профессиональной деятельности | 16 |  |
| --- | --- | --- |
| Тема 3.1. | Структура | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ПК 1.1-3.3 |
| информационных | 1. Понятие информационной системы и ее место в профессиональной |  | ОК 1- 6, |
| систем. | Методы и | деятельности Структура информационных | систем | и их классификация. Методы |  | 9,10,11 |
| средства | защиты | и средства защиты информационных | систем. | Понятие информационной |  |  |
| информационных | безопасности и ее значение в профессиональной деятельности |  |  |
| систем |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 3.2. |  | Содержание учебного материала |  |  | 4 | ПК 1.1-3.3 |
| Программа Access | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ОК 1- 6, |
|  |  | 1.Практическое занятие «Создание таблиц» |  |  | 1 | 9,10,11 |
|  |  | 2.Практическое занятие «Создание форм и отчетов» | 1 |  |
|  |  | 3.Практическое занятие «Создание запросов» |  | 1 |  |
|  |  | 4. Практическое занятие «Создание базы данных» |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема | 3.3. | Содержание учебного материала |  |  | 4 | ПК 1.1-3.3 |
| Графические | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 | ОК 1- 6, |
| редакторы | 1.Практическое занятие «Использование графических примитивов в Corel Draw» | 2 | 9,10,11 |
|  |  | 2.Практическое занятие «Создание векторных изображений» | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |
| Тема 3.4. | Знакомство | Содержание учебного материала |  |  |  | ПК 1.1-3.3 |
| с | элементами | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 | ОК 1- 6, |
| системы САПР | 1.Практическое занятие «Способы указания точки и команды редактирования | 2 | 9,10,11 |
|  |  | в AutoCAD» |  |  |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Способы редактирования свойств и создание слоев в | 2 |  |
|  |  | AutoCAD» |  |  |  |  |
|  |  | 3.Практическое занятие «Создание чертежа отопительно-вентиляционной | 2 |  |
|  |  | установки» |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |
| Всего |  |  |  |  | 50 |  |

318

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Информационных технологий, оснащенного оборудованием

посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя;

- стенды;

- плакаты;

- раздаточный материал

  - техническими средствами обучения:

- компьютер;

- принтер;

- сканер;

- ксерокс;

- мультимедийное оборудование;

- экран

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учеб. Пособие для сред.проф.образования/ Елена Викторовна Михеева. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013.-384с.

- Информатика: Учебник.-3-е перер.изд. / Под ред. проф. Н.В. Макаровой.-М.: Финансы и статистика, 2014.-786с.

- Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник для 11 классов / Н.Д. Угринович. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2014.-320с.

3.2.2 Дополнительные источники:

- Информатика: Учеб. Пособие для студентов сред. проф.образования / Е.А. Колмыкова, И.А. Кумского. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.-416с.

- Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер: Учебный курс.- 4-е изд., доп. и перераб./ Худож.-оформитель А.С. Юхтман. – Харьков: Фолио, 2012. -519с.

- Резников Ф.Н. Компьютер с нуля!: Учебное пособие. – М.: Лучшие книги, 2012-384с.

- Фигурнов В.Э. IBM для пользователя. Изд.6-е, перер. и дополнение. – М.: ИНФРА – М, 2014.-432.

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. Форма доступа: http:// www.teachvideo.ru

- Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info

- Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php

- Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www.computer-museum.ru/index.php

- Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. Форма доступа: http://www.klyaksa.net

- Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http://www.metod-kopilka.ru

320

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использовать |  | прикладное | 90 ÷ 100 % правильных |  |  |  |
| программное обеспечение (текстовые | ответов – |  |  |  |  |
| и | графические | редакторы, | 5 (отлично) |  |  |  |  |
| электронные |  | таблицы, |  |  |  |  |  |
| информационно-поисковые системы) |  |  |  |  |  |  |
| Использовать |  | системы | 80 ÷ 89 % правильных | Текущий контроль: |  |
| автоматизированного проектирования | ответов – |  | Наблюдение |  |  |
| ля | выполнения | чертежей различного | 4 (хорошо) |  | преподавателя | за |
| уровня сложности |  |  |  |  | работой обучающихся и |
|  |  |  |  |  |  | 70 ÷ 79% | правильных | проверка | результата |
|  |  |  |  |  |  | ответов – |  | практических |  | и |
|  |  |  |  |  |  | 3(удовлетворительно) | лабораторных работ |  |
|  |  |  |  |  |  | менее 70% правильных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ответов – |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | (не |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | удовлетворительно) |  |  |  |
| Знания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные |  |  | понятия | 90 ÷ 100 % правильных |  |  |  |
| автоматизированной | обработки | ответов – |  |  |  |  |
| информации,общийсостави | 5 (отлично) |  |  |  |  |
| структуру |  |  | электронно- |  |  |  |  |  |
| вычислительных | машин | и |  |  |  |  |  |
| вычислительных систем |  | 80 ÷ 89 % правильных |  |  |  |
| Базовые | системные | программные | ответов – |  |  |  |  |
| продукты | и | пакеты | прикладных | 4 (хорошо) |  | Текущий контроль: |  |
| программ |  |  |  |  |  |  | Тестирование |  |  |
| Состав, функции и возможности | 70 ÷ 79% | правильных | Устные опросы |  |
| использования | информационных | и | ответов – |  |  |  |  |
| телекоммуникационных технологий в | 3(удовлетворительно) |  |  |  |
| профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Технология поиска информации |  | менее 70% правильных |  |  |  |
| Основные понятия, классификацию и | ответов – |  |  |  |  |
| назначение САПР |  |  | 2 | (не |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | удовлетворительно) |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета |  |

321

Приложение II.17

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

2018г.

322

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Правовое обеспечение

профессиональной деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная	дисциплина	ОП.09	Правовое	обеспечение

профессиональной деятельности

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная	дисциплина	ОП.09	Правовое	обеспечение

профессиональной деятельности

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.6,ОК 1-6,9,11

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  | Знания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |
| ПК 1.6, | защищать | свои | права в | права и обязанности работников в |
| ОК 1-6,9,11 | соответствии | с | трудовым | сфере | профессиональной |
|  | законодательством; применять | деятельности; | законодательные акты |
|  | законы | по | защите | и другие нормативные документы, |
|  | интеллектуальной |  | регулирующие | правоотношения в |
|  | собственности; |  | процессе | профессиональной |
|  |  |  |  | деятельности |  |

323

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | часов |  |
| Объем образовательной программы |  | 32 |  |
| в том числе: |  |  |
| теоретическое обучение |  | 20 |  |
| лабораторные работы |  |  |  |
| практические занятия |  | 10 |  |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |  |
| специальностей) |  |  |  |
| контрольная работа |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |

324

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объем | Коды | компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем |  | обучающихся |  |  |  |  | в часах | формированию которых |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | способствует | элемент |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | программы |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Правовое регулирование производственных отношений |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 1-6,9,11 |  |  |  |
| Тема | 1.1 Правовое |  |  |  |  |  |  | ПК 1.6 |  |  |  |
| положение субъектов | 1.Понятие предпринимательской деятельности с позиции действующего |  |  |  |  |  |
| предпринимательско | законодательства |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| й | деятельности. | 2.Виды субъектов предпринимательской деятельности и их правовые |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный |  | особенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предприниматель | и | 3.Порядок | регистрации | индивидуального | предпринимателя, | его |  |  |  |  |  |
| его правовой статус |  | правоспособность, ответственность, правовые основы прекращения деятельности. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие «Подготовка документов для регистрации в качестве |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индивидуального предпринимателя. Определение вида ответственности за |  |  |  |  |  |
|  |  |  | незаконную предпринимательскую деятельность». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема | 1. | 2. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация |  | 1.Юридическое лицо: понятие, признаки, порядок | регистрации, способы и |  | ОК 1-6,9,11 |  |  |  |
| правовой |  | правовые последствия ликвидации.(включая банкротство) |  | 4 | ПК 1.6 |  |  |  |
| деятельности |  | 2.Организационно-правовые формы юридического лица. Ответственность |  |  |  |  |  |
| юридического лица, | юридического лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| банкротство |  | 3.Хозяйственные споры, их виды и порядок их рассмотрения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие «Оформление учредительных документов юридического. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |

|  |  |  | лица» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Труд и социальная защита |  |  | 20 |  |  |
| Тема | 2.1 | Трудовой | Содержание учебного материала |  |  | 4 | ОК 1-6,9,11 |  |
| кодекс как источник |  |  |  |  | ПК 1.6 |  |
|  | 1.Трудовые правоотношения: понятие, | виды, порядок | возникновения и |  |  |  |
| трудового |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | регулирования, субъекты, в соответствии с ТК РФ |  |  |  |  |
| законодательства |  |  |  |  |  |
|  | 2.Понятие субъекта трудовых правоотношений, и порядок защиты его прав. |  |  |  |
| Субъекты | трудовых |  |  |  |  |
|  |  | 3.Трудовой договор : содержание, заключение, оформление, | расторжение Права и |  |  |  |
| правоотношений |  |  |  |  |  |
|  | обязанности сторон по договору. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Понятие рабочего времени, его виды и правовое регулирование. |  |  |  |
|  |  |  | 5.Понятие времени отдыха, его виды и правовое регулирование. |  |  |  |
|  |  |  | 6.Оплата труда по трудовому законодательству: понятие, формы, порядок |  |  |  |
|  |  |  | выплаты. Ответственность |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  |  | Практическое занятие «Составление трудового договора» |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2 | Понятие и | Содержание учебного материала |  |  | 2 | ОК 1-6,9,11 |  |
| формы занятости | 1.Понятие и формы занятости. Безработные и их правовой статус. |  | ПК 1.6 |  |
|  |  |  | 2.Социальная поддержка безработных и | правовые основы государственного |  |  |  |
|  |  |  | содействия трудоустройству |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрены |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
| Тема | 2.3 | Трудовой | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 1-6,9,11 |  |
| договор | : | 1.Трудовой договор : содержание, заключение, оформление, | расторжение Права и | 4 | ПК 1.6 |  |
| содержание, | обязанности сторон по договору. |  |  |  |  |  |
| заключение, | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
| расторжение | Практическое занятие «Составление трудового договора» |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 326 |  |

| Тема | 2.4 |  | Рабочее | Содержание учебного материала |  | ОК 1-6,9,11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| время |  | и | время | 1.Понятие рабочего времени, его виды и правовое регулирование | 2 | ПК 1.6 |  |
| отдыха |  |  |  | 2.Понятие времени отдыха, его виды и правовое регулирование |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Не предусмотрены |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема | 2.5 | Оплата | Содержание учебного материала |  | ОК 1-6,9,11 |  |
| труда по трудовому | 1.Оплата труда по трудовому законодательству: понятие, формы, порядок |  | ПК 1.6 |  |
| законодательству |  | выплаты. |  |  |  |
| Социальное |  |  | 2.Ответственность работодателя в области оплаты труда | 2 |  |  |
| обеспечение | и | его | 3.Понятие и формы социального обеспечения. Правовые основы пенсионного |  |  |  |
| формы |  |  |  |  | обеспечения в РФ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Не предусмотрены |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема |  |  |  | 2.6 | Содержание учебного материала |  | ОК 1-6,9,11 |  |
| Материальная |  | 1.Понятие материальной и дисциплинарной ответственности, и их формы | 2 | ПК 1.6 |  |
| ответственность и ее | 2.Порядок возмещения ущерба по трудовому законодательству. |  |  |  |
| формы. |  |  |  | 3.Порядок наложения дисциплинарных взысканий |  |  |  |
| Дисциплинарная |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| ответственность | и |  |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |
| порядок | наложения |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| дисциплинарных |  |  |  |  |  |
| взысканий |  |  |  |  |  |  |
| Тема | 2.7 | Трудовые | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1-6,9,11 |  |
| споры и их виды |  | 1.Понятие и виды трудовых споров и порядок их рассмотрения |  | ПК 1.6 |  |
|  |  |  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Практическое занятие « Защита трудовых прав работника» | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 3. Ответственность при правовом регулировании экономических отношений | 2 |  |  |

327

| Тема | 3.1 | Содержание учебного материала |  | ОК 1-6,9,11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административная и | 1.Административные правонарушения в сфере имущественных отношений | 2 | ПК 1.6 |  |
| уголовная |  | 2.Административная ответственность предпринимателя |  |  |  |
| ответственность | в | 3.Уголовная ответственность в области хозяйственного законодательства |  |  |  |
| области |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
| хозяйственного |  |  |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрены |  |  |  |
| законодательства |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Всего: |  |  | 32 |  |  |

328

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация	программы	дисциплины	требует	наличия	учебного

кабинета «Социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя.

  - техническими средствами обучения:

- компьютер;

- мультимедийный проектор;

- экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3. – М.: Инфра-М, 2013.

- Трудовой кодекс РФ (ТК  РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ (в  ред. от

10.07.2014)

- Кодекс РФ об административных правонарушениях. - М.:Проспект,2014.

- Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной деятельности М.: «ФОРУМ»-ИНФРА-М -2014г.

3.2.2 Дополнительные источники:

1. Тузов Д.С, Аракчеев А.С « Правовое регулирование хозяйственной деятельности», М,2011

- Лапуста М.Г « Предпринимательство» Учеб. пособие.  М.: ИНФРА-М, 2010

- Информационно-правовая программа « Гарант»

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)

- http://www.law-n-life.ru/

- http://www.jurn.ru/smi/pressa/admin-pravo.htm

- http://zhurnal-rp.ru/

- http://samtan.ucoz.ru/load/3

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |
| Умения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защищать | свои | права | в | 90 | ÷ | 100 | % | правильных | индивидуальный опрос; |
| соответствии |  | трудовым | ответов |  |  |  | фронтальный опрос; |
| законодательством |  |  | 5 (отлично) |  |  | тестирование; |  |
|  |  |  |  |  | 80 | ÷ | 89 | % | правильных | практические задания, |
| применять законы по защите | ответов |  |  |  | защита рефератов |
| интеллектуальной |  |  | 4 (хорошо) |  |  | защита презентаций |
| собственности |  |  | 70 | ÷ | 79% |  | правильных |  |  |
|  |  |  |  |  | ответов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3(удовлетворительно) |  |  |
|  |  |  |  |  | менее | 70% | правильных |  |  |
|  |  |  |  |  | ответов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 (не удовлетворительно) |  |  |
| Знания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| права | и | обязанности | 90 | ÷ | 100 | % | правильных | практические задания, |
| работников | в | сфере | ответов |  |  |  | выполнение | индивидуальных |
| профессиональной |  |  | 5 (отлично) |  |  | заданий; |  |
| деятельности; |  |  |  | 80 | ÷ | 89 | % | правильных | работа в группе; |
| законодательные | акты | и | ответов |  |  |  | тестовый | контроль, |
| другие |  | нормативные | 4 (хорошо) |  |  | самостоятельная работа |
| документы, | регулирующие | 70 | ÷ | 79% |  | правильных |  |  |
| правоотношения в процессе | ответов– |  |  |  |  |
| профессиональной |  |  | 3(удовлетворительно) |  |  |
| деятельности |  |  |  | менее | 70% | правильных |  |  |
|  |  |  |  |  | ответов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 (не удовлетворительно) |  |  |

330

Приложение II.18

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.10 Экономика организации»

2018г.

331

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 Экономика организации

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная	дисциплина	ОП.10	Экономика	организации	является

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП.10 Экономика организации обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.6, 3.1 ОК 1- 6,9,10,11

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.6, 3.1 | рассчитывать | по | принятой | организация | производственного | и |
| ОК 1- 6,9,10,11 | методологии |  | основные | технологического процессов; |  |
|  | технико | – | экономические | материально | – | технические, |
|  | показатели | деятельности | трудовые | и | финансовые ресурсы |
|  | организации; |  |  |  | отрасли и организации, показатели |
|  | организовывать | собственную | их эффективного использования; |  |
|  | деятельность, |  | выбирать | механизмы |  | ценообразования | на |
|  | типовые | методы и | способы | продукцию (услуги), формы оплаты |
|  | выполнения |  |  |  | труда в современных условиях; |  |
|  | профессиональных |  | задач, | методика разработки бизнес – плана; |
|  | оценивать их эффективность и | состав, | порядок | разработки, |
|  | качество; |  |  |  |  | согласования | и | утверждения |
|  | осуществлять | поиск | и | проектно-сметной документации |  |
|  | использование | информации, |  |  |  |  |  |
|  | необходимой |  |  | для |  |  |  |  |  |
|  | эффективного | выполнения |  |  |  |  |  |
|  | профессиональных |  | задач, |  |  |  |  |  |
|  | профессионального |  | и |  |  |  |  |  |
|  | личностного развития; |  |  |  |  |  |  |
|  | составлять |  | сметную |  |  |  |  |  |
|  | документацию, |  | используя |  |  |  |  |  |
|  | нормативно-справочную |  |  |  |  |  |  |
|  | литературу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы |  | 64 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение |  | 30 |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия |  | 32 |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

333

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объем | Кодыкомпетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем |  | обучающихся | в часах | формированию |  |
|  |  |  |  |  | которых способствует |  |
|  |  |  |  |  | элемент программы |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура | 4 |  |  |
| Тема 1.1. |  |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Экономические основы | 1.Экономическиеосновыфункционированияотраслииорганизации |  | ОК 1- 6, |  |
| функционирования |  | (предприятия). Отраслевые особенности организации. Сущность отрасли и |  | 9,10,11 |  |
| отрасли и предприятия | характеристика основных отраслей. Внутренняя и внешняя среда организации |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 1.2. |  |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Формирование | и | Сущность отрасли и характеристика основных отраслей. |  | ОК 1- 6, |  |
| характеристика отрасли | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 9,10,11 |  |
| и предприятия |  |  |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Раздел 2. Предприятие – основное звено в экономике | 6 |  |  |
| Тема 2.1. |  |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Предприятие |  | в | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | ОК 1- 6, |  |
| условиях | рыночной | Практическоезанятие«Определениеорганизационно-правовыхформ | 2 | 9,10,11 |  |
| экономики |  |  | организаций» |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 2.2. |  |  | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Организация |  |  | 1.Производственная структура предприятия. Типы производства и организации |  | ОК 1- 6, |  |
| производства |  |  | производственного процесса. |  | 9,10,11 |  |
|  |  |  |  |  | 334 |  |

|  |  | 2.Зависимость производственной структуры от размеров и отраслевых |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | особенностей предприятия |  |  |
|  |  | 3.Показатели качества продукции. Стандарты. Управление качеством продукции. |  |  |
|  |  | Сертификация качества. |  |  |
|  |  | 4.Спрос и предложение на рынке товаров и услуг. Жизненный цикл изделия |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие « Расчет длительности производственного цикла» | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Раздел 3. Ресурсы предприятия и показатели их использования | 12 |  |
| Тема 3.1. |  | Содержание учебного материала | 10 | ПК 1.6, 3.1 |
| Материально- |  | 1.Основные фонды предприятия: характеристика, структура, оценка, показатели |  | ОК 1- 6, |
| техническая | база | использования. |  | 9,10,11 |
| предприятия |  | 2.Производственная мощность предприятия и её использование. |  |  |
|  |  | 3.Состав и структура оборотных средств. |  |  |
|  |  | 4.Нормирование сырья и материалов, производственных запасов. |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Определение состава, структуры основных средств, | 2 |  |
|  |  | анализ динамики» |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Расчет показателей эффективности использования | 2 |  |
|  |  | основных фондов и оборотных средств, потребности в оборотных средствах» |  |  |
|  |  | 3.Практическое занятие «Выполнение расчёта производственной мощности» | 2 |  |
|  |  | 4.Практическое занятие «Выполнение расчёта амортизационных отчислений | 2 |  |
|  |  | различными способами» |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 3.2. |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.6, 3.1 |
| Трудовые | ресурсы | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 | ОК 1- 6, |
| предприятия |  | 1.Практическое занятие «Расчет численности работающих и производительности | 1 | 9,10,11 |
|  |  | труда» |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Расчет заработной платы работников и составление | 1 |  |
|  |  | расчетной ведомости оплаты труда работников » |  |  |
|  |  |  |  | 335 |

|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. Экономический механизм деятельности предприятия | 8 |  |  |
| Тема 4.1. |  | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Управление |  | 1.Стратегия развития предприятия. Производственная программа предприятия. |  | ОК 1- 6, |  |
| предприятием. |  | 2.Сущность и виды планирования. Отраслевые особенности планирования. |  | 9,10,11 |  |
| Сущность и | виды | Планирование деятельности предприятия. |  |  |  |
| планирования |  | 3.Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). |  |  |  |
|  |  | 4.Назначение, содержание, характеристика бизнес- плана предприятия |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Составление структуры бизнес-плана организации | 2 |  |  |
|  |  | (предприятия)» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4.2. |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Экономические |  | 1.Себестоимости продукции и издержки производства. |  | ОК 1- 6, |  |
| показатели результатов | 2.Структура затрат на производство и реализацию продукции. Сметы |  | 9,10,11 |  |
| деятельности |  | комплексных затрат на производство. |  |  |  |
| предприятия |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 4. 3. |  | Содержание учебного материала | 2 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Формирование |  | 1.Задачи, состав, структура и функции финансовых подразделений предприятий |  | ОК 1- 6, |  |
| финансовых |  | 2.Финансовое обеспечение деятельности предприятия. Денежные расчёты |  | 9,10,11 |  |
| результатов |  | предприятий. Кредитование предприятий |  |  |  |
| деятельности |  | 3.Прибыль,доход,рентабельность.Формирование,распределениеи |  |  |  |
| предприятия |  | использование прибыли предприятия. |  |  |  |
|  |  | 4.Налоговая система: понятие, функции и способы взимания налогов. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
|  |  |  |  | 336 |  |

| Раздел 5. Нормирование труда и сметы |  | 28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 5.1. |  | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Сущность | и | 1.Классификацияпроизводственныхпроцессов.Состояниеорганизации |  | ОК 1- 6, |  |
| содержание |  | нормирования труда в прошлом. |  | 9,10,11 |  |
| технического |  | 2.Современное состояние организации нормирования труда в строительстве. |  |  |  |
| нормирования труда | Характеристика производственных процессов в строительстве. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | Практическое | занятие | «Составление таблицы: Классификация факторов | 2 |  |  |
|  |  | влияющих на производительность труда» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 5.2. |  | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Принципы и | методы | 1.Цели и задачи технического нормирования труда. Содержание технического |  | ОК 1- 6, |  |
| технического |  | нормирования труда в строительстве. |  | 9,10,11 |  |
| нормирования труда | 2.Виды и классификация затрат рабочего времени, определяющие состав |  |  |  |
|  |  | технически обоснованных норм. |  |  |  |
|  |  | 3.Методы технического нормирования. Организация нормативной работы. Виды |  |  |  |
|  |  | сборников производственных норм. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Практическое | занятие «Выполнение расчета средней выработки работающих по | 4 |  |  |
|  |  | ремонту замены труб отопления» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 5. 3. |  | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Проведение |  | 1.Метод наблюдения при помощи фотоучёта. |  | ОК 1- 6, |  |
| нормативных |  | 2.Методы нормативных наблюдений при помощи хронометража. |  | 9,10,11 |  |
| наблюдений |  | 3.Метод технического учёта, нормативных наблюдений с использованием |  |  |  |
|  |  | фотографии рабочего дня |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  |  | Практическое | занятие «Проведение, обработка и оформление нормативных | 1 |  |  |
|  |  | исследований с применением метода фотоучёта» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 337 |  |

| Тема 5.4. |  | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование | норм |  |  | ОК 1- 6, |  |
|  |  | 1.Обработка результатов нормативных наблюдений. |  |  |  |
| затрат труда |  |  |  | 9,10,11 |  |
|  |  | 2.Разработка норм времени использования. |  |  |  |
|  |  | 3.Разработканормвременииспользованиястроительныхмашини |  |  |  |
|  |  | обслуживающих их рабочих. Проектирование норм для ручных процессов |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |  |
|  |  | Практическое | занятие «Заполнение бланка: по обработке результатов | 1 |  |  |
|  |  | нормативных наблюдений» |  |  |  |
|  |  | Практическое | занятие «Определение норм времени использования |  |  |  |
|  |  | бетономешалки на приготовление бетона» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Тема 5.5. |  | Содержание учебного материала | 6 | ПК 1.6, 3.1 |  |
| Сметное |  | 1.Отраслевые особенности сметного ценообразования. Нормативная база |  | ОК 1- 6, |  |
| ценообразование | в | ценообразования в строительстве. |  | 9,10,11 |  |
| строительстве |  | 2.Содержание действующих сметных норм в строительстве. |  |  |  |
|  |  | 3.Единичные расценки на порядные работы. |  |  |  |
|  |  | 4.Накладные расходы и сметная прибыль. Состав и формы для определения |  |  |  |
|  |  | сметной стоимости. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  | Практическое | занятие «Определение сметной стоимости подрядных работ при | 2 |  |  |
|  |  | возведении фундаментов строительного объекта» |  |  |  |
|  |  | Практическое | занятие «Составление перечня технико-экономических показателей | 2 |  |  |
|  |  | для объектов производственных и жилищно-гражданских объектов» |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |  |  |
| Всего: |  |  |  | 64 |  |  |

338

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя (АРМ);

- комплект учебно-наглядных пособий;

- рабочие тетради;

- калькуляторы;

- бланки первичных документов;

- экономические и статистические справочники;

- сборники учётных документов.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Адамов    Н.А.    Учет    и    контроль    в    строительстве    .-

СПб:Питер,2013.- 240с.

- Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2013.

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1 и 2.

3.2.2 Дополнительные источники:

- Ардзинов  В.Д.  Организация  и  оплата  труда  в  строительстве.-

СПб:Питер,2012.- 160с.

- Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М, 2012.-280с.

- Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли: / Под. ред. А.Н. Соломатина. – С.Пб.: Издательство «ПитерПресс», 2012.

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы):

http://www.garant.ru/ - Гарант;

339

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |
| Умения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассчитывать | по | принятой | 90 | ÷ | 100 | % | правильных | индивидуальный опрос; |
| методологии |  | основные | ответов – |  |  | фронтальный опрос; |
| технико – | экономические | 5 (отлично) |  |  | тестирование; |  |
| показатели |  | деятельности |  |  |  |  |  | практические задания, |
| организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | защита рефератов |
| Организовывать |  |  |  | 80 | ÷ | 89 | % | правильных | защита презентаций |
| собственную | деятельность, | ответов – |  |  |  |  |
| выбирать типовые методы и | 4 (хорошо) |  |  |  |  |
| способы |  | выполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиональных | задач, | 70 | ÷ | 79% |  | правильных |  |  |
| оценивать их эффективность | ответов – |  |  |  |  |
| и качество |  |  |  |  |  | 3(удовлетворительно) |  |  |
| Осуществлять |  | поиск | и |  |  |  |  |  |  |  |
| использование информации, | менее | 70% | правильных |  |  |
| необходимой |  |  |  | для | ответов – |  |  |  |  |
| эффективного | выполнения | 2 (не удовлетворительно) |  |  |
| профессиональных | задач, |  |  |  |  |  |  |  |
| профессионального |  | и |  |  |  |  |  |  |  |
| личностного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составлять |  |  | сметную |  |  |  |  |  |  |  |
| документацию, | используя |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативно-справочную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| литературу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  |  | 90 | ÷ | 100 | % | правильных | практические задания, |
| производственного |  | и | ответов – |  |  | выполнение | индивидуальных |
| технологического процессов | 5 (отлично) |  |  | заданий; |  |
| Материально – технические, |  |  |  |  |  | работа в группе; |
| трудовые | и | финансовые |  |  |  |  |  | тестовый | контроль, |
| ресурсы | отрасли |  | и | 80 | ÷ | 89 | % | правильных | самостоятельная работа |
| организации, | показатели их | ответов – |  |  |  |  |
| эффективного |  |  |  |  | 4 (хорошо) |  |  |  |  |
| использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизмы |  |  |  |  |  | 70 | ÷ | 79% |  | правильных |  |  |
| ценообразования |  |  | на | ответов – |  |  |  |  |
| продукцию (услуги), формы | 3(удовлетворительно) |  |  |
| оплаты труда в современных |  |  |  |  |  |  |  |
| условиях |  |  |  |  |  | менее | 70% | правильных |  |  |
| Методика разработки бизнес | ответов – |  |  |  |  |
| – плана. |  |  |  |  |  | 2 (не удовлетворительно) |  |  |
| Состав, порядок разработки, |  |  |  |  |  |  |  |
| согласования и утверждения |  |  |  |  |  |  |  |
| проектно-сметной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| документаци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |

Приложение II.19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.11 Менеджмент»

2018г.

341

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 Менеджмент

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная  дисциплина  ОП.11  Менеджмент	является  обязательной

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП.11 Менеджмент обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.6 ОК 1- 6,9,10,11.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.6 | Оценивать |  | соответствие | Сущность, | систему, | методы, |
|  | квалификации |  | работника | принципы, уровни и функции |
| ОК 1-6, 9,10 | требованиям к должности |  | менеджмента |  |  |
|  | Распределять | должностные | Квалификационные |  | требования |
|  | обязанности |  | Обосновывать | ТКС по должностям |  |  |
|  | расстановку |  | рабочих | по | Понятие и механизм мотивации |
|  | рабочим |  | местам | в | Методы мотивации |  |  |
|  | соответствии с объемом работ | Теории мотивации |  |  |
|  | и |  | спецификой | Понятие | и | механизм | контроля |
|  | технологического процесса |  | деятельности персонала |  |
|  | Выявлять |  | потребности | Виды | контроля | деятельности |
|  | персонала |  | Формировать | персонала |  |  |  |
|  | факторы мотивации персонала | Принципы контроля | деятельности |
|  | Применять | соответствующий | персонала |  |  |  |
|  | метод мотивации |  |  | Влияние | контроля | на | поведение |
|  | Применять |  | практические | персонала |  |  |  |
|  | рекомендации | по | теориям | Положения действующей системы |
|  | поведения | людей | (теориям | менеджмента качества |  |
|  | мотивации) |  |  |  |  | Понятие |  | стиля | руководства, |
|  | Устанавливать |  | параметры | одномерные и двумерные модели |
|  | контроля |  | (формировать | стилей руководства |  |  |
|  | «контрольные точки») |  | Понятие и концепции лидерства |
|  | Собирать | и | обрабатывать | Формальное | и | неформальное |
|  | фактические |  |  | результаты | руководство коллективом |

342

|  | деятельности персонала |  | Типы работников | по матрице |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сопоставлять |  | фактические | «потенциал- объем выполняемой |
|  | результаты |  |  | деятельности | работы» |  |  |  |
|  | персонала | с | заданными | Функции менеджмента |  |
|  | параметрами (планами) |  | Процесс принятия | и реализации |
|  | Оценивать |  |  | отклонение | управленческих решений |  |
|  | фактических |  | результатов | от | Методы управления конфликтами |  |
|  | заданных |  |  | параметров | Особенности | менеджмента | в |
|  | деятельности, | анализировать | области | профессиональной |
|  | причины отклонения |  | деятельности |  |  |  |
|  | Принимать | и | реализовывать |  |  |  |  |
|  | корректирующие действия по |  |  |  |  |
|  | устранению | отклонения или |  |  |  |  |
|  | пересмотру |  |  | заданных |  |  |  |  |
|  | параметров |  | («контрольных |  |  |  |  |
|  | точек») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контролировать | соблюдение |  |  |  |  |
|  | технологических | процессов | и |  |  |  |  |
|  | проверять |  |  | качество |  |  |  |  |
|  | выполненных работ |  |  |  |  |  |
|  | Подготавливать | отчетную |  |  |  |  |
|  | документацию по результатам |  |  |  |  |
|  | контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Координировать | действия |  |  |  |  |
|  | персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценивать | преимущества | и |  |  |  |  |
|  | недостатки |  |  | стилей |  |  |  |  |
|  | руководства |  | в | конкретной |  |  |  |  |
|  | хозяйственной ситуации |  |  |  |  |  |
|  | Применять |  |  |  | в |  |  |  |  |
|  | профессиональной |  |  |  |  |  |
|  | деятельности |  | приемы |  |  |  |  |
|  | делового общения |  |  |  |  |  |
|  | Принимать |  |  | эффективные |  |  |  |  |
|  | решения |  |  |  |  |  |  |  |  |

343

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы |  | 32 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение |  | 16 |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия |  | 14 |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

344

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование | Содержание учебного материала и формы организации деятельности | Объем | Кодыкомпетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| разделов и тем | обучающихся |  |  |  |  | в часах | формированию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | которых способствует |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | элемент программы |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента |  | 8 |  |  |
| Тема | 1.1 | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 1.6 |  |
| Понятие | 1. Цели и задачи менеджмента. Принципы и закономерности | управления. Функции |  | ОК 1- 6, |  |
| менеджмента, | управления: понятие и классификация. |  |  | 4 | 9,10,11 |  |
| его | основные | 2. Сущность и назначение контроля. История развития менеджмента. |  |  |  |
| направления | 3. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Решение ситуационных задач по определению функций | 2 |  |  |
|  |  | управления» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Тема | 1.2 | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  |
| Система | 1.Методыуправления:классификация,взаимосвязь.Организационно- |  |  |  |
| методов | распорядительный метод, его значение для управления организацией. | 4 |  |  |
| управления | 2. | Экономические | методы | управления: | планирование, государственное |  |  |  |
|  |  | регулирование, материальное стимулирование, | их сущность, назначение, область |  | ПК 1.6 |  |
|  |  | применения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОК 1- 6, |  |
|  |  | 3. | Социально-психологические | методы управления: | понятие, назначение, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9,10,11 |  |
|  |  | особенности их применения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Анализ взаимосвязи методов управления» | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основы теории принятия управленческих решений |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |

| Тема | 2.1 | Содержание учебного материала |  |  | ПК 1.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принятие |  | 1. Основы теории принятия управленческих решений. Управление рисками при |  | ОК 1- 6, |  |
| решений |  | принятии управленческих решений. Управленческое решение: понятие, сущность, | 4 | 9,10,11 |  |
|  |  | классификация; требования, предъявляемые к управленческим решениям. |  |  |  |
|  |  | 2. Методы принятия эффективного решения. Этапы принятия решений. Управление |  |  |  |
|  |  | рисками при принятии управленческих решений. |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Разработка схемы принятия управленческого решения» | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема | 2.2. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
| Стратегически | 1.Сущность стратегического планирования предприятия. Разработка стратегии и её |  |  |  |
| й менеджмент | планирование. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Основные типы организационных структур управления. | 6 |  |  |
|  |  | 3.Этапы стратегического планирования: определение миссии и целей, анализ |  |  |  |
|  |  | внешней и внутренней | среды (сильных | и слабых сторон организации), выбор, |  | ПК 1.6 |  |
|  |  | реализация, оценка стратегии. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОК 1- 6, |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 9,10,11 |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Разработка стратегии и её планирование» | 2 |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие | «Определение | типа организационной структуры в | 2 |  |  |
|  |  | зависимости от численности работников» |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Раздел 3. Психология менеджмента |  |  | 10 |  |  |
| Тема | 3.1 | Содержание учебного материала |  |  | ПК 1.6 |  |
| Кадровый |  | 1. Основные категории работников аппарата управления. | 4 | ОК 1- 6, |  |
| менеджмент |  | 2. Формирование трудового коллектива. Признаки и функции трудового коллектива. |  | 9,10,11 |  |
|  |  | 3. Организация труда в аппарате управления. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 346 |  |

|  |  | 4. Конфликты в трудовом коллективе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |
|  |  | 1.Практическое | занятие «Изучение | методов | оценки эффективности | работы |  |  |  |
|  |  | персонала.» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Тема | 3.2 | Содержание учебного материала |  |  |  |  | ПК 1.6 |  |
| Деловое | и | 1. Понятие власть, формы власти. Стили руководства. |  |  | ОК 1- 6, |  |
| управленческо | 2. Деловое и управленческое общение: понятие и назначение. |  | 6 | 9,10,11 |  |
| е общение |  | 3.Коммуникации: понятие, виды, роль в организации. |  |  |  |  |
|  |  | 4. Понятие и содержание организационной культуры фирмы. |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |  |
|  |  | 1.Практическое | занятие «Оценка эффективности коммуникационного процесса в | 2 |  |  |
|  |  | структурном подразделении» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Практическое | занятие «Изучить | приемы и | принципы делового общения в | 2 |  |  |
|  |  | профессиональной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика |  |  |  |
|  |  | заданий) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |

347

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация	программы	дисциплины	требует	наличия	учебного

кабинета «Социально-экономических дисциплин», оснащенного оборудованием:

- посадочные места по количеству учащихся;

- рабочее место преподавателя

  - техническими средствами обучения:

- компьютер

- мультимедийное оборудование

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Веснин В.Р. Менеджмент. Учебное пособие. Издательство Проспект, 2012г.-218с.

- Казначевская Г.Б. Менеджмент. Уч. пособие. Ростов н/Д: "Феникс",2012.

- Лукашевич В.В. Основы менеджмента. Учебник. М.: ОАО "Экономика",2011.

3.2.2 Дополнительные источники:

- Вершигора Е.Е. Менеджмент. Уч. Пособие. - 2 -е изд., М., Инфра - М, 2013.

- Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Гардарики,2014.

- Резник С.Д. Управление персоналом. Практикум.: Уч. Пособие. М.: Инфра - М, 2012.

- Уткин   Э.А.Управление   фирмой.   Москва.   Издательство.

Акалис, 2014 г.-340с.

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

- http://www.minzdravsoc.ru/

- http://www.rg.ru/index.html

- http://www.minfin.ru/ru/

- http://www.economy.gov.ru/minec/main

348

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  |  | Критерии оценки | Методы оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |  |  |  |  | 90 | ÷ | 100 | % |  |  |
| Оценивать |  |  |  | соответствие | правильных ответов – |  |  |
| квалификации |  |  |  | работника | 5 (отлично) |  |  |  |  |
| требованиям к должности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределять |  | должностные |  |  |  |  |  |  |
| обязанности |  | Обосновывать | 80 ÷ 89 % правильных |  |  |
| расстановку | рабочих | по | рабочим | ответов – |  |  |  |  |
| местам в соответствии с объемом | 4 (хорошо) |  |  |  |  |
| работ |  | и |  | спецификой |  |  |  |  |  |  |
| технологического процесса |  |  | 70 ÷ 79% правильных |  |  |
| Выявлять | потребности | персонала | ответов – |  |  |  |  |
| Формировать | факторы | мотивации | 3(удовлетворительно) |  |  |
| персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применять | соответствующий | метод | менее |  |  | 70% |  |  |
| мотивации |  |  |  |  |  |  | правильных ответов – |  |  |
| Применять |  |  | практические | 2 |  |  | (не |  |  |
| рекомендации по теориям поведения | удовлетворительно) |  |  |
| людей (теориям мотивации) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устанавливать | параметры | контроля |  |  |  |  |  |  |
| (формировать «контрольные точки») |  |  |  |  | Устный опрос |  |
| Собирать |  | и | обрабатывать |  |  |  |  | Письменный опрос |
| фактические |  |  | результаты |  |  |  |  | Наблюдение преподавателя |
| деятельности персонала |  |  |  |  |  |  |  | за работой обучающихся и |
| Сопоставлять |  |  | фактические |  |  |  |  | проверка | результата |
| результаты деятельности персонала с |  |  |  |  | практических работ |
| заданными параметрами (планами) |  |  |  |  | Анализ |  |
| Оценивать | отклонение | фактических |  |  |  |  |  |  |
| результатов от заданных параметров |  |  |  |  |  |  |
| деятельности, |  | анализировать |  |  |  |  |  |  |
| причины отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принимать |  | и | реализовывать |  |  |  |  |  |  |
| корректирующие | действия | по |  |  |  |  |  |  |
| устранению |  | отклонения | или |  |  |  |  |  |  |
| пересмотру | заданных | параметров |  |  |  |  |  |  |
| («контрольных точек») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролировать |  | соблюдение |  |  |  |  |  |  |
| технологических | процессов | и |  |  |  |  |  |  |
| проверять | качество | выполненных |  |  |  |  |  |  |
| работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготавливать |  |  | отчетную |  |  |  |  |  |  |
| документацию | по |  | результатам |  |  |  |  |  |  |
| контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координировать действия персонала |  |  |  |  |  |  |
| Оценивать |  | преимущества | и |  |  |  |  |  |  |
| недостатки | стилей | руководства в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |

| конкретной хозяйственной ситуации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Применять | в | профессиональной |  |  |
| деятельности |  | приемы |  | делового |  |  |
| общения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принимать эффективные решения |  |  |
| Знания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущность, |  |  | систему, |  | методы, |  | Устный опрос |
| принципы, | уровни | и |  | функции |  | Письменный опрос |
| менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационные требования ТКС |  |  |
| по должностям |  |  |  |  |  |  |
| Понятие и механизм мотивации |  |  |
| Методы мотивации |  |  |  |  |  |
| Теории мотивации |  |  |  |  |  |
| Понятие | и |  | механизм |  | контроля |  |  |
| деятельности персонала |  |  |  |  |
| Виды | контроля | деятельности |  |  |
| персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принципы | контроля | деятельности |  |  |
| персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влияние | контроля | на | поведение |  |  |
| персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положения | действующей | системы |  |  |
| менеджмента качества |  |  |  |  |  |
| Понятие |  | стиля | руководства, |  |  |
| одномерные | и | двумерные | модели |  |  |
| стилей руководства |  |  |  |  |  |
| Понятие и концепции лидерства |  |  |
| Формальное |  | и | неформальное |  |  |
| руководство коллективом |  |  |  |  |
| Типыработников | по |  | матрице |  |  |
| «потенциал- объем выполняемой |  |  |
| работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функции менеджмента |  |  |  |  |
| Процесс | принятия | и | реализации |  |  |
| управленческих решений |  |  |  |  |
| Методы управления конфликтами |  |  |
| Особенности менеджмента в области |  |  |
| профессиональной деятельности |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |

350

Приложение II.20

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.13 Безопасность жизнедеятельности»

2018г.

351

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.13 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Учебная дисциплина ОП.13 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.3,ПК 3.1-3.3 ОК 1-6, 9,10

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

- рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код | Умения |  |  |  |  | Знания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК, ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1-1.6, | организовывать | и | проводить | принципы |  |  |  | обеспечения |
| ПК 2.1-2.3, | мероприятия |  | по | защите | устойчивости объектов экономики, |
| ПК 3.1-3.3 | работающих | и | населения | от | прогнозирования развития событий |
| ОК 1-6, 9,10 | негативных |  | воздействий | и | оценки | последствий | при |
|  | чрезвычайных ситуаций; |  | техногенных |  |  | чрезвычайных |
|  | предпринимать |  |  |  | ситуациях и стихийных явлениях, в |
|  | профилактические | меры | для | том |  | числе |  | в | условиях |
|  | снижения уровня | опасностей | противодействия | терроризму | как |
|  | различного | вида | и | их | серьезной | угрозе |  | национальной |
|  | последствий |  |  |  | в | безопасности России; |  |
|  | профессиональной |  |  | основные | виды | потенциальных |
|  | деятельности и быту; |  | опасностей и их последствия в |
|  | использовать |  |  | средства | профессиональной деятельности и |
|  | индивидуальной |  |  | и | в быту, принципы снижения |
|  | коллективной |  | защиты | от | вероятности их реализации; |  |
|  | оружия массового поражения; | основы военной службы и обороны |
|  | применять |  |  | первичные | государства; |  |  |  |  |
|  | средства пожаротушения; |  | задачи | и | основные | мероприятия |
|  | ориентироваться | в перечне | гражданской обороны; |  |
|  | военно-учетных |  |  |  | способы | защиты | населения | от |
|  | специальностей |  |  | и | оружия массового поражения; |  |
|  | самостоятельно |  | определять | меры | пожарной | безопасности и |

352

|  | среди | них |  | родственные | правила | безопасного поведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полученной специальности; |  | при пожарах; |  |  |  |  |
|  | применять | профессиональные | организацию | и | порядок призыва |
|  | знания | в | ходе | исполнения | граждан на военную службу и |
|  | обязанностей военной службы | поступления |  | на | нее | в |
|  | на воинских | должностях | в | добровольном порядке; |  |
|  | соответствии | с | полученной | Основные | виды | вооружения, |
|  | специальностью; |  |  | военной | техники и | специального |
|  | владеть |  |  |  | способами | снаряжения, |  | состоящих | на |
|  | бесконфликтного | общения | и | вооружении (оснащении) воинских |
|  | саморегуляции |  |  | в | подразделений, в которых имеются |
|  | повседневной | деятельности | и | военно-учетные | специальности, |
|  | экстремальных |  | условиях | родственные специальностям СПО; |
|  | военной службы; |  |  | область | применения | получаемых |
|  | оказывать | первую помощь | профессиональных | знаний | при |
|  | пострадавшим. |  |  |  | исполнении обязанностей военной |
|  |  |  |  |  |  |  | службы; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | порядок и правила оказания первой |
|  |  |  |  |  |  |  | помощи пострадавшим |  |

353

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы |  | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Объем образовательной программы |  | 68 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение |  | 32 |
| лабораторные работы |  |  |
| практические занятия |  | 34 |
| курсоваяработа(проект)(еслипредусмотренодля |  |  |
| специальностей) |  |  |
| контрольная работа |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

354

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

|  |  |  |  | Коды компетенций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формированию |  |
| Наименование | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная | Объем | которых |  |
| разделов и тем | работа обучающегося | в часах | способствует |  |
|  |  |  |  | элемент |  |
|  |  |  |  | программы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Гражданская оборона | 26 |  |  |
| Тема 1.1. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Единая |  | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных | 2 |  |  |
| государственная | ситуаций. |  | ПК 1.1-1.6, |  |
| система |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | ПК 2.1-2.3, |  |
| предупреждения и |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  | Не предусмотрено |  |  |  |
| ликвидации |  |  |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| чрезвычайных |  |  |  |  |
|  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| ситуаций. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. |  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| ЧС | природного, | 1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного |  |  |  |
| техногенного и военного | характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по |  |  |  |
| характера. |  | масштабам их распространения и тяжести последствий. |  | ПК 1.1-1.6, |  |
|  |  | 2.Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на | 12 | ПК 2.1-2.3, |  |
|  |  | территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  | ведения широкомасштабных боевых действий. |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  | 3.Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы про- |  |  |  |
|  |  | гнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и |  |  |  |
|  |  | техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. |  |  |  |
|  |  |  |  | 355 |  |

|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.Практическое занятие «Отработка порядка и правил действий при | 2 |  |  |
|  |  |  | возникновении пожара, пользовании средствами пожаротушения» |  |  |  |
|  |  |  | 2.Практическое занятие «Отработка действий при возникновении радиационной | 2 |  |  |
|  |  |  | аварии» |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
|  |  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема |  | 1.3. | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, |  |
| Организационные | 1. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и |  | ПК 2.1-2.3, |  |
| основы | по | защите | территорий от ЧС. Основные задачи МЧС России в области гражданской | 16 | ПК 3.1-3.3 |  |
| населения |  | от | обороны, защиты населения и территорий от ЧС. |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
| чрезвычайных | ситуаций | 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). |  |  |  |
| мирного | и | военного | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |  |
| времени |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Практическое занятие «Разработка схемы структурных подразделений ГО и | 2 |  |  |
|  |  |  | ЧС (на примере БГК)» |  |  |  |
|  |  |  | 2. Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового | 2 |  |  |
|  |  |  | поражения. |  |  |  |
|  |  |  | 3. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. | 2 |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
|  |  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 1.4. |  |  | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, |  |
| Организация | защиты | 1.Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. |  | ПК 2.1-2.3, |  |
| населения |  | от | 2.Деятельность государства в области защиты населения от ЧС. Федеральные | 2 | ПК 3.1-3.3 |  |
| чрезвычайных | ситуаций | законы и другие нормативные акты РФ в области безопасности |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
| мирного и |  |  | жизнедеятельности. |  |  |  |
| военного времени | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
|  |  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 356 |  |

| Тема 1.5. |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1-1.6, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК 2.1-2.3, |  |
|  |  | Общие понятия | об | устойчивости объектов | экономики | в | чрезвычайных | 4 |  |  |
| устойчивости |  | ситуациях. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости |  | ПК 3.1-3.3 |  |
| функционирования |  | объектов экономики. |  |  |  |  |  |  |  |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
| объектов экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Основы военной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
| Тема 2.1. |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1-1.6, |  |
| Основы | обороны | 1. | Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы |  | ПК 2.1-2.3, |  |
| государства |  |  | России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  |  | 2. | Основные угрозы национальной безопасности РФ. Терроризм как серьезная |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  |  | угроза национальной безопасности страны. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Военная | доктрина РФ. | Обеспечение | военной безопасности, | военная | 8 |  |  |
|  |  |  | организация государства, руководство военной организацией государства. |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Вооруженные Силы РФ – | основа обороны | Российской Федерации. Виды |  |  |  |
|  |  |  | Вооруженных Сил, рода Войск и их предназначение. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. | Функции и основные задачи современных ВС России, их роль в системе |  |  |  |
|  |  |  | обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и |  |  |  |
|  |  |  | предназначение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |  | ПК 1.1-1.6, |  |
| Военная | служба | – | 1. | Правовые | основы | военной службы. Воинская обязанность, | ее | основные | 18 | ПК 2.1-2.3, |  |
| особый вид федеральной | составляющие. Прохождение службы по призыву и по контракту. |  |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
| государственной |  | 2. | Требования к | воинской | деятельности, | предъявляемые | к | физическим, |  | ОК 1-6, 9,10 |  |

357

| службы |  | психическим и профессиональным качествам военнослужащего. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Строи, и управление ими. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 14 |  |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Строевая стойка и повороты на месте» |  | 2 |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом | 2 |  |  |
|  |  | на месте» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Практическое занятие «Повороты в движении» |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 5.Практическое занятие «Выход из строя и | постановка | в строй, подход | к | 2 |  |  |
|  |  | начальнику и отход от него» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Практическое занятие «Построение и перестроение в одношереножный и |  |  |  |
|  |  | двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, | 2 |  |  |
|  |  | повороты строя на месте» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Практическое занятие «Построение и отработка движения походным строем» | 2 |  |  |
|  |  | 8.Практическое занятие «Выполнение воинского приветствия без оружия на |  |  |  |
|  |  | месте и в движении. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в | 2 |  |  |
|  |  | движении» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни |  |  |  | 12 |  |  |
| Тема 3.1. |  | Содержание учебного материала |  |  |  | 6 | ПК 1.1-1.6, |  |
| Первая | медицинская | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 6 | ПК 2.1-2.3, |  |
| помощь. | Основные |  |  |  |  |  | ПК 3.1-3.3 |  |
|  |  | 1.Практическое занятие «Отработка навыков оказания первой медицинской | 2 |  |  |
| способы и приемы.. |  |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  | помощи при травмах опорно-двигательного | аппарата, | кровотечениях | и |  |  |  |
|  |  | ожогах» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Отработка навыков | проведения сердечно-легочной | 2 |  |  |
|  |  | реанимации и искусственной вентиляции легких» |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Практическое занятие «Первая медицинская помощь при ранениях, | 2 |  |  |
|  |  | несчастных случаях и заболеваниях» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 358 |  |

|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема | 3.2. | Содержание учебного материала |  | ПК 1.1-1.6, |  |
| Производственный | Общие требования к технике безопасности при работе с электроприборами, | 8 | ПК 2.1-2.3, |  |
| травматизм, | меры | режущим инструментом на производственном и сельскохозяйственном |  | ПК 3.1-3.3 |  |
| профилактики. | производствах. |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
| Оказание | ПМПпри | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |  |
| травмах |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Практическое занятие «Профилактика производственного травматизма» | 2 |  |  |
|  |  | 2.Практическое занятие «Основные виды производственных травм» | 2 |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Тема 3.3. |  | Содержание учебного материала | 4 | ПК 1.1-1.6, |  |
| Первая | медицинская | Ситуации, при которых возможно массовое поражение людей. Классификация, | 4 | ПК 2.1-2.3, |  |
| помощь при массовых | основные характеристики. Особенности оказания ПМП при радиационном |  | ПК 3.1-3.3 |  |
| поражениях |  | поражении в сочетании с травматическими повреждениями. |  | ОК 1-6, 9,10 |  |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрено |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |
|  |  | Определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Всего |  |  | 68 |  |  |

359

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенного оборудованием:

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7

- Гопкалитовый патрон ДП-5В

- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном

- Респиратор Р-2

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)

- Ватно-марлевая повязка

- Противопыльная тканевая маска

- Медицинская сумка в комплекте

10.Носилки санитарные

11.Аптечка индивидуальная (АИ-2)

12.Бинты марлевые

13.Бинты эластичные

14.Жгуты кровоостанавливающие резиновые

15.Индивидуальные перевязочные пакеты

16.Косынки перевязочные

17.Ножницы для перевязочного материала прямые

18.Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)

19.Шинный материал (металлические, Дитерихса)

20.Огнетушители порошковые (учебные)

21.Огнетушители пенные (учебные)

22.Огнетушители углекислотные (учебные)

23.Устройство отработки прицеливания

24.Учебные автоматы АК-74

25.Винтовки пневматические

26.Комплект плакатов по Гражданской обороне

27.Комплект плакатов по Основам военной службы

  - техническими средствами обучения:

- Аудио-, видео-, проекционная аппаратура

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

- Рентгенметр ДП-5В

- Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

360

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеетпечатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1.	Косолапова	Н.В.	Прокопенко	Н.А.,	Побежимова	Е.Л.

Безопасность жизнедеятельности ИЦ «Академия» 2015 с изменениями. 288 с.

3.2.2 Дополнительная литература

1. ОБЖ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин В.А.Васнев 10кл, «Просвещение», М., 2012г.

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-сферная безопасность): учебник для бакалавров вузов / С. В. Белов. - 4-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 682 с

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы)

- Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: http://bzhde.ru.

- Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.

- Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru.

- База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/

- Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/

- Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/

- www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготов-ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).

361

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения |  |  | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (освоенные | умения, | усвоенные |  |  |
|  |  |  | результатов обучения |  |  |  |  |  |
| знания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Умения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организовывать | и | проводить | тестирование, |  |  |  |  |  |
| мероприятия по защите работающих и | оценка решения ситуационных задач и |  |
| населения от | негативных | воздействий | выполнения внеаудиторной самостоятельной |  |
| чрезвычайных ситуаций; |  |  | работы |  |  |  |  |  |  |
| предпринимать | профилактические | тестирование, |  |  |  |  |  |
| меры для снижения уровня опасностей | оценка решения ситуационных задач и |  |
| различного вида и их последствий в | выполнения внеаудиторной самостоятельной |  |
| профессиональной деятельности и быту; | работы |  |  |  |  |  |  |
| использовать |  |  |  | средства | Демонстрация | умения |  | использовать |  |
| индивидуальной | и | коллективной | защиты | средства индивидуальной защиты и оценка |  |
| от оружия массового поражения; |  | правильности их применения; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | решение | ситуационных | задач | по |  |
|  |  |  |  |  |  |  | использованию | средств | коллективной |  |
|  |  |  |  |  |  |  | защиты; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тестирование, устный опрос. |  |  |
| применять | первичные | средства | Демонстрация | умения |  | пользоваться |  |
| пожаротушения; |  |  |  |  |  | первичными средствами пожаротушения | и |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оценка правильности их применения; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тестирование; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оценка решения ситуационных задач; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устный | опрос; оценка |  | выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внеаудиторной самостоятельной работы |  |  |
| ориентироваться в перечне военно- | Устный опрос; тестирование |  |  |
| учетных специальностей и самостоятельно |  |  |  |  |  |  |  |
| определять | среди |  | них | родственные |  |  |  |  |  |  |  |
| полученной специальности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| применять |  | профессиональные | Тестирование, | оценка | правильности |  |
| знания в ходе исполнения обязанностей | решения ситуационных задач |  |  |  |  |
| военной службы на воинских должностях в |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствии |  |  | с |  | полученной |  |  |  |  |  |  |  |
| специальностью; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| владеть способами бесконфликтного | Наблюдение в процессе теоретических |  |
| общения и саморегуляции в повседневной | и практических занятий |  |  |  |  |
| деятельности | и | экстремальных | условиях |  |  |  |  |  |  |  |
| военной службы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оказывать |  | первую |  | помощь | Демонстрация | умения |  | оказывать |  |
| пострадавшим |  |  |  |  |  |  | первую помощь пострадавшим, оценка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | правильности | выполнения |  | алгоритма |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оказания первой помощи; оценка решения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ситуационных задач; тестирование, устный |  |
|  |  |  |  |  |  |  | опрос. Оценка | правильности | выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 |  |

внеаудиторной самостоятельной работы

Знания:

| принципы |  |  |  | обеспечения | Устный опрос, тестирование, оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| устойчивости |  | объектов | экономики, | правильности | выполнения | самостоятельной |
| прогнозирования | развития | событий | и | внеаудиторной работы |  |
| оценки | последствий | при | техногенных |  |  |  |
| чрезвычайных | ситуациях и | стихийных |  |  |  |
| явлениях, в том числе в условиях |  |  |  |
| противодействия терроризму как серьезной |  |  |  |
| угрозе национальной безопасности России; |  |  |  |
| основные | виды | потенциальных | Устный опрос, тестирование, оценка |
| опасностей |  | и | их |  | последствия | в | правильности | выполнения | самостоятельной |
| профессиональной деятельности и быту, | внеаудиторной работы |  |
| принципы | снижения | вероятности | их |  |  |  |
| реализации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основы военной службы и обороны |  |  |  |
| государства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| задачи | и | основные | мероприятия | Устный опрос, тестирование, оценка |
| гражданской обороны; способы защиты | правильности | выполнения | самостоятельной |
| населения от оружия массового поражения; | внеаудиторной работы |  |
| меры | пожарной |  | безопасности | и | Устный опрос, тестирование, оценка |
| правила | безопасного |  | поведения при | правильности | выполнения | самостоятельной |
| пожарах; |  |  |  |  |  |  |  |  | внеаудиторной работы |  |
| организацию и | порядок призыва | Устный опрос, тестирование |
| граждан на военную службу и поступления |  |  |  |
| на нее в добровольном порядке; |  |  |  |  |
| основные | виды |  | вооружения, | Устный опрос, тестирование |
| военной |  | техники | и | специального |  |  |  |
| снаряжения, | состоящих | на | вооружении |  |  |  |
| (оснащении) воинских подразделений, в |  |  |  |
| которых |  | имеются |  | военно-учетные |  |  |  |
| специальности, |  |  |  | родственные |  |  |  |
| специальностям СПО; |  |  |  |  |  |  |  |
| область | применения | получаемых | Устный опрос, тестирование, оценка |
| профессиональных знаний при исполнении | правильности | выполнения | самостоятельной |
| обязанностей военной службы; |  | внеаудиторной работы |  |
| порядок и правила оказания первой | Устный опрос, тестирование, оценка |
| помощи пострадавшим |  |  |  |  | правильности | выполнения | самостоятельной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внеаудиторной работы |  |

363

Приложение	III.1

ФОНД ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

08.02.07 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ

2018

364

- ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для ГИА

1.1.	Особенности образовательной программы

Фонд примерных оценочных средств разработан для проведения государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

- рамках специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и

вентиляции предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций/квалификаций: техник, старший техник.

Описание квалификаций

Таблица 1.1

| Квалификац |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ии | основных |  | видов | Наименование ПМ |  |
|  | деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техник |  | ВД 1. Организация | ПМ.01Организация | и |
| Старший | и | контроль | работ | по | контроль работ по монтажу |
| техник | монтажу |  | систем | систем | водоснабжения | и |
|  | водоснабжения |  | и | водоотведения, | отопления, |
|  | водоотведения, |  |  | вентиляции |  |  |  | и |
|  | отопления, вентиляции и | кондиционирования |  |  |
|  | кондиционирования |  | воздуха. |  |  |  |  |
|  | воздуха. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техник |  | ВД 2. Организация | ПМ.02 | Организация и |
| Старший | и | контроль | работ | по | контроль | работ |  | по |
| техник | эксплуатации |  | систем | эксплуатации |  |  | систем |
|  | водоснабжения |  | и | водоснабжения |  |  | и |
|  | водоотведения, |  |  | водоотведения, | отопления, |
|  | отопления, вентиляции и | вентиляции |  |  |  | и |
|  | кондиционирования |  | кондиционирования |  |  |
|  | воздуха. |  |  |  | воздуха. |  |  |  |  |
| Техник |  | ВД 3. | Участие | в | ПМ.03 |  | Участие | в |
| Старший | проектировании | систем | проектировании | систем |
| техник | водоснабжения |  | и | водоснабжения |  |  | и |
|  | водоотведения, |  |  | водоотведения, | отопления, |
|  | отопления, вентиляции и | вентиляции |  |  |  | и |
|  | кондиционирования |  | кондиционирования |  |  |
|  | воздуха. |  |  |  | воздуха. |  |  |  |  |
| Старший |  | ВД 4. Организация | ПМ.04 |  | Организация |
| техник | работ по автоматизации | работ | по автоматизации | и |

365

|  |  |  | и | диспетчеризации | диспетчеризации | систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | систем водоснабжения и | водоснабжения | и |
|  |  |  | водоотведения, | водоотведения, | отопления, |
|  |  |  | отопления, вентиляции и | вентиляции | и |
|  |  |  | кондиционирования | кондиционирования |
|  |  |  | воздуха. | воздуха. |  |
| 1.2. | Применяемые материалы |  |  |  |
|  | Для | разработки | оценочных заданий | по каждому из | сочетаний |

квалификаций рекомендуется применять следующие материалы.

Документация для разработки оценочных заданий Таблица 1.2

| Квалифи | Профессиональный стандарт |  |  | Компе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кация |  |  |  |  |  | тенция |
| (сочетание |  |  |  |  |  | Ворлдскиллс |
| квалификаций) |  |  |  |  |  |  |  |
| техник | 16.086 Профессиональный | стандарт |  | Сантех |
| старший | «Слесарь | домовых санитарно | технических | ника | и |
| техник | систем | и | оборудования», | утвержден | отопление |
|  | приказом Министерства труда и социальной |  |  |
|  | защиты Российской Федерации от 21 |  |  |
|  | декабря | 2015 | г. | № 1076н |  |  |
|  | (зарегистрирован Министерством | юстиции |  |  |
|  | Российской Федерации 25 января 2016 г., |  |  |
|  | регистрационный № 40771) |  |  |  |  |

16.089 Профессиональный стандарт «Монтажник санитарно-технических систем

- оборудования», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1077н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40740)

16.029	Профессиональный	стандарт

«Монтажник систем вентиляции и кондиционирования, пневмотранспорта и

аспирации», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г.

- 266н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля

366

2017 г., регистрационный № 46225)

16.018	Профессиональный	стандарт

«Специалист	по	управлению

многоквартирным домом», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 236н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 г., регистрационный

- 32532) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован

МинистерствомюстицииРоссийской

|  |  |  | Федерации | 13 января | 2017 |  | г., |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | регистрационный № 45230) |  |  |  |  |  |
| 1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА |  |  |
| Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА |  |  |
| Таблица 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцениваемые основные виды | Описание | выполняемых в | ходе |
| деятельности и компетенции | по | процедур | ГИА | заданий | (примерная |
| ним |  |  |  |  | тематика дипломных работ/дипломных |
|  |  |  |  |  |  | проектов) |  |  |  |  |  |
| Демонстрационный экзамен |  |  |  |  |  |  |
| Вид |  | деятельности | 1 | Модуль 1. |  |  |  |  |
| Организация и контроль работ по | Система | водоотведения | и |
| монтажу систем водоснабжения и | монтаж сантехнических приборов |  |
| водоотведения, |  | отопления, |  |  |  |  |  |  |
| вентиляции и | кондиционирования | Модуль 2. |  |  |  |  |
| воздуха |  |  |  |  | Системы | холодного | и горячего |
|  |  |  |  |  |  | водоснабжения |  |  |  |  |
| ПК | 1.1. | Организовывать | и |  |  |  |  |  |  |
| выполнять | подготовку | систем | и | «Живая» |  |  | инсталляция |
| объектов к монтажу |  |  | сантехнических приборов |  |  |
| ПК | 1.2. | Организовывать | и |  |  |  |  |  |  |
| выполнять |  | монтаж | систем |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | и водоотведения, |  |  |  |  |  |  |
| отопления, |  | вентиляции | и |  |  |  |  |  |  |
| кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |

| ПК | 1.3. | Организовывать | и |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнять |  |  | производственный |  |  |  |  |  |  |
| контроль |  | качества | монтажных |  |  |  |  |  |  |
| работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК |  | 1.4. |  | Выполнять |  |  |  |  |  |  |
| пусконаладочные | работы | систем |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения | и | водоотведения, |  |  |  |  |  |  |
| отопления, |  |  | вентиляции | и |  |  |  |  |  |  |
| кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК |  | 1.5. | Осуществлять |  |  |  |  |  |  |
| руководство другими работниками |  |  |  |  |  |  |
| в рамках | подразделения при |  |  |  |  |  |  |
| выполнении | работ по | монтажу |  |  |  |  |  |  |
| систем |  | водоснабжения | и |  |  |  |  |  |  |
| водоотведения, |  |  | отопления, |  |  |  |  |  |  |
| вентиляции | и | кондиционирования |  |  |  |  |  |  |
| воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) |  |
| Вид |  |  | деятельности | 1 | 1. |  | Проектирование и монтаж |
| Организация и контроль работ по | санитарно-технических | устройств |
| монтажу систем водоснабжения и | девятиэтажного жилого дома в г. |
| водоотведения, |  |  | отопления, | Иркутск |  |  |  |  |  |
| вентиляции | и | кондиционирования | 2. |  | Проектирование и монтаж |
| воздуха |  |  |  |  |  |  |  | санитарно-технических | устройств |
|  |  |  |  |  |  |  |  | трехэтажного | административно- |
| ПК | 1.1. | Организовывать | и | бытового корпуса пищекомбината в г. |
| выполнять |  | подготовку | систем | и | Владивосток |  |  |  |
| объектов к монтажу |  |  |  | 3. |  | Проектирование и монтаж |
| ПК | 1.2. | Организовывать | и | санитарно-технических | устройств |
| выполнять |  |  | монтаж |  | систем | административного | здания в | г. |
| водоснабжения | и | водоотведения, | Красноярск |  |  |  |  |
| отопления, |  |  | вентиляции | и | 4. |  | Проектирование и монтаж |
| кондиционирования воздуха |  | систем | отопления | и | вентиляции |
| ПК | 1.3. | Организовывать | и | закрытой автостоянки в г. Ярославль |  |
| выполнять |  |  | производственный | 5. |  | Проектирование и монтаж |
| контроль |  | качества | монтажных | систем | отопления | и | вентиляции |
| работ |  |  |  |  |  |  |  | зрительного зала кинотеатра с залом на |
| ПК |  | 1.4. |  | Выполнять | 600 мест в г. Казань |  |  |  |
| пусконаладочные | работы | систем | 6. |  | Проектирование и монтаж |
| водоснабжения | и | водоотведения, | системы вентиляции цеха по обработке |
| отопления, |  |  | вентиляции | и | древесины | и |  | 3-этажной |
| кондиционирование воздуха |  | административной пристройки в г. |
| ПК |  | 1.5. | Осуществлять | Братск |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |

| руководство другими работниками | 7. | Проектирование и монтаж |
| --- | --- | --- |
| в рамках | подразделения | при | систем |  | вентиляции |  | и |
| выполнении | работ | по | монтажу | кондиционирования |  | жилого |
| систем |  | водоснабжения | и | одноквартирного дома в г. Челябинск |
| водоотведения, |  |  | отопления, | 8. | Проектирование и монтаж |
| вентиляции | и | кондиционирования | системы вентиляции больницы с залом |
| воздуха |  |  |  |  |  |  |  | психологической разгрузки на | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | человек в г. Брянск |  |  |  |
| ВД |  | 3 |  |  | Участие | в | 9. | Проектирование и монтаж |
| проектировании |  |  | систем | систем вентиляции и отопления цеха |
| водоснабжения |  | и | водоотведения, | по производству деревянной тары в г. |
| отопления, |  |  | вентиляции | и | Томск |  |  |  |  |  |
| кондиционирования воздуха |  | 10. | Проектирование и монтаж |
| ПК |  | 3.1. | Конструировать | системы вентиляции широкоэкранного |
| элементы систем водоснабжения и | кинотеатра со зрительным залом на |
| водоотведения, |  |  | отопления, | 400 мест в г. Архангельск |  |  |
| вентиляции | и | кондиционирования | 11. | Проектирование и монтаж |
| воздуха |  |  |  |  |  |  |  | системы | кондиционирования | 2- |
| ПК | 3.2. | Выполнять | основы | этажного административного здания в |
| расчёта | систем | водоснабжения и | г. Великие Луки |  |  |  |
| водоотведения |  |  | ,отопления, | 12. | Проектирование и монтаж |
| вентиляции | и | кондиционирования | системы |  | кондиционирования |
| воздуха |  |  |  |  |  |  |  | кинотеатра со зрительным залом на |
| ПК |  | 3.3. | Составлять | 300 мест в г. Калуга |  |  |  |
| спецификацию |  | материалов | и | 13. | Проектирование и монтаж |
| оборудования |  |  |  | систем | системы | вентиляции | кузнечно- |
| водоснабжения |  | и | водоотведения, | термического | отделения | ремонтно- |
| отопления, |  |  | вентиляции | и | механического |  |  |  | цеха |
| кондиционирования | воздуха | на | станкостроительного завода в г. |
| основании рабочих чертежей |  | Нижний Новгород |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14. | Проектирование и монтаж |
|  |  |  |  |  |  |  |  | систем | вентиляции | и | отопления |
|  |  |  |  |  |  |  |  | продовольственного | магазина | с |
|  |  |  |  |  |  |  |  | разработкой технологии и организации |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительно-монтажных работ в г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Хабаровск |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15. | Проектирование и монтаж |
|  |  |  |  |  |  |  |  | системы вентиляции цеха по обработке |
|  |  |  |  |  |  |  |  | древесины с разработкой технологии и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | организации | строительно-монтажных |
|  |  |  |  |  |  |  |  | работ в г. Тюмень |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16. | Проектирование и монтаж |
|  |  |  |  |  |  |  |  | системы вентиляции столовой с залом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 |

на 130 человек в г. Москва

17.	Проектирование  и  монтаж

системы отопления жилого 2-этажного

здания в г. Пермь

18.	Проектирование  и  монтаж

системы отопления 5-этажного жилого

дома в г. Ростов-на Дону

19.	Проектирование  и  монтаж

системы вентиляции дома культуры со

зрительным залом на 300 человек в г.

Казань

20.	Проектирование  и  монтаж

системы	вентиляции	здания	для

хранения,	технического	осмотра	и

ремонта автомобилей в г. Новосибирск

21.	Проектирование  и  монтаж

системы  отопления  здания  районного

отделения госбанка в г. Новороссийск

22.	Проектирование  и  монтаж

систем	вентиляции	и

кондиционирования

стоматологического центра в г. Выборг

23.	Проектирование  и  монтаж

системы	отопления	магазина	в	г.

Владивосток

24.	Проектирование  и  монтаж

системы	вентиляции	термического

цеха	по	обработке	металла

станкостроительного завода в г. Тула

25.	Проектирование  и  монтаж

системы	вентиляции

широкоформатного	кинотеатра	со

зрительным	залом	на	600	мест	в	г.

Владимир

- СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

- Структура задания для процедуры ГИА Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

Варианты заданий демонстрационного экзамена для обучающихся, участвующих в процедуре государственной итоговой аттестации в

370

образовательной организации, реализующей программу среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции разрабатываются для вида деятельности 1 Организация

- контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, исходя из материалов

- требований, приведенных в типовом задании демонстрационного экзамена.

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии

их оценивания, продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются образовательной организацией и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.

Каждый обучающийся на демонстрационном экзамене должен выполнить задания по указанному виду деятельности.

2.2. Порядок проведения процедуры

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии:

  - с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 01 января 2018 г.);

  - со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

  - с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013 г.;

  - с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования профессии 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного приказом Министерства образования

- науки Российской Федерации № 852 от 28.07.2014 г.;

  - с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.

371

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия результатов освоения студентами образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО.

Формами ГИА по образовательным программам СПО является защита:

- выпускной квалификационной работы (далее – ВКР);

- демонстрационный экзамен (в соответствии с ФГОС СПО).

- зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО выпускная квалификационная работа выполняется в следующем виде:

 дипломная работа (дипломный проект);  демонстрационный экзамен.

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основной профессиональной образовательной программе (программе подготовки специалистов среднего звена) на основе ФГОС СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях:

 оценка уровня освоения дисциплин;  оценка компетенций обучающихся.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

- Программе государственной итоговой аттестации определены:

- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;

- этапы и объем времени на проведение государственной итоговой

аттестации;

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации;

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной экзаменационной комиссии.

372

- форма   и   процедура   проведения   государственной   итоговой

аттестации;

- тематика ВКР;

- критерии оценки ВКР;

- фонд примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность демонстрационного экзамена определяются с учетом основной образовательной программы среднего профессионального образования и утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.

Особенности организации и проведения демонстрационного экзамена

 исключается строгое соответствие заданий требованиям WorldSkills;

- возможность подготовки задания по одному модулю, либо по всем модулям, но не по всем составным частям компетенции;

- возможность использовать отличное от системы CIS количество

баллов;

- задания для ДЭ должны быть согласованы с экспертами, разработчиками экзаменационного задания;

- данная форма продолжительна по времени и может превысить сроки проведения ГИА;

- дает возможность внести результаты в систему CIS и выдать сертификаты.

Особенности демонстрационного экзамена Таблица 2.1

| Объект | Оценка компетенций методом наблюдения за |
| --- | --- |
| оценки | процессом выполнения задания по методике WSR в |
|  | процессе работы. Комплексная оценка |  |  |
| База | Учебно-производственная |  | мастерская |
| проведения | профессиональной | образовательной | организации |
|  | (ПОО) | при | соблюдении | требований | к |
|  | инфраструктурному листу; рабочее место предприятий |
|  |  социальных партнеров; учебно-производственная |
|  | мастерская специализированного центра компетенций |
|  | (СЦК) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 373 |

| Государствен | Обязательное включение в состав ГЭК экспертов |
| --- | --- |
| ная | WSR по компетенции |  |  |
| экзаменационная |  |  |  |  |
| комиссия |  |  |  |  |
| Продолжител | Проводится в несколько этапов в течение 1 дня |
| ьность |  |  |  |  |
| демонстрационного |  |  |  |  |
| экзамена |  |  |  |  |
| Принципы | Открытость, | публичность, | доверительная |
| проведения | атмосфера |  |  |  |
| Организаторы | Обученные | эксперты | ПОО, | учреждения |
| на площадке | профессионального образования (УПО), регионального |
|  | координационного центра (РКЦ), СЦК |  |
| Контроль | Соблюдение | процедуры | проведения |
|  | демонстрационного | экзамена | осуществляют |
|  | наблюдатели от СЦК |  |  |  |

Этапы демонстрационного экзамена:

- проверка инструментов и оборудования;

- инструктаж;

- демонстрационный экзамен;

- подведение итогов.

  - ходе выполнения задания экзаменуемым разрешается общаться только с представителями государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Общение с третьими лицами запрещено.

Материалы и оборудование Инфраструктурный лист

  - Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы

- устройства, которые предоставляет Организатор демонстрационного экзамена.

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на сайте WSR: https://worldskills.ru/

  - Инфраструктурном листе указаны наименования, количество материалов и единиц оборудования, предоставляемые членами ГЭК для проведения демонстрационного экзамена.

Материалы и оборудование, запрещенные на площадке проведения демонстрационного экзамена

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить членам ГЭК. Экзаменационная комиссия имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не

374

относящимися к списку инфраструктурного листа, прописанному в TOOL BOX по компетенции «Сантехника и отопление».

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. Структура и содержание типового задания

3.1.1. Формулировка типового практического задания; (приводится наименование задания для оценки результатов освоения программы СПО)

- Состав операций (задач) выполняемых в ходе выполнения задания:

Описание практических заданий по модулям

Содержанием задания являются сантехнические и монтажные работы.

Задание имеет два модуля, выполняемых по графикам.

Задание включает в себя монтаж типичных инженерных систем жилого помещения на подготовленные поверхности.

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения экзаменационной работы. Если участник экзамена не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других обучающихся, он может быть отстранен от сдачи демонстрационного экзамена.

Модуль 1. Система водоотведения и монтаж сантехнических приборов Типовое задание: Заказ материалов для выполнения модулей. Поставка

материалов для выполнения модулей 1, 2. Монтаж системы водоотведения Пример формулировки задания: Составить спецификацию системы

водоснабжения (выполнить заказ на поставку материалов для выполнения модулей 1, 2). Выполнить монтаж системы водоотведения и сантехнических приборов по заданному чертежу см. Приложения 1, 2.

Состав работ:

- выбрать и проверить средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда;

- проверить рабочее место на соответствие требованиям охраны труда;

- подобрать и проверить инструменты в соответствии с полученным заданием;

4)подобрать и проверить материалы и оборудование в соответствии с полученным заданием;

- выполнить монтаж системы водоотведения и сантехнических приборов.

375

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для работы:

Участники экзамена получают пакет документов (инструкция, чертеж, руководство по оцениванию).

Требования к технологии выполнения задания (техническое задание):

Монтаж модуля 1 должен быть закончен в течение 3 часов 30 мин. Должны быть установлены все водоотводящие трубы согласно чертежу и проверены по всем параметрам, используя руководство по оцениванию.

По окончании отведенного времени участник экзамена должен сдать рабочее место в чистоте, при этом на рабочем стенде не должны быть видны какие либо линии, кроме осевых, а также каких либо других следов и отверстий, не связанных с тестовым заданием.

При невыполнении модуля за отведенное время участник экзамена не переходит к выполнению следующего модуля, но при этом ставится отметка членами экзаменационной комиссии о несвоевременности и наказывается штрафными баллами.

Модуль 2. Системы холодного и горячего водоснабжения

Типовое задание: Монтаж системы холодного (ХВС) и горячего (ГВС) водоснабжения по заданному чертежу.

Пример формулировки задания: выполнить монтаж системы холодного

- горячего водоснабжения по заданному чертежу см. Приложения 1, 2. Состав работ:

  - выбрать и проверить средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда;

  - проверить рабочее место на соответствие требованиям охраны труда;

  - подобрать и проверить инструменты в соответствии с полученным заданием;

  - подобрать и проверить материалы и оборудование в соответствии с полученным заданием;

  - выполнить монтаж системы ГВС и ХВС по заданному чертежу.

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для работы:

Участники экзамена получают пакет документов (инструкция, чертеж, руководство по оцениванию).

Требования к продукту, технологии выполнения задания (техническое задание):

Монтаж модуля 2 должен быть завершен в течение 3 часов (монтаж системы медного трубопровода, используя мягкий припой) для систем ГВС и ХВС. Должны быть установлены все водоотводящие трубы, смонтировано

376

сантехническое оборудование и подключено к системам водоснабжения и водоотведения. Модуль должен быть выполнен согласно чертежу и проверен по всем параметрам, используя руководство по оцениванию.

Проверка на герметичность проводится сжатым воздухом давлением 2 бара в течение 2 минут. Допускаются изгибы трубы только на 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.

По окончанию отведенного времени участник экзамена должен сдать рабочее место в чистоте, при этом на рабочем стенде не должны быть видны какие либо линии, кроме осевых, а также каких либо других следов и отверстий, не связанных с тестовым заданием.

При невыполнении модуля за отведенное время участник экзамена не переходит к выполнению следующего модуля, но при этом ставится отметка членами экзаменационной комиссии о несвоевременности и наказывается штрафными баллами. Система трубопроводов должна быть проверена на герметичность перед финальной сдачей (проверка на герметичность должна быть удостоверена членами экзаменационной комиссии в течение времени отведенного на выполнение тестового задания).

«Живая» инсталляция сантехнических приборов

На выполнение «живой» инсталляции отводится 1 час (если задание выполнено ранее двух часов, но не менее 1 часа, участник может вернуться на свое рабочее место).

Данное задание имеет следующий сценарий: Заказчик решил заменить унитаз на новый.

Пример формулировки задания: демонтаж старого унитаза, монтаж нового унитаза.

Для выполнения задания требуется минимум инструментов, и работа должна быть проведена без нанесения ущерба собственности заказчика.

После завершения задания участник должен проверить функционирование установленного оборудования (уровень воды в бачке, малый/большой смыв). После проверки выполненную работу необходимо сдать заказчику – продемонстрировать работу. Упаковка и тара должны быть утилизированы.

Демонтированный унитаз участник будет использовать в выполнении своего тестового задания.

- Исходные данные в текстовом и/или графическом виде:

377

Приложение 1

Задание для монтажа систем водоснабжения и водоотведения

378

Приложение 2

Задание для монтажа систем водоснабжения и водоотведения

379

3.1.2. Условия выполнения практического задания:

- Время выполнения по модулям:

Оценка производится по после выполнения всех модулей.

Распределение времени на выполнение задания и максимальное количество баллов по модулям

Таблица 3.1

|  |  |  |  | Максималь | Время | на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование модуля | ноеколичество |  |  |  |
| п/п |  |  | выполнение |  |  |
|  |  |  |  | баллов |  |  |  |  |
|  | Модуль | 1. | Система | 51,5 | 3 | часа | 30 |  |
|  | водоотведения | и | монтаж |  | минут |  |  |  |
|  | сантехнических приборов |  |  |  |  |  |
|  | Модуль | 2. | Системы | 40,5 | 3 | часа |  |  |
|  | холодного | и | горячего |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Живая» | инсталляция | 8,0 | 1 | час |  |  |
|  | сантехнических приборов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 7 | часов | 30 |  |
|  |  |  |  |  | минут |  |  |  |

Возможно введение вариативного модуля на уровне образовательной организации по согласованию с работодателем.

- Оснащение рабочего места для проведения демонстрационного экзамена по типовому заданию:

Расходные материалы, необходимые для выполнения задания демонстрационного экзамена для оценки освоения вида деятельности 1 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха Таблица 3.2

|  | Наименование | Ед. | К | Модул |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения | ол-во | ь 1, Модуль |
|  |  |  |  | 2 |
|  | Установочный элемент с резьбой | шт. | 2 | Модул |
|  | М8 |  | 0 | ь 1, Модуль |
|  |  |  |  | 2 |
|  | Установочный элемент с резьбой | шт. | 1 | Модул |
|  | М10 |  | 0 | ь 1, Модуль |
|  |  |  |  | 2 |
|  | Модуль для установки унитаза | шт. | 1 | Модул |
|  |  |  |  | 380 |

|  | (h=1120), 9.300.000 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Прокладка | для | монтажа | шт. |  | 1 |  | Модул |
|  | подвесного унитаза |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Телескопическое присоединение | шт. |  | 1 |  | Модул |
|  | для модуля |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Панель смыва, белая |  |  | шт. |  | 1 |  | Модул |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Установочный | комплект | для | шт. |  | 1 |  | Модул |
|  | подключения раковины |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Монтажная | пластина | для | шт. |  | 2 |  | Модул |
|  | фитингов для установки в профиль |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Монтажный | комплект | для | шт. |  | 1 |  | Модул |
|  | стиральной машины |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Труба для сточной воды | ПП Ø50 | шт. |  | 4 |  | Модул |
| 0 | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1 |  |
|  | Труба для сточной воды ПП Ø 50 | шт. |  | 4 |  | Модул |
| 1 | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1 |  |
|  | Труба для сточной воды | ПП Ø50 | шт. |  | 2 |  | Модул |
| 2 | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1 |  |
|  | Труба | для сточной воды | ПП | шт. |  | 2 |  | Модул |
| 3 | Ø100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1 |  |
|  | отвод | для сточной воды, 87 град. | шт. |  | 2 |  | Модул |
| 4 | ПП Ø 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1 |  |
|  | отвод для сточной воды, 45 град. | шт. |  | 6 |  | Модул |
| 5 | ПП Ø 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1 |  |
|  | Тройник | ПП для сточной воды, | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 6 | 45 град. Ø 100 мм |  |  |  |  |  |  | ь 1 |  |
|  | Ревизия | ПВХ для сточной воды | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 7 | Ø100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1 |  |
|  | переход | эксцентрический | ПП Ø | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 8 | 50х100 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | ь 1 |  |
|  | Шпилька резьбовая М8, длина: 1 | шт. |  | 5 |  | Модул |
| 9 | м |  |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Шпилька резьбовая М10 длина 1 | шт. |  | 3 |  | Модул |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 |

| 0 | м |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Хомут обрезиненный 50 мм | шт. |  | 5 |  | Модул |
| 1 |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Хомут обрезиненный 100 мм | шт. |  | 5 |  | Модул |
| 2 |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Хомут обрезиненный на трубу от | шт. |  | 5 |  | Модул |
| 3 | 15 до 19 мм |  |  | 0 |  | ь 1, Модуль |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Хомут обрезиненный на трубу от | шт. |  | 4 |  | Модул |
| 4 | 20 до 25mm |  |  | 0 |  | ь 1, Модуль |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Подпятник GPL, GPS, GPK, сталь | шт. |  | 5 |  | Модул |
| 5 | оцинкованная, резьба М8 |  |  | 0 |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Саморез по металлу со сверлом, | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 6 | потайная головка, диам. 4,2 мм, длина |  | 00 |  | ь 1, | Модуль |
|  | 40 мм |  |  |  |  | 2 |  |
|  | универсальная | многослойная | м |  | 1 |  |  |
| 7 | труба PE-Xc/Al/PE-Xc, 16 мм |  | 5 |  | Модуль 1 |
|  | универсальная | многослойная | м |  | 1 |  |  |
| 8 | труба PE-Xc/Al/PE-Xc, 20х2,3 мм |  | 5 |  | Модуль 1 |
|  | Тройник Peхfit Pro редукционный | шт. |  | 3 |  |  |
| 9 | 20 х 16 х 20, PPSU |  |  |  |  | Модуль 1 |
|  | Тройник Peхfit Pro редукционный | шт. |  | 3 |  |  |
| 0 | 20 х 16 х 16, PPSU |  |  |  |  | Модуль 1 |
|  | Тройник Peхfit Pro 16 х 16 х 16, | шт. |  | 2 |  |  |
| 1 | PPSU |  |  |  |  | Модуль 1 |
|  | Тройник Peхfit Pro 20 х 20 х 20, | шт. |  | 2 |  |  |
| 2 | PPSU |  |  |  |  | Модуль 1 |
|  | Водорозетка Peхfit Pro, 16 х 1/2, | шт. |  | 4 |  | Модул |
| 3 | бронза |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Сифон бутылочный, пластик, DN | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 4 | 32 - 11/4, высота 155-215 |  |  |  |  | ь 1, Модуль |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | кран шаровой с американкой1\2ˈ | шт. |  | 2 |  | Модул |
| 5 | вр нр |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | технический вазелин | шт. |  | 1 |  | Модул |
|  |  |  |  |  |  |  | 382 |

| 6 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | ветош/тряпка |  | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 7 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | саморезы по металлу с пресс | шт. |  | 5 |  | Модул |
| 8 | шайбой со сверлом 19мм |  | 0 |  | ь 1, Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | заглушки для водорозеток | шт. |  | 5 |  | Модул |
| 9 |  |  |  |  | 0 |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | тройник пп Ø110 угол 90° | шт. |  | 4 |  | Модул |
| 0 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | наждачная бумага | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 1 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | саморезы по дереву L 30мм | м² |  | 0 |  | Модул |
| 2 |  |  |  |  | .5 |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | шайба усиленная под саморез | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 3 |  |  |  |  | 00 |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Трап Advantix Top комплект, | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 4 | регулируемая высота установки 85-120 |  |  |  | ь 1, Модуль |
|  | мм |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Комбинезон |  | или куртка со | ком |  | 1 |  | Модул |
| 5 | штанами, обеспечивающими защиту от | плект |  |  | ь 1, | Модуль |
|  | открытого пламени |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Ботинки | с | металлическими | ком |  | 1 |  | Модул |
| 6 | вставками |  |  | плект |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | очки защитные |  |  |  | 1 |  | Модул |
| 7 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | перчатки х/б |  | пара |  | 5 |  | Модул |
| 8 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | перчатки защитные для работы с | пара |  | 1 |  | Модул |
| 9 | открытым пламенем |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | набор шестигранников | ком |  | 1 |  | Модул |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 383 |

| 0 |  |  |  | плект |  |  | ь 1, | Модуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | ножовка по металлу |  | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 1 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | полотно по металлу |  | шт. |  | 3 |  | Модул |
| 2 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | ключ трубный |  |  | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 3 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | ключ разводной |  |  | шт. |  | 2 |  | Модул |
| 4 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | напильник № 0-1 |  | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 5 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | набор отверток (шлицевые + | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 6 | крестовые) |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Устройство для резки и снятия | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 7 | фаски полимерных труб д 32-160 мм |  |  |  | ь 1, Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | шуруповерт |  |  | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 8 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | сверло по металлу, Ø 2-2,5 мм | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 9 |  |  |  |  | 0 |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | набор бит (для шуруповерта) | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 0 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | уровень 400 |  |  | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 1 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | уровень 1000 |  |  | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 2 |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | пружина | для | гибки | шт. |  | 1 |  | Модул |
| 3 | металлополимерных труб 16, наружняя |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | пружина | для | гибки | шт. |  | 1 |  | Модул |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |

| 4 | металлополимерных труб 20, наружняя |  |  | ь 1, | Модуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | трубогиб | для | гибки | шт. | 1 |  | Модул |
| 5 | металлополимерных труб |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | отрезные клещи |  |  | шт. | 1 |  | Модул |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | нож строительный |  | шт. | 1 |  | Модул |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | скотч малярный широкий |  | шт. | 3 |  | Модул |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | набор рожковых ключей |  | шт. | 1 |  | Модул |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | складная линейка, 2 м |  | шт. | 1 |  | Модул |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | рулетка, 5 м |  |  | шт. | 1 |  | Модул |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | карандаш |  |  | шт. | 2 |  | Модул |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | маркер |  |  | шт. | 1 |  | Модул |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | фиксатор донного клапана |  | шт. | 1 |  | Модул |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | комбинированный торцевой ключ | шт. | 1 |  | Модул |
| 5 | для кранов |  |  |  |  | ь 1, | Модуль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного |
|  | экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.1. Порядок оценки

Критерии оценивания выполнения задания демонстрационного экзамена

385

Общее максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания приведено в таблице 3.1.

Оценка выполнения задания демонстрационного экзамена по указанной квалификации производится по окончании выполнения всех модулей в соответствии с критериями оценки задания.

Критерии оценки задания демонстрационного экзамена основываются на оценивании идентификаторов:

описание критериев.

Расчет спецификации:

составление спецификации системы водоснабжения.

Практическое задание:

замена унитаза.

Завершенность проекта:

завершенность модуля.

Техника безопасности и охрана труда:

соблюдение ТБ и ОТ.

Технология монтажа трубопроводов:

обжим металлопластик, канализационные трубы.

Размеры, углы:

осевые размеры трубопроводов, высота установки сантех. приборов, сгибы и углы, вертикальный и горизонтальный уровни.

Аккуратность работы: чистота, аккуратность исполнения работы.

Герметичность: проверка герметичности.

Критерии оценки задания

для оценки освоения вида деятельности 1 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления,

вентиляции и кондиционирования воздуха Таблица 3.3

|  |  |  |  | Максимал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | п/п | Критерии |  | ьное количество |  |
|  |  |  |  | баллов |  |
| Расчет |  | составление |  | 1,5 |  |
|  |  | спецификации | системы |  |  |
| спецификации |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения |  |  |  |
| Практическ |  | замена унитаза |  | 8,0 |  |
| ое задание |  |  |  |  |  |
| Завершенно |  | завершенность модуля | 10,0 |  |
| сть проекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 386 |  |

| Техника |  |  | соблюдение ТБ и ОТ | 3,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| безопасности | и |  |  |  |  |  |
| охрана труда |  |  |  |  |  |  |
| Технология |  | обжим металлопластик | 15,0 |  |
| монтажа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | канализационные трубы | 10,0 |  |
| трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осевые | размеры | 14,5 |  |
|  |  |  | трубопроводов |  |  |  |
| Размеры, |  |  | высота установки сантех. | 8,0 |  |
|  |  |  | приборов |  |  |  |
| углы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сгибы и углы |  | 8,0 |  |
|  |  |  | вертикальный | и | 8,0 |  |
|  |  |  | горизонтальный уровни |  |  |
| Аккуратнос |  | чистота |  | 3,0 |  |
|  |  | аккуратность | исполнения | 6,0 |  |
| ть работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | работы |  |  |  |
| Герметично |  | проверка герметичности | 4,5 |  |
| сть |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 100 |  |

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.

Перевод в оценку баллов, полученных за демонстрационный экзамен, рекомендуется проводить следующим образом.

Перевод баллов в систему оценивания

Таблица 3.4

| Количество баллов | Оценка |
| --- | --- |
| 0 – 70 | «неудовлетворительно» |
| 71–80 | «удовлетворительно» |
| 81–90 | «хорошо» |
| 91–100 | «отлично» |

- ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)1

4.1. Общие положения

Государственная итоговая аттестация является одним из разделов программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

- Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования

387

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект).

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 01 января 2018 г.).

Расписание проведения ГИА утверждается директором образовательной организации и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии.

Для работы ГЭК представляются следующие документы:

- ФГОС СПО по специальности;

- программа ГИА;

- приказ директора о допуске студентов к ГИА;

- приказ директора о создании ГЭК для проведения ГИА;

- приказ директора о создании апелляционной комиссии;

- приказ о закреплении тем и назначении руководителей дипломных работ;

- сводная ведомость успеваемости выпускников;

- протоколы освоенных компетенций (в т. ч. аттестационные листы работодателей, характеристики на студентов, отзывы работодателей о прохождении производственной практики);

- зачетные книжки студентов;

- протокол заседания ГЭК;

- методические указания по выполнению ВКР специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

- выпускные квалификационные работы.

- портфолио студентов, подтверждающие освоение общих компетенций.

Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации Вид – выпускная квалификационная работа (ВКР).

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: 4 недели.

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели.

388

4.2. Примерная тематика дипломных работ (проектов) по специальности

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Перечень тем разрабатывается преподавателями и обсуждается на заседаниях предметных (цикловых) комиссий образовательной организации с участием председателей ГЭК.

Перечень тем согласовывается с представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей.

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  ВКР  определяются

Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательном учреждении СПО.

Примерные темы ВКР

Таблица 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | профессиональных |  |  |
|  | Примерная тематика ВКР |  | модулей, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отражаемых | в |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВКР |  |  |  |
|  | Проектирование и монтаж санитарно- |  | ПМ.01 |  |  |
|  | технических |  | устройств | девятиэтажного | Организация | и |  |
|  | жилого дома в г. Иркутск |  |  | контроль | работ | по |  |
|  | Проектирование и монтаж санитарно- | монтажу | систем |  |
|  | технических |  | устройств | трехэтажного | водоснабжения | и |  |
|  | административно-бытового |  | корпуса | водоотведения, |  |  |
|  | пищекомбината в г. Владивосток |  | отопления, | вентиляции |  |
|  | Проектирование и монтаж санитарно- | и | кондиционирования |  |
|  | технических | устройств | административного | воздуха |  |  |  |
|  | здания в г. Красноярск |  |  |  |  | ПМ.03 Участие в |  |
|  | Проектирование | и | монтаж | систем | проектировании систем |  |
|  | отопления | и | вентиляции | закрытой | водоснабжения | и |  |
|  | автостоянки в г. Ярославль |  |  | водоотведения, |  |  |
|  |  |  |  |  | отопления, | вентиляции |  |
|  | Проектирование | и | монтаж | систем |  |  |  |
|  | отопления и вентиляции зрительного зала | и | кондиционирования |  |
|  | кинотеатра с залом на 600 мест в г. Казань | воздуха |  |  |  |
|  | Проектирование | и | монтаж | системы |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции цеха по обработке древесины и 3- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 |  |

этажной административной пристройки в г. Братск

Проектирование и монтаж систем вентиляции и кондиционирования жилого одноквартирного дома в г. Челябинск

Проектирование	и	монтаж	системы

вентиляции больницы с залом психологической разгрузки на 35 человек в г. Брянск

Проектирование	и	монтаж	систем

вентиляции и отопления цеха по производству деревянной тары в г. Томск

Проектирование и монтаж системы вентиляции широкоэкранного кинотеатра со зрительным залом на 400 мест в г. Архангельск

Проектирование	и	монтаж	системы

кондиционирования 2-этажного административного здания в г. Великие Луки

Проектирование	и	монтаж	системы

кондиционирования кинотеатра со зрительным залом на 300 мест в г. Калуга

Проектирование	и	монтаж	системы

вентиляции кузнечно-термического отделения ремонтно-механического цеха станкостроительного завода в г. Нижний Новгород

Проектирование и монтаж систем вентиляции и отопления продовольственного магазина с разработкой технологии и организации строительно-монтажных работ в г. Хабаровск

Проектирование и монтаж системы вентиляции цеха по обработке древесины с разработкой технологии и организации строительно-монтажных работ в г. Тюмень

Проектирование и монтаж системы вентиляции столовой с залом на 130 человек в г. Москва

Проектирование и монтаж системы отопления жилого 2-этажного здания в г. Пермь

390

Проектирование и монтаж системы отопления 5-этажного жилого дома в г. Ростов-на Дону

Проектирование и монтаж системы вентиляции дома культуры со зрительным залом на 300 человек в г. Казань

Проектирование	и	монтаж	системы

вентиляции здания для хранения, технического осмотра и ремонта автомобилей в г. Новосибирск

Проектирование и монтаж системы отопления здания районного отделения госбанка в г. Новороссийск

Проектирование	и	монтаж	систем

вентиляции и кондиционирования стоматологического центра в г. Выборг

Проектирование и монтаж системы отопления магазина в г. Владивосток

Проектирование и монтаж системы вентиляции термического цеха по обработке металла станкостроительного завода в г. Тула

Проектирование и монтаж системы вентиляции широкоформатного кинотеатра со зрительным залом на 600 мест в г. Владимир

4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются

руководителями дипломных работ (проектов) и рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии специальности.

Руководителей дипломного проектирования назначают приказом директора техникума.

3акрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителя и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора.

По утвержденным темам руководители дипломных проектов разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.

Задание на дипломный проект, график выполнения его разделов подписывается руководителем проекта, рассматривается предметной (цикловой) комиссией специальности, а затем утверждается заместителем директора по учебной работе.

391

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) группой студентов. При этом индивидуальные задания выдают каждому студенту.

Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.

Выполненная ВКР в целом должна:

- соответствовать разработанному заданию;

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются программами ГИА по конкретной специальности, профессии СПО. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности, профессии СПО. При выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также при творческих работах, количество листов расчетно-пояснительной записки должно быть уменьшено без снижения общего качества ВКР.

Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля специальности, требований профессиональных образовательных организаций и, как правило, включает в себя пояснительную записку, состоящую из:

- титульного листа;

- задания на ВКР;

- календарного рабочего плана;

- содержания;

- введения;

- основной части;

- экономического обоснования;

- охраны труда и техники безопасности

- заключения;

- списка используемых источников;

- приложений (при необходимости).

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 – 5 страниц.

Объем Основной части ВКР составляет 40-50 страниц не включая приложения.

392

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта

- предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики.

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:

  - анализ конкретного материала по избранной теме;

  - описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;

  - описание способов решения выявленных проблем.

  - ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики.

Дипломный проект состоит из теоретических исследований, расчётов, чертежей и пояснительной записки с обоснованием технико-экономической целесообразности и расчётно-конструкторскими данными.

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста.

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. Заключение рекомендуется писать в виде тезисов.

Введение и заключение должны давать полное представление о поставленных проблемах, результатах исследования и авторских рекомендациях.

Все части выпускной квалификационной работы должны быть логически связаны между собой и содержать объяснение перехода от одного рассматриваемого вопроса к другому, от одной главы к другой, от параграфа

- параграфу.

Достоинством работы является профессиональный, грамотный и простой стиль изложения, без стилистических погрешностей и грамматических ошибок.

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД:

393

  - ГОСТ 21.602-2003 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;

  - ГОСТ 21.206-93 «Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов»;

  - ГОСТ 21.205-93 «Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем»;

  - ГОСТ 21.107-97 «Системы проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Объем ВКР должен составлять 40-80 страниц печатного текста (без приложений).

Текст работы подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Office Word и имеетследующие параметры:

– формат бумаги А4 (210×297 мм);

– поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм;

– межстрочное расстояние – одинарное;

– переплет 0 см;

– ориентация книжная;

– шрифт Times New Roman;

– размер шрифта 14 пунктов;

– размер шрифта для оформления таблиц и рисунков 12;

– красная строка 15-17 мм.

Текст документа печатается на белой бумаге, с одной стороны листа. Нумерация разделов работы осуществляется с использованием

арабских цифр. Например, в разделе 1 могут иметься подразделы 1.1 и 1.2, а

- подразделе 1.2 – подразделы 1.2.1 и 1.2.2. В конце номера подраздела точка не ставится.

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок подразделов не должен быть последней строкой на странице. Введение, каждая глава, заключение, приложения, список использованных источников начинаются с новой страницы.

Перед содержащимися в пункте перечислениями следует ставить дефис или строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере.

Пример:

а) ________

б) ________

1) ________

2) ________

394

Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. Если используются кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» (« »).

  - тексте не допускаются произвольные сокращения слов, применяются только общепринятые сокращения.

Нумерация страниц, начиная с титульного листа, сплошная и проставляется арабскими цифрами справа внизу страницы или в основной надписи листов основной части, при печати номера страниц отображаются с листа «Содержание».

Нумерация таблиц, иллюстраций, формул проводится сквозная по всей основной части ВКР.

Нумерация таблиц, иллюстраций, формул проводится в пределах главы арабскими цифрами, первая из которых отделена точкой. Допускается их сквозная нумерация в пределах всей работы. Ссылки на них указывают порядковым номером.

Каждая таблица оформляется в соответствии с требованиями статистики.

Наименование таблицы пишется после ее номера, соответствующего главе работы, например: Таблица 2.1 – Сводная таблица коэффициентов теплопередачи.

Если таблица переносится, то её графы нумеруют арабскими цифрами

- повторяют их на следующей странице, при этом в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. Справа, выше черты, отделяющей цифры, пишется словосочетание «Продолжение таблицы 3.2».

При построении графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. Формулы выравниваются по центру, их нумерация по правому краю в круглых скобках. Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, например: «по формуле (1)». В качестве символов следует применять

обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой, и их следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

395

Список используемых источников отражает перечень источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке:

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);

- иные нормативные правовые акты;

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

- иностранная литература;

- интернет-ресурсы.

При ссылке в тексте на источник, описание которого включено в список использованной литературы, в тексте после упоминания о нем проставляют в квадратных скобках номер, под которым он значится в списке и, в необходимых случаях, страницы, например: [5] или [5, с.14].

Приложения к работе являются необязательными, но желательными. Это же может быть вспомогательный материал к основному содержанию работы, подтверждающий отдельные положения, выводы, предложения. К ним же относятся промежуточные расчёты, таблицы дополнительных цифровых данных, формулы, расчёты, результаты проведённых расчётов, иллюстрации вспомогательного характера. Приложения располагаются в конце работы в порядке их упоминания тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием её номера. Приложение должно иметь в обоснованных случаях содержательный заголовок, который записывают посередине с прописной буквы отдельной строкой. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста.

Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например: «Рисунок 1.5», «Таблица 1.2».

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, ясным, точным и не допускать различных толкований, излагаться от третьего лица. Термины, обозначения и определения должны соответствовать установленным стандартам, а при их отсутствии – общепринятым нормам. Изложение материала рекомендуется давать в прошедшем завершенном времени: «принято», «установлено» и т. д.

При изложении обязательных требований в тексте применяются слова «должен», «следует», необходимо», «разрешается только», требуется,

396

чтобы», «не допускается», «запрещается», «не следует» и др. При изложении других положений следует применять слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и др. При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста, например, «применяют», «указывают» и др.

В тексте не допускается:

- применять обороты разговорной речи и произвольные словообразования;

- сокращение слов, кроме установленных правилами орфографии и соответствующими государственными стандартами;

- заменять слова буквенными обозначениями;

- использовать математические знаки без цифр.

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- сокращать обозначения физических единиц, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и подзаголовках граф таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

Текст должен быть законченным по смыслу. Важнейшим средством выражения логических связей являются специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, значит, итак и др.), противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее), причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, вследствие этого, кроме того, к тому же и др.), переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, рассмотрим, необходимо остановиться на и др.), итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказанное позволяет сделать вывод, подводя итог, следует сказать…и др.).

Текст работы должен отвечать условию объективности, которое реализуется посредством использования специальных вводных слов (по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др.)

Работа должна быть написана грамотно, с использованием лексики, принятой в научном и деловом стилях языка.

Выпускная квалификационная работа переплетается. Составные части выпускной квалификационной работы должны быть сшиты в указанной последовательности.

4.4. Порядок оценки результатов дипломного проектирования.В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная

397

система. Эта оценка складывается из оценки выполненной работы и оценки защиты ВКР.

При определении окончательной оценки защиты дипломного проекта учитываются:

- доклад студента по каждому разделу дипломного проекта;

- качество выполнения графической части;

- отзыв руководителя; отзыв рецензента;

- ответы на вопросы.

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационной комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу

- определить срок повторной защиты, но не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной

организации на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается техникумом не более двух раз.

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.

4.5.	Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

- при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал полное соответствие уровня своей подготовки требованиям ФГОС, показал глубокие знания и умения;

398

  - представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными требованиями, указанными

- Методических указаниях по выполнению ВКР специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

  - в расчетно-пояснительной записке и в графической части разработан проект производства работ;

  - в докладе исчерпывающе, последовательно, четко, логически стройно и кратко изложена суть работы и ее основные результаты;

  - в докладе по защите ВКР прослеживается тесная взаимосвязь с материалом индивидуального задания по преддипломной практике;

  - на все вопросы членов комиссии даны обстоятельные и правильные ответы;

  - критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, принятых в работе.

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

  - при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уровня своей подготовки требованиям государственного образовательного стандарта, показал достаточно хорошие знания и умения;

  - представленная к защите работа выполнена в полном соответствии с заданием, отличается глубиной профессиональной проработки всех разделов ее содержательной части, выполнена и оформлена качественно и в соответствии с установленными требованиями, указанными

- Методических указаниях по выполнению ВКР специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

  - монтажная часть представлена в виде описания технологической последовательности монтажных работ, нет разработки проекта производства работ;

  - в докладе правильно изложена суть работы и ее основные результаты, однако при изложении допущены отдельные неточности;

  - в докладе по защите ВКР прослеживается взаимосвязь с материалом индивидуального задания по преддипломной практике;

  - на  большинство  вопросов  членов  комиссии  даны  правильные

ответы;

  - критические замечания научного руководителя выпускником проанализированы, и в процессе защиты приведены аргументированные доказательства правильности решений, принятых в работе.

399

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

 при выполнении ВКР выпускник продемонстрировал соответствие уровня своей подготовки требованиям государственного образовательного стандарта, показал удовлетворительные знания и умения;

- представленная к защите работа выполнена в соответствии с заданием, но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов, имеют место несущественные ошибки и нарушения установленных требований оформления работы, указанных в Методических указаниях по выполнению ВКР специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

- монтажная часть представлена в виде описания технологической последовательности монтажных работ, нет разработки проекта производства работ;

- в докладе изложена суть работы и ее результаты;

- в докладе по защите ВКР не прослеживается взаимосвязь с материалом индивидуального задания по преддипломной практике;

- на вопросы членов комиссии выпускник отвечает, но неуверенно;

- не  все  критические  замечания  рецензента  проанализированы

правильно.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:

- в ВКР обнаружены значительные ошибки, свидетельствующие о том, что уровень подготовки выпускника не соответствует требованиям государственного образовательного стандарта;

- при решении задач, сформулированных в задании, выпускник не показывает необходимых знаний и умений;

 тема индивидуального задания не соответствует теме индивидуального задания по преддипломной практике;

- доклад затянут по времени и (или) читался с листа;

- на большинство вопросов членов комиссии ответы даны неправильные или не даны вообще.

400